## ТЗ
Приложение № 1
к Техническому заданию
Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4Б
Регион: Свердловская область
Итого по смете без учета НДС: |  | 0
НДС 20%: |  | 0
Итого по смете с учетом НДС: |  | 0
Цена 1 м2 с учетом НДС: |  | 0
№ п/п | Наименование работ/материалов | Ед. изм. | Объем работ/материалов | Объем работ/материалов по помещению № | [10 empty] | Цена за ед. изм. работ, руб. без учета НДС | Сумма по работам, руб. без учета НДС | Цена за ед. изм. материалов, руб. без учета НДС | Сумма по материалам, руб. без учета НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 4.7. | 4.8. | 4.9. | 4.10. | 4.11. | 5 | 6 | 7 | 8
Цокольный этаж |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж порога | м | 2 | 4.1. 1: 2
1 | Демонтаж плинтуса | м | 0 | [11 empty] | 60 | 0
1 | Демонтаж линолеума | м2 | 0 | [11 empty] | 150 | 0
2 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 | bar: 4.3. 3
2 | Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 0 | [11 empty] | 200 | 0
2 | Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 0 | [11 empty] | 100 | 0
3 | Демонтаж светильников | шт. | 17 | 4.2. 2: 8; 4.4. 4: 6; 4.6. 6: 3
3 | Демонтаж электропроводки | м | 0 | [11 empty] | 60 | 0
3 | Демонтаж кабель-каналов | м | 0 | [11 empty] | 60 | 0
3 | Демонтаж пожарных оповещателей и датчиков дыма | шт. | 0 | [11 empty] | 150 | 0
3 | Демонтаж полок | шт. | 0 | [11 empty] | 100 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 2. Стены |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
3 | Грунтование стен под обои/шпатлевку | м2 | 0 | [11 empty] | 60 | 0
3 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 0 | [13 empty] | 120 | 0
3 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 0 | [11 empty] | 180 | 0
3 | Стеклохолст малярный | м2 | 0 | [13 empty] | 120 | 0
3 | Клей для стеклохолста | кг | 0 | [13 empty] | 1900 | 0
4 | Шптлевка и шлифовка стен | м2 | 43 |  | 15 | 15 | 0 | 5 | 8
5 | Шпатлевка гипсовая универсальная Кнауф Фуген (или аналог) | кг | 23 |  | 5 | 5 | 8 | 2 | 3
6 | Шпатлевка гипсовая полимерная готовая (Даногипс/Ротбанд Паста) | кг | 51.6 |  | 18 | 18 | 0 | 6 | 9.6
7 | Грунтование стен под окраску | м2 | 191.8368 | 10 | 60 | 50 | 16.8368 | 23 | 32
8 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 28.7755 | 1.5 | 9 | 7.5 | 2.5255 | 3.45 | 4.8
9 | Окраска стен за два раза | м2 | 191.8368 | 10 | 60 | 50 | 16.8368 | 23 | 32
10 | Краска в/д | л | 57.551 | 3 | 18 | 15 | 5.051 | 6.9 | 9.6
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 3. Полы |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
10 | Укладка керамогранитной плитки на пол с затиркой швов и предварительной подготовкой поверхности | м2 | 0 | [11 empty] | 1800 | 0
10 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 0 | [13 empty] | 120 | 0
10 | Плитка керамогранитная | м2 | 0 | [13 empty] | 1200 | 0
10 | Клей для плитки | кг | 0 | [13 empty] | 30 | 0
10 | Крестики для плитки | шт. | 0 | [13 empty] | 0.5 | 0
10 | Затирка для швов цементная | кг | 0 | [13 empty] | 200 | 0
10 | Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранитной плитки | м | 0 | [11 empty] | 400 | 0
10 | Плитка керамогранитная | м2 | 0 | [13 empty] | 1200 | 0
10 | Клей монтажный "Жидкие гвозди" | шт. | 0 | [13 empty] | 600 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 4. Потолки |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
10 | Устройство подвесного потолка Армстронг в сборе | м2 | 0 | [11 empty] | 700 | 0
10 | Подвесной потолок Армстронг в сборе | м2 | 0 | [13 empty] | 1600 | 0
10 | Замена плит потолочных 600х600 мм Армстронг | м2 | 0 | [11 empty] | 400 | 0
10 | Плита потолочная 600х600 мм Армстронг | шт. | 0 | [13 empty] | 250 | 0
10 | Элементы каркаса дополнительно (направляющие, углы, подвесы, крепеж и т.п.) | м2 | 0 | [13 empty] | 80 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 5. Проемы |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
11 | Установка дверного блока деревянного однопольного в сборе | шт. | 1 | bar: 3
12 | Дверной блок деревянный однопольный в сборе | шт. | 1 | bar: 3
13 | Установка порога в дверной проем | м | 2 | 1: 2
14 | Порог алюминиевый | м | 2 | 1: 2
15 | Регулировка окон с заменой резинок | шт. | 2 | bar: 3 to 4
16 | Установка жалюзи (на створки) | м2 | 3.552 | 3: 1.776; 4: 1.776
17 | Жалюзи на створки в сборе | м2 | 3.552 | 3: 1.776; 4: 1.776
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 6. Электромонтажные работы, СКС |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
18 | Прокладка кабеля силового сечением до 6 мм2 с затяжкой в гофротрубу | м | 100 | [6 empty] | 100
18 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 0 | [13 empty] | 150 | 0
19 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 100 | [6 empty] | 100
20 | Гофротруба 16 мм с клипсами | м | 90 | [6 empty] | 90
20 | Прокладка кабеля UTP cat 5e | м | 0 | [11 empty] | 120 | 0
20 | Кабель UTP cat 5e | м | 0 | [13 empty] | 60 | 0
20 | Установка выключателей встраиваемых/накладных | шт. | 0 | [11 empty] | 400 | 0
20 | Выключатель (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 500 | 0
20 | Установка розеток однопортовых | шт. | 0 | [11 empty] | 400 | 0
20 | Розетка однопортовая (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 500 | 0
20 | Розетка однопортовая в кабель-канал (в т.ч. суппорты) | шт. | 0 | [13 empty] | 700 | 0
20 | Установка розеток однопортовых RJ-45 | шт. | 0 | [11 empty] | 500 | 0
20 | Розетка однопортовая RJ-45 (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 600 | 0
20 | Розетка однопортовая RJ-45 в кабель-канал (в т.ч. суппорты) | шт. | 0 | [13 empty] | 800 | 0
20 | Монтаж кабель-канала шириной до 150 мм | м | 0 | [11 empty] | 150 | 0
20 | Кабель-канал шириной до 150 мм | м | 0 | [13 empty] | 800 | 0
21 | Установка светильников встраиваемых 600х600 для потолка Армстронг | шт. | 30 |  | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5
22 | Светильник светодиодный встраиваемый 600х600 для потолка Армстронг | шт. | 16 | 2: 8; 4: 6; 6: 2
23 | Клемма WAGO | шт. | 60 |  | 18 | 8 | 16 | 4 | 4 | 10
24 | Замена замков электрощита | шт. | 2 | 2: 2
25 | Замок для электрощита | шт. | 2 | 2: 2
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 7. ОВиК, сантехника |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
26 | Диагностика сплит-систем | шт. | 6 | [6 empty] | 6
27 | Диагностика системы вентиляции | шт. | 1 | [6 empty] | 1
28 | Ревизия санузлов | шт. | 2 | [6 empty] | 2
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 8. Прочее |  |  | Пом. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Прочее
29 | Разгрузка, транспортировка и складирование материалов | т | 1
30 | Вывоз строительного мусора | м3 | 3
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
[15 empty] | ИТОГО по Цокольному этажу: | 0 |  | 0
Первый этаж |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
Раздел 1. Демонтажные работы
31 | Демонтаж порога | м | 4.24 | 10: 1; 11: 1; 14: 2.24
31 | Демонтаж плинтуса | м | 0 | [11 empty] | 60 | 0
31 | Демонтаж линолеума | м2 | 0 | [11 empty] | 150 | 0
31 | Демонтаж ламината | м2 | 0 | [11 empty] | 200 | 0
31 | Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 0 | [11 empty] | 100 | 0
32 | Демонтаж светильников | шт. | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |  | 1
33 | Демонтаж электропроводки | м | 100 | [10 empty] | 100
33 | Демонтаж кабель-каналов | м | 0 | [11 empty] | 60 | 0
33 | Демонтаж пожарных оповещателей и датчиков дыма | шт. | 0 | [11 empty] | 150 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 2. Стены |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
33 | Грунтование стен под обои/шпатлевку | м2 | 0 | [11 empty] | 60 | 0
33 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 0 | [13 empty] | 120 | 0
33 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 0 | [11 empty] | 180 | 0
33 | Стеклохолст малярный | м2 | 0 | [13 empty] | 120 | 0
33 | Клей для стеклохолста | кг | 0 | [13 empty] | 1900 | 0
34 | Шптлевка и шлифовка стен | м2 | 55 | 9: 10; 11: 15; 12: 15; 14: 15
35 | Шпатлевка гипсовая универсальная Кнауф Фуген (или аналог) | кг | 29 | 9: 5; 11: 8; 12: 8; 14: 8
36 | Шпатлевка гипсовая полимерная готовая (Даногипс/Ротбанд Паста) | кг | 66 | 9: 12; 11: 18; 12: 18; 14: 18
37 | Грунтование стен под окраску | м2 | 190 | 9: 40; 11: 45; 12: 45; 14: 60
38 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 28.5 | 9: 6; 11: 6.75; 12: 6.75; 14: 9
39 | Окраска стен за два раза | м2 | 190 | 9: 40; 11: 45; 12: 45; 14: 60
40 | Краска в/д | л | 57 | 9: 12; 11: 13.5; 12: 13.5; 14: 18
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 3. Полы |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
40 | Настил линолеума на клей с предварительной подготовкой поверхности | м2 | 0 | [11 empty] | 600 | 0
40 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 0 | [13 empty] | 120 | 0
40 | Линолеум коммерческий Forbo/Tarkett | м2 | 0 | [13 empty] | 1400 | 0
40 | Линолеум коммерческий антистатический токопроводящий Forbo/Tarkett | м2 | 0 | [13 empty] | 4500 | 0
40 | Клей для гибких напольных покрытий | кг | 0 | [13 empty] | 800 | 0
40 | Укладка ламината с подложкой | м2 | 0 | [11 empty] | 800 | 0
40 | Ламинат | м2 | 0 | [13 empty] | 1200 | 0
40 | Подложка под ламинат | м2 | 0 | [13 empty] | 100 | 0
40 | Установка плинтуса напольного пластикового | м | 0 | [11 empty] | 200 | 0
40 | Плинтус напольный пластиковый | м | 0 | [13 empty] | 200 | 0
40 | Углы, заглушки, соединители для плинтуса пластикового | шт. | 0 | [13 empty] | 50 | 0
40 | Укладка керамогранитной плитки на пол с затиркой швов и предварительной подготовкой поверхности | м2 | 0 | [11 empty] | 1800 | 0
40 | Грунтовка глубокого проникновения | л | 0 | [13 empty] | 120 | 0
40 | Плитка керамогранитная | м2 | 0 | [13 empty] | 1200 | 0
40 | Клей для плитки | кг | 0 | [13 empty] | 30 | 0
40 | Крестики для плитки | шт. | 0 | [13 empty] | 0.5 | 0
40 | Затирка для швов цементная | кг | 0 | [13 empty] | 200 | 0
40 | Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранитной плитки | м | 0 | [11 empty] | 400 | 0
40 | Плитка керамогранитная | м2 | 0 | [13 empty] | 1200 | 0
40 | Клей монтажный "Жидкие гвозди" | шт. | 0 | [13 empty] | 600 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 4. Потолки |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
40 | Замена плит потолочных 600х600 мм Армстронг | м2 | 0 | [11 empty] | 400 | 0
40 | Плита потолочная 600х600 мм Армстронг | шт. | 0 | [13 empty] | 250 | 0
40 | Элементы каркаса дополнительно (направляющие, углы, подвесы, крепеж и т.п.) | м2 | 0 | [13 empty] | 80 | 0
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 5. Проемы |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
41 | Установка порога в дверной проем | м | 4.24 | 10: 1; 11: 1; 14: 2.24
42 | Порог алюминиевый | м | 2.24 | 14: 2.24
43 | Порожек | м | 2 | bar: 10 to 11
44 | Регулировка окон с заменой резинок | шт. | 6 | [10 empty] | 6
45 | Установка жалюзи (на створки) | м2 | 12.16 | 2.528 | 1.776 | 2.528 | 1.776 | 1.776 |  | 1.776
46 | Жалюзи на створки в сборе | м2 | 12.16 | 2.528 | 1.776 | 2.528 | 1.776 | 1.776 |  | 1.776
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 6. Электромонтажные работы, СКС |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
47 | Прокладка кабеля силового сечением до 6 мм2 с затяжкой в гофротрубу | м | 100 | [10 empty] | 100
47 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 0 | [13 empty] | 150 | 0
48 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 100 | [10 empty] | 100
49 | Гофротруба 16 мм с клипсами | м | 90 | [10 empty] | 90
49 | Прокладка кабеля UTP cat 5e | м | 0 | [11 empty] | 120 | 0
49 | Кабель UTP cat 5e | м | 0 | [13 empty] | 60 | 0
49 | Установка выключателей встраиваемых/накладных | шт. | 0 | [11 empty] | 400 | 0
49 | Выключатель (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 500 | 0
49 | Установка розеток однопортовых | шт. | 0 | [11 empty] | 400 | 0
49 | Розетка однопортовая (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 500 | 0
49 | Розетка однопортовая в кабель-канал (в т.ч. суппорты) | шт. | 0 | [13 empty] | 700 | 0
49 | Установка розеток однопортовых RJ-45 | шт. | 0 | [11 empty] | 500 | 0
49 | Розетка однопортовая RJ-45 (в т.ч. подрозетники, рамки) | шт. | 0 | [13 empty] | 600 | 0
49 | Розетка однопортовая RJ-45 в кабель-канал (в т.ч. суппорты) | шт. | 0 | [13 empty] | 800 | 0
49 | Монтаж кабель-канала шириной до 150 мм | м | 0 | [11 empty] | 150 | 0
49 | Кабель-канал шириной до 150 мм | м | 0 | [13 empty] | 800 | 0
50 | Установка светильников встраиваемых 600х600 для потолка Армстронг | шт. | 55 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1
51 | Светильник светодиодный встраиваемый 600х600 для потолка Армстронг | шт. | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |  | 1
52 | Клемма WAGO | шт. | 110 | 24 | 16 | 12 | 16 | 12 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 7. ОВиК, сантехника |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
53 | Ревизия санузлов | шт. | 2 | bar: 15 to 16
54 | Установка вентилятора вытяжного | шт. | 2 | bar: 15 to 16
55 | Вентилятор вытяжной | шт. | 2 | bar: 15 to 16
56 | Установка и подключение раковины со смесителем | шт. | 1 | bar: 13
57 | Раковина | шт. | 1 | bar: 13
58 | Смеситель | шт. | 1 | bar: 13
59 | Монтажный комплект (сифон, краны, подводки и т.п.) | шт. | 1 | bar: 13
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 8. Прочее |  |  | Пом. № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Прочее
60 | Разгрузка, транспортировка и складирование материалов | т | 4
61 | Вывоз строительного мусора | м3 | 8
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
[15 empty] | ИТОГО по Первому этажу: | 0 |  | 0
[15 empty] | ИТОГО: | 0 |  | 0
[15 empty] | Транспортные расходы 2% от стоимости материалов: | 0
[15 empty] | Накладные расходы 5% от стоимости работ: | 0
Раздел 9. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  | Пом. № | bar: 7 to 10
62 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 | шт | 1
63 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 | шт | 37
64 | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | шт | 2
65 | Рокот-2 Прибор управления системой речевого оповещения | шт | 1
66 | Громкоговоритель настенный АС2-2 | шт | 10
67 | Молния 12В "Выход", оповещатель световой | шт | 3
68 | Аккумуляторная батарея FORS 1207 | шт | 2
69 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 400
70 | Кабель-канал ПВХ 25*16 | м | 4
71 | Кабель-канал ПВХ 40*25 | м | 4
72 | Трос 3 | м | 100
73 | Расходные материалы | шт | 5
74 | Накладные расходы | компл | 1
75 | Подготовка Проектной документации | компл | 1
76 | Пусконаладочные работы | компл | 1
77 | Подключение на пульт централизованного наблюдения | шт | 1
78 | Обслуживание системы АПС | месяц | 1
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
Раздел 10 . Охранная сигнализация |  |  | Пом. № | bar: 7 to 10
79 | Охранная панель "Nord Max" | шт | 1
80 | Клавиатура NB-К14 | шт | 1
81 | ACS-101R Устройство радиоприемное+2 брелока | шт | 1
82 | Аккумуляторная батарея FORS 1207 | шт | 2
83 | Расходные материалы | компл | 1
84 | Подготовка Проектной документации
85 | Накладные расходы | компл | 1
86 | Пусконаладочные работы | компл | 1
87 | Подключение на пульт централизованного наблюдения | компл | 1
88 | Обслуживание системы ОС | месяц | 1
[15 empty] | Итого по разделу: | 0 |  | 0
[15 empty] | ИТОГО по смете, руб. без учета НДС: | 0
[15 empty] | НДС 20% | 0
[15 empty] | ИТОГО по смете, руб. с учетом НДС: | 0