Приложение 1

Перечень оборудования.

| № п/п | Наименование | Тип | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение (ПО) сервера | Desigo Insight | 1 |  |
| 2 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H03А ISP 01 цеха H04А ISP 1.6 цеха H04А ISP 01 цеха H05А ISP 1.6 цеха H05А для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; - модуль интеграции; - коммутатор; | Siemens PXC200.E.D Siemens PXC100.E.D Siemens PXC36 Siemens PXC22 Siemens TXI1.OPEN FL Switch LM 4TX/2FX Switch 7000 FL Switch MCS 14TX/2FX | 2 3 1 1 3 3 1 1 |  |
| 3 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H04B ISP 02 цеха H04B ISP 03 цеха H04B ISP 04 цеха H04B ISP 05 цеха H04B для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; - коммутатор; | Siemens PXC200.E.D Siemens PXC50.E.D Siemens PXC12.E.D FL Switch LM 4TX/2FX | 3 1 1 5 |  |
| 4 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H02A ISP 02 цеха H02A ISP 03 цеха H02A ISP 04 цеха H02A ISP 05 цеха H02A (Randbau) ISP 06 цеха H02A ISP 07 цеха H02A ISP 08 цеха H02A ISP 09 цеха H02A для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - контроллер модульный; - модуль интеграции; - коммутатор; - коммутатор; | Siemens PXC100.ED Siemens PXC50.ED Siemens TXI1.OPEN FL Switch LM 4TX/2FX FL Switch LM 8TX | 8 1 9 8 1 |  |
| 5 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 моторного завода (Randbau) ISP 02 моторного завода (Randbau) для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - модуль интеграции; - коммутатор; | Siemens PXC100.ED Siemens TXI1.OPEN FL Switch LM 4TX/2FX | 2 2 2 |  |
| 6 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 центра инженерных коммуникаций (Medienzentrale 2) ISP 02 центра инженерных коммуникаций (Medienzentrale 2) ISP 03 центра инженерных коммуникаций (Medienzentrale 2) для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - контроллер модульный; - модуль интеграции; | Siemens PXC200.D Siemens PXC100.D Siemens TXI1.OPEN | 4 1 20 |  |
| 7 | Программное обеспечение шкафов ISP 04 моторного завода ISP 05 моторного завода ISP 06 моторного завода ISP 07 моторного завода ISP 08 моторного завода ISP 09 моторного завода ISP 10 моторного завода ISP 11 моторного завода для оборудования: |  |  |  |
|  | - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; - модуль интеграции; | Siemens PXC200.D Siemens PXC100.D Siemens PXC50.D Siemens TXI1.OPEN | 7 2 2 2 |  |
| 8 | Программное обеспечение шкафов ISP-М1 моторного завода ISP-М2 моторного завода ISP-М3 моторного завода для оборудования: |  |  |  |
|  | - маршрутизатор; - коммутатор | Siemens PXG3.L FL Switch LM 8TX | 3 3 |  |
| 9 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H04 ISP 02 цеха H04 ISP 03 цеха H04 ISP 04 цеха H04 - контроллер модульный; - коммутатор; | Siemens PXC200-E.D FL Switch LM 4TX/2FX | 4 4 |  |
| 10 | Программное обеспечение (ПО) сервера | Desigo CC | 1 |  |
| 11 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H07 ISP 01.1 цеха H07 ISP 02 цеха H07 ISP 03 цеха H07 ISP 04 цеха H07 для оборудования: - контроллер модульный; - коммутатор; - интеграционный модуль; - медиаконвертер; - преобразователь Profibus-Modbus; | Siemens PXC200-E.D FL Switch LM 4TX/2FX Siemens TXI1.OPEN MOXA MGate 5101 | 3 2 4 1 1 |  |
| 12 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H02 ISP 01.1 цеха H02 ISP 01.2 цеха H02 ISP 01.5 цеха H02 ISP 02 цеха H02 ISP 03 цеха H02 ISP 04 цеха H02 ISP 05 цеха H02 ISP 06 цеха H02 ISP 07 цеха H02 ISP 08 цеха H02 ISP 09 цеха H02 для оборудования: - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; | Siemens PXC50.E.D Siemens PXC100.E.D Siemens PXC200.E.D | 1 3 8 |  |
| 13 | Программное обеспечение шкафов ISP 01 цеха H03 ISP 02 цеха H03 ISP 03 цеха H03 ISP 04 цеха H03 ISP 05 цеха H03 ISP 06 цеха H03 ISP 07 цеха H03 для оборудования: - контроллер модульный; - контроллер модульный; - контроллер модульный; - коммутатор; | Siemens PXC100.E.D Siemens PXC200.E.D Siemens PXC50.E.D FL Switch LM 4TX/2FX | 5 2 1 1 |  |