ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОНЕКС»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____________________ / Биктимиров Н.Т.

(подпись)

«27» августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №10-24

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРУБОПРОВОДА ВОДОЗАБОРА В ВОДОЕМЕ

С РАЗРАБОТКОЙ ТРАНШЕИ И ВОДОЛАЗНЫМИ РАБОТАМИ

г. Челябинск

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № раздела | Наименование раздела извещения о проведении запроса предложений в электронной форме |
| --- | --- |
| 1. | Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме |
| 2. | Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме |
| 3. | Описание объекта закупки, техническое задание |
| 4. | Форма заявки на участие |
| 5. | Проект договора |

Раздел 1. Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме

| 1.Способ осуществления закупки: | Проведение запроса предложений (далее-закупка в электронной форме.) |
| --- | --- |
| 2. Наименование Заказчика: | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНЕКС» |
| 2.1.Место нахождения Заказчика: | 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб. 113 |
| 2.2. Почтовый адрес Заказчика: | 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб.113 |
| 2.3 Адрес электронной почты: | BiktimirovNT@develop-man.ru |
| 2.4. Номер контактного телефона Заказчика: | +7-9000-79-71-09 Биктимиров Наиль Тагирович |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки: | Выполнение работ по устройству трубопровода водозабора в водоеме с разработкой траншеи и водолазными работами Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Раздел 3 к извещению о проведении закупки в электронной форме). |
| 4. Место выполнения работ: Период выполнения работ, порядок оплаты выполняемых работ: | Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: с момента заключения договора; - окончание выполнения работ: в срок до 31.10.2024г., возможно дополнительное согласование с Заказчиком и корректировка сроков выполнения работ. Порядок оплаты выполненных работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Раздел 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
| 5. Начальная (максимальная) цена договора | - руб. 00 коп., с НДС. |
| 6. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения в форме электронного документа: | Место предоставления извещения – «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/ (наименование оператора универсальной торговой платформы - АО «Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг.Бизнес). |
| 7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) | Дата начала срока подачи заявок: «27» августа 2024г. Дата окончания срока подачи заявок: «06» сентября 2024г. |
| 8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Единая электронная торговая площадка (www.roseltorg.ru |
| 9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Дата рассмотрения заявок: «16» сентября 2024г. Место рассмотрения заявок: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб.113 |
| 10. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. |

Раздел 2. Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме

2.1. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Подача заявки на участие осуществляется участником закупки из личного кабинета на электронной площадке в соответствии с Регламентом работы электронной площадки.

Заявка на участие должна содержать предусмотренные п.2.2. сведения и документы и быть подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.2. Заявка на участие должна содержать следующие документы и сведения:

- 2.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

- а) сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку:

| - Для юридического лица |  | - Представляются по форме №1, установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав заявки |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Наименование, место нахождения |  |
| - 2. | - Банковские реквизиты, ИНН, сведения об организационно-правовой форме (в т.ч. основной государственный регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)) |  |
| - 3. | - Почтовый адрес |  |
| - 4. | - Номер контактного телефона |  |
| - 5. | - Другие сведения, предусмотренные формой заявки |  |
| - Для физического лица (индивидуального предпринимателя) |  |  |
| - 1. | - Фамилия, имя, отчество |  |
| - 2. | - Место жительства |  |
| - 3. | - Банковские реквизиты, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) и код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) индивидуального предпринимателя |  |
| - 4. | - Номер контактного телефона |  |
| - 5. | - другие сведения, предусмотренные формой заявки |  |

- б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) учредительные документы;

- 2.2.2. Сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы работы– представляются по форме №1 , установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав  заявки на участие в закупке  в электронной форме. При этом цена договора и цена единицы работы, предлагаемые участником закупки, не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену договора и начальную (максимальную) цену единицы работы, указанную в разделе 1,3 – Описание объекта закупки, при наличии.

- 2.3. Заявка на участие к может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, работ, услуг на предмет которого осуществляется закупка.

- 2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении предмета закупки. Участник закупки имеет право изменить или отозвать поданную им заявку до наступления времени окончания подачи заявок.

- 2.5. Заявка, подготовленная участником закупки, а также все документы и сведения, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

Раздел 3. Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по устройству трубопровода водозабора в водоеме

с разработкой траншеи и водолазными работами

Место выполнения работ: Объект строительства: 74:19:1107001:2149, Адрес: Челябинская обл, Сосновский р-н.

Наименование объекта: Строительство станция водоподготовки №2 на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением мощности до 10 000 м.куб/сут.;

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента заключения договора;

- окончание выполнения работ: в срок до 31.10.2024г., возможно дополнительное согласование с Заказчиком и корректировка сроков выполнения работ.

Работы могут быть выполнены досрочно.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, исходя из выполненных Подрядчиком работ.  Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы в следующем порядке:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, а также документов, предусмотренных договором.

Заказчиком предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены договора заключаемого по результатам проведения закупки.

Заказчик оплачивает авансовый платеж в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора и выставления счета на условиях и в соответствии с договором.

Порядок формирования цены договора:

Цена договора должна включать все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика включают в себя все расходы, в т.ч. расходы на выполнение условий договора, в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Виды, условия и объемы работ:

1.	Техническим заданием предусмотрено устройство трубопровода вдозабора с разработкой траншеи и укладки трубы в проектную отметку в траектории уложенного трубопровода. Разработку грунта в траншеи вести при помощи водоплавающего экскаватора. В качестве материала использовать существующий трубопровод, предварительно проведя деффектовку. Деффектованные части трубопровода заменяются материалом Заказчика. Длина участка 305м.

2.	Техническим заданием предусмотрено наращивание трубопровода водозабора от существующего местоположения РЗУ (рыбозащитного устройства) до проектного - 386м с разработкой траншеи и укладкой трубы в проектную отметку. Разработку грунта в траншеи вести при помощи водоплавающего экскаватора. Работы выполнять согласно проектной документации: шифр 109-056-27012011-12-15 в проектных границах от выхода трубы из береговой линии (Х 596265,039; У2313157,271) до проектной РЗУ (Х595731,05; У2313482,76);

3.	Техническим заданием предусмотрено устройство трубопровода вдозабора с разработкой траншеи и укладки трубы в проектную отметку в траектории уложенного трубопровода. Разработку грунта в траншеи вести при помощи водоплавающего экскаватора. В качестве материала использовать существующий трубопровод, предварительно проведя деффектовку. Деффектованные части трубопровода заменяются материалом Заказчика. Длина участка 305м.

4.	Техническим заданием предусмотрено наращивание трубопровода водозабора от существующего местоположения РЗУ (рыбозащитного устройства) до проектного - 386м с разработкой траншеи и укладкой трубы в проектную отметку. Разработку грунта в траншеи вести при помощи водоплавающего экскаватора. Работы выполнять согласно проектной документации: шифр 109-056-27012011-12-15 в проектных границах от выхода трубы из береговой линии (Х 596265,039; У2313157,271) до проектной РЗУ (Х595731,05; У2313482,76);

- Укладку трубопроводов производить в разработанных по грунту траншеях, с предварительной очисткой дна от илового наноса с применением землесосного снаряда. После очистки дна от ила предоставить фото- видеофиксацию выполненных работ.

- Пригружение труб выполнить при помощи пригрузов УБО-510 парно с расстоянием друг от друга равным 5м.

- Предоставить фото и видеосъемку смонтированного трубопровода водозабора.

- Предоставить исполнительную съемку (план прокладки трубопровода, профиль трубопровода) с отметками и координатами местонахождения трубопровода каждые 50м, отметками и координатами пригрузов.

- Поставка материалов согласно проектной спецификации и деффектной ведомости осуществляется Заказчиком;

- Поставка прочих материалов, необходимых для выполнения работ согласно проектной документации, осуществляется Подрядчиком. Поставляемое оборудование и детали должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению;

- Проверка проектной документации осуществляется Подрядчиком до начала производства работ (в случае обнаружения ошибок проекта известить Заказчика, совместно или по согласованию с ним найти рациональное решение вопроса).

- Общие требования к Подрядчику:

- Лабораторные изыскания, испытания, обследования выполняются силами Подрядчика;

- Поставка машин и механизмов: Подрядчик

- До начала работ согласовать проект производства работ (ППР) с Заказчиком;

- Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- Подрядчик должен обладать оборудованием и инструментом, необходимым для производства подводных работ, в частности, землесосным снарядом;

- Монтажные работы производить согласно нормативных документов:

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы»

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружние сети и сооружения;

- СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве;

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

3. Порядок сдачи работ:

- Перед предъявлением Заказчику актов и отчета о выполненных работах, сдать работы Уполномоченному представителю заказчика;

- За одни сутки до момента сдачи работ подать заявку Уполномоченному представителю заказчика для вызова на объект. Заявка подается в письменном или в электронном виде с уведомлением Заказчика;

- Подрядчик перед сдачей, промежуточных или завершенных работ, Уполномоченному представителю заказчика и эксплуатирующей организации, должен произвести внутренний строительный контроль, результаты внести в Общий журнал работ Раздел 5;

- Освидетельствование скрытых работ и испытания сетей водоотведения сдать представителям Заказчика с участием в комиссии эксплуатирующей организации. Уведомить о вызове Уполномоченного представителя заказчика по строительном контролю на объект;

4. Требования к приемо-сдаточной документации:

- Подрядчик обязан перед началом работ предоставить утвержденный ППР Уполномоченному представителю Заказчика по строительному контролю;

- Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации, сформированной в соответствии с РД 11-02-2006, СП 48.13330.2019;

- По окончанию этапа (промежуточных этапов) работ исполнительную документацию передать в архив Заказчика;

- Запрещается производить последующие этапы работ до предоставления Уполномоченному представителю Заказчика по строительному контролю подписанной исполнительной документации на предыдущие этапы.

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ:

- До начала работ Подрядчик обязан направить работников на прохождение инструктажа по ОТ, оформить направления на ОПО;

- При выполнении работ ежедневно, последовательно должен отражать весь спектр работ в общем журнале работ по форме Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"

- Перед началом рабочего дня работники Подрядчика ежедневно должны отмечаться на посту учёта;

- Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации, сформированной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр;

- Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите и технике безопасности в период выполнения работ;

- До начала работ предоставить: приказ на ответственного производителя работ; приказ на ответственное лицо подрядчика за строительный контроль; списки работников, занятых на монтаже с указанием ответственного лица и контактного телефона; доверенность на ответственного на право подписания документов, связанных с производством работ на объекте (актов, протоколов и других документов, кроме финансовых). Документы, подтверждающие квалификацию специалистов: копии протоколов проверки знаний и копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы;

- Подрядчик должен обладать достаточным количеством собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации;

- При выполнении работ ежедневно, последовательно должен отражать весь спектр работ в общем журнале работ согласно РД 11-05-2007, журнал находиться и заполнятся на участке, где ведется строительство объекта. Подрядчик осуществляет входной контроль поставляемых на объект материалов, фиксирует приемку материалов в журнале входного контроля в соответствии с СТО СМК Порядок проведения проверки осуществления входного контроля материалов, поставляемых на объект, подрядчиком, разгрузку материалов производится своими силами на строительном объекте. Подрядчик должен вести журнал сварочных работ, антикоррозионных работ, работ по монтажу строительных конструкций, бетонных работ, производства работ. Журналы должны быть предоставлены по первому требованию Заказчика или представителю Заказчика для проверки.

- Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ;

- Выполнять входной контроль материалов, изделий и конструкций специалистами подрядной организации;

- При выявлении расхождений в разделах проекта незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику для принятия решения совместно с проектной организацией;

- Уборка мусора должна производиться ежедневно и по окончании комплекса работ;

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФСП;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- Единые правила безопасности труда на водолазных работах РД 31.84.01-90 Часть I «Правила водолазной службы»

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 №269 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»

- СП 68.13330.2017 «Свод правил Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов . Основные положения Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н

- Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 884н

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 833н

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. приказом Минтруда России от 02.12.2020 г. № 849н

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ

- Приказ от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

- Приказ от 15 декабря 2020 года N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности

- ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия

- ГОСТ 12.4.059 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

- РД 24-СЗК-01-01 Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации

- СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

В случае внесения изменений в вышеуказанные документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Приложения к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме:

Приложение №1 – Проектная документация шифр 109-056-27012011-12-15, представлена в отдельным файле, являющемся неотъемлемой частью извещения о закупке.

Раздел 4. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

__________________________________________________________

наименование и  организационно-правовая форма, юридического лица/ФИО для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

место нахождения для юридического лица (юридический и почтовый адрес) / место жительства для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

__________________________________________________________

банковские реквизиты

_________________________________________________________

ОГРН, ИНН, КПП для юридического лица / ИНН, ОГРН  для физического лица

__________________________________________________________

контактный телефон

Адрес эл. почты _________________________________________________________

- Изучив извещение о проведении запроса предложений, мы согласны выполнить работы «по устройству трубопровода водозабора в водоеме с разработкой траншеи и водолазными работами» на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений.

| № п/п | Наименование показателя | Заполняется участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Выполнение работ по устройству трубопровода водозабора в водоеме с разработкой траншеи и водолазными работами |
| 2. | Место выполнения работ | Объект строительства: 74:19:1107001:2149, Адрес: Челябинская обл, Сосновский р-н. |
| 3. | Сроки выполнения работ | В срок до 15.09.2024г. |
| 4. | Качество работ | Определяется в соответствии Техническим заданием на выполнение работ |
| 5. | Цена договора: *Сведения о функциональных, качественных, количественных и технических характеристик, используемых материалов и оборудования (при наличии), а так же цена единицы товаров, работ, услуг должны быть представлены в виде сметного расчета | указать |
| 6. | Участник закупки является плательщиком НДС да / нет (нужное подчеркнуть) | да / нет (указать нужное) |

Мы подтверждаем, что цена договора включает все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика включают в себя все расходы в т.ч. расходы на машины и оборудование, необходимые для выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________                                _________________               _____________________

(подпись М.П.)

________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)