# Приложение № 1

к  Договору  подряда №

от «   »           2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив

для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций».

В рамках Договора предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ установленных настоящим техническим заданием, рабочей документацией и иными положениями настоящего Договора

| п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работ | Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций. |
|  | География размещения объекта. Место строительства | Хабаровский край, р-н Ванинский, межселенная территория Ванинского района, в 300 метрах на север от мыса Хой |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
|  | Исполнитель | Будет определен по итогам проведения закупочной процедуры |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Рабочая документация: - «Опалубочный план фундамента печи П-101., шифр «42137-(11-23)-1-КЖ изм 1»; - «Фундаменты наружных эстакад, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ1 изм 1»; - «Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ2 изм 1». - «Фундаменты емкости Е-21н, шифр «42137-1-21-1-КЖ». |
| 7. | Состав работ | Выполнить комплекс работ по Техническому перевооружению объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций» в соответствии с ведомостью объемов работ и рабочей документацией: - «Опалубочный план фундамента печи П-101., шифр «42137-(11-23)-1-КЖ изм 1»; - «Фундаменты наружных эстакад, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ1 изм 1»; - «Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ2 изм 1». «Фундаменты емкости Е-21н, шифр «42137-1-21-1-КЖ». |
| 8. | Объем работ | Лот 1, Железобетонная защитная стенка 6000х240х135». - Железобетонная защитная стенка 6000х240х1358 Лот 2, Фундаменты наружных эстакад. - Фундамент монолитный Фм1 – 6 шт. - Фундамент монолитный Фм2 – 8 шт. - Фундамент монолитный Фм3 – 2 шт. - Плита фундаментная монолитная, Н=260 мм. Пм1 – 1 шт. - Ростверк монолитный Рм4 – 26 шт. - Ростверк монолитный Рм5 – 1 шт. - Ростверк монолитный Рм6 – 1 шт. Лот 3, Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов. - Фундамент монолитный Фм7 – 8 шт. - Фундамент монолитный Фм8 – 9 шт. - Фундамент монолитный Фм9 – 2 шт. Лот 4, Фундаменты емкости Е-21н. - Фундамент Фом3 – 1 шт. - Фундамент Фом4 – 1 шт. - Фундамент ЛС1 – 2 шт. - Фундамент Фом5 – 1 шт. - Монолитная Ж/Б плита Пм2 – 1 шт. - Опора Оп1 – 6 шт. - Фундамент лестницы Фл1 – 1 шт. - Фундамент Фс1 – 1 шт. - Фундамент Фс2 – 1 шт. - Кронштейны Кр-3.2, Кр-3.4 - 2 шт. - Опора Т-3.1 – 1 шт. - Опора С-3.1, С-3.2 – 2 шт. - Опора С-3.9 – 1 шт. |
| 9. | Материалы | # Все необходимые материалы предоставляет Подрядчик. # Все необходимые машины и инструменты предоставляет Подрядчик. |
| 10. | Особые условия | # Условия действующего предприятия. - Сейсмичность площадки строительства 8 баллов - Абсолютная температура воздуха: # - Минимум: - 40 °С. - Максимум: + 39 °С. 3.Средняя температура воздуха наиболее холодных суток: # -28°С. # 4. Производство работ в условиях действующего предприятия в зимнее время. # 5. Класс бетонных поверхностей в соответствии с СП 70.13330.2012 |
| 11 | Срок выполнения работ | Согласно календарному графику производства работ |
| 12. | Требования к определению сметной стоимости | Стоимость предложения должна включать стоимость строительно-монтажных и сопутствующих работ с обоснованием сметными расчетами. |

| # Заказчик: # Генеральный директор # АО «Ванинский топливный терминал» ___________________ Михальчук Ю.В. М.П. | # Подрядчик: _______________________ М.П. |
| --- | --- |