# Перечень исполнительной документации

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив

для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций».

Общие и специальные журналы работ

- Общие журналы работ (по объектам).

- Журнал входного контроля материалов, конструкций и изделий.

- Журнал авторского надзора.

- Журнал сварочных работ (с приложением удостоверений сварщиков).

- Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов.

- Журнал бетонных работ и ухода за бетоном (при производстве работ с применением монолитного бетона).

- Журнал производства антикоррозийных и гидроизоляционных работ.

- Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением.

- Журнал укладки асфальтобетонных смесей.

- Иные специальные журналы работ.

Исполнительная документация

Общестроительные работы

- Акт геодезической разбивки осей объектов капитального строительства на местности (с исполнительными схемами разбивки и привязки осей).

- Акт приема-передачи строительной площадки.

- Акты освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем.

- Акты на выполнение дополнительных работ по производственной необходимости или при изменении проектных решений, по согласованию с Заказчиком и Проектной организацией.

- Акты освидетельствования ответственных конструкций с приложением исполнительных схем.

- Паспорта, сертификаты на использованные материалы, конструкции, изделия.

- Протоколы лабораторных испытаний материалов, конструкций.

- Материалы проверки точности разбивочных работ при выносе проектов зданий в натуру; испытания (с паспортами) строительных материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, теплоизоляционных качеств ограждающих конструкций, герметичности стыков и швов, теплоизоляции трубопроводов; испытания образцов контрольной сварки, гидравлических испытаний и опробования систем внутреннего водопровода, канализации, горячего водоснабжения, газоснабжения, центрального отопления и котлов, аппаратуры, наружных сетей теплоснабжения, газоснабжения, канализации, систем противопожарного водоснабжения и противопожарной защиты, молниезащиты, систем вентиляции, устройств автоматики, внутренних и наружных электроустановок и электросетей, устройств по телефонизации, радиофикации и других. Акты индивидуального испытания оборудования и анализов запыленности и загазованности воздушной среды на рабочих местах.

- Справки о соответствии построенного объекта капитального строительства проектной документации и регламентам.

- Акты (извещения) об устранении нарушений при строительстве объектов капитального строительства (закрытие предписаний выданных надзорными органами и Заказчиком).

- Рабочие чертежи со штампом «Настоящий чертеж является исполнительным» с датой и подписью ответственного исполнителя, представляются в дополнение к исполнительной схеме, если работы выполнены в соответствии с требованиями проекта по комплекту документации.

| # Заказчик: # Генеральный директор # АО «Ванинский топливный терминал» ___________________ Михальчук Ю.В. М.П. | # Подрядчик: _______________________ М.П. |
| --- | --- |