Порядок производства работ

в условиях действующего предприятия.

При выполнении работ на территории ООО «Трансбункер-Ванино» в обязательном порядке учитываются требования   Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство":

- Мероприятия по обеспечению условий допуска и взаимодействия Подрядчика и Заказчика в условиях действующего предприятия принимаются на основе разработанного ППР.

- Перед началом строительно-монтажных работ Стороны должны оформить АКТ-ДОПУСК для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства (приложение №8.1) и НАРЯД-ДОПУСК на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (приложение № 8.2). Работы без оформления акта-допуска и наряда-допуска не допускаются.

- Производство огневых, газоопасных и земляных работ, работ на высоте и электроустановках  производить по наряд-допускам по форме и регламентам, установленным внутренними регламентами ООО «Трансбункер-Ванино». Работы без оформления наряда-допуска не допускаются.

| # Заказчик: # Генеральный директор # АО «Ванинский топливный терминал» ___________________ Михальчук Ю.В. М.П. | # Подрядчик: _______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №8.1

Рекомендуемый образец

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства

| Гор. |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика

(Ф.И.О., должность)

представитель Заказчика

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик  предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя Заказчика на следующий срок:

| начало “ |  | ” |  |  |  | г. окончание “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |

| Представитель Подрядчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Форма согласована:

| # Заказчик: # Генеральный директор # АО «Ванинский топливный терминал» ___________________ Михальчук Ю.В. М.П. | # Подрядчик: _______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №8.2

Рекомендуемый образец

| НАРЯД-ДОПУСК на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдан "__" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Действителен до "__" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ответственному руководителю работ_______________________________________ (фамилия, инициалы, должность) 2. Ответственному исполнителю работ_______________________________________ (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |
| 3. На выполнение работ________________________________________________ (наименование работ, место, условия их выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Начало работ в __ час. __ мин. _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ в __ час. __ мин. _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| 6. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| 7. Состав исполнителей работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности |  | Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы |  | Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ |  |
| 8. Наряд-допуск выдал____________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы уполномоченного приказом работодателя лица, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск принял________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется. |  |  |  |  |  |  |  |

# Мероприятия   по   обеспечению   безопасности   строительного  производства

# согласованы _______________________________________________________________

# (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя действующего объекта, подпись, дата)

| 10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешаю приступить к выполнению работ_____________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ |  |  |  |  |  |  |
| 12. Изменения в составе исполнителей работ: |  |  |  |  |  |  |
| Введен в состав исполнителей работ |  | Выведен из состава исполнителей работ | Дата, время | Фамилия, инициалы лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись |  |  |
| 13. Наряд-допуск продлен до_____________________________________________ (дата, подпись лица ,выдавшего наряд-допуск) |  |  |  |  |  |  |
| Разрешаю продолжить выполнение работ____________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 14. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт. |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ_____________________________ (дата, подпись) |  |  |  |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск_______________________________ (дата, подпись) Форма согласована: |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Генеральный директор АО «Ванинский топливный терминал» ___________________ Михальчук Ю.В. М.П. |  |  |  | Подрядчик: _______________________ М.П. |  |  |