**Техническое задание на подготовку проекта кабельной трассы**

**для ООО «ЛН-Риэлти»**

Необходимо разработать проектную документацию (стадия Р и П) подземной кабельной трассы 6 кВ от КТП «ЛН-Риэлти», ул. Коминтерна 41В до П/С «Сормовская ТЭЦ», фид. 636. Протяженностью ориентировочно 1300 м. В замену существующего запроектировать кабель марки ААБЛ 3\*240 6 кВ либо АПВП 3\*240\50 10 кВ.

Выполнить необходимые изыскания, согласования. Проект должен содержать все требуемые условия, экспертные оценки разрешения для последующего производства работ.

Контактные лица:

Специалист Тендерного отдела Клементьев Александр

+7 (831) 275-99-11, доб. 4201; +7-908-162-80-94

Начальник АХО «СК-Трейд» Клоков Сергей Алексеевич **-** 8-920-079-75-25

Гл. инж. ООО «ИнвестСтрой» Кутузов Александр Анатольевич  - 8-920-000-64-88