## ЭН
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом строения по адресу: пер. Посланников, д. 18, строен. 5) по адресу: г. Москва, район Басманный, переулок Посланников, земельный участок 18 (Центральный административный округ)
Спецификация на наружные сети электроосвещения РД 121-0621-ОК-1-ЭН -со_30.05.24
№ п/п | Наименование работ | тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | примечание
I.монтажные работы
1 | Кабель силовой бронированный с пластмассовой изоля-цией на напряжение 1 кВ с медными жилами сеч. 4х16мм² | ГОСТ 31996-2012, ВБШв-1 | м | 693
2 | Провод гибкий со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке на напряжение 380/660В сечением 3х1,5 мм2 на период строительства/ постоянная схема | ГОСТ 31996-2012, ПВС | м | 136
3 | Провод с медной токопроводящей жилой в ПВХ изоляции , цвет изоляции желто- зеленыи сечением 1х10 мм2 | ГОСТ 31996_2012 ' П У ГВ | м | 101
4 | Светильник светодиодный, разъем NEMA, DIM 0-1 О, IP67, RAL7037 | Стрит L 60W | м | 11
5 | Прожекторы Смайл LED 4 К WWW DIM NEMA, DIM 0-10, 2 шт на кронштейне ТО2 , RAL7037 | SM LED 4к DIM W-T02/NEMA | шт | 3
6 | Опора серии Смарт круглого сечения с консольным одинарным кронштейном , h=6м, 4-е независимых модуля для установки дополнительного оборудования (один модуль из 4-х предназначен для крепления кронштейна) | CSM-6,0-4,D/4,0(1.0)-1/K-Ц+703 | шт | 11 | из них 3 шт на конструкции без закладного эл-та
7 | Опора ОККс Смарт коническая складывающаяся, h=6м | ОККс 6 | шт | 3
8 | Фундамент трубчатый для опоры серии «СМАРТ» до 6м, h=1,5м | FM9 | шт | 4
9 | Анкерное устройство опоры серии «СМАРТ» для фундамента мелкого заложения | ANK200_400 | шт | 7 | На территории паркинга
10 | Предохранитель проходной плавкий в комплекте D01(Е14) | GURO-FC-1 D1-06-1 | шт | 17
11 | Монтажная плата | МРЕ | шт | 14
12 | Муфта термоусаживаемая на кабель напряжением 1 кВ | 4КНТп-1-16/25 | к-т | 29
13 | Клеммник для опор уличного освещения на 4 клеммы | sv-17 | к-т | 15
14 | Силиконовый колпак для клемников ENSTO SV 17 ( на основе каучуков с твердостью по Шор «А» 60-70, стойким к хим.средам, с электрич.прочностью 18-22 МВ/м,толщиной 3,5мм и длиной не менее 100мм |  | комп лект | 45
15 | Шина заземления | НП.16.229 | шт | 14
16 | Шкаф управления наружным освещением | ШУНО-МСО2.LЕ.-1 К | шт | 1
17 | Бетон | В22,5 (М-300) | м³ | 8.2 | 1.02
18 | Щебень ( гравий) | М400 фракция 5-10мм | м³ | 0.3 | 1.3
19 | Труба из полиэтилена Ф 63мм низкого давления среднего типа | ПНД 63с ГОСТ Р МЭК 61386.24 | м | 71
20 | сталь полосовая 40х4 L=1,0 м |  | м | 6
21 | Сталь круглая В16, L=3,2м (вертикальный проводник) |  | шт | 6
22 | Труба черная ПНД Ду-63мм | гост Р мэк 61386.24, пнд | м | 70
23 | Песок под кабель |  | м³ | 3.5
24 | Ограничитель пусковых токов | ОПТ 1-32G | шт | 3
кабельная канализация
25 | Труба двустенная ПНД, диаметр 11 Омм | гост Р мэк 61386.24, пнд | м | 1000
26 | Труба двустенная, гибкая с зондом, наружный диаметр 63мм SN20 | гост Р мэк 61386.24, пнд | м | 341
27 | Колодец кабельный универсальный | ККТ-2 | шт | 10
28 | Плита опорная | ПАКС1,6х1,6 | шт | 10
29 | Плита разгрузочная | ПРУ 2,Ох2,О (В15) ККТ-2 | шт | 10
30 | Люк | вчшг | шт | 10
31 | Нижняя крышка с запорным устройством | УЗНК-II-7п ССД | шт | 10
32 | Кластер на 4 трубы, диаметр 110мм |  | шт | 125
33 | Кластер на 2 трубы, диаметр 63мм |  | шт | 85
34 | Уплотнитель кабельных проходов | УКПт 130/35 | шт | 140
35 | Заглушка для двустенных труб, полипропилен, d=110мм |  | шт | 40
36 | Заглушка для двустенных труб, полипропилен, d=63мм |  | шт | 40
37 | Песок для строительных работ |  | м³ | 50
38 | Лента сигнальная «Осторожно Кабель» шириной 300мм | лсэ 300 | м | 170
39 | Лента сигнальная «Осторожно Кабель» шириной 600мм | лсэ 600 | м | 250
II. земляные работы ( согласно 21-9ПОС.ВОР):
1 | разработка грунта экскаватором с погрузкой в а/транспорт, сухого |  | м³ | 100
2 | разработка грунта вручную, сухого |  | м³ | 5
3 | Погрузка разработанного грунта вручную на а/транспорт |  | м³ | 5
4 | транспортировка грунта на пункт приема ЦАО |  | м³ | 105
5 | Засыпка траншей и котлованов с уплотнением: |  | м³
| вручную |  |  | 15
| бульдозером |  |  | 88
1 | Применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия Стандартам РФ.
2 | Длину кабеля и труб уточнить по месту.
3 | При заказе оборудования отдельно оговорить цветовую температуру светильников, согласно ТУ ГУП «Моссвет» - 27ОО ... ЗООО К.
4 | Коммерческое предложение должно содержать информацию по стоимости работ и материалов за единицу измерения.
5 | Коммерческое предложение предоставлять также в редактируемом формате.
Цена работ должна учитывать все затраты подрядчика на выполнение соответствующих Работ, вознаграждение подрядчика, затраты, прямо не указанные в ведомости, но необходимые для выполнения Работ согласно проектной документации , в т.ч. мобилизация/ демобилизация, техника и оборудование, а также все расходы за весь период выполнения Работ на материалы, обустройство, содержание, все затраты на предусмотренное договором страхование, а также предусмотренные Договором затраты на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, на уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные расходы, оформление разрешительной документациии, прочие затраты подрядчика.