## Программа. обсл. ТР
Приложение №2 к ТЗ
Объем оборудования для проведения комплексного обследования трансформаторов 10/0,4 кВ на БФ АО "Апатит"
№ | Филиал | Наименование подстанции | Тип РУ (ЗРУ/ОРУ) | Диспетчерское наименование | Срок эксплуатации | Технические хар-ки трансформатора
[6 empty] | Тип | Мощность, МВА
1 | БФ | ТП-1 | ЗРУ | ТП-1 Т- 1 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
2 | БФ | ТП-1 | ЗРУ | ТП-1 Т- 2 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
3 | БФ | ТП-3 | ЗРУ | ТП-3 Т- 1 | 52 | ТМ 250/10/0,4 | 250
4 | БФ | ТП-3 | ЗРУ | ТП-3 Т- 2 | 45 | ТМ 250/10/0,4 | 250
5 | БФ | ТП-7 | ЗРУ | ТП-7 Т- 1 | 52 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
6 | БФ | ТП-7 | ЗРУ | ТП-7 Т- 2 | 52 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
7 | БФ | ТП-10 | ЗРУ | ТП-10 Т- 1 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
8 | БФ | ТП-10 | ЗРУ | ТП-10 Т- 2 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
9 | БФ | ТП-11 | ЗРУ | ТП-11 Т- 1 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
10 | БФ | ТП-11 | ЗРУ | ТП-11 Т- 2 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
11 | БФ | ТП-12 | ЗРУ | ТП-12 Т- 1 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
12 | БФ | ТП-12 | ЗРУ | ТП-12 Т- 2 | 51 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
13 | БФ | ТП-13 | ЗРУ | ТП-13 Т- 1 | 50 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
14 | БФ | ТП-13 | ЗРУ | ТП-13 Т- 2 | 50 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
15 | БФ | ТП-15 | ЗРУ | ТП-15 Т- 1 | 48 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
16 | БФ | ТП-15 | ЗРУ | ТП-15 Т- 2 | 48 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
17 | БФ | ТП-22 | ЗРУ | ТП-22 Т- 1 | 47 | ТМФ 400/10/0,4 | 400
18 | БФ | ТП-24 | ЗРУ | ТП-24 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
19 | БФ | ТП-24 | ЗРУ | ТП-24 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
20 | БФ | ТП-25 | ЗРУ | ТП-25 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
21 | БФ | ТП-25 | ЗРУ | ТП-25 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
22 | БФ | ТП-28 | ЗРУ | ТП-28 Т- 1 | 27 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
23 | БФ | ТП-28 | ЗРУ | ТП-28 Т- 2 | 26 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
24 | БФ | ТП-33 | ЗРУ | ТП-33 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
25 | БФ | ТП-33 | ЗРУ | ТП-33 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
26 | БФ | ТП-39 | ЗРУ | ТП-39 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
27 | БФ | ТП-39 | ЗРУ | ТП-39 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
28 | БФ | ТП-41 | ЗРУ | ТП-41 Т- 1 | 15 | ТМЗ 400/10/0,4 | 400
29 | БФ | ТП-41 | ЗРУ | ТП-41 Т- 2 | 15 | ТМЗ 400/10/0,4 | 400
30 | БФ | ТП-47 | ЗРУ | ТП-47 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
31 | БФ | ТП-47 | ЗРУ | ТП-47 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
32 | БФ | ТП-51 | ЗРУ | ТП-51 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
33 | БФ | ТП-51 | ЗРУ | ТП-51 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
34 | БФ | ТП-52 | ЗРУ | ТП-52 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
35 | БФ | ТП-52 | ЗРУ | ТП-52 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
36 | БФ | ТП-54 | ЗРУ | ТП-54 Т- 1 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
37 | БФ | ТП-54 | ЗРУ | ТП-54 Т- 2 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
38 | БФ | ТП-60 | ЗРУ | ТП-60 Т- 1 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
39 | БФ | ТП-60 | ЗРУ | ТП-60 Т- 2 | 46 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
40 | БФ | ТП-62 | ЗРУ | ТП-62 Т- 1 | 48 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
41 | БФ | ТП-62 | ЗРУ | ТП-62 Т- 2 | 48 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
42 | БФ | ТП-63 | ЗРУ | ТП-63 Т- 1 | 48 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
43 | БФ | ТП-63 | ЗРУ | ТП-63 Т- 2 | 47 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
44 | БФ | ТП-64 | ЗРУ | ТП-64 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
45 | БФ | ТП-64 | ЗРУ | ТП-64 Т- 2 | 47 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
46 | БФ | ТП-66 | ЗРУ | ТП-66 Т- 1 | 48 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
47 | БФ | ТП-66 | ЗРУ | ТП-66 Т- 2 | 47 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
48 | БФ | ТП-67 | ЗРУ | ТП-67 Т- 1 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
49 | БФ | ТП-67 | ЗРУ | ТП-67 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
50 | БФ | ТП-76 | ЗРУ | ТП-76 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
51 | БФ | ТП-76 | ЗРУ | ТП-76 Т- 2 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
52 | БФ | ТП-77 | ЗРУ | ТП-77 Т- 1 | 46 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
53 | БФ | ТП-77 | ЗРУ | ТП-77 Т- 2 | 47 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
54 | БФ | ТП-79 | ЗРУ | ТП-79 Т- 1 | 35 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
55 | БФ | ТП-79 | ЗРУ | ТП-79 Т- 2 | 35 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
56 | БФ | ТП-80 | ЗРУ | ТП-80 Т- 1 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
57 | БФ | ТП-80 | ЗРУ | ТП-80 Т- 2 | 50 | ТМЗ 1600/10/0,4 | 1600
58 | БФ | ТП-85 | ЗРУ | ТП-85 Т- 1 | 48 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
59 | БФ | ТП-85 | ЗРУ | ТП-85 Т- 2 | 48 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
60 | БФ | ТП-90 | ЗРУ | ТП-90 Т- 1 | 22 | ТМЗ 2500/10/0,4 | 2500
61 | БФ | ТП-90 | ЗРУ | ТП-90 Т- 2 | 22 | ТМЗ 2500/10/0,4 | 2500
62 | БФ | ТП-91 | ЗРУ | ТП-91 Т- 1 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
63 | БФ | ТП-91 | ЗРУ | ТП-91 Т- 2 | 49 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
64 | БФ | ТП-93 | ЗРУ | ТП-93 Т- 1 | 48 | ТМЗ 400/10/0,4 | 400
65 | БФ | ТП-93 | ЗРУ | ТП-93 Т- 2 | 48 | ТМЗ 400/10/0,4 | 400
66 | БФ | ТП-101 | ЗРУ | ТП-101 Т- 1 | 52 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
67 | БФ | ТП-101 | ЗРУ | ТП-101 Т- 2 | 52 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
68 | БФ | ГПП-1 | ЗРУ | ГПП-1 ТСН – 1 | 52 | ТМ 400/10/0,23 | 400
69 | БФ | ГПП-1 | ЗРУ | ГПП-1 ТСН – 2 | 52 | ТМ 250/6/0,23 | 250
70 | БФ | ГПП-1 | ЗРУ | ГПП-1 ТСН – 1 | 51 | ТМ 40/10/0,23 | 40
71 | БФ | ГПП-1 | ЗРУ | ГПП-1 ТСН – 2 | 52 | ТМ 40/10/0,23 | 40
72 | БФ | ГПП-2 | ЗРУ | ГПП-2 ТСН – 2 | 50 | ТМ 400/10/0,23 | 400
73 | БФ | ГПП-2 | ЗРУ | ГПП-2 ТСН-1 | 50 | ТМ 400/10/0,23 | 400
74 | БФ | ГПП-2 | ЗРУ | ГПП-2 ТСН – 2 | 50 | ТМ 63/10/0,23 | 63
75 | БФ | ГПП-2 | ЗРУ | ГПП-2 ТСН-1 | 50 | ТМ 63/10/0,23 | 63
76 | БФ | КТП - 1 | ЗРУ | КТП - 1 | 50 | ТМ 100/10/0,4 | 100
77 | БФ | КТП - 2 | ЗРУ | КТП - 2 | 50 | ТМ 100/10/0,4 | 100
78 | БФ | КТП - 3 | ЗРУ | КТП - 3 | 50 | ТМ 250/10/0,4 | 250
79 | БФ | КТП - 4 | ЗРУ | КТП - 4 | 48 | ТМ 250/10/0,4 | 250
80 | БФ | КТП - 105 | ЗРУ | КТП - 105 | 52 | ТМ 160/10/0,4 | 160
81 | БФ | КТП - 6 | ЗРУ | КТП - 6 | 48 | ТМЗ 630/10/0,4 | 630
82 | БФ | КТП - 7 | ЗРУ | КТП - 7 | 50 | ТМ 400/10/0,4 | 400
83 | БФ | РП-17 | ЗРУ | ТСН-1 | 22 | ТМ 1000/10/0,4 | 1000
84 | БФ | РП-17 | ЗРУ | ТСН-2 | 50 | ТМЗ 1000/10/0,4 | 1000
85 | БФ | РП-17 | ЗРУ | РСТН | 22 | ТМ 1000/10/0,4 | 1000