Техническое задание

# на монтаж внутриквартального наружного водоснабжения на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска».

# Перечень выполняемых работ:

# Земляные работы;

# Монтаж сети;

# Монтаж водопроводных камер;

# Монтаж запорной арматуры.

Подрядные работы выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 31.13330.2021 «Наружный водопровод»;

- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

# Общие требования к работам:

# Поставляемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям рабочей документации. Возможность замены поставляемых материалов и изделий допускается после согласования с Заказчиком;

# В процессе монтажа оформить акты на скрытые работы с обязательным вызовом представителя Заказчика;

# По окончании монтажных работ произвести необходимые пусконаладочные и измерительные работы с оформлением протоколов, актов технической готовности и предоставлением паспортов, сертификатов соответствия;

# Согласно утвержденному перечню, Подрядчик готовит исполнительную документацию для последующей сдачи систем в эксплуатацию надзорным органам, управляющей компании, заказчику и получению актов приемки смонтированных систем. Предъявляет выполненные работы представителям надзорных органов и ведомств, и получает акты - допуски в эксплуатацию.

# Подрядчик передает исполнительную документацию Заказчику в четырех экземплярах. Документацию скомплектовать и пронумеровать.

Особенности монтажа:

1. Ежедневно в конце рабочего дня убирать рабочее место и выносить образовавшийся после выполнения работ мусор.

2. Смонтированное оборудование ежедневно сдавать под охрану с записью в журнал охраны.

3. Ежедневно делать записи в Общем журнале работ о выполняемых работах.

4. Назначить ответственного производителя работ по приказу от Организации.

5. Предоставить список работников (Ф.И.О.) для оформления пропусков.

6. Предоставить доверенность с правом подписи документов (актов предписания, протоколов и т.д. кроме финансовых документов) на ответственное лицо от Организации.

7. Работы выполнять согласно шифр проекта 472-ЕП-2023-НВК

Перечень давальческого материала:

- Трубы полиэтиленовые Ду 225 мм; 160 мм; 110 мм; 63 мм;

- Железобетонные изделия водопроводных камер;

- Задвижки фланцевые Ду 200 мм, 150 мм, 100 мм, 50 мм;

- Пожарные гидранты;

- Неразъемные соединения пластик-сталь;

- Вантуз воздушный;

- Трубы полиэтиленовые для футляра Ду 500 мм; 400 мм; 300 мм

Дата начала монтажа: 29.07.2024 г.