Перечень работ и требования, предъявляемые к их выполнению

| Заказчик: | ООО «Русский Стандарт Водка» |
| --- | --- |
| Адрес проведения работ: | г. Буинск, ул. Объездная д.2, филиал ООО «Русский Стандарт Водка» «Буинский Спиртозавод» |
| Вид работ: | Замена оборудования системы пожаротушения БРУ |
| Требования к качеству работ | - Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП), действующим государственным стандартам в сфере безопасности. Все выполняемые работы по замене оборудования системы пожаротушения БРУ должны быть в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.83), ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы. испытаний на работоспособность" и иными действующими нормативными актами и документами по проектированию и строительству, требованиями предприятий-изготовителей оборудования. - Частичное выполнение работ не допускается. - Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (СНиП). - Режим работы Персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. - В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы. |
| Требования к оборудованию | - Все закупаемые и используемые в ходе проведения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов. - Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается. Применяемые в работах материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации. |
| Объем работ: | - Закупить новое оборудование. - Демонтаж старого оборудования системы пожаротушения БРУ. - Монтаж и пусконаладка нового оборудования системы пожаротушения БРУ. - Акт ввода в эксплуатацию. |

- Приложение 1. Общий вид