## Приложение №1 к Заключению №139
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Архитектурно-строительные решения. МБТ-21/554У-3-АС | [8 empty] | Раздел 1. Архитектурно-строительные решения. МБТ-21/554У-3-АС
Земляные работы для устройства отмостки | [9 empty] | Земляные работы для устройства отмостки
1 | 1.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0936 |  |  | 9,36 / 100 | 1
2 | 2.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.0359 |  |  | (36,66*98%) / 1000 | 1
3 | 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.007332 |  |  | (36,66*2%) / 100 | 1
4 | 4.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лом асфальта) | 1 т груза | 20.592 |  |  | 9,36*2,2 | 1
5 | 4.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (погрузка грунта) | 1000 м3 грунта | 0.000733 |  |  | (36,66*2%) / 1000 | 1
6 | 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 36 км I класс груза | 1 т груза | 75.582 |  |  | 9,36*2,2+36,66*1,5 | 1
Отмостка | [9 empty] | Отмостка
7 | 7 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 6.5 |  |  |  | 1
8 | 8 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 4.4 |  |  |  | 1
9 | 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -5.72 |  |  |  | 1
10 | 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | 0.858 |  |  | 1,3*4,4*0,15 | 1
11 | 11 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4.862 |  |  | 1,3*4,4*0,85 | 1
12 | 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.704 |  |  | 70,4 / 100 | 1
13 | 13 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0.16896 |  |  |  | 1
14 | 14 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ | кг | 168.96 |  |  | 0,16896*1000 | 1
15 | 15 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.044 |  |  | 4,4 / 100 | 1
16 | 16 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -4.488 |  |  |  | 1
17 | 17 | Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) | м3 | 4.488 |  |  |  | 1
Цоколь | [9 empty] | Цоколь
18 | 18 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 100 м2 поверхности | 0.519 |  |  | 51,9 / 100 | 1
19 | 19 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм | 100 шт. | 12.98 |  |  | 1298 / 100 | 1
20 | 20 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.20747 |  |  | 1298*0,18*0,888/1000 | 1
21 | 21 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.052 |  |  | 5,2 / 100 | 1
22 | 22 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0.65 |  |  |  | 1
23 | 23 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -5.278 |  |  |  | 1
24 | 24 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 51.9 |  |  |  | 1
25 | 25 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 5.278 |  |  |  | 1
26 | 26.1 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (Кнауф Флехендихт, в 2 слоя) применительно | 100 м2 | 0.576 |  |  | 57,6 / 100 | 1
27 | 28.1 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ (расход 0,7 кг/м2 на один слой - для грубых пористых оснований) | кг | 80.64 |  |  | 57,6*0,7*2 | 1
28 | 29 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 поверхности | 0.576 |  |  | 57,6 / 100 | 1
29 | 30 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 | 100 м2 поверхности | 0.576 |  |  | 57,6 / 100 | 1
30 | 31 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600) (расход 17,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм) | т | 3.024 |  |  | 17,5*57,6*3/1000 | 1
Сопряжение а/б покрытия и отмостки | [9 empty] | Сопряжение а/б покрытия и отмостки
31 | 32 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.0216 |  |  | 36/1000*0,6 | 1
32 | 33 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.022248 |  |  |  | 1
33 | 34 | Мастика битумная "Брит"-БР(БП)-Т-85, дорожная | кг | 22.248 |  |  | 0,022248*1000 | 1
Монолитный пояс | [9 empty] | Монолитный пояс
34 | 35.1 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.035 |  |  | 3,5 / 100 | 1
35 | 36.1 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0.4375 |  |  |  | 1
36 | 37.1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -3.5525 |  |  |  | 1
37 | 38.1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 3.5525 |  |  |  | 1
38 | 39 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.25042 |  |  | 282*0,888/1000 | 1
39 | 40 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.088941 |  |  | 465*0,31*0,617/1000 | 1
40 | 41 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм | т | 0.019094 |  |  | 94*0,915*0,222/1000 | 1
Кровля | [9 empty] | Кровля
41 | 42.1 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 3.906 |  |  | ((8,4+8,4)*23,25) / 100 | 1
42 | 43.1 | Заклепка Партнер Fix-Master A2 4,8x10 | шт | 2343.6 |  |  | 390,6*6 | 1
43 | 44.1 | Профнастил нержавеющий Н114 0.8 AISI 316L | м2 | 582.9768 |  |  | 0,807*8,4*86 | 1
44 | 45 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
45 | 46 | Ограждение кровель перилами (мостик кровельный ходовой) | 100 м ограждения | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
46 | 46.1 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.12 |  |  |  | 1
47 | 46.2 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0.344 |  |  | 40*8,6/1000 | 1
48 | 47.1 | Ограждение кровель перилами (мостик кровельный переходный 1200х350 мм) ПРИМ. | 100 м ограждения | 0.294 |  |  | (0,35*84) / 100 | 1
49 | 47.2 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.0882 |  |  |  | 1
50 | 47.3 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0.253 |  |  | 84*0,35*8,6/1000 | 1
Фасад | [9 empty] | Фасад
51 | 48.1 | Облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством): профилированным листом без пароизоляционного слоя Редакция 2014г.- И1 | 100 м2 поверхности облицовки | 13.612 |  |  | 1361,2 / 100 | 1
52 | 48.2 | Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (фасонные изделия для фасада и кровли) применительно | м2 | 117.1 |  |  | 0,356*23,7+0,12*23,7+0,43*46,8+0,255*50,1+0,19*75,2+0,155*66,6+0,12*50,1+0,23*50,1+0,21*146,4 | 1
53 | 49.1 | Лист композитный | м2 | 1439.82 |  |  | 0,95*(2,85*48+5,5*58+3,9*49+1,05*10+0,5*24+4,9*17+6*17+2,7*67+4*6+3,18*50+5,8*30+3,6*17+6*5+2,65*12) | 1
54 | 50.1 | Заклепка Партнер Fix-Master A2, 4x10 | шт | 32668.8 |  |  | 24*1361,2 | 1
Лестница Л-1 | [9 empty] | Лестница Л-1
55 | 51 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.76 |  |  |  | 1
56 | 52.1 | Лестница | шт | 1 |  |  |  | 1
57 | 53.1 | Ограждение | м | 11.076 |  |  | 4,485*2+1,053*2 | 1
Раздел 2. Конструкции металлические. МБТ-21/554У-3-КМ | [8 empty] | Раздел 2. Конструкции металлические. МБТ-21/554У-3-КМ
58 | 54 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 7.481 |  |  | 7,19074*1,01*1,03 | 1
59 | 55.1 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (Ф1) | т | 7.481 |  |  | 7,19074*1,01*1,03 | 1
60 | 56.1 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 1.514 |  |  | 1455,06*1,01*1,03/1000 | 1
61 | 57.1 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (К1) | т | 1.514 |  |  | 1455,06*1,01*1,03/1000 | 1
62 | 57.2 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (БП1, перемычки) | 1 т конструкций | 6.156 |  |  | (5796+121,1)*1,01*1,03/1000 | 1
63 | 57.3 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (БП1, перемычки) | т | 6.156 |  |  | (5796+121,1)*1,01*1,03/1000 | 1
64 | 57.4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (РС1, 2) | 1 т конструкций | 1.932 |  |  | (1329,54+527,9)*1,01*1,03/1000 | 1
65 | 57.5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (РС1, 2) | т | 1.932 |  |  | (1329,54+527,9)*1,01*1,03/1000 | 1
66 | 57.6 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (СВ1, СГ1,2) | 1 т конструкций | 3.279 |  |  | (196+1729,48+1226,7)*1,01*1,03/1000 | 1
67 | 57.7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (СВ1, СГ1,2) | т | 3.279 |  |  | (196+1729,48+1226,7)*1,01*1,03/1000 | 1
Раздел 3. Архитектурно-строительные решения. Демонтаж. МБТ-21/554У-3-АС-Д | [8 empty] | Раздел 3. Архитектурно-строительные решения. Демонтаж. МБТ-21/554У-3-АС-Д
68 | 58.1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия | 3.3644 |  |  | (0,646*8,4*62) / 100 | 1
69 | 59.1 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (Разборка профилированного листа) ПРИМ. | 100 м2 поверхности облицовки | 0.834 |  |  | 83,4 / 100 | 1
70 | 59.2 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Исключение работы по устройству каркаса из ТЕР15-01-062-02) | 100 м2 | -0.834 |  |  | -83,4 / 100 | 1
71 | 60 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.1474 |  |  | (2*20,9+105,6)/1000 | 1
72 | 61 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.19104 |  |  | (2*68,9+22*2,42)/1000 | 1
73 | 62 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 4.5724 |  |  | 14*0,3266 | 1
74 | 63 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 6.7256 |  |  |  | 1
75 | 64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 36 км I класс груза | 1 т груза | 15.7847 |  |  | 4,7524+3,8068+0,35813+0,1418+6,7256 | 1
Раздел 4. Антикоррозийная защита конструкций. МБТ-21/554У-3-АЗ | [8 empty] | Раздел 4. Антикоррозийная защита конструкций. МБТ-21/554У-3-АЗ
Защита металлоконструкций, контактирующих с калийными удобрениями без воздействия УФ излучения | [9 empty] | Защита металлоконструкций, контактирующих с калийными удобрениями без воздействия УФ излучения
76 | 65 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 220 |  |  | 130+90 | 1
77 | 66 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей | 1 м2 поверхности | 220 |  |  | 130+90 | 1
78 | 67 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 220 |  |  | 130+90 | 1
79 | 68 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2.2 |  |  | (130+90) / 100 | 1
80 | 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 |  |  | (130+90) / 100 | 1
81 | 70 | Грунтовка: ЭП-057 | т | -0.04536 |  |  |  | 1
82 | 71.1 | Двухкомпонентная грунтовочная система | кг | 33 |  |  | 220*(0,15) | 1
83 | 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2 |  |  | (130+90) / 100 | 1
84 | 73 | Эмаль эпоксидная: ЭП-733 зеленая | т | -0.12 |  |  |  | 1
85 | 74.1 | Двухкомпонентный состав на эпоксидной основе | кг | 79.2 |  |  | 220*0,36 | 1
Раздел 5. Внутреннее электроосвещение. МБТ-21/554У-3-ЭО | [8 empty] | Раздел 5. Внутреннее электроосвещение. МБТ-21/554У-3-ЭО
86 | 75 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  | 1
87 | 76 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм (применительно ЩО1) | шт. | 1 |  |  |  | 1
88 | 77 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
89 | 78 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 6 |  |  |  | 1
90 | 79 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1.25 |  |  | (110+15) / 100 | 1
91 | 80 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 11.22 |  |  | (110*1,02) / 10 | 1
92 | 81 | Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром: 25 мм | 100 шт. | 3.75 |  |  | (330+45) / 100 | 1
93 | 82 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | 10 м | 1.53 |  |  | (15*1,02) / 10 | 1
94 | 83 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.1 |  |  | 110 / 100 | 1
95 | 84 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | 1000 м | 0.1122 |  |  | (110*1,02) / 1000 | 1
96 | 85 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.15 |  |  | 15 / 100 | 1
97 | 86 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 0.0153 |  |  | (15*1,02) / 1000 | 1
98 | 87 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.25 |  |  | 125 / 100 | 1
Раздел 6. Затраты на размещение строительного мусора на полигоне ТБО | [8 empty] | Раздел 6. Затраты на размещение строительного мусора на полигоне ТБО
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]