## Прил. 6 - Смета
№ п/п | Конструктивные элементы и виды работ | Номер еди- ничной рас- ценки | Еди- ница изме- рения | Цена за единицу, руб. |  |  | Кол-во ед. | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб.
|  |  |  | Оборудование | Монтажные работы | Итого за ед.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Проектные работы | [6 empty] | 0
| Проект производство работ | [6 empty] | 0 | заполняется поставщиком в зависимости от установленных сроков выполнения работ
1 | Проект производства работ |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Корректировка рабочей документации | [6 empty] | 0
2 | Корректировка рабочей документации |  | компл. |  |  | 0 | 7 | 0
| Исполнительная документация | [5 empty] | 0 | 0
3 | Исполнительная документация |  | компл. |  |  | 0 | 7 | 0
| Мобилизация объекта и общие работы | [5 empty] | 0 | 0
| Временные коммуникации и уборка | [5 empty] | 0 | 0
4 | Руководитель проекта |  | нед |  |  | 0 |  | 0
5 | Специалист по ОТ и ТБ |  | нед |  |  | 0 |  | 0
6 | Заместитель руководителя проекта по инженерным системам (слаботочным) |  | нед |  |  | 0 |  | 0
7 | Инженер ПТО |  | нед |  |  | 0 |  | 0
8 | Устройство временного бытового городка (аренда блок-контейнеров для размещения штаба строительства, раздевалок, с/у, душевых, складов) |  | комплект |  |  | 0 |  | 0
9 | Временное электроснабжение бытового городка |  | комплект |  |  | 0 |  | 0
10 | Пожарная защита (пожарный пост, огнетушители, и прочее) батовой городок, место выполнения работ |  | комплект |  |  | 0 |  | 0
11 | Охрана |  | нед. |  |  | 0 |  | 0
12 | Защита существующей отделки на месте производства работ |  | комплект |  |  | 0 |  | 0
13 | Ежедневная уборка помещений на месте производства работ |  | нед. |  |  | 0 |  | 0
14 | Финальная уборка помещения всех помещений |  | комплект |  |  | 0 |  | 0
| Транспортные и погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 0 | 0
15 | Перемещение имущества Заказчика для обеспечения доступа к месту работ |  | нед. |  |  | 0 |  | 0
16 | Разгрузка материала, включая его перенос в ручную с использованием грузового лифта |  | нед. |  |  | 0 |  | 0
17 | Вынос и погрузка мусора в контейнеры 8м3 |  | шт. |  |  | 0 |  | 0
18 | Вывоз и утилизация мусора в контейнерах 8м3 |  | шт. |  |  | 0 |  | 0
| Демонтажн старой АПС и СОУЭ | [5 empty] | 0 | 0
19 | Отделение охранной сигнализации от АПС |  | комплект |  |  | 0 | 1 | 0
20 | Демонтажн старой АПС и СОУЭ |  | комплект |  |  | 0 | 1 | 0
| Прочие расходы | [5 empty] | 0 | 0
21 | Страхование на период СМР (строительно-монтажные риски, профессиональная ответственность и гражданская ответственность) |  | комплект |  |  | 0 | 1 | 0
| Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) | [5 empty] | 0 | 0
| Оборудовние | [5 empty] | 0 | 0
22 | Модуль пожаротушения МУПТВ-6-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | МУПТВ-6-ГЖ-ЭК- 68-С-BONTEL | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
23 | Модуль пожаротушения МУПТВ-4-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | МУПТВ-4-ГЖ-ЭК- 68-С-BONTEL | шт. |  |  | 0 | 126 | 0
24 | Модуль пожаротушения МУПТВ-2-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | МУПТВ-2-ГЖ-ЭК- 68-С-BONTEL | шт. |  |  | 0 | 23 | 0
25 | Расширитель адресный С2000-АР8 | С2000-АР8 | шт. |  |  | 0 | 12 | 0
26 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | С2000-СП2 | шт. |  |  | 0 | 16 | 0
27 | Контроллер двухпроводной адресной линии связи С2000-КДЛ | С2000-КДЛ | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
28 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | УДП 513-3АМ | шт. |  |  | 0 | 39 | 0
| Материалы | [5 empty] | 0 | 0
29 | Кабель КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1 | КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1 | м |  |  | 0 | 444 | 0
30 | Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала, д=20мм ТУ 3464-002-56625002-2001 | ТУ 3464-002- 56625002-2001 | м |  |  | 0 | 444 | 0
31 | Муфта для труб гофрированных, IP40, d=20 мм |  | шт. |  |  | 0 | 180 | 0
32 | Скоба оцинкованная однолапковая ГОСТ10704-91 | ГОСТ10704-91 | шт. |  |  | 0 | 1331.88 | 0
33 | Универсальный металлический дюбель ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375-2001 | шт. |  |  | 0 | 1331.88 | 0
34 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,8x32мм ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376-2001 | шт. |  |  | 0 | 1331.88 | 0
35 | Шпилька стальная М12 | М12 | м |  |  | 0 | 75 | 0
36 | Анкер забивной М12 | М12 | шт. |  |  | 0 | 1500 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
37 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
38 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Система автоматического порошкового пожаротушения (ППТ) | [5 empty] | 0 | 0
| Оборудовние | [5 empty] | 0 | 0
39 | Модуль порошкового тушения Тунгус МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | МПП(Н)-4(п)-И- ГЭ-У2 | шт. |  |  | 0 | 185 | 0
40 | Блок приемно–контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | С2000-АСПТ | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
41 | Блок индикации и управления С2000-ПТ | С2000-ПТ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
42 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | С2000-КПБ | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
43 | Устройство дистанционного пуска УДП-513 3М | УДП-513 3М | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
44 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | ИО 102-2 | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
45 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-24Д | Гром-24Д | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
46 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ПОРОШОК! УХОДИ!» | «ПОРОШОК! УХОДИ!» | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
47 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Автоматика отключена» | «Автоматика отключена» | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
48 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | шт. |  |  | 0 | 14 | 0
49 | Доводчик дверной TS Profil EN 4 | TS Profil EN 4 | шт. |  |  | 0 | 15 | 0
50 | Модуль подключения нагрузки 220188 | 220188 | шт. |  |  | 0 | 15 | 0
51 | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч DTM 1207 | DTM 1207 | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
52 | Резервированный источник питания Рип 12 исп. 51 | Рип 12 исп. 51 | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
53 | Модуль порошкового тушения Тунгус МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | МПП(Н)-10(ст)-И- ГЭ-У2 | шт. |  |  | 0 | 68 | 0
54 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м |  |  | 0 | 400 | 0
55 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м |  |  | 0 | 1000 | 0
56 | Пена противопожарная СР 620 Hilti |  | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
57 | Труба ВГП бесшовная д.25 ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 3262-75 | м |  |  | 0 | 50 | 0
58 | Шпилька М10 |  | м |  |  | 0 | 540 | 0
59 | Гайка М10 |  | шт. |  |  | 0 | 1500 | 0
60 | Шайба М10 |  | шт. |  |  | 0 | 1500 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
61 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
62 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | [5 empty] | 0 | 0
| Оборудовние | [5 empty] | 0 | 0
63 | Источник бесперебойного питания РИП-24-4/40М3-Р-RS | РИП-24-4/40М3-Р- RS | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
64 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач DT1226 | DT1226 | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
65 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп. 10 | ШПС-24 исп. 10 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
66 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач DT1217 | DT1217 | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
67 | Блок коммутации интерфейса БК-24-RS485-01 | БК-24-RS485-01 | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
68 | Контроллер двухпроводной адресной линии С2000-КДЛ | С2000-КДЛ | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
69 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой со встроенным изолятором к.з. ДИП-34А-03 | ДИП-34А-03 | шт. |  |  | 0 | 57 | 0
70 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой со встроенным изолятором к.з. ДИП-34А-04 | ДИП-34А-04 | шт. |  |  | 0 | 7 | 0
71 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т | БРИЗ-Т | шт. |  |  | 0 | 7 | 0
72 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором к.з. ИПР513-ЗАМ исп. 01 | ИПР513-ЗАМ исп. 01 | шт. |  |  | 0 | 36 | 0
73 | Адресный расширитель С2000-АР2 | С2000-АР2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | Модуль интерфейсный пожарный МИП-2И | МИП-2И | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
75 | Извещатель тепловой линейный (термокабель) t-сраб.68⁰С (А3) t-раб.-55…+45⁰С ИП104 GTSW-68 | ИП104 GTSW-68 | м |  |  | 0 | 100 | 0
76 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 | КПСнг(А)- FRLSLTx 2х2х0.5 | м |  |  | 0 | 613 | 0
77 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х0.75 | м |  |  | 0 | 2194 | 0
78 | Кабель огнестойкий "витая пара" U/UTPнг(А)-FRLS 4х2х0.52 Cat5e | U/UTPнг(А)-FRLS 4х2х0.52 Cat5e | м |  |  | 0 | 20 | 0
79 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение Гофрошланг ПВХ D=16мм | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м |  |  | 0 | 2807 | 0
80 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) D=16мм | D=16мм | уп. |  |  | 0 | 69.72 | 0
81 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) 3.5х35мм | 3.5х35мм | уп. |  |  | 0 | 18.192 | 0
82 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) 6х32мм | 6х32мм | уп. |  |  | 0 | 79.816 | 0
83 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) DF1201 | DF1201 | шт. |  |  | 0 | 24 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
84 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
85 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Система автоматического газового пожаротушения (ГПТ) | [5 empty] | 0 | 0
| Оборудовние. Электрическая часть | [5 empty] | 0 | 0
86 | Блок приемно–контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | С2000-АСПТ | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
87 | Блок индикации и управления С2000-ПТ | С2000-ПТ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
88 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | С2000-КПБ | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
89 | Устройство дистанционного пуска УДП-513 ЗМ | УДП-513 ЗМ | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
90 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | ИО 102-2 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
91 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-24Д | Гром-24Д | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
92 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ПОРОШОК! УХОДИ!» | «ПОРОШОК! УХОДИ!» | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
93 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Автоматика отключена» | «Автоматика отключена» | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
94 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
95 | Доводчик дверной TS Profil EN 4 | TS Profil EN 4 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
96 | Модуль подключения нагрузки 220188 | 220188 | шт. |  |  | 0 | 13 | 0
97 | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч DTM 1207 | DTM 1207 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
98 | Резервированный источник питания Рип 12 исп. 51 | Рип 12 исп. 51 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
| Материалы и кабельная продукция | [5 empty] | 0 | 0
99 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м |  |  | 0 | 11130 | 0
100 | Пена противопожарная СР 620 Hilti |  | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
101 | Труба ВГП бесшовная д.25 ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 3262-75 | м |  |  | 0 | 35 | 0
| Пом. 119, технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
102 | Модуль МПТХ2 (65-140-50) | МПТХ2 (65-140- 50) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
103 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 109 | 0
104 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
105 | Крепление стеновое КС МПТХ-М1 | КС МПТХ-М1 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
106 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
107 | Рукав РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2- 680 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
108 | Штуцер приварной ШП М68x2 | ШП М68x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
109 | Муфта приварная МП-СДУ | МП-СДУ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | Штуцер приварной ШП G 1" | ШП G 1" | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
111 | Насадок струйный НС G 1"-360°-378 | НС G 1"-360°-378 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
112 | Труба ⌀40 48 x 4,0 | 48 x 4,0 | м |  |  | 0 | 8.533 | 0
113 | Труба ⌀25 34 x 3,5 | 34 x 3,5 | м |  |  | 0 | 5.712 | 0
114 | Отвод ⌀40 90-1-48,3x3,6 | 90-1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
115 | Отвод ⌀25 90-1-33,7x3,2 | 90-1-33,7x3,2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
116 | Тройник равнопроходный ⌀40 1-48,3x3,6 | 1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | Переход ⌀65-⌀40 К-1-76,1x5,0-48,3x3,6 | К-1-76,1x5,0- 48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
118 | Переход ⌀40-⌀25 К-1-48,3x3,6-33,7x3,2 | К-1-48,3x3,6- 33,7x3,2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
119 | Модуль МПТХ2 (65-140-50) | МПТХ2 (65-140- 50) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 109 | 0
121 | Заглушка испытательная ЗИ-В М68x2 | ЗИ-В М68x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Заглушка испытательная ЗИ-В G 1" | ЗИ-В G 1" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | Переходник испытательный ПИМ G 1" | ПИМ G 1" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
126 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
127 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
128 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 202 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
129 | Модуль МПТХ2 (65-140-50) | МПТХ2 (65-140- 50) | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
130 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 744 | 0
131 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
132 | Привод пневматический ППМ | ППМ | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
133 | Переходник пневмопуска ПП R1/8"-M16x1,5 | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
134 | Заглушка пневмопуска Заглушка ЗПП R1/8" | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | Стойка 1Ст-6-МПТХ-140 | 1Ст-6-МПТХ-140 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
136 | Набор для крепления коллектора НК Ду100 | НК Ду100 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
137 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
138 | Рукав РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2- 680 | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
139 | Рукав РВД 8-215-М16х1,5(DK)-М16х1,5(DK)-650 | РВД 8-215- М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. |  |  | 0 | 5 | 0
140 | Штуцер приварной ШП G 2" | ШП G 2" | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
141 | Коллектор К65-М68х2-6-100 | К65-М68х2-6-100 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
142 | Насадок струйный НС G 2"-360°-1327 | НС G 2"-360°- 1327 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
143 | Труба ⌀100 110 x 5,0 | 110 x 5,0 | м |  |  | 0 | 15.764 | 0
144 | Труба ⌀65 76 x 5,0 | 76 x 5,0 | м |  |  | 0 | 8.748 | 0
145 | Труба ⌀50 60 x 4,0 | 60 x 4,0 | м |  |  | 0 | 13.96 | 0
146 | Отвод ⌀100 90-1-114,3x6,3 | 90-1-114,3x6,3 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
147 | Отвод ⌀50 90-1-60,3x4,0 | 90-1-60,3x4,0 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
148 | Тройник равнопроходный ⌀100 1-114,3x6,3 | 1-114,3x6,3 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
149 | Тройник равнопроходный ⌀65 1-76,1x5,0 | 1-76,1x5,0 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
150 | Переход ⌀100-⌀65 К-1-114,3x6,3-76,1x5,0 | К-1-114,3x6,3- 76,1x5,0 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
151 | Переход ⌀65-⌀50 К-1-76,1x5,0-60,3x4,0 | К-1-76,1x5,0- 60,3x4,0 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
152 | Модуль МПТХ2 (65-140-50) | МПТХ2 (65-140- 50) | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
153 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 744 | 0
154 | Заглушка испытательная ЗИ-В М68x2 | ЗИ-В М68x2 | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
155 | Заглушка испытательная ЗИ-В G 2" | ЗИ-В G 2" | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
156 | Переходник испытательный ПИМ G 2" | ПИМ G 2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
157 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
159 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
160 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 400x400 | УС-1вп EI30, врезной размер 400x400 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
161 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5- 1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 204 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
162 | Модуль МПТХ2 (65-100-32) | МПТХ2 (65-100- 32) | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
163 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 152 | 0
164 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
165 | Привод пневматический ППМ | ППМ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
166 | Переходник пневмопуска ПП R1/8"-M16x1,5 | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
167 | Заглушка пневмопуска Заглушка ЗПП R1/8" | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | Стойка 1Ст-6-МПТХ-140 | 1Ст-2-МПТХ-100 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
169 | Набор для крепления коллектора НК Ду40 | НК Ду40 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
170 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
171 | Рукав РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2- 700 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
172 | Рукав РВД 8-215-М16х1,5(DK)-М16х1,5(DK)-650 | РВД 8-215- М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
173 | Штуцер приварной ШП G 1 1/2" | ШП G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
174 | Коллектор К65-М68х2-2-40 | К65-М56х2-2-40 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
175 | Насадок струйный НС G 1 1/2"-360°-959 | НС G 1 1/2"-360°- 959 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | Труба ⌀40 48 x 4,0 | 48 x 4,0 | м |  |  | 0 | 7.343 | 0
177 | Отвод ⌀40 90-1-48,3x3,6 | 90-1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
178 | Модуль МПТХ2 (65-100-32) | МПТХ2 (65-100- 32) | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
179 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 152 | 0
180 | Заглушка испытательная ЗИ-В М56x2 | ЗИ-В М56x2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
181 | Переходник испытательный ПИМ G 1 1/2" | ПИМ G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
182 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
183 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
184 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
185 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха УС-1вп EI30,врезной размер 300x300) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
186 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 206 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
187 | Модуль МПТХ2 (65-80-32) | МПТХ2 (65-80- 32) | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
188 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 134 | 0
189 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
190 | Привод пневматический ППМ | ППМ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
191 | Переходник пневмопуска ПП R1/8"-M16x1,5 | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
192 | Заглушка пневмопуска Заглушка ЗПП R1/8" | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
193 | Стойка 1Ст-2-МПТХ-80 | 1Ст-2-МПТХ-80 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
194 | Набор для крепления коллектора НК Ду40 | НК Ду40 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
195 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
196 | Рукав РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2- 700 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
197 | Рукав РВД 8-215-М16х1,5(DK)-М16х1,5(DK)-650 | РВД 8-215- М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
198 | Штуцер приварной ШП G 1 1/2" | ШП G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
199 | Коллектор К65-М56х2-2-40 | К65-М56х2-2-40 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
200 | Насадок струйный НС G 1 1/2"-360°-747 | НС G 1 1/2"-360°- 747 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
201 | Труба ⌀40 48 x 4,0 | 48 x 4,0 | м |  |  | 0 | 6.487 | 0
202 | Отвод ⌀40 90-1-48,3x3,6 | 90-1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
203 | Модуль МПТХ2 (65-80-32) | МПТХ2 (65-80- 32) | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
204 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 134 | 0
205 | Заглушка испытательная ЗИ-В М56x2 | ЗИ-В М56x2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
206 | Переходник испытательный ПИМ G 1 1/2" | ПИМ G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
207 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
208 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
209 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
210 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
211 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 208 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
212 | Модуль МПТХ2 (65-120-50) | МПТХ2 (65-120- 50) | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
213 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 285 | 0
214 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
215 | Привод пневматический ППМ | ППМ | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
216 | Переходник пневмопуска ПП R1/8"-M16x1,5 | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
217 | Заглушка пневмопуска Заглушка ЗПП R1/8" | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
218 | Стойка 1Ст-2-МПТХ-120 | 1Ст-2-МПТХ-120 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
219 | Набор для крепления коллектора НК Ду65 | НК Ду65 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
220 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
221 | Рукав РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2- 680 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
222 | Рукав РВД 8-215-М16х1,5(DK)-М16х1,5(DK)-650 | РВД 8-215- М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
223 | Штуцер приварной ШП G 1 1/2" | ШП G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
224 | Коллектор К65-М68х2-3-65 | К65-М68х2-3-65 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
225 | Насадок струйный НС G 1 1/2"-360°-851 | НС G 1 1/2"-360°- 851 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
226 | Труба ⌀65 76 x 5,0 | 76 x 5,0 | м |  |  | 0 | 8.094 | 0
227 | Труба ⌀40 48 x 4,0 | 48 x 4,0 | м |  |  | 0 | 6.296 | 0
228 | Отвод ⌀65 90-1-76,1x5,0 | 90-1-76,1x5,0 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
229 | Отвод ⌀40 90-1-48,3x3,6 | 90-1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
230 | Тройник равнопроходный ⌀65 1-76,1x5,0 | 1-76,1x5,0 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
231 | Переход ⌀65-⌀40 К-1-76,1x5,0-48,3x3,6 | К-1-76,1x5,0- 48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
232 | Модуль МПТХ2 (65-120-50) | МПТХ2 (65-120- 50) | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
233 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 285 | 0
234 | Заглушка испытательная ЗИ-В М68x2 | ЗИ-В М68x2 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
235 | Заглушка испытательная ЗИ-В G 1 1/2" | ЗИ-В G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
236 | Переходник испытательный ПИМ G 1 1/2" | ПИМ G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
237 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
238 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
239 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
240 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
| Пом. 212 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
241 | Модуль МПТХ2 (65-120-50) | МПТХ2 (65-120- 50) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
242 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 98 | 0
243 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
244 | Крепление стеновое КС МПТХ-М1 | КС МПТХ-М1 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
245 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
246 | Рукав РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-68 | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2- 68 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
247 | Штуцер приварной ШП М68x2 | ШП М68x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
248 | Муфта приварная МП-СДУ | МП-СДУ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
249 | Штуцер приварной ШП G 1 1/4" | ШП G 1 1/4" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
250 | Насадок струйный НС G 1 1/4"-360°-644 | НС G 1 1/4"-360°- 644 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
251 | Труба ⌀32 42 x 4,0 | 42 x 4,0 | м |  |  | 0 | 8.255 | 0
252 | Отвод ⌀32 90-1-42,4x3,6 | 90-1-42,4x3,6 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
253 | Переход ⌀65-⌀32 К-1-76,1x5,0-42,4x3,6 | К-1-76,1x5,0- 42,4x3,6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
254 | Модуль МПТХ2 (65-120-50) | МПТХ2 (65-120- 50) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
255 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 98 | 0
256 | Заглушка испытательная ЗИ-В М68x2 | ЗИ-В М68x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
257 | Переходник испытательный ПИМ G 1 1/4" | ПИМ G 1 1/4" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 МПа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
259 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
260 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
261 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
262 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5- 1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 322 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
263 | Модуль МПТХ2 (65-40- 32) | МПТХ2 (65-40- 32) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
264 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 23 | 0
265 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
266 | Крепление стеновое КС МПТХ-М1 | КС МПТХ-М1 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
267 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
268 | Рукав РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2- 700 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
269 | Штуцер приварной ШП М56x2 | ШП М56x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
270 | Муфта приварная МП-СДУ | МП-СДУ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
271 | Штуцер приварной ШП G 3/4" | ШП G 3/4" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
272 | Насадок струйный НС G 3/4"-360°-224 | НС G 3/4"-360°- 224 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
273 | Труба ⌀32 28 x 3,5 | 28 x 3,5 | м |  |  | 0 | 0.57 | 0
274 | Переход ⌀65-⌀32 К-1-42,4x3,6-26,9x3,2 | К-1-42,4x3,6- 26,9x3,2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
275 | Модуль МПТХ2 (65-40-32) | МПТХ2 (65-40- 32) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
276 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 23 | 0
277 | Заглушка испытательная ЗИ-В М56x2 | ЗИ-В М56x2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
278 | Переходник испытательный ПИМ G 3/4" | ПИМ G 3/4" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
279 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 Мпа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
280 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
282 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
283 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5- 1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
| Пом. 402 технологическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0
284 | Модуль МПТХ2 (65-80-32) | МПТХ2 (65-80- 32) | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
285 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 136 | 0
286 | Привод электромагнитный ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
287 | Привод пневматический ППМ | ППМ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
288 | Переходник пневмопуска ПП R1/8"-M16x1,5 | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
289 | Заглушка пневмопуска Заглушка ЗПП R1/8" | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
290 | Стойка 1Ст-2-МПТХ-80 | 1Ст-2-МПТХ-80 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
291 | Набор для крепления коллектора НК Ду40 | НК Ду40 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
292 | Сигнализатор давления СДУ-М | СДУ-М | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | Рукав РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2- 700 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
294 | Рукав РВД 8-215-М16х1,5(DK)-М16х1,5(DK)-650 | М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
295 | Штуцер приварной ШП G 2" | ШП G 2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
296 | Коллектор К65-М56х2-2-40 | К65-М56х2-2-40 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
297 | Насадок струйный НС G 2"-360°-669 | НС G 2"-360°-669 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
298 | Труба ⌀50 60 x 4,0 | 60 x 4,0 | м |  |  | 0 | 5.69 | 0
299 | Отвод ⌀40 90-1-48,3x3,6 | 90-1-48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | Отвод ⌀50 90-1-60,3x4,0 | 90-1-60,3x4,0 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
301 | Переход ⌀50-⌀40 К-1-60,3x4,0-48,3x3,6 | К-1-60,3x4,0- 48,3x3,6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
302 | Заглушка испытательная ЗИ-В М56x2 | ЗИ-В М56x2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
303 | Переходник испытательный ПИМ G 1 1/2" | ПИМ G 1 1/2" | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
304 | Манометр испытательный М20х1,5 P=16 МПа | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
305 | Баллон продувочный испытательный БПИ 40-150 | БПИ 40-150 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
306 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
307 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
308 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,5-1200 | КСИД-ФС-0,5- 1200 | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
309 | Модуль МПТХ2 (65-80-32) | МПТХ2 (65-80- 32) | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | ГОТВ Хладон 125(C₂F₅H) | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг |  |  | 0 | 136 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
311 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
312 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Система противопожарной автоматики (ПА) | [5 empty] | 0 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
313 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | С2000-БКИ | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
314 | Контроллер адресной линии в составе прибора Сириус С2000-КДЛ-С | С2000-КДЛ-С | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
315 | Контроллер адресной линии С2000-КДЛ | С2000-КДЛ | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
316 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Сигнал-10 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
317 | Источник бесперебойного питания РИП-24-4/40М3-Р-RS | РИП-24-4/40М3-Р- RS | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
318 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 26Ач DT1226 | DT1226 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
319 | Блок контрольно-пусковой адресный С2000СП4/220 | С2000СП4/220 | шт. |  |  | 0 | 11 | 0
320 | Блок контрольно-пусковой адресный С2000-СП4/24 | С2000-СП4/24 | шт. |  |  | 0 | 9 | 0
321 | Блок контрольно-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 03 | С2000-СП2 исп. 03 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
322 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | С2000-СП2 | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
323 | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск дымоудаления" УДП 513-3АМ исп. 02 | УДП 513-3АМ исп. 02 | шт. |  |  | 0 | 20 | 0
324 | Адресный расширитель С2000-АР2 | С2000-АР2 | шт. |  |  | 0 | 16 | 0
325 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т | БРИЗ-Т | шт. |  |  | 0 | 7 | 0
326 | Устройство коммутационное УК-ВК исп. 14 | УК-ВК исп. 14 | шт. |  |  | 0 | 3 | 0
327 | Источник бесперебойного питания РИП-24-4/7М4-Р | РИП-24-4/7М4-Р | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
328 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 7Ач DT1207 | DT1207 | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
329 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 | КПСнг(А)- FRLSLTx 2х2х0.5 | м |  |  | 0 | 200 | 0
330 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х0.75 | м |  |  | 0 | 887 | 0
331 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 4х1 | ВВГнг(А)-FRLS 4х1 | м |  |  | 0 | 100 | 0
332 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение Гофрошланг ПВХ D=16мм | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м |  |  | 0 | 1187 | 0
333 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) D=16мм | D=16мм | уп. |  |  | 0 | 28.44 | 0
334 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) 3.5х35мм | 3.5х35мм | уп. |  |  | 0 | 3.4 | 0
335 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) 6х32мм | 6х32мм | уп. |  |  | 0 | 15.79 | 0
336 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) DF1201 | DF1201 | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
337 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
338 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | [5 empty] | 0 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
339 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Рупор-300 | шт. |  |  | 0 | 4 | 0
340 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач DT1217 | DT1217 | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
341 | Модуль контроля линии адресный Рупор-300-МК | Рупор-300-МК | шт. |  |  | 0 | 13 | 0
342 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | С2000-КПБ | шт. |  |  | 0 | 1 | 0
343 | Оповещатель пожарный речевой настенный; U-вх.100 В, Р-ном.20/10/5 Вт ОПР-С120.1 | ОПР-С120.1 | шт. |  |  | 0 | 41 | 0
344 | Оповещатель пожарный речевой потолочный; U-вх.100 В, Р-ном.10/5 Вт ОПР-П110.1 | ОПР-П110.1 | шт. |  |  | 0 | 8 | 0
345 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Выход" | Молния-24 "Выход" | шт. |  |  | 0 | 42 | 0
346 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х1,0 | м |  |  | 0 | 866 | 0
347 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х0.75 | м |  |  | 0 | 179.5 | 0
348 | Кабель-канал пластиковый 22х10 мм Миниканал 22х10 ТМС | Миниканал 22х10 ТМС | м |  |  | 0 | 200 | 0
349 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение Гофрошланг ПВХ D=16мм | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м |  |  | 0 | 845.5 | 0
350 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) D=16мм | D=16мм | уп. |  |  | 0 | 24.48 | 0
351 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) 3.5х35мм | 3.5х35мм | уп. |  |  | 0 | 4.76 | 0
352 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) 6х32мм | 6х32мм | уп. |  |  | 0 | 26.7 | 0
353 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) DF1201 | DF1201 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
354 | Фотолюминесцентный эвакуационный знак "Направляющая стрелка" Вектор ФЭС Е02-01 | ФЭС Е02-01 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
355 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
356 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
| Система электроснабжения противопожарной автоматики (ЭОМ) | [5 empty] | 0 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
357 | Щит распределительный навесной с замком ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31 | ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31 | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
358 | Шина N "ноль" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-Д-С | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
359 | Шина РЕ "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-Д-Ж | ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
360 | Рубильник однополюсный 16А, рычаг красный E201r 16А | E201r 16А | шт. |  |  | 0 | 6 | 0
361 | Выключатель автоматический однополюсный 16А S201 C16A 6кА | S201 C16A 6кА | шт. |  |  | 0 | 2 | 0
362 | Выключатель автоматический однополюсный 6А S201 C6A 6кА | S201 C6A 6кА | шт. |  |  | 0 | 25 | 0
363 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м |  |  | 0 | 60 | 0
364 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м |  |  | 0 | 570 | 0
365 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение Гофрошланг ПВХ D=16мм | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м |  |  | 0 | 630 | 0
366 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) D=16мм | D=16мм | уп. |  |  | 0 | 12 | 0
367 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) 3.5х35мм | 3.5х35мм | уп. |  |  | 0 | 12 | 0
368 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) 6х32мм | 6х32мм | уп. |  |  | 0 | 13 | 0
369 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) DF1201 | DF1201 | шт. |  |  | 0 | 10 | 0
| Прочее: | [5 empty] | 0 | 0
370 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
371 | Пусконаладочные работы |  | компл. |  |  | 0 | 1 | 0
[7 empty] | ИТОГО | 0