## ОВ
Наименование участника: |  |  | ИНН:
№п/п | Наименование работ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Завод изготовитель | Единица измерения | Кол-во |  | Цена за ед-цу, руб. без НДС |  | Стоимость, руб. без НДС |  | Общая стоимость, руб. без НДС | Примечания
[6 empty] | мат. | раб. | Материалы руб. | Работа руб. | Материалы руб. | Работа руб.
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ
1 | Вентилятор канальный | VСZpl-K-160 |  | ROWEN | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Корпус для фильтра | ФВК-160-0517 |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Кассета сменная, фильтрующая для ФВК-160 EU3-0517 |  |  | ROWEN | шт. | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Электронагреватель | ЭНК 160/4,5 кВт |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Отвод 90-D160 |  | D160 | Галвент | шт. | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Отвод 45-D160 |  | D160 | Галвент | шт. | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0.55мм | ГОСТ 14918-2020 | D160 | Галвент | м.п. | 42 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали 0.55мм | ГОСТ 14918-2020 | D125 | Галвент | м.п. | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Ниппель-D160 |  | D160 | Галвент | шт. | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Заслонка оцинкованная (в комплекте с эл. Приводом RWE05-220) | АЗД-122м-D160(М-Iк/220) |  | ROWEN | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Клапан (монтаж без фланцев) | ОЗ-90-НО-160 (М-Iк/220)-К-СН |  | ROWEN | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Переход |  | D160/D125 | Галвент | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Заглушка |  | D125 | Галвент | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Врезка |  | D125 | Галвент | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Врезка |  | D160/D125 | Галвент | шт. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Решетка-сетка наружная круглая | RNmet 160mm |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Круглый диффузор | SR125-P |  | ROWEN | шт. | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Зонт вентиляционный | ЗК- D160 |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Изоляция огнеспас (заказывается в метрах квадратных) | Airsteel 60 |  |  | м2 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Фольгированный скотч Energoflex |  |  |  | шт. | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Щит управления MCV-4 (на базе контроллера Pixel 2511) | Щит с монтажной панелью ЩМП-04 400х300х155 IP31 / SEGNETICS PIXEL 2511-02-0 |  | EKF | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Датчик уличной температуры дТС3005-Pt1000.В2 |  |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Датчик температуры канальный ДТ-К 58.06.20.10 Pt 1000 фланец, PVC кабель 1,2м |  |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Симисторный регулятор СРМ 500 (Speed controller MTY-2.5A) |  |  | ROWEN | шт. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | SL-1E Реле потока воздуха |  |  | Shuft | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Дифференциальное реле перепада давления LF32-05 (50-500Па) |  |  | ROWEN | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Обезжириватель Нефрас Арикон БР-2 /С2 80(120) бутылка ПЭТ 1л BR21 |  |  |  | шт. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Хомут вентиляционный с уплотнителем 160mm (Резьба гайки: М8) | BIS Aero с TPE |  | Walraven | шт. | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Хомут EPDM, 160mm (Clamp with rubber) (Резьба гайки: М8) |  |  | ROWEN | шт. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Шпилька D8 |  |  | Tech-Krep | м.п. | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Дюбель D8 |  |  |  | шт. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Короб с направляющими 100x60 белый TA-GN 2м |  | 01786 | DKC | шт. | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Кабель | МКЭШ 2х0.75 |  | АЛЬФАКАБЕЛЬ | м.п. | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Кабель | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 |  | ИКЗ | м.п. | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Кабель | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ИКЗ | м.п. | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 мм² |  | ТехнокабельНН | м.п. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Гофрированная труба ПВХ серый d 20мм |  |  | ЭРА | м.п. | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Гофрированная труба ПВХ серый d 16мм |  |  | ЭРА | м.п. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Автоматический выключатель S203 3п, C 20А, 6кА | 2CDS253001R0204 |  | ABB | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Крепеж-клипса с дюбелем и саморезом Промрукав серая, д16 |  |  |  | шт. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Крепеж-клипса с дюбелем и саморезом Промрукав серая, д20 |  |  |  | шт. | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Саморезы Gigant 4,2x13, п/сф, сверло, цинк |  |  |  | кг. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Кронштейн для кондиционера универсальный 45 см x 41 см (комплект из 2 шт.) |  |  |  | комплект. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Пена монтажная полиуретановая MARCON PRO 55л огнестойкая |  |  |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Паспортизация вентиляционных систем |  |  | 4: шт.; 5: 2; 5: 2
| Итого прямых затрат |  |  | 5: 0; 5: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1 | Расходные материалы |  |  | 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
2 | Общестроительные работы |  |  | 5: 0; 5: 0; 9: 0; 10: 0
3 |  | Тех.отверстия в бетоне | d180 | L=300мм. | шт. | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Уборка помещения после выполнения всех СМР |  | 4: комплект.; 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
4 | Накладные расходы |  |  | 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
5 | Исполнительная документация |  |  | 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
6 | Пуско-наладочные работы |  |  | 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
7 | Траспортные расходы |  |  | 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
8 | Услуги пром.альпиниста |  |  | 4: смена; 5: 0; 5: 1; 9: 0; 10: 0
| ИТОГО, без НДС |  |  | 10: 0
| НДС 20% |  |  | 10: 0
| ИТОГО с НДС |  |  | 10: 0