**Техническое задание**

на проектирование, поставку, монтаж котельной для ООО «Завод КПД».

1. Выполнить проект, поставку, монтаж, пусконаладку газовой водогрейной котельной на 2 Гкал из трех (двух) котлов (предпочтительно I.VAR INDASNRI s.r.1), до декабря 2024г.
2. Котельная должна эксплуатироваться без обслуживающего персонала в автоматическом режиме.
3. Договор должен включать следующие работы: проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка, экспертиза, регистрация и прочее, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА.

**Составил: Карцев А.Ю.**

**Т.: 89512387279**