**Описание объекта закупки**

**(далее - Технические задание (характеристики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки/****Код КТРУ** | **Технические, функциональные характеристики объекта закупки** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1. | Пластырные полоски «OMNISTRIP», 6мм х 101 мм. | Пластырные гипоаллергенные полоски «OMNISTRIP».*Дополнительные характеристики:*Размер: 6мм х 101 мм.;Использование: Одноразовое;Упаковка: Стерильная;Материал: Нетканый, телесного цвет, с полиакрилатным клеем с закругленными углами, с хорошей воздухо- и паропроницаемостью;В упаковке: 50 блистеров, в блистере – 10 штук. | 15 | уп. |
| 2. | Самоклеящаяся повязка "Круподерм"10см х 25 см. | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».*Дополнительная характеристика:*Повязка пластырного типа, самоклеющаяся;Размер повязки: 25 см х 10 см.;Размер впитывающей подушечки: 20,5 х 5,5 см.; Материал: Нетканый, мягкий;Упаковка: Индивидуальная, стерильная.В упаковке: 25 штук. | 21 | уп. |
| 3. | Самоклеящаяся повязка «Круподерм»9см х 10 см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».*Дополнительная характеристика:*Размер повязки: 9см х 10 см;Размер впитывающей подушечки: 4см х 6,5 см.Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;Воздухопроницаемая, паропроницаемая;Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;Упаковка: Индивидуальная, стерильная;В упаковке: 30 штук. | 105 | уп. |
| 4. | Самоклеящаяся повязка «Круподерм»6см х 7 см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».*Дополнительная характеристика:*Размер повязки : 6см х 7 см;Размер впитывающей подушечки: 2,5см x 4 см.Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;Воздухопроницаемая, паропроницаемая;Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;Упаковка: Индивидуальная, стерильная;В упаковке: 100 штук. | 150 | уп. |
| 5.  | Самоклеящаяся повязка для фиксации периферических катетеров «Круопэд» 6см х 8см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) для фиксации периферических катетеров с подушечкой, армированной алюминием прозрачная «Круопэд».*Дополнительная характеристика:*Размер повязки : 6см х 8 см;Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;Воздухопроницаемая, паропроницаемая;Состав: основа - тонкий полимер (полиуретановая пленка толщиной 0,03 мм); нетканые "штанишки" - полиэстер (удельный вес 30 г/м²); алюминиевая подушечка - 70% вискоза, 30% полиэстер и полиэтиленовая сетчатая пленка салюминиевым слоем (удельный вес 80 г/м²).Повязка пронумерована цифрами 1, 2, 3 в соответствии с очередностью манипуляций.Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;Упаковка: Индивидуальная, стерильная;В упаковке: 50 штук. | 30 | уп |
| 6. | Пластырь полимерный фиксирующий «Круопласт»2,5см х 5м. | Пластырь полимерный фиксирующий в рулоне «Круопласт».*Дополнительная характеристика:*Размер: 2,5см х 5м.;Гипоаллергенный фиксирующий рулонный пластырь на полимерной основе, воздухо- и паропроницаемый, водонепроницаемый. Надежно фиксируется, легко рвется в обоих направлениях и не оставляет следов на коже после удаления, позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации. Тип: Нестерильный;Форма выпуска: Катушка;Цвет: Белый;В упаковке: 12 штук. | 90 | уп. |
| 7. | Фиксирующий пластырь из текстильной ткани «Omniplast»2,5см х 5м | Фиксирующий пластырь из текстильной ткани «Omniplast».*Дополнительная характеристика:*Размер: 2,5см х 5м;Материал: Текстильная ткань;Цвет: Телесный;Клеевой слой: Гипоаллергенный синтетический каучуковый клей, нанесен полосками;Воздухо- и паропроницаемый;Тип: Нестерильный;Форма выпуска: Катушка;В упаковке: 5 штук. | 60 | уп. |
| 8. | Лейкопластырь бактерицидный | Лейкопластырь бактерицидный.*Дополнительные характеристики:*Лейкопластырь бактерицидный на основе прозрачной пленки с разными размерами. Лейкопластырь представляет собой липкую основу с прикрепленной к ней прокладкой из нетканого материала, пропитанного раствором хлоргексидина биглюконата, покрытую с липкой стороны защитным покрытием:Форма выпуска: Пластинка;Материал: Нетканый;Состав набора: 8 шт. – 1,6\*5,7 см., 12 шт. – 1,9\*7,2 см.;В упаковке – 20 штук. | 90 | уп. |
| 9. | Салфетка марлевая, стерильная | Салфетка марлевая, стерильная.*Дополнительные характеристики:*Размер: 5\*5 см.;Количество сложений: Не менее 8 слоев;Состав марли: 100% хлопок, отбелена;Плотность марли: Не менее 32 г/м2;Тип упаковки: Стерильная;В упаковке - 10 штук. | 750 | уп. |
| 10. | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная.*Дополнительные характеристики:*Размер: 16\*14 см.;Количество сложений: Не менее 2 слоев;Состав марли: 100% хлопок, отбелена;Плотность марли: Не менее 32 г/м2;Тип упаковки: Стерильная;В упаковке - 20 штук. | 1050 |  |
| 11. | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная.*Дополнительные характеристики:*Размер: 16\*14 см.;Количество сложений: Не менее 2 слоев;Состав марли: 100% хлопок, отбелена;Плотность марли: Не менее 32 г/м2;Тип упаковки: Стерильная;В упаковке - 10 штук. | 1350 | уп. |
| 12. | Бинт марлевый медицинский, нестерильный | Бинт марлевый медицинский, нестерильный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 7м х 14 см.;Упаковка: групповая;Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);Тип: Нестерильный;Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 600 | уп. |
| 13. | Бинт марлевый медицинский, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 7м х 14 см.;Упаковка: Индивидуальная;Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);Тип: Стерильный;Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 14. | Бинт марлевый медицинский, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 5м х 10 см.;Упаковка: групповая;Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);Тип: Нестерильный;Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 15. | Бинт марлевый медицинский стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 5м х 10 см.;Упаковка: Индивидуальная;Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);Тип: Стерильный;Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 16. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 4м х 4 см;Цвет: Белый;Эластичность: Да;Тип: Нестерильный, фиксирующий;Форма выпуска: Рулон;В упаковке – 1 штука. | 240 | уп. |
| 17. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 4м х 6 см;Цвет: Белый;Эластичность: Да.Тип: Нестерильный, фиксирующий;Форма выпуска: Рулон.В упаковке – 1 штука. | 150 | уп. |
| 18. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.*Дополнительные характеристики:*Размер: 4м х 10 см;Цвет: Белый;Эластичность: Да;Тип: Нестерильный, фиксирующий;Форма выпуска: Рулон;В упаковке – 1 штука. | 240 | уп. |
| 19. | Бинт эластичный трубчатый | Бинт эластичный трубчатый.*Дополнительные характеристики:*Размер: 15см х 3 см;Бинт № 4;Тип: Трубчатый;Эластичность: Да;Упаковка: Индивидуальная. | 150 | уп. |

**1**Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование оборудования, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке оборудование.

1. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемое Товара является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, должно быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке, а также для окружающих предметов.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией или сертификатом о соответствии (при наличии).

2. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка должна соответствовать требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Требования к отгрузке товара: отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4. Место поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Грибоедова, д 6, корпус 1.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора не более 1 (Одного) рабочего дня, после направления заявки на доставку товара.

 6. Цена на Товар включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы по доставке товара в место доставки товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ (включая подъем на этаж/место, указанный представителем заказчика), стоимость упаковки, маркировки, ввода в эксплуатацию, расходы по оформлению необходимых документов, налоги, сборы, другие обязательные платежи, включая НДС, а также иные расходы участника размещения заказа, связанные с исполнением договора.