**Описание объекта закупки**

**(далее - Технические задание (характеристики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки/**  **Код КТРУ** | **Технические, функциональные характеристики объекта закупки** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1. | Пластырные полоски «OMNISTRIP», 6мм х 101 мм. | Пластырные гипоаллергенные полоски «OMNISTRIP».  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 6мм х 101 мм.;  Использование: Одноразовое;  Упаковка: Стерильная;  Материал: Нетканый, телесного цвет, с полиакрилатным клеем с закругленными углами, с хорошей воздухо- и паропроницаемостью;  В упаковке: 50 блистеров, в блистере – 10 штук. | 15 | уп. |
| 2. | Самоклеящаяся повязка "Круподерм"  10см х 25 см. | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».  *Дополнительная характеристика:*  Повязка пластырного типа, самоклеющаяся;  Размер повязки: 25 см х 10 см.; Размер впитывающей подушечки: 20,5 х 5,5 см.;  Материал: Нетканый, мягкий;  Упаковка: Индивидуальная, стерильная.  В упаковке: 25 штук. | 21 | уп. |
| 3. | Самоклеящаяся повязка «Круподерм»  9см х 10 см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».  *Дополнительная характеристика:*  Размер повязки: 9см х 10 см;  Размер впитывающей подушечки: 4см х 6,5 см.  Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;  Воздухопроницаемая, паропроницаемая;  Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;  Упаковка: Индивидуальная, стерильная;  В упаковке: 30 штук. | 105 | уп. |
| 4. | Самоклеящаяся повязка «Круподерм»  6см х 7 см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) «Круподерм».  *Дополнительная характеристика:*  Размер повязки : 6см х 7 см;  Размер впитывающей подушечки: 2,5см x 4 см.  Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;  Воздухопроницаемая, паропроницаемая;  Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;  Упаковка: Индивидуальная, стерильная;  В упаковке: 100 штук. | 150 | уп. |
| 5. | Самоклеящаяся повязка  для фиксации периферических катетеров «Круопэд»  6см х 8см | Самоклеящаяся повязка (медицинский пластырь) для фиксации периферических катетеров с подушечкой, армированной алюминием прозрачная «Круопэд».  *Дополнительная характеристика:*  Размер повязки : 6см х 8 см;  Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране;  Воздухопроницаемая, паропроницаемая;  Состав: основа - тонкий полимер (полиуретановая пленка толщиной 0,03 мм); нетканые "штанишки" - полиэстер (удельный вес 30 г/м²); алюминиевая подушечка - 70% вискоза, 30% полиэстер и полиэтиленовая сетчатая пленка с  алюминиевым слоем (удельный вес 80 г/м²).  Повязка пронумерована цифрами 1, 2, 3 в соответствии с очередностью манипуляций.  Метод стерилизации: химический, этиленоксидом;  Упаковка: Индивидуальная, стерильная;  В упаковке: 50 штук. | 30 | уп |
| 6. | Пластырь полимерный фиксирующий «Круопласт»  2,5см х 5м. | Пластырь полимерный фиксирующий в рулоне «Круопласт».  *Дополнительная характеристика:*  Размер: 2,5см х 5м.;  Гипоаллергенный фиксирующий рулонный пластырь на полимерной основе, воздухо- и паропроницаемый, водонепроницаемый. Надежно фиксируется, легко рвется в обоих направлениях и не оставляет следов на коже после удаления, позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации.  Тип: Нестерильный;  Форма выпуска: Катушка;  Цвет: Белый;  В упаковке: 12 штук. | 90 | уп. |
| 7. | Фиксирующий пластырь из текстильной ткани «Omniplast»  2,5см х 5м | Фиксирующий пластырь из текстильной ткани «Omniplast».  *Дополнительная характеристика:*  Размер: 2,5см х 5м;  Материал: Текстильная ткань;  Цвет: Телесный;  Клеевой слой: Гипоаллергенный синтетический каучуковый клей, нанесен полосками;  Воздухо- и паропроницаемый;  Тип: Нестерильный;  Форма выпуска: Катушка;  В упаковке: 5 штук. | 60 | уп. |
| 8. | Лейкопластырь  бактерицидный | Лейкопластырь бактерицидный.  *Дополнительные характеристики:*  Лейкопластырь бактерицидный на основе прозрачной пленки с разными размерами. Лейкопластырь представляет собой липкую основу с прикрепленной к ней прокладкой из нетканого материала, пропитанного раствором хлоргексидина биглюконата, покрытую с липкой стороны защитным покрытием:  Форма выпуска: Пластинка;  Материал: Нетканый;  Состав набора: 8 шт. – 1,6\*5,7 см., 12 шт. – 1,9\*7,2 см.;  В упаковке – 20 штук. | 90 | уп. |
| 9. | Салфетка марлевая,  стерильная | Салфетка марлевая, стерильная.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 5\*5 см.;  Количество сложений: Не менее 8 слоев;  Состав марли: 100% хлопок, отбелена;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2;  Тип упаковки: Стерильная;  В упаковке - 10 штук. | 750 | уп. |
| 10. | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 16\*14 см.;  Количество сложений: Не менее 2 слоев;  Состав марли: 100% хлопок, отбелена;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2;  Тип упаковки: Стерильная;  В упаковке - 20 штук. | 1050 |  |
| 11. | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная | Стерильно марлевая салфетка, двухслойная.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 16\*14 см.;  Количество сложений: Не менее 2 слоев;  Состав марли: 100% хлопок, отбелена;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2;  Тип упаковки: Стерильная;  В упаковке - 10 штук. | 1350 | уп. |
| 12. | Бинт марлевый медицинский, нестерильный | Бинт марлевый медицинский, нестерильный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 7м х 14 см.;  Упаковка: групповая;  Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);  Тип: Нестерильный;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 600 | уп. |
| 13. | Бинт марлевый медицинский, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 7м х 14 см.;  Упаковка: Индивидуальная;  Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);  Тип: Стерильный;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 14. | Бинт марлевый медицинский, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 5м х 10 см.;  Упаковка: групповая;  Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);  Тип: Нестерильный;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 15. | Бинт марлевый медицинский стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 5м х 10 см.;  Упаковка: Индивидуальная;  Материал: Высококачественная отбеленная медицинская марля (100% хлопок);  Тип: Стерильный;  Плотность марли: Не менее 32 г/м2. | 300 | уп. |
| 16. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 4м х 4 см;  Цвет: Белый;  Эластичность: Да;  Тип: Нестерильный, фиксирующий;  Форма выпуска: Рулон;  В упаковке – 1 штука. | 240 | уп. |
| 17. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 4м х 6 см;  Цвет: Белый;  Эластичность: Да.  Тип: Нестерильный, фиксирующий;  Форма выпуска: Рулон.  В упаковке – 1 штука. | 150 | уп. |
| 18. | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный | Бинт когезивный самофиксирующийся, эластичный.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 4м х 10 см;  Цвет: Белый;  Эластичность: Да;  Тип: Нестерильный, фиксирующий;  Форма выпуска: Рулон;  В упаковке – 1 штука. | 240 | уп. |
| 19. | Бинт эластичный трубчатый | Бинт эластичный трубчатый.  *Дополнительные характеристики:*  Размер: 15см х 3 см;  Бинт № 4;  Тип: Трубчатый;  Эластичность: Да;  Упаковка: Индивидуальная. | 150 | уп. |

**1**Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование оборудования, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке оборудование.

1. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемое Товара является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, должно быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке, а также для окружающих предметов.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией или сертификатом о соответствии (при наличии).

2. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка должна соответствовать требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Требования к отгрузке товара: отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4. Место поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Грибоедова, д 6, корпус 1.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора не более 1 (Одного) рабочего дня, после направления заявки на доставку товара.

6. Цена на Товар включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы по доставке товара в место доставки товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ (включая подъем на этаж/место, указанный представителем заказчика), стоимость упаковки, маркировки, ввода в эксплуатацию, расходы по оформлению необходимых документов, налоги, сборы, другие обязательные платежи, включая НДС, а также иные расходы участника размещения заказа, связанные с исполнением договора.