## Ведомость объема работ
Адепт:Управление строительством v 11.10 © ООО"Адепт" |  |  | Ведомость объема работ
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
___________________________ |  |  | ___________________________
"____"____________________г. |  |  | "____"____________________г.
Наименование (объекта) стройки: Нижегородская ГРЭС
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
Текущий ремонт оборудования тепловой автоматики и измерений для нужд Энергетического комплекса НиГРЭС АО «Волга» в 2026 гг.
Основание: Ведомость объема работ
№ пп | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел №1 Ремонт котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№3
1 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 60
2 | БЦ8-021301-0403 | Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме свыше 30 до 40: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
3 | БЦ8-020701-0403 | Устройства запальное: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 шт. | 8
4 | БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
Раздел №2 Ремонт котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№4
5 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 60
6 | БЦ8-021301-0403 | Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме свыше 30 до 40: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
7 | БЦ8-020701-0403 | Устройства запальное: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 шт. | 8
8 | БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
Раздел №3 Ремонт котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№5
9 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 60
10 | БЦ8-021301-0403 | Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме свыше 30 до 40: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
11 | БЦ8-020701-0403 | Устройства запальное: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 шт. | 8
| БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
Раздел №4 Ремонт котельной установки БКЗ-320-140 ст.№6
12 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 40
13 | БЦ8-021301-0403 | Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме свыше 30 до 40: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
14 | БЦ8-020701-0403 | Устройства запальное: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 шт. | 8
15 | БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 22
16 | БЦ8-010601-0904 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-1000: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 4
17 | БЦ8-010601-1804 | Ремонт электромагнита, соленоида, тип ЭГР, ЭГРИ-2: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 8
18 | БЦ8-010701-1904 | Ремонт поста управления кнопочного, тип ПКЕ: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 8
Раздел №5 Ремонт котельной установки БКЗ-420-140 ст.№7
19 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 40
20 | БЦ8-020501-0203 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др., количество элементов в схеме свыше 10 до 25 шт.: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
21 | БЦ8-020701-0403 | Устройства запальное: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 шт. | 8
22 | БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 22
23 | БЦ8-010601-0904 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-1000: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 4
24 | БЦ8-010601-1804 | Ремонт электромагнита, соленоида, тип ЭГР, ЭГРИ-2: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 8
25 | БЦ8-010701-1904 | Ремонт поста управления кнопочного, тип ПКЕ: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 8
Раздел №8 Ремонт турбины ст.№2 тип Р-32-130/13
26 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
27 | БЦ8-020501-0203 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др., количество элементов в схеме свыше 10 до 25 шт.: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
28 | БЦ8-010601-0504 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-25: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
29 | БЦ8-010201-1001 | ТО манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, ППДМ | 1 шт. | 7
30 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | 1 шт. | 5
31 | БЦ8-010201-1204 | Ремонт манометра, мановакуумметра показывающих, всех типов, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 18
32 | БЦ8-090404-1901 | Замена манометра показывающего | 1 шт. | 10
33 | БЦ8-010201-1304 | Ремонт манометра, мановакуумметра, вакуумметра с контактными устройствами, всех типов: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 10
34 | БЦ8-010201-1004 | Ремонт манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, МЭД: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 14
35 | БЦ3-010201-0102 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-10,15мм, 2 группа сложности | 1 шт. | 25
Раздел №9 Ремонт турбины ст.№3 тип ПТ-80-130/13
36 | БЦ8-030801-0403 | Ремонт реле промежуточного: тип РП-23-РП-26, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 22
37 | БЦ8-020501-0203 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др., количество элементов в схеме свыше 10 до 25 шт.: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | 1 схема | 1
38 | БЦ8-010601-0504 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-25: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
39 | БЦ8-010601-0604 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-63: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 16
40 | БЦ8-010601-0904 | Ремонт исполнительного механизма, тип МЭО-1000: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 4
41 | БЦ8-010601-1804 | Ремонт электромагнита, соленоида, тип ЭГР, ЭГРИ-2: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 10
42 | БЦ8-010701-1904 | Ремонт поста управления кнопочного, тип ПКЕ: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 12
43 | БЦ8-010701-2404 | Ремонт пускателя бесконтактного, тип ПБР-2,ПБР-3: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 6
44 | БЦ8-010701-2604 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 3
45 | БЦ8-010701-4604 | Ремонт блока концевых выключателей, всех типов, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 3
46 | БЦ8-100201-0804 | Выключатель концевой типа ВК: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 22
47 | БЦ8-010201-1001 | ТО манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, ППДМ | 1 шт. | 7
48 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | 1 шт. | 5
49 | БЦ8-010201-1204 | Ремонт манометра, мановакуумметра показывающих, всех типов, 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 42
Раздел №11 Текущий ремонт оборудования АСУТП
53 | БЦ8-032501-0903 | Ремонт преобразователя интерфейсов МОХА 5150: 3 группа сложности ремонта | 1 шт. | 20
54 | БЦ8-090404-11 | Ремонт стабилизатора напряжения, тока или источника питания | 1 | 55
Составил:
________________ ________________________________
Проверил:
________________ ________________________________