Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по текущему ремонту оборудования автоматики и измерения,

для нужд Энергетического комплекса НиГРЭС АО «Волга в 2025-2027 г.

| 1 | Наименование объекта | Энергетический комплекс НиГРЭС АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | Адрес ЭК НиГРЭС: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова. Заказчик: АО «Волга» - Юридический адрес: 606407, Нижегородская область, - г. Балахна, ул. Горького, дом 1 - Получатель: Энергетический комплекс НиГРЭС Адрес регистрации НиГРЭС: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова |
| 3 | Характеристика объекта | 1. Котлы Ремонт оборудования ТАИ котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№3; Ремонт оборудования ТАИ котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№4; Ремонт оборудования ТАИ котельной установки БКЗ-210-140-Ф ст.№5; Ремонт оборудования ТАИ котельной установки БКЗ-320-140 ст.№6; Ремонт оборудования ТАИ котельной установки БКЗ-420-140 ст.№7; 2. Турбины Ремонт оборудования ТАИ турбины ст.№2 тип Р-32-130/13; Ремонт оборудования ТАИ турбины ст.№3 тип ПТ-80-130/13; 3. Вспомогательное оборудование Текущий ремонт оборудования АСУТП |
| 4 | Требования к сроку выполнения работ | Начало выполнения работ – январь 2025 г. Окончание работ – декабрь 2025 г. в соответствии с утвержденным графиком ремонта (приложение № 1 к техническому заданию). Начало выполнения работ – январь 2026 г. Окончание работ – декабрь 2026 г. в соответствии с утвержденным графиком ремонта (приложение № 1 к техническому заданию). Начало выполнения работ – январь 2027 г. Окончание работ – декабрь 2027 г. в соответствии с утвержденным графиком ремонта (приложение № 1 к техническому заданию). Заказчик вправе изменить сроки выполнения работ, письменно уведомив Подрядчика не менее чем за 20 дней до начала производства работ. Возможно смещение графика работ, в случае непредвиденных погодных условий, влияющих на время производства работ. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком проект производства работ. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями ФЗ 184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» |
| 5 | Требования к квалификации Подрядчика | Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. Подрядчик должен не иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний согласно «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Подрядчик должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт выполнения аналогичных договоров в электроэнергетике не менее 3-х лет, объем работ не менее 20 млн.р/год (предоставить справку о выполнении аналогичных договоров за последние пять лет), подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий энергетики в тот же период или опыт аналогичных работы на ЭК НиГРЭС АО «Волга». Подрядчик должен выполнять собственными силами не менее 90 процентов работ, указанных в техническом задании. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации при условии документально-подтвержденного соответствия этих организаций требованиям настоящего Технического задания. Подрядчик должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и иметь следующие действующие лицензии, разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора: 1. СРО «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 6 | Требования к последовательности выполнения и этапам работ | Определяется графиком ремонта, составленным на основании нормативной трудоемкости, указанной в Ведомостях объемов работ (Приложения № 2 к Техническому заданию) с учетом привлеченных субподрядных организаций и указанием количества привлеченного персонала. В графике ремонтов, в соответствии с утвержденным сроком ремонта, необходимо отражать основные узловые точки (этапы финансирования), проведение дефектации, проведение испытаний, обеспечивающих включение оборудования в работу не позднее срока окончания ремонта. Конкретные сроки могут уточняться Подрядчиком и Заказчиком дополнительно, непосредственно перед их выполнением. |
| 7 | Требования к организации работ | Работы должны быть организованы в соответствии с: - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503 - ТУ 34-38-20230-94 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт»; - «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - Правилами внутреннего распорядка АО «Волга», ПТЭ; - Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 №600; - Экологическими требованиями АО «Волга». Подрядная организация должна разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 20 дней до начала ремонта. Работы должны производиться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ. Обязательно постоянное штатное присутствие Подрядчика в Нижегородском регионе, при возникновении аварийной ситуации на оборудовании ЭК (НиГРЭС) подрядчик должен приступить к ее устранению в течении двух часов. |
| 8 | Требования к качеству результатов выполненных работ | Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП и ПУЭ, ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; ТР ТС «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503 и документацией, предусмотренной п.6 настоящего Технического задания. Оборудование считается предварительно принятым из ремонта после окончания приемо-сдаточных испытаний, подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней Акта приемки из ремонта установки по форме Приложения № 26 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503. Окончательная приемка осуществляется приемочной комиссией с участием представителей Подрядчика по результатам подконтрольной эксплуатации (30 суток) с оформлением ведомости параметров технического состояния оборудования (Приложение № 12 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503) и выставлением окончательной оценки качества ремонта оборудования на соответствие его нормативным характеристикам. В случае несоответствия характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, нормативным, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. |
| 9 | Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ) | Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам в Ведомостях объемов работ, указанных в (Приложениях № 2 на 2025г.), (Приложениях № 2 на 2026г.), (Приложениях № 2 на 2027г.) к Техническому заданию. В процессе ремонта Подрядчик обязан оформить формы КС-2 на выполненные виды работ с указанием использованных материалов, цены на которые должны совпадать с ценами из ведомостей материалов Подрядчика (Приложения № 8-12 к Техническому заданию), цены на дополнительные материалы (внеплановые) должны совпадать с ценами из товарных накладных, предоставленных на КПП и в СППРТП. Все возникшие при работе отклонения от договорной сметы Подрядчик обязан оформить Актом отклонения (Приложение № 4 к Техническому заданию), в котором указать какие работы были заменены на дополнительные, с указанием последних. |
| 10 | Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям | Подрядчик предоставляет материалы, отмеченные в Ведомостях на материалы и запасные части (Приложения № 3 к Техническому заданию) и вспомогательные материалы в соответствии с требованиями конструкторской, нормативно-технической документации и норм расхода вспомогательных материалов на основании объемов, указанных в Ведомостях объемов работ (Приложения № 2 к Техническому заданию). Применяемые в работе материалы, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ и допускаться в производство работ после проведения входного контроля в соответствии с «Типовой инструкцией по организации и проведению входного контроля энергетического оборудования и средств управления на энергопредприятиях Минэнерго СССР» (ТИ 34-70-064-87). Основные положения» (ГОСТ 24297-87). Подрядчик использует свое оборудование, приборную и инструментальную базу, прошедшую поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками. Все применяемые в работе материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и иметь: - паспорт (сертификат соответствия) на продукцию; - сертификат (паспорт) качества, выдаваемый при отгрузке заводом-изготовителем. Документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются Заказчику, копии этих документов, а также копии накладных и счетов - фактуры предоставляются на КПП при ввозе материалов на территорию предприятия. На материалы, подпадающие под действие Федерального закона РФ от 21.07.97г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Подрядчик должен представить соответствующие разрешения Ростехнадзора на применение. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована с учетом существующих стандартов. Общие требования», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Должна быть обеспечена сохранность продукции при транспортировке, погрузке, разгрузке, и хранении. Доставка всех материалов и оборудования до монтажной площадки осуществляется за счет Подрядчика, включая погрузку и разгрузку, в том числе и получаемый в процессе работ металлолом с перемещением на площадку складирования. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Материалы должны иметь сертификаты (паспорта) качества и соответствовать им. Вывоз бытовых и промышленных отходов производится силами подрядной организации. |
| 11 | Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам | Выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ, инструкций и методических указаний по проведению технического перевооружения: № 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97г.; ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО»; РД 34.20.501 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; РД 34.03.201-97 (2003) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; Правила применения технических устройств на ОПО, утв. Постановлением Правительства РФ №1540 от 25.12.98 г.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Техническая документация завода-изготовителя в т.ч. руководство по монтажу и эксплуатации. |
| 12 | Требования к выполнению правил при проведении работ | Во время производства работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. Подрядчик должен отвечать требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика, для минимизации потенциальных рисков во время выполнения работ/оказания услуг АО «Волга». Экспертное заключение Управления по производственной безопасности АО «Волга» является оценкой соответствия Подрядчика требованиям ПБ. Для участия в конкурсной процедуре участник закупки заполняет и направляет Заказчику оценочный лист А. Оценочный лист должен быть подписан его уполномоченным представителем. По требованию Управление по производственной безопасности заказчика участник закупки должен предоставить копии подтверждающих документов/сведений по каждому требованию оценочного листа. Если во исполнение законодательства РФ при выполнении работ/оказании услуг на территории заказчика участнику закупки предстоит оформлять акт-допуск/наряд-допуск, а также предстоящие работы будут проводиться на опасном производственном объекте АО «Волга», то для участия в конкурсной процедуре участник закупки дополнительно заполняет и направляет Заказчику оценочный лист В и предоставляет копии подтверждающих документов/сведений по каждому требованию оценочного листа. Участник закупки, по требованию Заказчика, должен предоставить наличие у себя технических, физических, профессиональных, технологических, материальных и других возможностей в части ПБ. При отсутствии хотя бы одного документа требуемой информации экспертным заключением присваивается значение «не соответствует». Участник закупки, которому выдано заключение о несоответствии или не имеющий экспертного заключения (не представивший оценочные листы) не допускается к конкурсной процедуре для выполнения работ/оказанию услуг по договору, как не отвечающий требованиям технического задания. |
| 13 | Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания | В отношении выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийный срок в течение 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы оборудования, зданий и сооружений, и работы, выполненные Подрядчиком. При обнаружении Заказчиком дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки. |
| 14 | Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость работ | Заказчик обязан утвердить и согласовать с Подрядчиком сметы. В сметный расчет должны быть так же включены: - стоимость материалов на основании Спецификации на материалы и запасные части (Приложения № 5 к Техническому заданию); - все обоснованные прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением договора (командировочные, транспортные, и т.д.). Во избежание неточностей при подготовке документации, подтверждающей стоимость выполнения работ (в части определения номенклатуры вспомогательных и подготовительных работ, количества вспомогательных материалов, средств малой механизации), потенциальный Подрядчик имеет право на месте ознакомиться с условиями и особенностями выполнения работ. |
| 15 | Требования к технической отчетности | Подрядчик предоставляет Заказчику техническую документацию в соответствие с требованиями п.2.9.4 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики Утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Рег. в Минюсте России 26 марта 2018г., № 50503, а также заполненную отчетную документацию, полученную в комплекте с оборудованием с завода-изготовителя или разработанную специализированной организацией отрасли в соответствии с СО 34-38-447-78 (ОСТ 34-38-447-78) «Система технического обслуживания и ремонта электростанций. Номенклатура и комплектность нормативно-технических и конструкторских ремонтных документов». |
| 16 | Приложения к техническому заданию | Приложение № 1 «График выполнения работ по текущему и капитальному ремонту оборудования» Приложения № 2 «Ведомости объемов работ по текущему и капитальному ремонту оборудования» Приложения № 3 «Ведомости материалов Подрядчика» Приложения № 5 «Ведомости материалов Заказчика» Приложение № 4 «Образец Акта отклонения» |