## ООО "_________"
Оснащение Объекта системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системами автоматического пожаротушения (порошкового, газового и модульного), системой противопожарной автоматики, системой электроснабжения противопожарной автоматики на Объекте: Московская область, г. Видное, Северная промзона, владение 8, корпус Испытательный Этажность здания: 6; Общая площадь помещений: 6090,2 м2;
Правила заполнения:
1) Заполнить ведомость на основании указанных работ по каждому разделу
2) Таблицу заполнять в соответствии с указанными производителями, марками, номенклатуре. Если производитель не указан, отобразить свое предложение, соответствующее требованиям технического задания.
3) При необходимости производства дополнительных работ, монтажа дополнительного обрудования или применения дополнительных материалов, не учтенных в таблице или указанных в количестве, превышающем или недостаточном для выполнения работ "под ключ" и достижения результата работ в соответствии с проектными решениями, дополнить таблицу за пределами ИТОГА разделом КОРРЕКТИРОВКИ в иерархии разделов основной таблицы
??? | В обязательном порядке заполняется Участником Закупочной процедуры
| Контрагент | заполнить
| ИНН | заполнить
| Срок выполнения работ | заполнить
| Условия оплаты | заполнить
Расчёт стоимости Работ
№ | Наименование работ и затрат | Марка/ Производитель | Ед.изм | Кол-во необходимых Работ | Кол-во давальческого материала | Стоимость (руб) |  |  |  |  | Комментарии | Кол-во общее с учетом Ранее выполненных работ
[6 empty] | Единицы |  | Всего |  | Итого
[6 empty] | Работ | Материалов | Работ | Материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5
Проектные работы
1 | Проект производства работ |  | компл. | 3 | [7 empty] | 3
Исполнительная документация
2 | Исполнительная документация |  | компл. | 3 | [7 empty] | 3
итого по разделу "Проектные работы":
Мобилизация объекта и общие работы
Временные коммуникации и уборка
3 | Руководитель проекта |  | нед
4 | Специалисты (другие) |  | нед
5 | Заместитель руководителя проекта, прораб (при необходимости) |  | нед
6 | Инженер ПТО |  | нед
7 | Устройство временного бытового городка (аренда блок-контейнеров для размещения штаба строительства, раздевалок, с/у, душевых, складов) |  | комплект | [7 empty] | а так же вышека-туры
8 | Временное электроснабжение бытового городка |  | комплект
9 | Пожарная защита (пожарный пост, огнетушители, и прочее) батовой городок, место выполнения работ |  | комплект
10 | Охрана |  | нед.
11 | Защита существующей отделки на месте производства работ |  | комплект
12 | Ежедневная уборка помещений на месте производства работ |  | нед.
13 | Финальная уборка помещения всех помещений |  | комплект
Транспортные и погрузо-разгрузочные работы
14 | Перемещение имущества Заказчика для обеспечения доступа к месту работ
15 | Разгрузка материала, включая его перенос в ручную с использованием грузового лифта |  | нед.
16 | Вынос и погрузка мусора в контейнеры 8м3 |  | шт.
17 | Вывоз и утилизация мусора в контейнерах 8м3 |  | шт.
Демонтаж старой АПС и СОУЭ
18 | Отделение охранной сигнализации от АПС |  | комплект | 1 | [7 empty] | 1
19 | Демонтажн старой АПС и СОУЭ |  | комплект | 1 | [7 empty] | 1
Прочие расходы
20 | Страхование гражданской ответственности на сумму 100 млн. руб. |  | комплект | 1 | [7 empty] | 1
итого по разделу
Автоматическая установка пожаротушения
Оборудовние
21 | Модуль пожаротушения | МУПТВ-6-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | шт. | 14 | 0 | [6 empty] | 14
22 | Модуль пожаротушения | МУПТВ-4-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | шт. | 126 | 0 | [6 empty] | 126
23 | Модуль пожаротушения | МУПТВ-2-ГЖ-ЭК-68-С-BONTEL | шт. | 23 | 0 | [6 empty] | 23
24 | Расширитель адресный | С2000-АР8 | шт. | 11 | 11 | [6 empty] | 22
25 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 15 | 15 | [6 empty] | 26
26 | Контроллер двухпроводной адресной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 6
27 | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | шт. | 36 | 36 | [6 empty] | 45
Материалы
28 | Кабель | КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1 | м | 774 | 0 | [6 empty] | 1800
29 | Труба гибкая гофрированная из электроизоляционного материала, д=20мм | ТУ 3464-002-56625002-2001 | м | 774 | 444 | [6 empty] | 1800
30 | Муфта для труб гофрированных, IP40, d=20 мм |  | шт. | 180 | 120 | [6 empty] | 180
31 | Скоба оцинкованная однолапковая | ГОСТ10704-91 | шт. | 2322 | 1331 | [6 empty] | 5400
32 | Универсальный металлический дюбель | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2322 | 0 | [6 empty] | 5400
33 | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц PH 4,8x32мм | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2322 | 1331 | [6 empty] | 5400
34 | Шпилька стальная | М12 | м | 75 | 29 | [6 empty] | 75
35 | Анкер забивной | М12 | шт. | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500
Прочее:
36 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0.32 | [6 empty] | 1
37 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
38 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Система автоматического порошкового пожаротушения
Оборудовние
39 | Модуль порошкового тушения Тунгус | МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 185 | 185 | [6 empty] | 185
40 | Блок приемно–контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ | шт. | 3 | 3 | [6 empty] | 9
41 | Блок индикации и управления | С2000-ПТ | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 1
42 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 5 | 5 | [6 empty] | 5
43 | Устройство дистанционного пуска | УДП-513 3М | шт. | 12 | 11 | [6 empty] | 15
44 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-2 | шт. | 13 | 13 | [6 empty] | 15
45 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Гром-24Д | шт. | 9 | 9 | [6 empty] | 15
46 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «ПОРОШОК! УХОДИ!» | шт. | 9 | 9 | [6 empty] | 15
47 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «Автоматика отключена» | шт. | 12 | 12 | [6 empty] | 15
48 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | шт. | 12 | 9 | [6 empty] | 15
49 | Доводчик дверной | TS Profil EN 4 | шт. | 15 | 15 | [6 empty] | 15
50 | Модуль подключения нагрузки | 220188 | шт. | 15 | 15 | [6 empty] | 15
51 | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч | DTM 1207 | шт. | 5 | 5 | [6 empty] | 5
52 | Резервированный источник питания | Рип 12 исп. 51 | шт. | 5 | 5 | [6 empty] | 5
53 | Модуль порошкового тушения Тунгус | МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | шт. | 68 | 68 | [6 empty] | 68
54 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 328 | 310 | [6 empty] | 400
55 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000
56 | Пена противопожарная СР 620 Hilti |  | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
57 | Труба ВГП бесшовная д.25 | ГОСТ 3262-75 | м | 50 | 0 | [6 empty] | 50
58 | Шпилька М10 |  | м | 540 | 132.5 | [6 empty] | 540
59 | Гайка М10 |  | шт. | 1500 | 200 | [6 empty] | 1500
60 | Шайба М10 |  | шт. | 1500 | 0 | [6 empty] | 1500
Прочее:
61 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
62 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
63 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Автоматическая пожарная сигнализация
64 | Рабочее место оператора с программным обеспечением АРМ "Орион-ПРО" в составе: |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
65 | Сервер "Орион Про" |  | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 1
66 | Оперативная задача исп. 127 |  | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 1
67 | Администратор базы данных |  | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 1
68 | Генератор отчетов |  | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 1
69 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 2
70 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач | DT1217 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 4
71 | Блок индикации | С2000-БИ | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 3
72 | Источник бесперебойного питания | РИП-24-4/40М3-Р-RS | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 6
73 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач | DT1226 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 12
74 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп. 10 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 5
75 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач | DT1217 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 10
76 | Блок коммутации интерфейса | БК-24-RS485-01 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 5
77 | Контроллер двухпроводной адресной линии | С2000-КДЛ | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 8
78 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой | ДИП-34А-03 | шт. | 7 | 6 | [6 empty] | 373
79 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой со встроенным изолятором к.з. | ДИП-34А-04 | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 118
80 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПДЛ исп. 60 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 5
81 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ-Т | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 7
82 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором к.з. | ИПР513-ЗАМ исп. 01 | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 36
83 | Адресный расширитель | С2000-АР2 | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
84 | Модуль интерфейсный пожарный | МИП-2И | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
85 | Извещатель тепловой линейный (термокабель) t-сраб.68⁰С (А3) t-раб.-55…+45⁰С | ИП104 GTSW-68 | м | 100 | 100 | [6 empty] | 100
86 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 | м | 570.5 | 580 | [6 empty] | 1000
87 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | м | 1859.5 | 1282 | [6 empty] | 4800
88 | Кабель огнестойкий "витая пара" | U/UTPнг(А)-FRLS 4х2х0.52 Cat5e | м | 20 | 0 | [6 empty] | 20
89 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м | 2430 | 2430 | [6 empty] | 5800
90 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) | D=16мм | уп. | 59.97 | 43 | [6 empty] | 150
91 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) | 3.5х35мм | уп. | 15.592 | 0 | [6 empty] | 40
92 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) | 6х32мм | уп. | 68.766 | 44.8 | [6 empty] | 170
93 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) | DF1201 | шт. | 24 | 0 | [6 empty] | 24
Прочее:
94 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
95 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
96 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Система автоматического газового пожаротушения
Оборудовние. Электрическая часть
97 | Блок приемно–контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ | шт. | 8 | 8 | [6 empty] | 8
98 | Блок индикации и управления | С2000-ПТ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
99 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 2
100 | Устройство дистанционного пуска | УДП-513 ЗМ | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
101 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-2 | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
102 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Гром-24Д | шт. | 8 | 8 | [6 empty] | 8
103 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «ПОРОШОК! УХОДИ!» | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
104 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «Автоматика отключена» | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
105 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
106 | Доводчик дверной | TS Profil EN 4 | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 10
107 | Модуль подключения нагрузки | 220188 | шт. | 13 | 13 | [6 empty] | 13
108 | Аккумулятор 12 В, 7 А*ч | DTM 1207 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 2
109 | Резервированный источник питания | Рип 12 исп. 51 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 2
Материалы и кабельная продукция
110 | ОКЛ Спецкаблайн-ГФ20 ТУ 42.22.12.-098-47273194-2018 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 11130 | 0 | [6 empty] | 11130
111 | Пена противопожарная СР 620 Hilti |  | шт. | 5 | 0 | [6 empty] | 5
112 | Труба ВГП бесшовная д.25 | ГОСТ 3262-75 | м | 35 | 35 | [6 empty] | 35
Пом. 119, технологическое оборудование
113 | Модуль | МПТХ2 (65-140-50) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
114 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 109 | 0 | [6 empty] | 109
115 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
116 | Крепление стеновое | КС МПТХ-М1 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
117 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
118 | Рукав | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
119 | Штуцер приварной | ШП М68x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
120 | Муфта приварная | МП-СДУ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
121 | Штуцер приварной | ШП G 1" | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
122 | Насадок струйный | НС G 1"-360°-378 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
123 | Труба ⌀40 | 48 x 4,0 | м | 8.533 | 0 | [6 empty] | 8.533
124 | Труба ⌀25 | 34 x 3,5 | м | 5.712 | 0 | [6 empty] | 5.712
125 | Отвод ⌀40 | 90-1-48,3x3,6 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
126 | Отвод ⌀25 | 90-1-33,7x3,2 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
127 | Тройник равнопроходный ⌀40 | 1-48,3x3,6 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
128 | Переход ⌀65-⌀40 | К-1-76,1x5,0-48,3x3,6 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
129 | Переход ⌀40-⌀25 | К-1-48,3x3,6-33,7x3,2 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
130 | Модуль | МПТХ2 (65-140-50) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
131 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 109 | 0 | [6 empty] | 109
132 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М68x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
133 | Заглушка испытательная | ЗИ-В G 1" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
134 | Переходник испытательный | ПИМ G 1" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
135 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
136 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
137 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
138 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
139 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 202 технологическое оборудование
140 | Модуль | МПТХ2 (65-140-50) | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
141 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 744 | 0 | [6 empty] | 744
142 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
143 | Привод пневматический | ППМ | шт. | 5 | 0 | [6 empty] | 5
144 | Переходник пневмопуска | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. | 10 | 0 | [6 empty] | 10
145 | Заглушка пневмопуска | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
146 | Стойка | 1Ст-6-МПТХ-140 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
147 | Набор для крепления коллектора | НК Ду100 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
148 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
149 | Рукав | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
150 | Рукав | РВД 8-215-М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. | 5 | 0 | [6 empty] | 5
151 | Штуцер приварной | ШП G 2" | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
152 | Коллектор | К65-М68х2-6-100 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
153 | Насадок струйный | НС G 2"-360°-1327 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
154 | Труба ⌀100 | 110 x 5,0 | м | 15.764 | 0 | [6 empty] | 15.764
155 | Труба ⌀65 | 76 x 5,0 | м | 8.748 | 0 | [6 empty] | 8.748
156 | Труба ⌀50 | 60 x 4,0 | м | 13.96 | 0 | [6 empty] | 13.96
157 | Отвод ⌀100 | 90-1-114,3x6,3 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
158 | Отвод ⌀50 | 90-1-60,3x4,0 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
159 | Тройник равнопроходный ⌀100 | 1-114,3x6,3 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
160 | Тройник равнопроходный ⌀65 | 1-76,1x5,0 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
161 | Переход ⌀100-⌀65 | К-1-114,3x6,3-76,1x5,0 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
162 | Переход ⌀65-⌀50 | К-1-76,1x5,0-60,3x4,0 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
163 | Модуль | МПТХ2 (65-140-50) | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
164 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 744 | 0 | [6 empty] | 744
165 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М68x2 | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
166 | Заглушка испытательная | ЗИ-В G 2" | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
167 | Переходник испытательный | ПИМ G 2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
168 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
169 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
170 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
171 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 400x400 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
172 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 204 технологическое оборудование
173 | Модуль | МПТХ2 (65-100-32) | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
174 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 152 | 0 | [6 empty] | 152
175 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
176 | Привод пневматический | ППМ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
177 | Переходник пневмопуска | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
178 | Заглушка пневмопуска | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
179 | Стойка | 1Ст-2-МПТХ-100 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
180 | Набор для крепления коллектора | НК Ду40 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
181 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
182 | Рукав | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
183 | Рукав | РВД 8-215-М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
184 | Штуцер приварной | ШП G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
185 | Коллектор | К65-М56х2-2-40 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
186 | Насадок струйный | НС G 1 1/2"-360°-959 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
187 | Труба ⌀40 | 48 x 4,0 | м | 7.343 | 0 | [6 empty] | 7.343
188 | Отвод ⌀40 | 90-1-48,3x3,6 | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
189 | Модуль | МПТХ2 (65-100-32) | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
190 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 152 | 0 | [6 empty] | 152
191 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М56x2 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
192 | Переходник испытательный | ПИМ G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
193 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
194 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
195 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
196 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
197 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 206 технологическое оборудование
198 | Модуль | МПТХ2 (65-80-32) | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
199 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 134 | 0 | [6 empty] | 134
200 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
201 | Привод пневматический | ППМ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
202 | Переходник пневмопуска | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
203 | Заглушка пневмопуска | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
204 | Стойка | 1Ст-2-МПТХ-80 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
205 | Набор для крепления коллектора | НК Ду40 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
206 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
207 | Рукав | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
208 | Рукав | РВД 8-215-М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
209 | Штуцер приварной | ШП G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
210 | Коллектор | К65-М56х2-2-40 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
211 | Насадок струйный | НС G 1 1/2"-360°-747 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
212 | Труба ⌀40 | 48 x 4,0 | м | 6.487 | 0 | [6 empty] | 6.487
213 | Отвод ⌀40 | 90-1-48,3x3,6 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
214 | Модуль | МПТХ2 (65-80-32) | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
215 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 134 | 0 | [6 empty] | 134
216 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М56x2 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
217 | Переходник испытательный | ПИМ G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
218 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
219 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
220 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
221 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
222 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 208 технологическое оборудование
223 | Модуль | МПТХ2 (65-120-50) | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
224 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 285 | 0 | [6 empty] | 285
225 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
226 | Привод пневматический | ППМ | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
227 | Переходник пневмопуска | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
228 | Заглушка пневмопуска | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
229 | Стойка | 1Ст-2-МПТХ-120 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
230 | Набор для крепления коллектора | НК Ду65 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
231 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
232 | Рукав | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-680 | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
233 | Рукав | РВД 8-215-М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
234 | Штуцер приварной | ШП G 1 1/2" | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
235 | Коллектор | К65-М68х2-3-65 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
236 | Насадок струйный | НС G 1 1/2"-360°-851 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
237 | Труба ⌀65 | 76 x 5,0 | м | 8.094 | 0 | [6 empty] | 8.094
238 | Труба ⌀40 | 48 x 4,0 | м | 6.296 | 0 | [6 empty] | 6.296
239 | Отвод ⌀65 | 90-1-76,1x5,0 | шт. | 4 | 0 | [6 empty] | 4
240 | Отвод ⌀40 | 90-1-48,3x3,6 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
241 | Тройник равнопроходный ⌀65 | 1-76,1x5,0 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
242 | Переход ⌀65-⌀40 | К-1-76,1x5,0-48,3x3,6 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
243 | Модуль | МПТХ2 (65-120-50) | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
244 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 285 | 0 | [6 empty] | 285
245 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М68x2 | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
246 | Заглушка испытательная | ЗИ-В G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
247 | Переходник испытательный | ПИМ G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
248 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 МПа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
249 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
250 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
251 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
Пом. 212 технологическое оборудование
252 | Модуль | МПТХ2 (65-120-50) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
253 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 98 | 0 | [6 empty] | 98
254 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
255 | Крепление стеновое | КС МПТХ-М1 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
256 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
257 | Рукав | РВД-У 50-65-JIC 2 1/2 12 UN М68х2-68 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
258 | Штуцер приварной | ШП М68x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
259 | Муфта приварная | МП-СДУ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
260 | Штуцер приварной | ШП G 1 1/4" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
261 | Насадок струйный | НС G 1 1/4"-360°-644 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
262 | Труба ⌀32 | 42 x 4,0 | м | 8.255 | 0 | [6 empty] | 8.255
263 | Отвод ⌀32 | 90-1-42,4x3,6 | шт. | 3 | 0 | [6 empty] | 3
264 | Переход ⌀65-⌀32 | К-1-76,1x5,0-42,4x3,6 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
265 | Модуль | МПТХ2 (65-120-50) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
266 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 98 | 0 | [6 empty] | 98
267 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М68x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
268 | Переходник испытательный | ПИМ G 1 1/4" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
269 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 МПа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
270 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
271 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
272 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
273 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 322 технологическое оборудование
274 | Модуль | МПТХ2 (65-40-32) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
275 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 23 | 0 | [6 empty] | 23
276 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
277 | Крепление стеновое | КС МПТХ-М1 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
278 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
279 | Рукав | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
280 | Штуцер приварной | ШП М56x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
281 | Муфта приварная | МП-СДУ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
282 | Штуцер приварной | ШП G 3/4" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
283 | Насадок струйный | НС G 3/4"-360°-224 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
284 | Труба ⌀32 | 28 x 3,5 | м | 0.57 | 0 | [6 empty] | 0.57
285 | Переход ⌀65-⌀32 | К-1-42,4x3,6-26,9x3,2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
286 | Модуль | МПТХ2 (65-40-32) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
287 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 23 | 0 | [6 empty] | 23
288 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М56x2 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
289 | Переходник испытательный | ПИМ G 3/4" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
290 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 МПа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
291 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
292 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
293 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
294 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Пом. 402 технологическое оборудование
295 | Модуль | МПТХ2 (65-80-32) | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
296 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 136 | 0 | [6 empty] | 136
297 | Привод электромагнитный | ПЭМ-24-0,6 без ручного дублёра | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
298 | Привод пневматический | ППМ | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
299 | Переходник пневмопуска | ПП R1/8"-M16x1,5 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
300 | Заглушка пневмопуска | Заглушка ЗПП R1/8" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
301 | Стойка | 1Ст-2-МПТХ-80 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
302 | Набор для крепления коллектора | НК Ду40 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
303 | Сигнализатор давления | СДУ-М | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
304 | Рукав | РВД-У 38-65-JIC 1 7/8 12UN М56х2-700 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
305 | Рукав | РВД 8-215-М16х1,5(DK)- М16х1,5(DK)-650 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
306 | Штуцер приварной | ШП G 2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
307 | Коллектор | К65-М56х2-2-40 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
308 | Насадок струйный | НС G 2"-360°-669 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
309 | Труба ⌀50 | 60 x 4,0 | м | 5.69 | 0 | [6 empty] | 5.69
310 | Отвод ⌀40 | 90-1-48,3x3,6 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
311 | Отвод ⌀50 | 90-1-60,3x4,0 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
312 | Переход ⌀50-⌀40 | К-1-60,3x4,0-48,3x3,6 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
313 | Заглушка испытательная | ЗИ-В М56x2 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
314 | Переходник испытательный | ПИМ G 1 1/2" | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
315 | Манометр испытательный | М20х1,5 P=16 Мпа | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
316 | Баллон продувочный испытательный | БПИ 40-150 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
317 | Комплект для подключения БПИ продувочный |  | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
318 | Узел стыковочный УС-1вп EI30 (отсос загазованного и приток свежего воздуха) | УС-1вп EI30, врезной размер 300x300 | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
319 | Клапан сброса избыточного давления | КСИД-ФС-0,5-1200 | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
320 | Модуль | МПТХ2 (65-80-32) | шт. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
321 | ГОТВ | Хладон 125 (C₂F₅H) | кг | 136 | 0 | [6 empty] | 136
Прочее:
322 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
323 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
324 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Система противопожарной автоматики
325 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 4
326 | Контроллер адресной линии в составе прибора Сириус | С2000-КДЛ-С | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 1
327 | Контроллер адресной линии | С2000-КДЛ | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 5
328 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | шт. | 3 | 3 | [6 empty] | 3
329 | Источник бесперебойного питания | РИП-24-4/40М3-Р-RS | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 2
330 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 26Ач | DT1226 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 4
331 | Блок контрольно-пусковой адресный | С2000СП4/220 | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 17
332 | Блок контрольно-пусковой адресный | С2000-СП4/24 | шт. | 9 | 9 | [6 empty] | 36
333 | Блок контрольно-пусковой адресный | С2000-СП2 исп. 03 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 2
334 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 2
335 | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск дымоудаления" | УДП 513-3АМ исп. 02 | шт. | 12 | 12 | [6 empty] | 23
336 | Адресный расширитель | С2000-АР2 | шт. | 9 | 9 | [6 empty] | 50
337 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ-Т | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 7
338 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп. 14 | шт. | 3 | 3 | [6 empty] | 3
339 | Источник бесперебойного питания | РИП-24-4/7М4-Р | шт. | 3 | 3 | [6 empty] | 11
340 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 7Ач | DT1207 | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 22
341 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 | м | 200 | 0 | [6 empty] | 200
342 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | м | 887 | 0 | [6 empty] | 1800
343 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 4х1 | м | 100 | 100 | [6 empty] | 100
344 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м | 1187 | 945 | [6 empty] | 2100
345 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) | D=16мм | уп. | 28.44 | 0 | [6 empty] | 50
346 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) | 3.5х35мм | уп. | 3.4 | 0 | [6 empty] | 15
347 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) | 6х32мм | уп. | 15.79 | 15.8 | [6 empty] | 55
348 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) | DF1201 | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
Прочее:
349 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
350 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
351 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
352 | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 6
353 | Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный 12В 17Ач | DT1217 | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 12
354 | Модуль контроля линии адресный | Рупор-300-МК | шт. | 4 | 4 | [6 empty] | 15
355 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 0 | 0 | [6 empty] | 2
356 | Оповещатель пожарный речевой настенный; U-вх.100 В, Р-ном.20/10/5 Вт | ОПР-С120.1 | шт. | 10 | 10 | [6 empty] | 60
357 | Оповещатель пожарный речевой потолочный; U-вх.100 В, Р-ном.10/5 Вт | ОПР-П110.1 | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 53
358 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Молния-24 "Выход" | шт. | 44 | 0 | [6 empty] | 44
359 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | м | 341 | 41 | [6 empty] | 1700
360 | Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | м | 179.5 | 0 | [6 empty] | 900
361 | Кабель-канал пластиковый 22х10 мм | Миниканал 22х10 ТМС | м | 200 | 196 | [6 empty] | 200
362 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м | 320.5 | 320.5 | [6 empty] | 2400
363 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) | D=16мм | уп. | 10 | 0 | [6 empty] | 67
364 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) | 3.5х35мм | уп. | 2.4 | 0 | [6 empty] | 18
365 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) | 6х32мм | уп. | 10.66 | 0 | [6 empty] | 80
366 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) | DF1201 | шт. | 10 | 0 | [6 empty] | 10
367 | Фотолюминесцентный эвакуационный знак "Направляющая стрелка" Вектор | ФЭС Е02-01 | шт. | 10 | 0 | [6 empty] | 10
Прочее:
368 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
369 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
370 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу
Система электроснабжения противопожарной автоматики
371 | Щит распределительный навесной с замком | ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31 | шт. | 3 | 3 | [6 empty] | 6
372 | Шина N "ноль" в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 6
373 | Шина РЕ "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку | ШНИ-6х9-10-Д-Ж | шт. | 6 | 6 | [6 empty] | 6
374 | Рубильник однополюсный 16А, рычаг красный | E201r 16А | шт. | 6 | 0 | [6 empty] | 6
375 | Выключатель автоматический однополюсный 16А | S201 C16A 6кА | шт. | 2 | 0 | [6 empty] | 2
376 | Выключатель автоматический однополюсный 6А | S201 C6A 6кА | шт. | 25 | 0 | [6 empty] | 25
377 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 60 | 60 | [6 empty] | 60
378 | Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 470 | 265 | [6 empty] | 910
379 | Труба легкая гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | Гофрошланг ПВХ D=16мм | м | 530 | 200 | [6 empty] | 970
380 | Держатель оцинкованный односторонний (100 шт.) | D=16мм | уп. | 9.8 | 12 | [6 empty] | 19
381 | Саморезы с потайной головкой и мелким шагом, оксид (1 кг) | 3.5х35мм | уп. | 9.3 | 0 | [6 empty] | 18
382 | Дюбель универсальный металлический (100 шт.) | 6х32мм | уп. | 10.3 | 13 | [6 empty] | 20
383 | Пена однокомпонентная огнезащитная (740 мл) | DF1201 | шт. | 10 | 0 | [6 empty] | 10
Прочее:
384 | Расходные и крепежные материалы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
385 | Монтажные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
386 | Пусконаладочные работы |  | компл. | 1 | 0 | [6 empty] | 1
итого по разделу "Система электроснабжения противопожарной автоматики":
Дополнительные и общие работы (необходима доп. смета после осмотра Объекта)
Дополнительные работы
387 | Корректировка (дополнение) рабочей документации в части работ, не учтеных в РД |  | комплект
Работы не учтеные в РД
388 | Восстановительные работы (окраска, заделка отверстий, замена потолочных плит и др.) |  | комплект
389 | Дополнительные мероприятия, согласно ТЗ |  | комплект
#VALUE! | Системы автоматического газового пожаротушения: выполнить все соединения, требующие огневых работ, разборного типа, для исключения проведения данных работ в здании |  | комплект
#VALUE! | Системы автоматического порошкового пожаротушения: предусмотреть кронштейны, подвесы и т.п. с учетом места установки модулей и высоты крепления, расположения стеллажей |  | комплект
#VALUE! | Системы автоматического модульного пожаротушения тонко-распыленной водой: предусмотреть дополнительные линии питания активных датчиков сработки модулей |  | комплект
390 | Устранение недостатков Ранее выполненных работ |  | комплект
итого по разделу
Итого по смете без учета НДС 20%:
Итого по смете с учетом НР и ПП без учета НДС 20%:
НДС | [8 empty] | 20%
Итого по смете с учетоНР и ПП и НДС 20%: