|  |  |
| --- | --- |
|  | **Форма № 2****УТВЕРЖДАЮ:****Руководитель проекта****ООО «ПрофКонсалтИнвест»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.О. Чазмава****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение конкурса по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ по: «*Устройству фасада. Архитектурная часть*»**

1. Термины и определения.

**Объект:** «Строительство комплекса зданий для организации фазы варки и прессования изделий», ФКП «Пермский пороховой завод», г. Пермь, Здание 19, «Здание производства рабочей кислотной смеси (РКС) и концентрированной нитрирующей смеси (КНС)».

**Генеральный подрядчик:** ООО «ПКИ».

**Генеральный проектировщик:** ООО «ПКИ»

1. Исходная документация:

1. СПиС-2023/1К-II-П-АР1

1. **Срок выполнения комплекса работ:** согласовывается дополнительно
2. **Основные виды работ с ВДЦ:**

Предлагается выполнить комплекс работ в объеме, предусмотренном Исходной документацией (Приложение № 1), Техническим заданием в составе:

1. Комплекс работ по устройству фасада

**5.Технические требования к выполняемым работам**

* 1. Работы по п.4 вести в строгом соответствии с положениями, описанными в исходной документации, указанной в п.2 настоящего Технического задания, и нормативно-технической документацией (ГОСТ, СП, ТУ, ППЭ);
	2. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования охраны труда, соблюдать правила пожарной и технической безопасности, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
	3. Вся строительная техника и технологическое оборудование, используемые Подрядчиком, должны находиться в рабочем состоянии, быть безопасными, пригодными для безопасного и эффективного выполнения работ, а также должны соответствовать установленным нормам и правилам экологической, санитарной, пожарной, промышленной, биологической, радиационной и химической безопасности. Ответственность за нарушение указанных норм при эксплуатации строительной техники и оборудования на Объекте несет Подрядчик.

**Субодрядчик обязан:**

* 1. Своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить полный объем работ по Договору в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Договору) и условиями Договора в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, передать Подрядчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
	2. Субподрядчик должен выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору работы в объеме не менее 30% (тридцати процентов) от цены Договора (Ориентировочной цены).
	3. Обеспечить сохранность всего имущества, в том числе, имевшегося ранее, вновь приобретенного или переданного для выполнения работ и находящегося на строительной площадке в период проведения работ
	4. Устранять своими силами и средствами дефекты и брак в своей работе в сроки, согласованные сторонами, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их обнаружения