## СА_Вариант1 (hidden)
Сравнительная таблица по расчету "Дополнительные работы" М10 подрядчик:ООО "ЮСК"
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | ООО "ЮСК" с НДС 20% |  | ООО "КрымСтрой" с НДС 20% |  | Превышение стоимости КП ЮСК
|  |  |  | Цена | Итого | Цена | Итого | руб. | %
1 | *Алмазная резка по периметру сваи на глубину защитного слоя арматуры по периметру сваи для последующего демонтажа | шт | 159 | 5616 | 892944 | 44444.44 | 1199999.88 | 502944.12 | 29.53%
1 | Срубка оголовков свай в проектную отметку | м3 | 27 | 30000 | 810000
1 | Погрузка и вывоз бетонных конструкций после демонтажа | м3 | 27 | 7725 | 208575 | 2100 | 56700 | 151875 | 72.82%
1 | Чистка наружной поверхности сваи от грунта | шт | 159 | 600 | 95400 | 600 | 95400 | 0 | 0%
1 | Наращивание арматурных выпусков с помощью обжимных муфт ф28мм | шт | 954 | 890.7 | 849727.8 | 890.7 | 849727.8 | 0 | 0%
1 | Арматура ф28А500С (1908шт*1,20м) | тн | 5.92 | 71000 | 420320 | 71000 | 420320 | 0 | 0%
1 | Муфта ф28мм | шт | 954 | 660 | 629640 | 530 | 505620 | 124020 | 19.7%
1 | ***Устройство заделки свай в ФП с помощью анкерных пластин для ар-ры ф20мм | шт | 440 | 1500 | 660000 | 550 | 242000 | 418000 | 63.33%
1 | Анкерная шайба 16х80х80 (отв.24, зенк) | шт | 440 | 350 | 154000 | 290 | 127600 | 26400 | 17.14%
1 | Добетонирование свай до проектных отметок | м3 | 64.15 | 24675 | 1582901.25 | 24675 | 1582901.25 | 0 | 0%
1 | Бетон | м3 | 65.43 | 8500 | 556155 | 8500 | 556155 | 0 | 0%
1 | Замещение грунта щебнем до проектных отметок | м3 | объемы по факту | 950 |  | 950
1 | Щебень | м3 | объемы по факту | 1676.09 |  | 1676.09
1 | Устройство набухающего профиля Аквастоп ПНР 20х4 для холодных швов в ФП | мп | 277.67 | 1200 | 333204 | 1200 | 333204 | 0 | 0%
1 | Бентонитовый шнур АКВАСТОП 20х4 Стандарт | мп | 305.437 | 715 | 218387.46 | 715 | 218387.46 | 0 | 0%
1 | Сетка для крепления шнура | мп | 305.437 | 90 | 27489.33 | 90 | 27489.33 | 0 | 0%
1 | Алмазное сверление отверстий ф36мм на глубину 400мм | шт | 954 | 2040 | 1946160 | 1808 | 1724832 | 221328 | 11.37%
1 | Анкеровка арматуры ф28мм с помощью хим.анкера в заранее подготовленное отверстие ф35мм. Загиб арматуры (изготовление г- образной заготовки) включено в стоимость | шт | 954 | 708 | 675432 | 708 | 675432 | 0 | 0%
1 | Арматура ф28А500С (1908шт*1,60м) | тн | 7.9 | 71000 | 560900 | 71000 | 560900 | 0 | 0%
1 | Клеевой анкер HIT-RE 500 V4/500 | флак | 439 | 4675 | 2052325 | 4675 | 2052325 | 0 | 0%
1 | **Срезка арматурных выпусков ф28 | шт | 1908 | 287.3 | 548168.4 | 287.3 | 548168.4 | 0 | 0%
1 | Устройство гидрошпонки | мп | объемы по факту | 1800 |  | 360
1 | Гидрошпонка Икопал ХН 320/35 | мп | объемы по факту | 2041.02 |  | 2041.02
1 | Гидрошпонка Икопал ДН 320/35/50 | мп | объемы по факту | 2324.58 |  | 2324.58
1 | Гидрошпонка Икопал ДВ 320/50 | мп | объемы по факту | 2100.18 |  | 2100.18
1 | Гидрошпонка Икопал ХВС 150/1 | мп | объемы по факту | 1123.02 |  | 1123.02
1 | Устройство деф.шва на ФП | м2 | объемы по факту | 800 |  | 800
1 | Пеноплекс 50мм | м2 | объемы по факту | 480 |  | 480
| Итого, в т.ч. НДС: |  |  |  | 13221729.24 |  | 11777162.12 | 1444567.12 | 10.93%
Прошу обратить внимание, что в итоговом сравнении не учтены позиции без количества ("объемы по факту")
* Учитывается в срубке оголовков свай
Прошу уточнить расчет количества арматуры

## Пр №1 УСР
Приложение №1 к Договору подряда №___ от ___
Укрупненный сметный расчет
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб с НДС
1 | 2 | 3 | 4
в т.ч. НДС 20%
| Генподрядчик |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
____________/Калинин А.Л.
МП
| МП |  | МП

## Пр №1.1 ВЕР
Приложение № 1.1 к Договору подряда №___ от ___
Ведомость единичных расценок на работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед-цу, руб с НДС
1 | 2 | 3 | 4
| Генподрядчик |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
____________/Калинин А.Л.
| МП |  | МП

## Смета (справочно) (hidden)
Коммерческое предложение от 17.07.2024г.
| Вид работ | Устройство каркаса здания из монолитного железобетона.
| Объект, адрес | "Комплекс апартаментов в составе объекта регионального значения "Многофункциональный рекреационный комплекс для отдыха семей с детьми с лечебно-профилактическимцентром в пгт. Массандра", расположенному по адресу: г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Мухина.
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» | [8 empty] | обязательно к заполнению
| ИНН организации | 9103001404 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Контактное лицо | Перов Юрий Петрович | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Контактный телефон | + 7 978 858 88 21 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Эл.адрес | usk_@list.ru | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Система налогооблажения | ОСНО | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Итоговая стоимость с НДС | 0 | [8 empty] | Автозаполнение
| Условия авансирования 10% от стоимости договора при отсутствии банковской гарантии (да/нет) | да | [8 empty] | Автозаполнение
| Предоставление банковской гарантии на всю сумму аванса, если аванс более 10% от стоимости договора (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Срок выполнения работ, мес | 13-14 | [8 empty] | Автозаполнение
| Дата возможной мобилизации на объекте | 2024-08-10 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность приступить к работе под гарантийное письмо (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Выручка за предыдущий год в млн руб. | 102,283 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность подписать договор в редакции Заказчика | только с учетом оформленного протокола разногласий | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Свидетельство о допуске, лицензия (СРО, кем и когда выдано) | С-277-91-0301-91-010317 от 01.03.2017г Саморегулируемая организация - Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Свидетельство о допуске, лицензия (МЧС, кем и когда выдано) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
Оформление страхования риска
| Готовность выполнить часть комплекса | да
| Гарантийный срок | 60 месяцев, с момента возведения ж/б конструкций
| Опыт совместной работы (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Подрядчик ознакомлен с Договором Заказчика | ознакомлен, оформлен протокол разногласий | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Количество планируемых для выполнения работ на объекте, человек | 40-55 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Количество ИТР на объекте, человек | 4-5 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Привлечение рабочей силы | иностранные граждане
| в т.ч. не требуется оформление патентов/требуется оформление патентов | требуется оформление патентов
| Наличие опыта работ на рынке (количество лет) | с 2004г
| Опыт работы (перечень объектов) | предоставлено приложение - краткая иторическая справка
| Возможность подписания договора с помощью Электронного документооборота (ЭДО) - (да/нет) | да | [8 empty] | обязательно к заполнению
| В случае наличия возможности подписания договора с помощью ЭДО, указать наименование используемого ЭДО и Эдинтефикатор участника ЭДО | 2BM-9103001404-910301001-201506040158371483515 Контур диадок | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность работать с давальческим материалом (да/нет) | да | [8 empty] | обязательно к заполнению
Расчет договорной цены
Устройство каркаса здания из монолитного железобетона.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коэф. расхода | Количество | Стоимость Работ с учетом НДС 20% |  | Стоимость материалов с учетом НДС 20% |  | Всего, руб. с НДС | Примечание
[5 empty] | Цена за единицу, руб | Цена всего, руб | Цена за единицу, руб | Цена всего, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Раздел 2. Монолитный каркас здания
2.1 | Подготовка основания
2.1.1 | Механизированная разработка грунта основания | м3 | 1 | 26604.54 | 210 | 5586953.4 |  |  | 5586953.4
2.1.2 | Утилизация грунта (растительный грунт, супесь, суглинок, прочие грунты с включениями) V класса опасности на полигоне с выдачей талона | м3 | 1 | 26604.54 | 1490 | 39640764.6 |  |  | 39640764.6
2.1.3 | Доработка грунта основания вручную до h=150мм | м2 | 1 | 4434.09 | 190 | 842477.1 |  |  | 842477.1
2.1.4 | Устройство основания из щебня c уплотнением h=300мм | м3 |  | 1330.23 | 950 | 1263718.5 |  |  | 1263718.5
2.1.4.1 | Щебень фракционный марки 1000-1200, фр. 40-70мм ГОСТ 25607-2009 Красх.=1,26 | м3 | 1.26 | 1676.09 |  |  | 1890 | 3167810.1 | 3167810.1
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 47333910.75 |  | 3167802.58 |  |  |  | 0
2.2 | Устройство фундаментной плиты
2.2.1 | Устройство неармированной бетонной подготовки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов), (h=50мм) | м3 |  | 221.7 | 5750 | 1274775 |  |  | 1274775
2.2.1.1 | Бетон В10 | м3 | 1.015 | 225.03 |  |  | 7100 | 1597713 | 1597713
2.2.2 | Укладка геотекстиля по бетонной подготовке с отступом 200мм от конструкции фундамента | м2 |  | 4434.09 | 120 | 532090.8 |  | 0 | 532090.8
2.2.2.1 | Геотекстиль плотностью 200 г\м2 | м2 | 1.15 | 5099.2 |  |  | 48.5 | 247311.2 | 247311.2
2.2.2 | Устройство рулонной гидроизоляции под ФП методом свободной укладки со сваркой швов с выпуском за ФП на 200мм (включая затраты по доставке, расходным материалам и т.д.) | м2 |  | 4434.09 | 250 | 1108522.5 |  | 0 | 1108522.5
2.2.2.1 | Рулонная гидроизоляция | м2 | 1.1 | 4877.5 |  |  | 280 | 1365700 | 1365700
2.2.3 | Устройство защитной цементно-песчаной стяжки (h=40мм) | м2 |  | 4434.09 | 600 | 2660454 |  | 0 | 2660454
2.2.3.1 | Товарный ЦП раствор M-200 | м3 | 1.015 | 180.02 |  |  | 7950 | 1431159 | 1431159
2.2.4 | Устройство армированной фундаментной плиты h=800мм (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) | м3 |  | 3522 | 12500 | 44025000 |  | 0 | 44025000
2.2.4.1 | Бетон В25 | м3 | 1.015 | 3574.83 |  |  | 8500 | 30386055 | 30386055
2.2.4.2 | Арматура d=18 А500С | т | 0.078629 | 276.93 |  |  | 69000 | 19108170 | 19108170
2.2.4.3 | Арматура d=12 А500С | т | 0.0022005 | 7.75 |  |  | 70000 | 542500 | 542500
2.2.4.4 | Арматура d=10 А500С | т | 0.0029955 | 10.55 |  |  | 72000 | 759600 | 759600
2.2.4.5 | Арматура d=20 А500С (объемы будут уточнены после РД) | т | 0.012152 | 42.8 |  |  | 69000 | 2953200 | 2953200
новые поз. | Устройство неармированной бетонной подготовки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов), (h=100мм) | м3 |  | 0 | 5750 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Бетон В10 | м3 | 1.015 | 0 |  |  | 7100 | 0 | 0
новые поз. | Устройство ф-тной плиты башенного крана | м3 |  | 0 | 12500 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Бетон В25 | м3 | 1.015 | 0 |  |  | 8500 | 0 | 0
новые поз. | Арматура d=16 А500С | т | #DIV/0! | 0 |  |  | 69000 | 0 | 0
новые поз. | Арматура d=12 А500С | т | #DIV/0! | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0
новые поз. | Арматура d=20 А500С (объемы будут уточнены после РД) | т | #DIV/0! | 0 |  |  | 69000 | 0 | 0
новые поз. | Устройство анкерной группы | комплекс |  | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 49600868.18 |  | 58391717.41 |  |  | 0
2.3 | Устройство каркаса здания
2.3.1 | Устройство монолитных железобетонных стен и пилонов (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 85-90 кг/м3 | м3 |  | 1772.6 | 23500 | 41656100 |  |  | 41656100
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 1799.19 |  |  | 8500 | 15293115 | 15293115 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 90 | 159.53 |  |  | 71000 | 11326630 | 11326630 | Среднее значение по арматуре
2.3.2 | Устройство монолитных железобетонных колонн квадратного сечения высотой (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 250-270 кг/м3 | м3 |  | 822.2 | 23500 | 19321700 |  |  | 19321700
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 834.53 |  |  | 8500 | 7093505 | 7093505 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 270 | 221.99 |  |  | 71000 | 15761290 | 15761290 | Среднее значение по арматуре
2.3.3 | Устройство монолитных плит перекрытий, включая наклонные плиты дна бассейна и балки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 150-160 кг/м3 | м3 |  | 6023.32 | 23500 | 141548020 |  |  | 141548020
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 6113.67 |  |  | 8500 | 51966195 | 51966195 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 160 | 963.73 |  |  | 71000 | 68424830 | 68424830 | Среднее значение по арматуре
2.3.4 | Устройство монолитных железобетонных лестниц (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) | м3 |  | 120.9 | 23500 | 2841150 |  |  | 2841150
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 122.71 |  |  | 8500 | 1043035 | 1043035 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 100 | 12.09 |  |  | 71000 | 858390 | 858390 | Среднее значение по арматуре
2.3.5 | Устройство монолитных железобетонных параппетов на кровле (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 85-90 кг/м3 | м3 |  | 102.18 | 23500 | 2401230 |  |  | 2401230
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 103.71 |  |  | 8500 | 881535 | 881535 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 90 | 9.2 |  |  | 71000 | 653200 | 653200 | Среднее значение по арматуре
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 207768200 |  | 173302176.4 |  |  | 0
2.4 | Устройство подземной гидроизоляции
2.4.1 | Устройство вертикальной наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (включая затраты по доставке, расходным материалам и т.д.) | м2 |  | 393.9 | 1200 | 472680 |  |  | 472680
2.4.1.1 | Праймер | кг | 1.05 | 103.4 |  |  | 253 | 26160.2 | 26160.2
2.4.1.2 | Рулонная гидроизоляция ЭПП | шт | 1.1 | 433.29 |  |  | 485 | 210145.65 | 210145.65
2.4.1.3 | Рулонная гидроизоляция ЭКП | шт | 1.1 | 433.29 |  |  | 491.25 | 212853.71 | 212853.71
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 472680 |  | 449159.25 |  |  | -0.02
#REF!
новые поз. | Алмазная резка по периметру сваи на глубину защитного слоя арматуры по периметру сваи для последующего демонтажа | шт |  | 0 | 4800 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Срубка оголовков свай с подрезкой в проектную отметку, c последуещей погрузкой вывозом и утилизацией бетонных конструкций | м3 |  | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Чистка наружной поверхности сваи от грунта | шт |  | 0 | 600 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Наращивание арматурных выпусков с помощью обжимных муфт ф28мм | шт |  | 0 | 890.7 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Арматура ф28А500С | тн | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 71000 | 0 | 0
новые поз. | Муфта ф28мм | шт | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 660 | 0 | 0
новые поз. | Устройство заделки свай в ФП с помощью анкерных пластин для ар-ры ф20мм | шт |  | 0 | 750 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Анкерная шайба 16х80х80 (отв.24, зенк) | шт | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 350 | 0 | 0
новые поз. | Добетонирование свай до проектных отметок | м3 |  | 0 | 24675 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Бетон В25 | м3 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 8500 | 0 | 0
новые поз. | Замещение грунта щебнем до проектных отметок | м3 |  | 0 | 950 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Щебень | м3 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1676.09 | 0 | 0
новые поз. | Устройство набухающего профиля Аквастоп ПНР 20х4 для холодных швов в ФП | мп |  | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Бентонитовый шнур АКВАСТОП 20х4 Стандарт | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 715 | 0 | 0
новые поз. | Сетка для крепления шнура | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 0
новые поз. | Алмазное сверление отверстий ф36мм на глубину 400мм | шт |  | 0 | 2040 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Анкеровка арматуры ф28мм с помощью хим.анкера в заранее подготовленное отверстие ф35мм. Загиб арматуры (изготовление г- образной заготовки) включено в стоимость | шт |  | 0 | 708 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Арматура ф28А500С | тн | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 71000 | 0 | 0
новые поз. | Клеевой анкер HIT-RE 500 V4/500 | флак | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 4675 | 0 | 0
новые поз. | Срезка арматурных выпусков ф28 | шт |  | 0 | 287.3 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Устройство гидрошпонки | мп |  | 0 | 1080 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ХН 320/35 | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2041.02 | 0 | 0
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ДН 320/35/50 | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2324.58 | 0 | 0
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ДВ 320/50 | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2100.18 | 0 | 0
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ХВС 150/1 | мп | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1123.02 | 0 | 0
новые поз. | Устройство деф.шва на ФП | м2 |  | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0
новые поз. | Пеноплекс 50мм | м2 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 480 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Итого по расчету, руб.: |  |  |  |  | 305175658.93 |  | 235310855.64
| В том числе НДС 20% |  |  |  |  | 50862609.82 |  | 39218475.94
| Стоимость всего с НДС 20% | [6 empty] | 540486514.56 | 540485738.76
420098044.55
- поля к заполнению подрядчиком

## Пр №1.2 Материалы
Приложение №1.2 к Договору подряда №___ от ___
| Вид работ | Устройство каркаса здания из монолитного железобетона.
| Объект, адрес | "Комплекс апартаментов в составе объекта регионального значения "Многофункциональный рекреационный комплекс для отдыха семей с детьми с лечебно-профилактическимцентром в пгт. Массандра", расположенному по адресу: г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Мухина.
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания»
| ИНН организации | 9103001404
| Контактное лицо | Перов Юрий Петрович
| Контактный телефон | + 7 978 858 88 21
| Эл.адрес | usk_@list.ru
| Система налогооблажения | ОСНО
| Итоговая стоимость с НДС | #REF!
| Условия авансирования 10% от стоимости договора при отсутствии банковской гарантии (да/нет) | да
| Предоставление банковской гарантии на всю сумму аванса, если аванс более 10% от стоимости договора (да/нет) | нет
| Срок выполнения работ, мес | 13-14
| Дата возможной мобилизации на объекте | 2024-08-10
| Готовность приступить к работе под гарантийное письмо (да/нет) | нет
| Выручка за предыдущий год в млн руб. | 102,283
| Готовность подписать договор в редакции Заказчика | только с учетом оформленного протокола разногласий
| Свидетельство о допуске, лицензия (СРО, кем и когда выдано) | С-277-91-0301-91-010317 от 01.03.2017г Саморегулируемая организация - Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "СТРОИТЕЛИ КРЫМА"
| Свидетельство о допуске, лицензия (МЧС, кем и когда выдано) | нет
Оформление страхования риска
| Готовность выполнить часть комплекса | да
| Гарантийный срок | 60 месяцев, с момента возведения ж/б конструкций
| Опыт совместной работы (да/нет) | нет
| Подрядчик ознакомлен с Договором Заказчика | ознакомлен, оформлен протокол разногласий
| Количество планируемых для выполнения работ на объекте, человек | 40-55
| Количество ИТР на объекте, человек | 4-5
| Привлечение рабочей силы | иностранные граждане
| в т.ч. не требуется оформление патентов/требуется оформление патентов | требуется оформление патентов
| Наличие опыта работ на рынке (количество лет) | с 2004г
| Опыт работы (перечень объектов) | предоставлено приложение - краткая иторическая справка
| Возможность подписания договора с помощью Электронного документооборота (ЭДО) - (да/нет) | да
| В случае наличия возможности подписания договора с помощью ЭДО, указать наименование используемого ЭДО и Эдинтефикатор участника ЭДО | 2BM-9103001404-910301001-201506040158371483515 Контур диадок
| Готовность работать с давальческим материалом (да/нет) | да
Перечень материалов, относящихся к поставке Подрядчика и Генподрядчика
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коэф. расхода | Количество | Зона ответственности |  | Всего, руб. с НДС
ООО "Крымстрой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
#REF!
| Генподрядчик | Подрядчик
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
____________/Калинин А.Л.
| МП | МП

## Пр.№1.3 Форма Калькуляции
Приложение №1.3 к Договору подряда №___ от ___
ФОРМА
Калькуляция затрат №__
[5 empty] | дата | __.__.___
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | норма расхода | Цена за ед-цу, руб с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС
ПЗ
1 | ФОТ, в т.ч. | чел-ч.
1.1
2 | Машины и механизмы, в т.ч. | маш-ч.
2.1
3 | Вспомогательные материалы, в т.ч.
3.1
| Накладные расходы | %
| Сметная Прибыль | %
Всего:
в т.ч. НДС 20%
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Руководитель проекта ООО "Крымстрой"
(ФИО/подпись)
Главный специалист по строительному контролю ООО "Крымстрой"
(ФИО/подпись)
Начальник ПТО ООО "Крымстрой"
(ФИО/подпись)
Начальник СДО ООО "Крымстрой"
(ФИО/подпись)

## Пр №2 форма КС-2
Приложение №2 к Договору подряда №___ от ___
Форма акта о приемке выполненных работ КС-2
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  | ООО «КрымСтрой», 298635, Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Коммунаров, д.7 |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  | (наименование) |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиций по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по акту: | [6 empty] | 0
НДС 20%: | [6 empty] | 0
ВСЕГО с НДС: | [6 empty] | 0
Сдал: | Директор ООО "ЮСК" |  |  |  | _______________/Перов Ю.П.
| (должность, подпись) |  |  |  |  | М.П.
Принял: Генеральный директор ООО "КрымСтрой" |  |  |  |  | ______________/Калинин А.Л.
| (должность, подпись,) |  |  |  |  | М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Генподрядчик: |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
_____________________ Калинин А.Л.
| М.П. |  |  | М.П.

## Пр №3 форма КС-3
Приложение №3 к Договору подряда №__ от __.__.24г.
Форма справки о стоимости выполненных работ КС-3
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «КрымСтрой», 298635, Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Коммунаров, д.7 | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [12 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер
дата
Код по ОКВЭД
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[16 empty] | с |  | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
[19 empty] | 2023 | [7 empty] | 2024
Номер по порядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [5 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | [8 empty] | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №7/1 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13
[10 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  | в том числе за отчетный период
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | [16 empty] | 50550020.73 | 113161647.43 | 48445885.98 | 149647736.74 | 295641833.03 | 67090068.64 | 146176808.55 | #REF! | 28705693.48 | 157785643.01 | 488335.52 | 0 | 7005349.87 | 4026347.71
1
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[19 empty] | 1756998.81 | 969544.27 | 1848548.73 | 5400000 | 57331024.6 |  | 5384365.54 |  | 462627.36 |  | 488335.52 |  | 7005349.87 | 4026347.71
2
и т.д.
Итого | [18 empty] | 50550020.73 | 113161647.43 | 48445885.98 | 149647736.74 | 295641833.03 | 67090068.64 | 146176808.55 | #REF! | 28705693.48 | 157785643.01 | 488335.52 | 0 | 7005349.87 | 4026347.71
Сумма НДС | [18 empty] | 46805574.75 | 104779303.18 | 44857301.84 | 138562719.2 | 284270993.3 | 64509681.39 | 140554623.61 | -40147.3 | 27601628.35 | 151716964.43 | 137468718.78 | 4835287.55 | 134294499.466 | 63531222.6
Всего с учетом НДС | [18 empty] | 3744445.98 | 8382344.25 | 3588584.14 | 11085017.54 | 11370839.73 | 2580387.25 | 5622184.94 | -1605.89 | 1104065.13 | 6068678.58 | 5498748.76 | 193411.5 | 5371779.99 | 2541248.91
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1 Договора (10% от стоимости Работ)
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1.1 Договора (100% от аванса по Акта КС-1 )
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1.2 Договора (100 % от стоимости материалов/оборудования, оплаченных в рамках трехстороннего договора поставки)
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1.3 Договора ( (100 % от стоимости материалов/оборудования, оплаченных на расчетный счет третьего лица, являющегося поставщиком материалов)
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1.4 Договора ( (100 % от стоимости материалов/оборудования, оплаченных на расчетный счет третьего лица, являющегося поставщиком материалов)
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.1.5 Договора ( 100% стоимости работ/услуг субподрядчиков/субисполнителей, привлеченных Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору)
Зачет аванса в соответствии с п. 2.2.2.Договора (доп. аванс, обеспеченный БГ)
Гарантийное удержание __% от стоимости Работ
Итого к оплате
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ООО "КрымСтрой" | [10 empty] | Калинин А.Л.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "ЮСК" | [10 empty] | Перов Ю.П.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Генподрядчик: | [7 empty] | Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КрымСтрой" | [7 empty] | Директор ООО "ЮСК"
| _____________________ Калинин А.Л. | [7 empty] | _______________/Перов Ю.П.
| М.П. | [7 empty] | М.П.

## Пр №4 кс-6
Приложение №4
к Договору подряда от _________2024г. № _______
Форма журнала учета выполненных работ КС-6а
Код
Форма по ОКУД
Генподрядчик |  |  | ООО «КрымСтрой», 298635, Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Коммунаров, д.7 |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  | (наименование) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
на
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | руб.
Составил
|  |  |  | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
|  |  |  | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Наименование работ и материалов |  |  | Ед. изм. | Коли- чество работ по смете | Цена за единицу, руб | Сметная (договорная) стоимость, руб | Выполнено работ | [9 empty] | Остаток работ на ____________202_ года
п/п | поз. по смете | [7 empty] | ________202_ года |  | _______ 202_ года |  | _______ 202_ года |  | _______ 202_ года |  | Всего, с начала строительства
[9 empty] | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО:
НДС 20%:
ВСЕГО с НДС:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
|  |  | Генподрядчик: |  | 7: Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
__________________/Калинин А.Л.
|  |  | М.П. |  | 7: М.П.

## Пр №5АПП места выполнения работ
Приложение № 5
к Договору подряда
от "___" _______________ №______
ФОРМА
Акт
приема - передачи
Места выполнения работ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Представителя Генподрядчика, действующего на основании договора генерального подряда:
Генерального директора ООО "Крымстрой" |  | Калинин А.Л.
должность, наименование организации |  | фамилия, имя, отчество
Представителя Подрядчика, действующего на основании договора подряда:
от " ____ " ___________ 2024 № ____________
должность, наименование организации |  | фамилия, имя, отчество
составили настоящий Акт о приёме-передачи места выполнения работ, расположенной на земельном участке с кадастровым номером _______________ по адресу: __________________
на период проведения строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства.
Генподрядчик передает, а Подрядчик принимает Место производства работ
на период проведения строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства.
Генподрядчик передает строительную площадку без наличия строительных материалов,
находящихся на балансе собственника.
Подрядчик принимает строительную площадку и обязуется выполнить комплекс работ,
предусмотренный договором подряда от " _____ " ____________ 2024 № ____________
С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность
за использование места производства работ и обязуется содержать ее в надлежащем состоянии.
Представители Генподрядчика и Подрядчика осмотрели места производства работ
и претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Приложение:
Подписи сторон:
Представитель «Заказчика»
| подпись |  |  | фамилия, имя, отчество
Представитель Генподрядчика |  |  |  | Калинин А.Л.
| подпись |  |  | фамилия, имя, отчество
Представитель Подрядчика |  |  |  | Перов Ю.П.
| подпись |  |  | фамилия, имя, отчество

## Пр №5.1 Фронты работ
Приложение №5.1 к Договору подряда от ____ 24г №____
ПЕРЕДАЧА ФРОНТА РАБОТ
№ | Обязанность Генподрядчика | Дата передачи фронта Работ Генподрядчиком | Примечание
| Генподрядчик: | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
________________ / А.Л.Калинин
| М.П. | М.П.

## Пр №7 перечень тех док-ции
Приложение № 7 к Договору подряда №____ от _____
Перечень Технической документации
Мы, нижеподписавшиеся:
Представителя Генподрядчика ООО "Крымстрой", в лице Генерального директора Калинина А.Л.
Представителя Подрядчика ООО "ЮСК", в лице Директора Перова Ю.П.
Составили настоящий акт, о том, что Генподрядчик передал, а Субподрядчик принял следующую рабочую документацию по объекту: | [5 empty] | Шарлая В.П.
№ п/п | Наименование документа | Номер документа, шифр | Вид документа эл./бум. | Количество экземпляров | Дата передачи
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Генподрядчик ООО "Крымстрой"
Генеральный директор |  | ___________/Калинин А.Л.
Подпись
Подрядчик ООО "ЮСК"
Директор |  | ___________/Перов Ю.П.
Подпись

## Пр №8 Гр привл раб.силы
Приложение №8
к Договору подряда №_______ от __ _____ 24г.
График привлечения рабочей силы
[6 empty] | 2024 | [20 empty] | 2025
№ п/п | Группировка | Наименование работ | Ед. изм. | Показатель | количество персонала (ежедневно)
чел
|  |  | шт | план
факт
|  |  | м2 | план
факт
|  |  | м2 | план
факт
|  |  | м2 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
чел
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
|  |  | м3 | план
факт
чел
3 | Группа3 | Подбетонка | м2 | план | 0
| Группа3 |  |  | факт | 0
3 | Группа 4 | Гидроизоляция | м2 | план | 0
| Группа 4 |  |  | факт | 0
3 | Группа 5 | Стяжка | м2 | план | 0
| Группа 5 |  |  | факт | 0
3 | Группа 1 | Фундаментная плита | м3 | план | 0
| Группа 1 |  |  | факт | 0
3 | Группа 1 | Стены, этаж 1 | м3 | план | 0
| Группа 1 |  |  | факт | 0
3 | Группа 1 | Перекрытие, этаж 1 | м3 | план | 0
| Группа 1 |  |  | факт | 0
| Группа 1 | Бетон | м3 | ПЛАН | V неделю
| Группа 1 |  |  |  | V месяц
| Группа 1 |  |  |  | V накопительно
| Группа 1 |  |  | ФАКТ | V неделю
| Группа 1 |  |  |  | V месяц
| Группа 1 |  |  |  | V накопительно
|  | Мобилизация рабочего персонала | чел | ПЛАН | количество персонала ежедневно
|  |  |  | ФАКТ | Чел за неделю
|  | Мобилизация рабочего персонала | чел | ПЛАН | средняя численость персонала в месяц
|  |  |  | ФАКТ | Чел в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Генподрядчик | [14 empty] | Подрядчик
Генеральный директор ООО "КРЫМСТРОЙ"
_______________/Калинин А.Л.
Note on G10: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G12: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G14: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G16: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G18: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G20: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G22: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G24: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G26: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G28: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G30: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G32: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G34: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G36: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G38: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G40: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G42: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G44: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G46: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G48: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G50: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G52: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G54: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G56: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G59: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G61: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G63: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G65: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G67: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G69: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G71: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G73: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G75: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G77: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G79: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G81: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G83: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G85: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G87: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G89: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G91: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G94: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G96: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G98: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G100: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G102: Администратор: Указать единицу измерения
Note on G104: Администратор: Указать единицу измерения

## Пр №9 чек лист
Приложение №9
к Договору подряда от ____________ 2024г. №_________
ФОРМА
Чек лист о приёмке монолитных конструкций
Объект
Конструктив
Оси |  |  | Отметки
Подрядчик
№ п/п | Вид работ (этап приёмки) | Приёмочный контроль (должность, ФИО, подпись ответственного лица), сведения о приёмке, дата, время
|  | Подрядчик / собственные силы | Геодезия ГП | Авторский надзор | ООО «Стройград» | ООО «Крымстрой»
1 | Наличие актуальной ревизии РД у Подрядчика
2 | Разбивка геодезических осей
3 | Армирование
4 | Опалубка (Подрядчик выложил исполнительную схему в чат. ОСК проверил съемку, разрешил бетонирование)
5 | Законченная монолитная конструкция
Замечания (недоделки), выявленные при приемке конструкции (дата, время, подпись представителя СК) | [5 empty] | Устранение (дата, время, подпись представителя СК)
Сдал: |  |  |  | _____________________ /
М.П.
Принял: |  |  |  | _____________________ /
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
| Генподрядчик: |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
_____________________ /Калинин А.Л.
| М.П. |  |  | М.П.

## Пр №10 КС-1
Приложение №10
к Договору подряда от ________ 2024г. №______
Форма Акта КС-1
Код
Форма по ОКУД
Генподрядчик |  | ООО «КрымСтрой», 298635, Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Коммунаров, д.7 |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  | (наименование) |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиций по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Всего по акту:
НДС 20%:
ВСЕГО с НДС:
Сдал:
М.П.
Принял: Генеральный директор ООО "КрымСтрой" |  |  |  | ___________________/ Калинин А.Л.
М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Генподрядчик: |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
_____________________ Калинин А.Л.
| М.П. |  |  | М.П.

## Пр.№13
Приложение №13 к Договору подряда №___________ от 202_г.
Форма накладной формы М-15
НАКЛАДНАЯ №
[15 empty] | на отпуск материалов на сторону | [28 empty] | Коды
Форма по ОКУД
Организация | [42 empty] | по ОКПО
[11 empty] | Дата состав-ления |  |  | Код вида операции | [5 empty] | Отправитель | [7 empty] | Получатель | [9 empty] | Ответственный за поставку
[20 empty] | структурное подразделение |  |  | вид деятельности |  |  |  |  | структурное подразделение |  |  |  | вид деятельности | [5 empty] | структур- ное подраз-деление |  |  | вид деятельности |  |  |  |  | код испол- нителя
Основание |  |  |  |  | На давальческой основе по Договору № от…
Кому | [24 empty] | Через кого
Корреспондирующий счет | [8 empty] | Материальные ценности | [6 empty] | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена, руб. коп. |  |  | Сумма без учета НДС, руб. коп. |  |  | Сумма НДС, руб. коп. |  |  |  |  | Всего с учетом НДС, руб. коп. |  | Номер | [5 empty] | Порядковый но- мер записи по складской картотеке
счет, субсчет |  |  |  | код аналити-ческого учета |  |  |  |  | наименование, сорт, размер, марка |  |  |  | номен-клатур-ный номер |  |  | код |  |  | наименова- ние |  | надлежит отпус- тить |  |  |  | отпу- щено | [13 empty] | инвен- тар- ный | паспорта
1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  |  | 15
Оборотная сторона формы № М-15
Корреспондирующий счет | [8 empty] | Материальные ценности | [6 empty] | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена, руб. коп. |  |  | Сумма без учета НДС, руб. коп. |  |  | Сумма НДС, руб. коп. |  |  |  |  | Всего с учетом НДС, руб. коп. |  | Номер | [5 empty] | Порядковый но- мер записи по складской картотеке
счет, субсчет |  |  |  | код аналити-ческого учета |  |  |  |  | наименование, сорт, размер, марка |  |  |  | номен-клатур-ный номер |  |  | код |  |  | наименова- ние |  | надлежит отпус- тить |  |  |  | отпу- щено | [13 empty] | инвен- тар- ный | паспорта
1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  |  | 15
Всего отпущено | [24 empty] | наименований
(прописью)
на сумму | [16 empty] | руб. | [7 empty] | коп. |  |  |  |  | в том числе сумма НДС | [11 empty] | руб. |  |  |  |  | коп.
(прописью)
Отпуск разрешил | [23 empty] | Главный бухгалтер
[7 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи) | [12 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
Отпустил | [23 empty] | Получил
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) | [12 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Форма согласована:
|  | От Генподрядчика | [21 empty] | От Подрядчика
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
/Калинин А.Л.

## Пр.№ 14.1 стр1
Приложение №14 к Договору подряда №_________ от ____________202_г.
Форма приходного ордера форма М-4
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР №
Коды
Форма по ОКУД
Организация | [26 empty] | по ОКПО
Структурное подразделение
Дата состав-ления |  |  | Код вида операции |  | Склад |  | Поставщик |  |  |  |  | Страховая компания |  |  | Корреспондирующий счет | [5 empty] | Номер документа
[7 empty] | наименование |  |  |  | код |  |  |  | счет, субсчет |  | код анали-тического учета |  |  |  | сопроводительного |  |  |  |  | платежного
Материальные ценности | [7 empty] | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  | Цена, руб. коп. |  |  |  | Сумма без учета НДС, руб. коп. |  |  |  | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. |  | Номер пас-порта |  | Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, размер, марка | [5 empty] | номенк-латурный номер |  | код |  | наименование |  |  | по доку-менту | принято
1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
Форма согласована:
|  |  |  | От Генподрядчика | [18 empty] | От Подрядчика
|  | Генеральный директор ООО"КрымСтрой" | [20 empty] | Директор ООО "ЮСК"
[9 empty] | Калинин А.Л. | [12 empty] | ____________________Перов Ю.П.

## Пр.№ 14.2 стр2
Оборотная сторона формы № М-4
Материальные ценности |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  | Цена, руб. коп. |  |  | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. |  | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер пас-порта |  | Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, размер, марка |  | номенк-латурный номер | код |  | наименование |  | по доку-менту |  | принято
1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
[8 empty] | Итого |  | Х
Принял | [10 empty] | Сдал
| (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | [5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## Пр.№15 Форма отчета дм
|  |  |  | ФОРМА |  |  |  | Приложение №15 к Договору подряда №_______ от ____________202_г.
Отчет об использовании давальческих материалов
по Договору подряда № от ____202_ г.
|  | г. Ялта | [8 empty] | _______202_ г.
ООО "________", именуемый в дальнейшем Подрядчиком, составил настоящий отчет об использовании материалов, полученных от ООО "КрымСтрой" (далее - Генподрядчик) для выполнения работ по договору подряда от ____________ № _____ . За период с_______ по_________были получены от Генподрядчика и использованы при выполнении работ согласно Акта приемки выполненных работ №___ от _____202_г. материалы в следующем объеме (количестве):
№ п/п | № по КС-2 | Наименование , материалов, конструкций, изделий | Единица измерения | Получено материалов от Генподрядчика |  |  | Фактически использовано |  | Остатки неиспользованного материала |  | Экономия,перерасход против производственных норм
|  |  |  | количество | Сумма, руб | № и дата накладной М-15 | Количество | Сумма, руб | Количество | Сумма, руб
|  | Наименование работ | [8 empty] | 0
|  | Наименование материалов, конструкций, изделий | [8 empty] | 0
0
0
ИТОГО
Общая стоимость использованных для выполнения работ материалов составила___________________(_______________) руб. с НДС
Остаток неиспользованных материалов в количестве ______ на сумму ___________(________)руб. в соответствии с _______ возвращается Генподрядчику в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения настоящего отчета.
Настоящий отчет составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Обоснование отклонения от норм (в случае наличия таковых):
Представитель Генподрядчика : | [5 empty] | Подрядчик :
(должность) |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
|  | М.П. |  |  |  | М.П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
|  | Генподрядчик: | [5 empty] | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "КрымСтрой"
/Калинин А.Л.
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.

## Пр.№19 Исполнительная смета
Приложение №19 к Договору подряда №_____ от _____
ФОРМА
(наименование объекта)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА
(наименование работ и затрат)
Шифр проектов:
|  |  |  | Сметная стоимость с НДС |  |  |  |  | руб.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1.
Всего по разделу 1:
Раздел 2.
Всего по Разделу 2:
ИТОГО:
НДС 20%:
ВСЕГО по сметному расчету с НДС:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
| Генподрядчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО «КрымСтрой»
________________ / А.Л.Калинин

## Пр. №20 ДГПР
Приложение № 20
к Договору подряда №________ от ___ ______ 2024г.
ФОРМА ДГПР
Директивный график производства работ
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту (Договору) | Выполнено с начала строительства | Остаток к выполнению | Показатель | Объем работ | _________ |  |  |  | ___________ |  |  |  |  | _________ |  |  |  | _________
[10 empty] | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-25
Заголовок |  | Гуппировка | [7 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19
1
1 | Секция 1
1 | 1 | Группа 1 |  | шт |  | 0 | 0 | план | 0
1 |  | Группа 1 |  | шт |  |  |  | факт | 0
1 | Секция 2
1 | 2 | Группа 1 |  | шт |  | 0 | 0 | план | 0
1 |  | Группа 1 |  | шт |  |  |  | факт | 0
1 | Секция 3
1 | 3 | Группа 1 |  | шт |  | 0 | 0 | план | 0
1 |  | Группа 1 |  | шт |  |  |  | факт | 0
|  | Группа 1 |  | шт |  | 0 | 0 | ПЛАН | V неделю
|  | Группа 1 | [6 empty] | V месяц
|  | Группа 1 | [6 empty] | V накопительно
|  | Группа 1 | [5 empty] | ФАКТ | V неделю
|  | Группа 1 | [6 empty] | V месяц
|  | Группа 1 | [6 empty] | V накопительно
Составил:
Должность
___________________ И. О. Фамилия
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
[7 empty] | Генподрядчик: |  |  | 2024-06-24: Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
_____________________ Калинин А.Л.
[7 empty] | М.П. |  |  | 2024-06-24: М.П
Note on H12: Администратор: Указать единицу измерения
Note on I12: Администратор: Указать общий объем из договора
Note on J12: Администратор: Указать фактически выполненное кол-во с учетом реального плана до конца текущего месяца
Note on H15: Администратор: Указать единицу измерения
Note on I15: Администратор: Указать общий объем из договора
Note on J15: Администратор: Указать фактически выполненное кол-во с учетом реального плана до конца текущего месяца
Note on H18: Администратор: Указать единицу измерения

## Пр. №21 МСГ
Приложение №21
к Договору подряда №______ от ___ ____2024г.
ФОРМА МСГ
Месячно-суточный график производства работ
Заголовок | № п/п | Гуппировка | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту (Договору) | Выполнено с начала строительства | Остаток к выполнению | Показатель | Объем работ
1
1 | Секция 1
1 | 1 | Группа 1 | [5 empty] | план | 0
1 |  | Группа 1 | [5 empty] | факт | 0
1 | Секция 2
1 | 2 | Группа 1 | [5 empty] | план | 0
1 |  | Группа 1 | [5 empty] | факт | 0
1 | Секция 3
1 | 3 | Группа 1 | [5 empty] | план | 0
1 |  | Группа 1 | [5 empty] | факт | 0
|  | Группа 1 | [5 empty] | ПЛАН | V день | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Группа 1 | [6 empty] | V неделю | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Группа 1 | [6 empty] | V месяц
|  | Группа 1 | [5 empty] | ФАКТ | V день | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Группа 1 | [6 empty] | V неделя | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Группа 1 | [6 empty] | V месяц | 0
Составил:
Должность
___________________ И. О. Фамилия
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
[12 empty] | Генподрядчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
_____________________ Калинин А.Л.
[12 empty] | М.П. |  | М.П
Note on H10: Администратор: Указать единицу измерения
Note on I10: Администратор: Указать общий объем из договора
Note on J10: Администратор: Указать фактически выполненное кол-во с учетом реального плана до конца текущего месяца
Note on H13: Администратор: Указать единицу измерения
Note on I13: Администратор: Указать общий объем из договора
Note on J13: Администратор: Указать фактически выполненное кол-во с учетом реального плана до конца текущего месяца
Note on H16: Администратор: Указать единицу измерения

## Пр.№22 ИД
Приложение № 22
к Договору подряда № ___ от ____.____2024г.
Форма отчета по ИД
№ п/п | Наименование работ (Раздел, подраздел, состав работ) | Ед. изм. | Объем работ по договору | Выполнено, физ.объем | Остаток, физ.объем | % выполнения, физ.объем | Сформировано ИД | Подписано ИД | Передано в архив ПТО | % передачи, ИД | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| Итог: | Ед. изм. | Всего | Выполнено | % выполнения | Передано ИД | % передачи ИД
Данные подтверждаю:
Организация: ООО "____________________"
Руководитель ________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
|  |  | Генподрядчик: | [6 empty] | Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Крымстрой"
_____________________ Калинин А.Л.
|  |  | М.П. | [7 empty] | М.П.

## СА_Доп работы (справочно) (hidden)
Сравнительная таблица по расчету "Дополнительные работы" М10 подрядчик:ООО "ЮСК"
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | ООО "ЮСК", руб. с НДС 20% |  | НМЦ, руб. с НДС 20% |  | Превышение стоимости КП ЮСК
|  |  |  | Цена | Итого | Цена | Итого
| Алмазная резка по периметру сваи на глубину защитного слоя арматуры по периметру сваи для последующего демонтажа | шт | 159 | 4800 | 763200 | 45000 | 1800000 | 163200 | 9% | 1963200
1 | Срубка оголовков свай с подрезкой в проектную отметку, c последуещей погрузкой вывозом и утилизацией бетонных конструкций | м3 | 40 | 30000 | 1200000 |  |  |  |  | 49080
2 | Чистка наружной поверхности сваи от грунта | шт | 159 | 600 | 95400 | 600 | 95400 | 0 | 0%
3 | Наращивание арматурных выпусков с помощью обжимных муфт ф28мм | шт | 954 | 890.7 | 849727.8 | 890.7 | 849727.8 | 0 | 0%
4 | Арматура ф28А500С | тн | 10 | 71000 | 710000 | 71000 | 710000 | 0 | 0%
5 | Муфта ф28мм | шт | 954 | 660 | 629640 | 530 | 505620 | 124020 | 25%
6 | Устройство заделки свай в ФП с помощью анкерных пластин для ар-ры ф20мм | шт | 440 | 750 | 330000 | 550 | 242000 | 88000 | 36%
7 | Анкерная шайба 16х80х80 (отв.24, зенк) | шт | 440 | 350 | 154000 | 290 | 127600 | 26400 | 21%
8 | Добетонирование свай до проектных отметок | м3 | 64.15 | 24675 | 1582901.25 | 24675 | 1582901.25 | 0 | 0%
9 | Бетон | м3 | 65.43 | 8500 | 556155 | 8500 | 556155 | 0 | 0%
10 | Замещение грунта щебнем до проектных отметок | м3 | 300 | 950 | 285000 | 950 | 285000 | 0 | 0%
11 | Щебень | м3 | 330 | 1676.09 | 553109.7 | 1676.09 | 553109.7
12 | Устройство набухающего профиля Аквастоп ПНР 20х4 для холодных швов в ФП | мп | 277.67 | 1200 | 333204 | 1200 | 333204 | 0 | 0%
13 | Бентонитовый шнур АКВАСТОП 20х4 Стандарт | мп | 305.437 | 715 | 218387.46 | 715 | 218387.46 | 0 | 0%
14 | Сетка для крепления шнура | мп | 305.437 | 90 | 27489.33 | 90 | 27489.33 | 0 | 0%
15 | Алмазное сверление отверстий ф36мм на глубину 400мм | шт | 954 | 2040 | 1946160 | 1808 | 1724832 | 221328 | 13%
16 | Анкеровка арматуры ф28мм с помощью хим.анкера в заранее подготовленное отверстие ф35мм. Загиб арматуры (изготовление г- образной заготовки) включено в стоимость | шт | 954 | 708 | 675432 | 708 | 675432 | 0 | 0%
17 | Арматура ф28А500С | тн | 14 | 71000 | 994000 | 71000 | 994000 | 0 | 0%
18 | Клеевой анкер HIT-RE 500 V4/500 | флак | 439 | 4675 | 2052325 | 4675 | 2052325 | 0 | 0%
19 | Срезка арматурных выпусков ф28 | шт | 1908 | 287.3 | 548168.4 | 287.3 | 548168.4 | 0 | 0%
20 | Устройство гидрошпонки | мп | 800 | 1080 | 864000 | 1080 | 864000 | 0 | 0%
21 | Гидрошпонка Икопал ХН 320/35 | мп | 210 | 2041.02 | 428614.2 | 2041.02 | 428614.2 | 0 | 0%
22 | Гидрошпонка Икопал ДН 320/35/50 | мп | 210 | 2324.58 | 488161.8 | 2324.58 | 488161.8 | 0 | 0%
23 | Гидрошпонка Икопал ДВ 320/50 | мп | 210 | 2100.18 | 441037.8 | 2100.18 | 441037.8 | 0 | 0%
24 | Гидрошпонка Икопал ХВС 150/1 | мп | 210 | 1123.02 | 235834.2 | 1123.02 | 235834.2 | 0 | 0%
25 | Устройство деф.шва на ФП | м2 | 50 | 800 | 40000 | 800 | 40000 | 0 | 0%
26 | Пеноплекс 50мм | м2 | 52.5 | 480 | 25200 | 480 | 25200 | 0 | 0%
| Итого, в т.ч. НДС: |  |  |  | 17027147.94 |  | 16404199.94 | 622948 | 4% | в пределах среднерыночной нормы
#REF!

## Смета к ДС (справочно) (hidden)
Коммерческое предложение от 17.07.2024г.
| Вид работ | Устройство каркаса здания из монолитного железобетона.
| Объект, адрес | "Комплекс апартаментов в составе объекта регионального значения "Многофункциональный рекреационный комплекс для отдыха семей с детьми с лечебно-профилактическимцентром в пгт. Массандра", расположенному по адресу: г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Мухина.
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» | [8 empty] | обязательно к заполнению
| ИНН организации | 9103001404 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Контактное лицо | Перов Юрий Петрович | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Контактный телефон | + 7 978 858 88 21 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Эл.адрес | usk_@list.ru | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Система налогооблажения | ОСНО | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Итоговая стоимость с НДС | 0 | [8 empty] | Автозаполнение
| Условия авансирования 10% от стоимости договора при отсутствии банковской гарантии (да/нет) | да | [8 empty] | Автозаполнение
| Предоставление банковской гарантии на всю сумму аванса, если аванс более 10% от стоимости договора (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Срок выполнения работ, мес | 13-14 | [8 empty] | Автозаполнение
| Дата возможной мобилизации на объекте | 2024-08-10 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность приступить к работе под гарантийное письмо (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Выручка за предыдущий год в млн руб. | 102,283 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность подписать договор в редакции Заказчика | только с учетом оформленного протокола разногласий | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Свидетельство о допуске, лицензия (СРО, кем и когда выдано) | С-277-91-0301-91-010317 от 01.03.2017г Саморегулируемая организация - Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Свидетельство о допуске, лицензия (МЧС, кем и когда выдано) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
Оформление страхования риска
| Готовность выполнить часть комплекса | да
| Гарантийный срок | 60 месяцев, с момента возведения ж/б конструкций
| Опыт совместной работы (да/нет) | нет | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Подрядчик ознакомлен с Договором Заказчика | ознакомлен, оформлен протокол разногласий | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Количество планируемых для выполнения работ на объекте, человек | 40-55 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Количество ИТР на объекте, человек | 4-5 | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Привлечение рабочей силы | иностранные граждане
| в т.ч. не требуется оформление патентов/требуется оформление патентов | требуется оформление патентов
| Наличие опыта работ на рынке (количество лет) | с 2004г
| Опыт работы (перечень объектов) | предоставлено приложение - краткая иторическая справка
| Возможность подписания договора с помощью Электронного документооборота (ЭДО) - (да/нет) | да | [8 empty] | обязательно к заполнению
| В случае наличия возможности подписания договора с помощью ЭДО, указать наименование используемого ЭДО и Эдинтефикатор участника ЭДО | 2BM-9103001404-910301001-201506040158371483515 Контур диадок | [8 empty] | обязательно к заполнению
| Готовность работать с давальческим материалом (да/нет) | да | [8 empty] | обязательно к заполнению
Расчет договорной цены
Устройство каркаса здания из монолитного железобетона.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коэф. расхода | Количество | Стоимость Работ с учетом НДС 20% |  | Стоимость материалов с учетом НДС 20% |  | Всего, руб. с НДС | Примечание
[5 empty] | Цена за единицу, руб | Цена всего, руб | Цена за единицу, руб | Цена всего, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Раздел 2. Монолитный каркас здания
2.1 | Подготовка основания
2.1.1 | Механизированная разработка грунта основания | м3 | 1 | 15724.5362 | 210 | 3302152.59 |  |  | 3302152.59
2.1.2 | Утилизация грунта (растительный грунт, супесь, суглинок, прочие грунты с включениями) V класса опасности на полигоне с выдачей талона | м3 | 1 | 15724.5362 | 1490 | 23429558.87 |  |  | 23429558.87
2.1.3 | Доработка грунта основания вручную до h=150мм | м2 | 1 | 4434.09 | 190 | 842477.1 |  |  | 842477.1
2.1.4 | Устройство основания из щебня c уплотнением h=300мм | м3 |  | 1330.23 | 950 | 1263718.5 |  |  | 1263718.5
2.1.4.1 | Щебень фракционный марки 1000-1200, фр. 40-70мм ГОСТ 25607-2009 Красх.=1,1 | м3 | 1.1 | 1463.25 |  |  | 1890 | 2765542.5 | 2765542.5
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 28837907.06 |  | 2765542.5
2.2 | Устройство фундаментной плиты
2.2.1 | Устройство неармированной бетонной подготовки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов), (h=50мм) | м3 |  | 221.7 | 5750 | 1274775 |  |  | 1274775
2.2.1.1 | Бетон В10 | м3 | 1.015 | 225.03 |  |  | 7100 | 1597713 | 1597713
2.2.2 | Укладка геотекстиля по бетонной подготовке с отступом 200мм от конструкции фундамента | м2 |  | 4434.09 | 120 | 532090.8 |  |  | 532090.8
2.2.2.1 | Геотекстиль плотностью 200 г\м2 | м2 | 1.15 | 5099.2 |  |  | 48.5 | 247311.2 | 247311.2
2.2.2 | Устройство рулонной гидроизоляции под ФП методом свободной укладки со сваркой швов с выпуском за ФП на 200мм (включая затраты по доставке, расходным материалам и т.д.) | м2 |  | 4434.09 | 250 | 1108522.5 |  |  | 1108522.5
2.2.2.1 | Рулонная гидроизоляция | м2 | 1.1 | 4877.5 |  |  | 280 | 1365700 | 1365700
2.2.3 | Устройство защитной цементно-песчаной стяжки (h=40мм) | м2 |  | 4434.09 | 600 | 2660454 |  |  | 2660454
2.2.3.1 | Товарный ЦП раствор M-200 | м3 | 1.015 | 180.02 |  |  | 7950 | 1431159 | 1431159
2.2.4 | Устройство армированной фундаментной плиты h=800мм (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) | м3 |  | 3522 | 12500 | 44025000 |  |  | 44025000
2.2.4.1 | Бетон В25 | м3 | 1.015 | 3574.83 |  |  | 8500 | 30386055 | 30386055
2.2.4.2 | Арматура d=18 А500С | т | 0.078629 | 276.93 |  |  | 69000 | 19108170 | 19108170
2.2.4.3 | Арматура d=12 А500С | т | 0.0022005 | 7.75 |  |  | 70000 | 542500 | 542500
2.2.4.4 | Арматура d=10 А500С | т | 0.0029955 | 10.55 |  |  | 72000 | 759600 | 759600
2.2.4.5 | Арматура d=20 А500С (объемы будут уточнены после РД) | т | 0.012152 | 42.8 |  |  | 69000 | 2953200 | 2953200
новые поз. | Устройство неармированной бетонной подготовки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов), (h=100мм) | м3 |  | 4.5 | 5750 | 25875 |  | 0 | 25875
новые поз. | Бетон В10 | м3 | 1.015 | 4.57 |  |  | 7100 | 32447 | 32447
новые поз. | Устройство ф-тной плиты башенного крана | м3 |  | 72 | 12500 | 900000 |  | 0 | 900000
новые поз. | Бетон В25 | м3 | 1.015 | 73.08 |  |  | 8500 | 621180 | 621180
новые поз. | Арматура d=16 А500С | т | 0.0091667 | 0.66 |  |  | 69000 | 45540 | 45540
новые поз. | Арматура d=12 А500С | т | 0.014583 | 1.05 |  |  | 70000 | 73500 | 73500
новые поз. | Арматура d=20 А500С (объемы будут уточнены после РД) | т | 0.033889 | 2.44 |  |  | 69000 | 168360 | 168360
новые поз. | Устройство анкерной группы | комплекс |  | 1 | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 50531717.3 |  | 59332435.2
2.3 | Устройство каркаса здания
2.3.1 | Устройство монолитных железобетонных стен и пилонов (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 85-90 кг/м3 | м3 |  | 1772.6 | 23500 | 41656100 |  |  | 41656100
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 1799.19 |  |  | 8500 | 15293115 | 15293115 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 90 | 159.53 |  |  | 71000 | 11326630 | 11326630 | Среднее значение по арматуре
2.3.2 | Устройство монолитных железобетонных колонн квадратного сечения высотой (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 250-270 кг/м3 | м3 |  | 822.2 | 23500 | 19321700 |  |  | 19321700
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 834.53 |  |  | 8500 | 7093505 | 7093505 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 270 | 221.99 |  |  | 71000 | 15761290 | 15761290 | Среднее значение по арматуре
2.3.3 | Устройство монолитных плит перекрытий, включая наклонные плиты дна бассейна и балки (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 150-160 кг/м3 | м3 |  | 6023.32 | 23500 | 141548020 |  |  | 141548020
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 6113.67 |  |  | 8500 | 51966195 | 51966195 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 160 | 963.73 |  |  | 71000 | 68424830 | 68424830 | Среднее значение по арматуре
2.3.4 | Устройство монолитных железобетонных лестниц (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) | м3 |  | 120.9 | 23500 | 2841150 |  |  | 2841150
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 122.71 |  |  | 8500 | 1043035 | 1043035 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 100 | 12.09 |  |  | 71000 | 858390 | 858390 | Среднее значение по арматуре
2.3.5 | Устройство монолитных железобетонных параппетов на кровле (включая затраты на опалубку, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов) расход стали - 85-90 кг/м3 | м3 |  | 102.18 | 23500 | 2401230 |  |  | 2401230
| бетон (объемы будут уточнены после РД) | м3 | 1.015 | 103.71 |  |  | 8500 | 881535 | 881535 | Стоимость Бетона В25
| Арматура (объемы будут уточнены после РД) | т | 90 | 9.2 |  |  | 71000 | 653200 | 653200 | Среднее значение по арматуре
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 207768200 |  | 173301725
2.4 | Устройство подземной гидроизоляции
2.4.1 | Устройство вертикальной наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (включая затраты по доставке, расходным материалам и т.д.) | м2 |  | 393.9 | 1200 | 472680 |  |  | 472680
2.4.1.1 | Праймер | кг | 1.05 | 103.4 |  |  | 253 | 26160.2 | 26160.2
2.4.1.2 | Рулонная гидроизоляция ЭПП | шт | 1.1 | 433.29 |  |  | 485 | 210145.65 | 210145.65
2.4.1.3 | Рулонная гидроизоляция ЭКП | шт | 1.1 | 433.29 |  |  | 491.25 | 212853.71 | 212853.71
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 472680 |  | 449159.56
#REF!
новые поз. | Алмазная резка по периметру сваи на глубину защитного слоя арматуры по периметру сваи для последующего демонтажа | шт |  | 159 | 4800 | 763200 |  | 0 | 763200
новые поз. | Срубка оголовков свай с подрезкой в проектную отметку, c последуещей погрузкой вывозом и утилизацией бетонных конструкций | м3 |  | 40 | 30000 | 1200000 |  | 0 | 1200000
новые поз. | Чистка наружной поверхности сваи от грунта | шт |  | 159 | 600 | 95400 |  | 0 | 95400
новые поз. | Наращивание арматурных выпусков с помощью обжимных муфт ф28мм | шт |  | 954 | 890.7 | 849727.8 |  | 0 | 849727.8
новые поз. | Арматура ф28А500С | тн | 0.010482 | 10 |  | 0 | 71000 | 710000 | 710000
новые поз. | Муфта ф28мм | шт | 1 | 954 |  | 0 | 660 | 629640 | 629640
новые поз. | Устройство заделки свай в ФП с помощью анкерных пластин для ар-ры ф20мм | шт |  | 440 | 750 | 330000 |  | 0 | 330000
новые поз. | Анкерная шайба 16х80х80 (отв.24, зенк) | шт | 1 | 440 |  | 0 | 350 | 154000 | 154000
новые поз. | Добетонирование свай до проектных отметок | м3 |  | 64.15 | 24675 | 1582901.25 |  | 0 | 1582901.25
новые поз. | Бетон В25 | м3 | 1.02 | 65.43 |  | 0 | 8500 | 556155 | 556155
новые поз. | Замещение грунта щебнем до проектных отметок | м3 |  | 300 | 950 | 285000 |  | 0 | 285000
новые поз. | Щебень | м3 | 1.1 | 330 |  | 0 | 1676.09 | 553109.7 | 553109.7
новые поз. | Устройство набухающего профиля Аквастоп ПНР 20х4 для холодных швов в ФП | мп |  | 277.67 | 1200 | 333204 |  | 0 | 333204
новые поз. | Бентонитовый шнур АКВАСТОП 20х4 Стандарт | мп | 1.1 | 305.437 |  | 0 | 715 | 218387.46 | 218387.46
новые поз. | Сетка для крепления шнура | мп | 1.1 | 305.437 |  | 0 | 90 | 27489.33 | 27489.33
новые поз. | Алмазное сверление отверстий ф36мм на глубину 400мм | шт |  | 954 | 2040 | 1946160 |  | 0 | 1946160
новые поз. | Анкеровка арматуры ф28мм с помощью хим.анкера в заранее подготовленное отверстие ф35мм. Загиб арматуры (изготовление г- образной заготовки) включено в стоимость | шт |  | 954 | 708 | 675432 |  | 0 | 675432
новые поз. | Арматура ф28А500С | тн | 0.014675 | 14 |  | 0 | 71000 | 994000 | 994000
новые поз. | Клеевой анкер HIT-RE 500 V4/500 | флак | 0.46017 | 439 |  | 0 | 4675 | 2052325 | 2052325
новые поз. | Срезка арматурных выпусков ф28 | шт |  | 1908 | 287.3 | 548168.4 |  | 0 | 548168.4
новые поз. | Устройство гидрошпонки | мп |  | 800 | 1080 | 864000 |  | 0 | 864000
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ХН 320/35 | мп | 0.2625 | 210 |  | 0 | 2041.02 | 428614.2 | 428614.2
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ДН 320/35/50 | мп | 0.2625 | 210 |  | 0 | 2324.58 | 488161.8 | 488161.8
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ДВ 320/50 | мп | 0.2625 | 210 |  | 0 | 2100.18 | 441037.8 | 441037.8
новые поз. | Гидрошпонка Икопал ХВС 150/1 | мп | 0.2625 | 210 |  | 0 | 1123.02 | 235834.2 | 235834.2
новые поз. | Устройство деф.шва на ФП | м2 |  | 50 | 800 | 40000 |  | 0 | 40000
новые поз. | Пеноплекс 50мм | м2 | 1.05 | 52.5 |  | 0 | 480 | 25200 | 25200
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 9513193.45 |  | 7513954.49
| Итого по расчету, руб.: |  |  |  |  | 297123697.81 |  | 243362816.75
| В том числе НДС 20% |  |  |  |  | 49520616.3 |  | 40560469.46
| Стоимость всего с НДС 20% | [6 empty] | 540486514.56 | 540486514.56
- поля к заполнению подрядчиком