## РДЦ на тендер
Наименование организации ___________________________
Дата подачи коммерческого предложения ________________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
на выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу стальных и стальных противопожарных дверных блоков
на объекте строительства: "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом ( ЖК «Лайнеръ»)" по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089
№ п/п | Марка по проекту | Тип дверного блока | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. с НДС 20% |  |  | Общая стоимость, руб. с НДС 20% |  |  | Примечание
[5 empty] | Материалы | Работа | Итого стоимость единицы | Материалы | Работа | ВСЕГО, руб. с НДС 20%
1 | ЖИЛОЙ ДОМ
1.1 | ДН1 | ДСН, Дп, Н, 2850-1450 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.2 | ДН2 | ДСН, Дп, Н, 2550-1450 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.3 | ДН3 | ДСН, Дп, Н, 2100-1450 | шт | 5 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.4 | ДН4 | ДСН, Дп, Н, 2550-1300 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. Стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.5 | ДН5 | ДСН, Дп, Н, 2100-1300 | шт | 2 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.6 | ДН6 | ДСН, Оп, Н, 2100-1130 | шт | 60 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.7 | ДН7 | ДСН, Оп, Н, 2550-1100 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.8 | ДН8 | ДСН, Оп, Н, 2100-1100 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.9 | ДН9 | ДПС 01 2100-1000 EI60 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, противопожарная (EI60), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.10 | ДН10 | ДСН, Оп, Н, 2100-1000 | шт | 4 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.11 | ДН11 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.12 | ДН11* | ДСВ, Оп, Вн, 2100-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.13 | ДН12 | ДСН, Оп, Н, 1790-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.14 | ДН13 | ДСН, Оп, Н, 1700-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.15 | ДН14 | ДПС 01 1750-900 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.16 | ДН14/1 | ДПС 01 1700-900 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.17 | ДН15 | ДСН, Оп, Н, 2100-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень
1.18 | Д-1 | ДПС 02 2100-1600 EI30 | шт | 2 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.19 | Д-3 | ДПСО 02 2100-1450 EI60 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая,противопожарная (EI60), с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему на листе АР2), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.20 | Д-4 лифтовой холл | ДПСО 02 2100-1450 EIS60 | шт | 6 | [6 empty] | Металлическая, противопожарная (EIS60), дымогазонепроницаемая, коробка замкнутого типа с порогом и притвором, с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему на листе АР2), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, замки - цилиндрового типа, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.21 | Д-5 лифтовой холл | ДПСО 02 2100-1300 EIS60 | шт | 55 | [6 empty] | Металлическая, противопожарная (EIS60), дымогазонепроницаемая, коробка замкнутого типа с порогом и притвором, с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, замки - цилиндрового типа, цвет RAL 7021 мелкая шагрень.
1.22 | Д-6 | ДСВ, Оп, 2100-1130 | шт | 6 | [6 empty] | Металлическая, глухая, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.23 | Д-7 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 4 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.24 | Д-8 | ДПСО 01 1790-1000 EI60 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI60), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
1.25 | Д-9 квартиры | ДСВ, Оп, 2100-1000 | шт | 271 | [6 empty] | Металлическая усиленная, с порогом, декоративная, глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах - 2 контура (внутренний контур D образный уплотнитель, внешний контур магнитный уплотнитель), толщина металла коробки - 1,5 мм, толщина металла дверного полотна - 1,5 мм с бронёй из стали толщиной 2 мм в местах установки замков, ручка - хром, противосъёмные штыри - 3 шт, с глазком, эксцентриком, "ночным сторожем", открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 муар, дверь - металл/ металл.
1.26 | Коллек-торные узлы | ДСВ, Дп, 2100-1500 | шт | 56 | [6 empty] | Металлическая, глухая, двупольная, равнопольная, однолистовая, с сувальдным накладным замком, пассивная створка комплектуется шпингалетами, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень,
|  | Итого Жилой дом: |  | 490
2 | ГАРАЖ
2.1 | ДН3 | ДСН, Дп, Н, 2100-1450 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
2.2 | Д-1 | ДПС 02 2100-1600 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
2.3 | Д-2 | ДПС 02 2100-1450 EI30 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
2.4 | Д-7 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень
|  | Итого Гараж: |  | 8
ВСЕГО:
В том числе генподрядные услуги - 2%:
В том числе НДС 20%:
Примечание:
1 | Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента.
2 | За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.
3 | В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: «НЕ УЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НО НЕОБХОДИМО ДЛЯ …»
4 | В стоимости работ учтено производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учтено все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, измерительный инструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. Стоимость СМР учитывает - все виды работ и механизмов, затраты на вспомогательные и сопутствующие материалы (диски пильные, круги отрезные, монтажные патроны, буры, долото, пики, гвозди, дюбели, патроны и т.д.) и работы, затраты на электроэнергию, воду, тепло, затраты на машины и механизмы, погрузку-разгрузку, бытовые помещения, биотуалеты, охрану, освещение зоны производства работ, установку предупредительных знаков, разработку ППР, накладные расходы, прибыль организации, налоги и все иные издержки Подрядчика. Подрядчик за свой счёт осуществляет временную разводку (удлинители и т.п.) к местам производства работ от точки подключения к электроэнергии, предоставленной Заказчиком.
5 | В стоимость работ входит подготовка и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у ответственных лиц, а также иной технической документации, согласно СНИП, необходимой для ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации результата выполненных работ. В стоимость входит также разработка Подрядчиком ППР, в том числе Технологических карт; проведение необходимых замеров на Объекте.
6 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они прямо не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены для достижения результата работ "под ключ".
Генеральный директор ООО ",,,,,,,,,,,,," __________________________ /…............................../
мп

## РДЦ (hidden)
Наименование организации ___________________________
Дата подачи коммерческого предложения ________________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
на выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу стальных и стальных противопожарных дверных блоков
на объекте строительства: "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом ( ЖК «Лайнеръ»)" по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089
№ п/п | Марка по проекту | Тип дверного блока | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. с НДС 20% |  |  | Общая стоимость, руб. с НДС 20% |  |  | Примечание
[5 empty] | Материалы | Работа | Итого стоимость единицы | Материалы | Работа | ВСЕГО, руб. с НДС 20%
1 | ЖИЛОЙ ДОМ
1.1 | ДН1 | ДСН, Дп, Н, 2850-1450 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Управляйка
1.2 | ДН2 | ДСН, Дп, Н, 2550-1450 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Входная группа, выход из подвала
1.3 | ДН3 | ДСН, Дп, Н, 2100-1450 | шт | 5 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Входная группа
1.4 | ДН4 | ДСН, Дп, Н, 2550-1300 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. Стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Вход на "чёрную" лестницу
1.5 | ДН5 | ДСН, Дп, Н, 2100-1300 | шт | 2 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Вход на "чёрную" лестницу
1.6 | ДН6 | ДСН, Оп, Н, 2100-1130 | шт | 60 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Переходной балкон
1.7 | ДН7 | ДСН, Оп, Н, 2550-1100 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Мусоросборная камера
1.8 | ДН8 | ДСН, Оп, Н, 2100-1100 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Мусоросборная камера
1.9 | ДН9 | ДПС 01 2100-1000 EI60 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, противопожарная (EI60), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Насосная
1.10 | ДН10 | ДСН, Оп, Н, 2100-1000 | шт | 4 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Вход в Гараж с пандуса, выход из подвала, ГРЩ на 1 этаже, Вход на техэтаж с улицы
1.11 | ДН11 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Выход на кровлю с 15 этажа
1.12 | ДН11* | ДСВ, Оп, Вн, 2100-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Выход на кровлю с 15 этажа - тамбур
1.13 | ДН12 | ДСН, Оп, Н, 1790-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Вход на техэтаж с улицы
1.14 | ДН13 | ДСН, Оп, Н, 1700-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Вход в подвал Ж/дома
1.15 | ДН14 | ДПС 01 1750-900 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Выход на кровлю с 17 этажа
1.16 | ДН14/1 | ДПС 01 1700-900 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, утепленная, противопожарная (EI30), одностворчатая (ширина створки не менее 800мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Выход на кровлю из ЛК сек.2
1.17 | ДН15 | ДСН, Оп, Н, 2100-1000 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, одностворчатая (ширина створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 (перед окраской оцинкована) мелкая шагрень | Диспетчерская
1.18 | Д-1 | ДПС 02 2100-1600 EI30 | шт | 2 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Венткамера приточная, помещение хранения техники уборочной
1.19 | Д-3 | ДПСО 02 2100-1450 EI60 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая,противопожарная (EI60), с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему на листе АР2), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Выход из Гаража в тамбур ЛЛУ и на лестницу ж/дома
1.20 | Д-4 лифтовой холл | ДПСО 02 2100-1450 EIS60 | шт | 6 | [6 empty] | Металлическая, противопожарная (EIS60), дымогазонепроницаемая, коробка замкнутого типа с порогом и притвором, с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему на листе АР2), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, замки - цилиндрового типа, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Выход из Гаража и лестницы в Лифтовой холл
1.21 | Д-5 лифтовой холл | ДПСО 02 2100-1300 EIS60 | шт | 55 | [6 empty] | Металлическая, противопожарная (EIS60), дымогазонепроницаемая, коробка замкнутого типа с порогом и притвором, с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), остекленная менее 25% (см. схему), с армированным противопожарным стеклом, открывание - согласно проекта, замки - цилиндрового типа, цвет RAL 7021 мелкая шагрень. | Лифтовой холл/коридор
1.22 | Д-6 | ДСВ, Оп, 2100-1130 | шт | 6 | [6 empty] | Металлическая, глухая, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Колясочная, кабинеты управляйки
1.23 | Д-7 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 4 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Сети связи, 3 шт ИТП
1.24 | Д-8 | ДПСО 01 1790-1000 EI60 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI60), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Кабельная в подвале
1.25 | Д-9 квартиры | ДСВ, Оп, 2100-1000 | шт | 271 | [6 empty] | Металлическая усиленная, с порогом, декоративная, глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах - 2 контура (внутренний контур D образный уплотнитель, внешний контур магнитный уплотнитель), толщина металла коробки - 1,5 мм, толщина металла дверного полотна - 1,5 мм с бронёй из стали толщиной 2 мм в местах установки замков, ручка - хром, противосъёмные штыри - 3 шт, с глазком, эксцентриком, "ночным сторожем", открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 муар, дверь - металл/ металл.
1.26 | Коллек-торные узлы | ДСВ, Дп, 2100-1500 | шт | 56 | [6 empty] | Металлическая, глухая, двупольная, равнопольная, однолистовая, с сувальдным накладным замком, пассивная створка комплектуется шпингалетами, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень,
|  | Итого Жилой дом: |  | 490
2 | ГАРАЖ
2.1 | ДН3 | ДСН, Дп, Н, 2100-1450 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, остекленная, с армир. стеклом 500х950(h), утепленная, двустворчатая (ширина рабочей створки не менее 900мм) с доводчиком, с уплотнением в притворе, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Вход в ЛК Гаража,
2.2 | Д-1 | ДПС 02 2100-1600 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная, открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Венткамера Гаража вытяжная
2.3 | Д-2 | ДПС 02 2100-1450 EI30 | шт | 3 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, двупольная (ширина рабочей створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Выход из Гаража в ЛК
2.4 | Д-7 | ДПС 01 2100-1000 EI30 | шт | 1 | [6 empty] | Металлическая, глухая, противопожарная (EI30), с уплотнением в притворе, однопольная (ширина створки не менее 900мм), открывание - согласно проекта, цвет RAL 7021 мелкая шагрень | Электрощитовая Гаража,
|  | Итого Гараж: |  | 8 | [7 empty] | 1 и 7
ВСЕГО:
В том числе генподрядные услуги - 2%:
В том числе НДС 20%:
Примечание:
1 | Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента.
2 | За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.
3 | В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: «НЕ УЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НО НЕОБХОДИМО ДЛЯ …»
4 | В стоимости работ учтено производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учтено все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, измерительный инструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. Стоимость СМР учитывает - все виды работ и механизмов, затраты на вспомогательные и сопутствующие материалы (диски пильные, круги отрезные, монтажные патроны, буры, долото, пики, гвозди, дюбели, патроны и т.д.) и работы, затраты на электроэнергию, воду, тепло, затраты на машины и механизмы, погрузку-разгрузку, бытовые помещения, биотуалеты, охрану, освещение зоны производства работ, установку предупредительных знаков, разработку ППР, накладные расходы, прибыль организации, налоги и все иные издержки Подрядчика. Подрядчик за свой счёт осуществляет временную разводку (удлинители и т.п.) к местам производства работ от точки подключения к электроэнергии, предоставленной Заказчиком.
5 | В стоимость работ входит подготовка и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у ответственных лиц, а также иной технической документации, согласно СНИП, необходимой для ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации результата выполненных работ. В стоимость входит также разработка Подрядчиком ППР, в том числе Технологических карт; проведение необходимых замеров на Объекте.
6 | Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они прямо не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены для достижения результата работ "под ключ".
Генеральный директор ООО ",,,,,,,,,,,,," __________________________ /…............................../
мп