

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:****Технический директор****Сенгилеевского филиала АО «ЦЕМРОС»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Шлюгин****«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | **Утверждаю:****Директор Сенгилеевского филиала** **АО «ЦЕМРОС»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Сагитов****«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту кровли**

**«Здание циклонный теплообменник»**

**цеха обжига клинкера инв. №11-26**

**Сенгилеевский филиал АО «ЦЕМРОС».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Предмет договора  | 1) Выполнение работ по Ремонт кровли «Здание циклонный теплообменник» цеха обжига клинкера инв. №11-26 Сенгилеевский филиал АО "ЦЕМРОС"2) Выполнение работ по ремонту кровли «Здания склада клинкера с галереей и силосом некондиционного клинкера» инв.№ 11-16, в соответствии с Дефектной ведомостью на территории Сенгилеевского филиала АО «ЦЕМРОС».3) Выполнение работ Ремонта кровли «Силосы сырьевой муки» Инв.№ 11-12 Цеха обжига клинкера, в соответствии с Дефектной ведомостью на территории Сенгилеевского филиала АО «ЦЕМРОС».4) Выполнение работ по ремонту крыши объекта № 20 здания цеха «Помол цемента» инв.№11-18, в соответствии с Дефектной ведомостью на территории Сенгилеевского филиала АО «ЦЕМРОС»5) Выполнение работ Ремонта здания «ЦПУ» инв.№ 11-23, в соответствии с Дефектной ведомостью на Сенгилеевском филиале АО «ЦЕМРОС» |
| 1.1 | Сроки выполнения работ  | Май - сентябрь 2025 года, в течение 103 рабочих дней |
| 1.2 | Место проведения работ |  Сенгилеевский филиал АО «ЦЕМРОС», Россия, 433381, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А». |
| 2 | Требования, предъявляемые к предмету закупки |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ приведены в Дефектной ведомости (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью данного Технического задания.*Примечание:* Подрядчик имеет неограниченное право ознакомиться на месте с предметом запроса (инспекция, осмотр), а также запросить у Заказчика любую дополнительную доступную информацию, которая касается предмета запроса. Оборудование и материалы поставляются Подрядчиком. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, соответствие нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | * наличие опыта выполнения подобных работ, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания не менее 2-х лет
* Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора)
* Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена
* перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика
* перед началом работы Подрядчик предоставляет Заказчику приказы о назначении ответственных лиц за создание и обеспечение безопасных условий труда, и безопасное производство работ с грузоподъемными механизмами с указанием даты допуска к работе (при необходимости)
* наличие допуска на проведение высотных работ
* наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания
* при выполнении работ, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика и ведение учета несчастных случаев осуществляет Подрядчик
* Подрядчик может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты
 |
| 3 | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Дефектная ведомость (Приложение №1)
2. Ресурсный расчет (Приложение №2)
3. Проект договора (Приложение № 3)
4. Порядок формирования стоимости работ (Приложение № 4)
 |
| 4 | Условия проведения закупки | * предложение подрядной организации не должно превышать стоимость Ресурсного расчета Заказчика, (Приложение №2)
* по результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №3) с приложением РР Заказчика (Приложения №2), с применением понижающего коэффициента по результатам закупки
* до завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанных в п.3 настоящего Технического задания
* организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п.3 Технического задания), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры
 |
| 5 | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | 1. Стоимостное предложение;
2. Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):
* копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении;
* копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе;
* информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО;
* выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
* копию устава общества;
* актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости работ по договору от 3 млн. руб.);
* копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации;
* выписку из банка об открытии счета;
* копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера;
* копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам;
* документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;
* справку об опыте работы;
* заявление о добросовестности контрагента (согласно образца, прилагаемого Заказчиком).
1. Информацию об опыте работы подрядной организации (не менее 3-х лет) (свободная форма).
2. Согласие с проектом договора (свободная форма).
3. Согласие/замечания (свободная форма) к Рабочей документации.
4. Согласие/замечания (свободная форма) к Локальной смете Заказчика.
 |
| 6 | Формирование стоимости работ по Договору | Стоимость работ формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение №4) |
| 7 | Условия приемки выполненных работ | Условия приемки выполненных работ по Договору указаны в проекте Договора разделы №3, №5, №6, №7, №8 (Приложение № 3). |
| 8 | Условия оплаты | В течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ  |
| 9 | Требования к сроку гарантийного периода | Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта – не менее 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с момента подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. Условия гарантийных обязательств указаны в проекте Договора раздел №9 (Приложение № 3) |
| 10 | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Ведущий инженер по надзору за зданиями, сооружениями Холодова Екатерина Юрьевна.Адрес электронной почты: *e.holodova@cemros.ru*Контактный телефон: 8-908-486-48-87 |
| 11 | Приложения к ТЗ | 1. Приложение №1 – Дефектная ведомость
2. Приложение №2 – Ресурсный расчет
3. Приложение №3 - Проект договора
4. Приложение №4 - Порядок формирования стоимости работ
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ведущий инженер по надзору за зданиями, сооружениями**  |  | **Холодова Е.Ю.** |