**УТВЕРЖДАЮ:**

 Директор завода

ООО «Рузский Купажный завод»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.С. Покосьянов

«07» августа 2024 г.

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению асфальтированной площадки под хранение стеклотары для ООО «Рузский Купажный завод»

 по адресу: Московская обл., г. Руза, пос. Горбово, ул. Центральная, д. 1а.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Объект закупки** | Выполнение работ по изготовлению асфальтированной площадки под хранение стеклотары для ООО «Рузский Купажный завод» |
| **Бюджет** |  Стоимость всех работ включает в себя стоимость расходных материалов, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, а также затраты на упаковку, доставку, погрузку и разгрузку материалов, вывоз грунтов при необходимости. Оплата Заключения Экспертизы аккредитованной лаборатории.Оплата по следующему подходу:1. Предоплата по факту получения сметы и плана производства работ 50%.

 2.Окончательный платеж 50%, по факту выполнения работ и предоставления Заключения Экспертизы аккредитованной лаборатории, по соответствию подушки, бетона и асфальта требованиям проектной документации. |
| **Площадь работ** | Площадь работ – 752 м². |
| **Состав оказываемых работ** | 1. Изготовление асфальтированной площадки под хранение стеклотары, согласно проектной документации. 2. Изготовление плавного перехода площадки под хранение стеклотары с проезжей частью дороги.3. Экспертиза бетонного и асфальтового покрытия, лицензированной организацией, с предоставлением Заключения о соответствии требованиям Проектной документации. |
| **Цели и задачи**  | Изготовление асфальтированной площадки под хранение стеклотары, согласно Проекта. |
| **Ограничения /риски для проведения работ.** | -Необходимо учесть наличие в близи расположения предполагаемой асфальтовой площадки:- газопровода высокого давления, котельной и инженерных сетей. - одного пожарного колодца;- место расположения существующего приемного колодца для водоотведения/ливневой системы.-характер рельефа, склоны, подъёмы и переходы земельного участка;-постоянного трафика движения автотранспорта по территории предприятия. |
| **Количество выполняемых работ** |  Выполняемые работы должны производиться в соответствии с Проектной документацией и сметы предоставленной/согласованной Заказчиком. Отклонения от требований и объемов, указанных в Проектной документацией и смете, должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика до начала работ. Все объемы и замеры, произведенные заказчиком, должны быть уточнены подрядчиком и согласованы с заказчиком до начала выполнения работ. |
| **Работы, услуги, сроки и требования к их выполнению:** |  Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологическойпоследовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ и проектной документации. При выявлении скрытых работ известить Заказчика. Скрытые работы оформляются актом и фотографируются в присутствии Заказчика и других заинтересованных лиц. Работы будут проводиться в условиях действующего предприятия, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.  Выполнение работ не должно создавать неудобства в работе предприятия. Производство работ осуществляется в условиях режима работы Заказчика. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства РФ об охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации,  Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил в области охраны труда (ст.209-231 ТК РФ), электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:- проведение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету технического задания;- осуществление уборки строительного мусора, для поддержания рабочей зоны, в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательную уборку от остатков материалов и строительного мусора. При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходам. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Подрядчик не допускает и контролирует в течение всего рабочего времени в период нахождения на объекте соблюдение своими сотрудниками требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсического опьянения. Подрядчик обязан:- назначить лиц, ответственных за обеспечение требований охраны труда;- организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой с логотипом Подрядчика;- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места в чистоте и порядке, во время проведения и по окончании работ- обеспечить хранение и вывоз отходов производства работ собственными силами;- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро-, пневмоинструмента, технологической оснастки;- обеспечить выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (освещение, защитные и предохранительные устройства);- персонал Подрядчика допускается к работе только после прохождения инструктажа силами Подрядчика документально фиксируется, и подписывается ответственным лицом подрядчика (охрана труда и противопожарная безопасность);- обеспечить выполнение мероприятий по устранению замечаний представителя Заказчика; |
| **Общие требования к работам, требования****по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:** |  Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, правилами промышленной безопасности, правилами охраны труда и по­жарной безопасности, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Результат выполненных Работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем техническом задании. Все комплектующие и материалы, применяемые Подрядчиком при выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием должны иметь необходимые разрешения и сертификаты для применения на территории РФ.  Подрядчик обязан до начала выполнения работ представить Заказчику:списки персонала и автотранспорта, который будет задействован при работах на объекте для оформления соответствующих пропусков и разрешений на въезд и вход в здание. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с настоящим техническим заданием и ведомостью объемов работ. Подрядчик обязан:обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные нормативной технической документацией. Обеспечить Заказчику возможность технического контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Подрядчик обязан безвозмездно и в согласованные сроки исправить по требованию Заказчика все выявленные в работе недостатки в установленные Заказчиком сроки. Не устранение или ненадлежащее устранение недостатков является существенным нарушением Технического задания и Договора и влечет возможность его досрочного расторжения по инициативе Заказчика с возмещением причиненных Заказчику убытков в полном объеме, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик в праве провести квалифицированную экспертизу с привлечением необходимых специали­стов, по итогам которой составляется соответствующий акт. Ненадлежащим образом оформленная техническая и отчетная документация, платежные документы к рассмотрению Заказчиком не принимается и возвращается Подрядчику на переоформление (доработку).  Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ. Гарантийный срок на качество выполненных работ, применяемых материалов составляет 5 лет, с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки, если иное не предусмотрено предприятиями-изготовителями материалов и оборудования. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан безвозмездно и в согласованные с Заказчиком сроки исправить по требованию Заказчика все выявленные в работе недостатки. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ, за аварийные ситуации, вызванные действиями Подрядчика, за нарушение техники безопасности, электробезопасности, пожаробезопасности, санитарных норм и правил и оплачивает убытки по претензиям, возникшим при проведении работ в соответствии с настоящим техническим заданием. Для выполнения работ Подрядчик предоставляет персонал, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. Подрядчик несет ответственность, за действия привлеченной к работам субподрядной организации в полном объеме, в том числе и перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ. Привлечение субподрядных организаций не снимает обязательств и ответственности с Подрядчика.  Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения и их технических характеристиках, за сохранность всех поставляемых материалов и оборудования до завершения выполнения работ. Возведение либо установка Подрядчиком временного жилья (бытовки и т.п.), проживание персонала Подрядчика на территории объектов категорически запрещено. Доступ на территорию и объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью руководителя подрядной организации (Подрядчика). Заказчик может предоставить раздевалки, места для приема пищи. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых для реализации договора. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет и незамедлительно. |
| **Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ** |  Для качественного выполнения работ или оказания услуг, применяемые товары должны соответствовать качеству и техническим характеристикам.  При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы. Образцы всех материалов, предложенных к использованию, согласовываются с заказчиком.  Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, а также должны быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.Гарантийный срок на работы площадки 5 лет, устранение дефектов или замена асфальтового покрытия в течении срока за счет Подрядчика услуг. |
| **Требования соответствия нормативным документам (допуски, разрешения, согласования)** |  Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ, прошедшие необходимое обучение и аттестацию в установленном порядке, а также имеющие соответствующие квалификационные удостоверения и прошедшими предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Иметь соответствующие удостоверения в области охраны труда по правилам безопасного проведения работ на высоте (предоставить удостоверения). Все работы должны быть выполнены в полном объеме, своевременно, собственными силами и материалами Подрядчика. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.  Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, предусмотренными действующим законодательством РФ. |
| **Сроки выполнения работ.** |  Срок изготовления не более 1-1,5 месяца. Время проведения работ с 8 ч.00 мин. до 20 ч. 00мин.Дата начала работ 21.08.2024г.Исполнитель предоставляет График проведения работ, с перечнем этапов работ и сроков завершения.Данный График является неотъемлемой частью договора на изготовление площадки. |
| **Порядок выполнения работ, последовательность, график, оплата исполненных условий договора:** |  Подрядчик сдаёт Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3, Подрядчик письменно или по средствам уведомления на электронную почту ответственного представителя Заказчика извещает Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта.  Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Приемка выполненных работ по устройству асфальтобетонной площадки осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора.  При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. Платежными днями являются каждый вторник и четверг, за исключением случаев, когда вторник или четверг выпадают на период с 24 по 26 число каждого календарного месяца. |
| **Качественные и количественные характеристики выполняемых работ** | Результат работы должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его сдачи и соответствовать Проектной документации.Приемка производится по акту Приемки с предъявлением акта экспертизы аккредитованной лаборатории (по согласованию с заказчиком), входит в смету работ Подрядчика.Соблюдение сроков, согласно Графика выполнения работ и штрафы:- за отклонение от сроков сдачи площадки до 5 рабочих дней, 1% от стоимости заключенного договора;-каждые следующие периоды отклонения от сроков в 5 рабочих дней 5 % от стоимости заключенного договора, суммарно не более 20%. |
| **Особые условия** |  Перечень работ, материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, должен быть согласован в письменном виде с заказчиком. Для прохождения тендера прислать КП со стоимостью работ и материалов, согласно прилагаемых:-Проект (Часть 1,2 и 3);-Шаблон сметы;-Схема палетомест;-Фото места перехода площадки на проезжую часть. **Выезд на объект ОБЯЗАТЕЛЕН!** До подачи коммерческого предложения необходимо произвести осмотр состояния асфальтового покрытия, колодцев, ливневых решеток, уточнения всех характеристик, объемов, способов проведения работ и т.п. Увеличение стоимости работ в ходе заключения и исполнения договора не допускается. **Гарантия бетонного основания и асфальтового покрытия, материалов и качества проведения работ по площадке для хранения стеклотары: 5 лет.** |

**Контактное лицо:**

Начальник УТВСиК А.В. Карпеченков +7(905)739-41-34 aleksei.karpechenkov@asg.ru

**Разработал:**

Начальник технического департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Сычев

Начальник УТВСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Карпеченков

**Согласовано:**

Начальник ОСЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Бацарашкина

Руководитель направления по охране труда,

экологической и промышленной безопасности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Михайлова