- СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Волга»                                                         Зам. генерального директора по

производству      АО «Волга»

______________   А.Е. Канатаев                                                       _____________   А.В. Гурылёв

- Техническое задание

Ремонтные работы   в БЦ №3  АО «Волга» в 2024  г.

| 1 | Наименование объекта | Здания и сооружения АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, д.1 |
| 3 | Краткая характеристика объекта | БЦ 3. БДМ №5,6. Выполнение работ по замене металлоконструкций и ремонту ж/б полов |
| 4 | Требования к сроку оказания работ | 30 календарных дней с момента подписания договора. |
| 5 | Задачи. Перечень выполняемых работ. | Выполнить работы согласно Приложения №1 «Ведомость объемов работ». |
| 6 | Требования к организации выполняющей работы | К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией. Подрядчик должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. Подрядчик при подготовке коммерческого предложения обеспечивает посещение объекта своими представителями с целью ознакомления с объектом и согласования с Заказчиком методов и технологии производства работ. |
| 7 | Требования к качеству результатов оказываемых работ | Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д. |
| 8 | Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию | При оказании услуг Подрядчик использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками. |
| 9 | Требования к выполнению правил при выполнении работ | Во время выполнения работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила пожарной безопасности и правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. |
| 10 | Требования к документации | В процессе выполнения работ Подрядчик обязуется предъявлять сертификаты на используемые материалы, оформлять акты на скрытые работы с оформлением исполнительной документации в трех экземплярах. |

Приложение1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насос 1 ступени БДМ №5 (проект Пн-29-67) |  |  |
| 1 | Демонтаж м/к | т | 0,72 |
| 2 | Изготовление и монтаж м/к согласно проекта проект Пн-29-67 | т | 0,72 |
| 3 | Окраска м/к составами по металлу 3в1 | М2 | 15 |
|  | Смесительный насос БДМ №5 |  |  |
| 1 | Демонтаж м/к | т | 0,1 |
| 2 | Монтаж м/к балка; двутавр 24 | М.п./т | 2,5/0,07 |
| 3 | Монтаж закладных деталей и опорных столиков | Шт/т | 2/0,03 |
| 4 | Окраска м/к составами по металлу 3в1 | М2 | 3 |
|  | Замена м/к в тамбуре лест. марша отм 0.000 |  |  |
| 1 | Демонтаж м/к | т | 0,06 |
| 2 | Монтаж м/к балка; двутавр 16 | М.п./т | 2,5/0,04 |
| 3 | Монтаж закладных деталей и опорных столиков | Шт/т | 2/0,02 |
| 4 | Окраска м/к составами по металлу 3в1 | М2 | 2 |
| 1 | Загрузка и перевозка металлолома на площадку складирования АО «Волга» | т | 0,76 |
|  | Локальный ремонт ж/б полов БДМ №5,6 |  |  |
|  | БДМ №6 |  |  |
| 1 | Демонтаж ж/б покрытия толщиной до 100 мм | М2 | 60 |
| 2 | Обеспыливание и грунтование ж/б поверхности | М2 | 60 |
| 3 | Армирование А3 10мм 100х100мм | М2 | 60 |
| 4 | Бетонирование В 22,5 | М3 | 6 |
|  | БДМ №5 |  |  |
|  | полы |  |  |
| 1 | Демонтаж ж/б покрытия толщиной до 100 мм | М2 | 20 |
| 2 | Обеспыливание и грунтование ж/б поверхности | М2 | 20 |
| 3 | Армирование А3 10мм 100х100мм | М2 | 20 |
| 4 | Бетонирование В 22,5 | М3 | 2 |
|  | пандус |  |  |
| 5 | Демонтаж ж/б пандуса 1,5х1,5х0,4 | М3 | 0,5 |
| 6 | Армирование А3 10мм 100х100мм | М2 | 2,5 |
| 7 | Бетонирование В 22,5 | М3 | 0,5 |
| 1 | Загрузка и вывоз строительного мусора | т | 19 |

Составил:

Ведущий инженер строительного отдела                                                               Нефедичев А.А.

Согласовано:

Начальник строительного отдела                                                                            Лукьянчик С.В.