# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
| Начальник службы электросветотехнического обеспечения полетов |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| Тарашкевич Антон Николаевич  |
| *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****покупкИ элементов ШРАП-а 400Гц**  |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Применяемые материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта безопасности, гигиенические сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.Поставляемый товар должен быть идентичен к ранее установленному оборудованию фирмы «Cavotec» на перроне №1. Применяемые запасные части должны быть полностью совместимыми с Оборудованием Заказчика, произведенным Cavotec. |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Поставляемый товар должен быть исправен и пригоден к эксплуатации.Технические характеристики должны соответствовать действующим размерам материалов указанных в пункте 1.6.1. Контакты сменные А,В,С,N номер по каталогу производителя «Cavotec» F08-95-1-08-0003

1. Соединительный элемент для штекера 400Гц номер по каталогу производителя «Cavotec» F68-95-1-04-0000

1. Половина корпуса номер по каталогу производителя «Cavotec» (In-Out) F69-95-1-01-0000 / (On-Off) F69-95-1-02-0000

 |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|   |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Упаковка (тара) должна исключать возможность повреждения товара при транспортировке, стоимость тары должна входить в стоимость поставляемых материалов. |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| Доставка осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя и включена в стоимость Товара.Кабель авиационный должен поставляться единым метражом. |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
| 1. F08-95-1-08-0003 - Контакты сменные А,В,С,N..............................................20шт.

F68-95-1-04-0000 - Соединительный элемент для штекера 400Гц..................5шт.F69-95-1-01-0000 - Половина корпуса In-Out.....................................................5шт.F69-95-1-02-0000 - Половина корпуса On-Off....................................................5шт. |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.41 лит. ЗА помещение 1.151 |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Срок поставки не позднее 24.06.2024г. |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| При доставке товара Поставщиком на склад Покупателя, представителями ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» будет проведен визуальный осмотр упаковки и проверена комплектность поставки. |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии  | [ ]  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях  | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты соответствия, декларации | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц  | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности  | [ ]  |
|  |  |
| иные  | [ ]  |
|  |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу  | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию  | [ ]  |
|  |  |
| Иные. | [ ]  |
|  |  |