## ВОР
Утверждаю:
Директор по производству
ООО "АЭРОТЕРМИНАЛ"
______________________________В.Г. Коктыш
"___________" __________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 594
на выполнение: |  | работ по монтажу электрического освещения защитного сооогружения гражданской обороны (1322-Эт2-6-ЭО)
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
код направления: |  | 1604 "Защитное сооружение гражданской обороны"
код объекта: |  | 160403 "Система электроосвещения"
главный аналитик: _____________________________ |  | С.С. Сенцов
контрактный пакет: |  | № 16-C021 "Устройство зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС–2"
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Оборудование
1 | Щит групповой согласно принципиальной однолинейной схеме и требованиям к НКУ | ЩАО | компл. | 1 | Россия
2 | Щит групповой согласно принципиальной однолинейной схеме и требованиям к НКУ | ЩО | компл. | 1 | Россия
3 | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 LI-ION | ИБП | шт | 1 | Бастион
4 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-230/24-2-IP30-УХЛ4 | ЯТП | шт | 6 | Россия
Материалы
Светильники
1 | Светильник потолочный светодиодный ДПО52-13-301 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 330х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 12 Вт, 1228 лм, CCT=4000K, PF=0,96 | 1166413301 | шт. | 45 | АО «Ардатовский светотехнический завод»
2 | Светильник настенный светодиодный ДБО85-16-001 Tablette 840. U=220V AC/DC, IP65, Ø 266х82, Al, серый, матовый ПК, LED, 16 Вт, 1407 лм, CCT=4000K, PF=0,96 | 1138516001 | шт. | 45 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
3 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ДСП39-20-001 Gektor Ex 840. 2ExnRIIT6GcX/ExtbIIICT80CDbX, IP67, 667х80х72, корпус Al, LED, 1 блок, 20 Вт, 2126 лм. | 1215520001 | шт. | 8 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
4 | Светильник потолочный светодиодный ДПО-52-40-101 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 37 Вт, 4608 лм, CCT=4000K, PF=0,96 | 1166440101 | шт. | 2 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
5 | Светильник потолочный светодиодный ДПО-52-40-101 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2304 лм, CCT=4000K, PF=0,96 | 1166420001 | шт. | 3 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
6 | Cветовой указатель URAN 6523-4 LED U=220V AC/DC, IP65, белый, LED, 4 Вт, 900 лм | 4501006440 | шт | 6 | Световые технологии | 12
7 | Светодиодный светильник серии ДБО83 Gelios LED | 1183003113 | шт | 10 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | 9, 10, 11
8 | Светодиодный светильник серии ДБУ01 Pack | 1197240001 | шт | 4 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
9 | Эвакуационные знаки с надписью «Тамбур-шлюз. Вход» | a19184 | шт | 2 | ООО «Белый свет 2000»
10 | Эвакуационные знаки с надписью «Тамбур-шлюз. Выход» | a19183 | шт | 2 | ООО «Белый свет 2000»
11 | Эвакуационные знаки с надписью «Выход» | 1001120330 | шт | 6 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
12 | Эвакуационные знаки с надписью «Вход» | 2502002310 | шт | 6 | Световые технологии
13 | Светильник переносной НРП 60вт 24в, шнур 20м IP54 с решеткой (НРП) | 42029 | шт | 1 | Монтаж не требуется
14 | Фонарь-прожектор КОСМОС Accu 9199LED 12LED, 4V3AH KOCAccu9199LED | Космос | шт | 2 | Монтаж не требуется
15 | Датчик освещенности 1-10 В ST330 | 4020000021 | шт | 1 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
Электроустановочные изделия
16 | Выключатель 1-клавишный 10 АХ, IP54, белый | ATN540111 | шт. | 19 | Systeme Electric
17 | Переключатель 1-клавишный 10 АХ, IP54, белый | ATN540161 | шт. | 24 | Systeme Electric
18 | Взрывозащищенные клавишные выключатели (переключатели) ПКИЕ-ПКЛ | ПКИЕ-ПКЛ | шт. | 16 | ГОРЭЛТЭХ
19 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.20мм, IP44, 80х80х40мм | 53700 | шт. | 142 | ДКС
20 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 6р, 450V, 6A, 4 мм2 | FSB11604 | шт. | 16 | ДКС
21 | Коробка взрывозащищенная | 1231.031.20.04U | шт. | 24 | ДКС
22 | Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-2,5 мм.кв | B273/3 | шт. | 1092 | ДКС
23 | Пластина монтажная вертикальная | LP3000 | шт. | 31 | ДКС
Кабельная продукция
24 | Кабель ППГнг(А)-НF 3х1.5 | ППГнг(А)-НF 3х1,5 | м | 758 | Кольчугинский завод | изм.3
25 | Кабель ППГнг(А)-НF 2х1.5 | ППГнг(А)-НF 2х1,5 | м | 54 | Кольчугинский завод | Замена изм.3
26 | Кабель ППГнг(А)-НF 3х2.5 | ППГнг(А)-НF 3х2,5 | м | 199 | Кольчугинский завод
27 | Кабель ППГнг(А)-НF 4х2.5 | ППГнг(А)-НF 4х2,5 | м | 12 | Кольчугинский завод | изм.3
28 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 3х1.5 | ППГнг(А)-FRНF 3х1,5 | м | 512 | Кольчугинский завод | изм.3
29 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 4х1.5 | ППГнг(А)-FRНF 3х1,5 | м | 383 | Кольчугинский завод
30 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 3х2.5 | ППГнг(А)-FRНF 5х2,5 | м | 193 | Кольчугинский завод
31 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 4х2.5 | ППГнг(А)-FRНF 5х2,5 | м | 16 | Кольчугинский завод | изм.3
32 | Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов d16мм, с протяжкой, белая, Octopus | 81816 | м | 851 | ДКС | изм.3
33 | Трубы стальные жесткие, d=16мм, в отрезках по 3 м | 6008-16L3 | шт | 152 | ДКС
34 | Клипса для трубы d16 с дюбель-гвоздем | 51316 | шт | 1702 | ДКС | изм.3
35 | Держатель с крышкой быстрой фиксации для стальных труб | 6044-A16 | шт | 914 | ДКС
36 | Муфта для труб гофрированных, IP40, д.16мм | 50816 | шт | 170 | ДКС | изм.3
37 | Труба водогазопроводная ВГП стальная 76х3 13ХФА |  | м | 2 | Россия
38 | Комплект (2 баллона пены DN1201 + пистолет DN1202) | DN1220 | шт | 1 | DKC
39 | Метизные изделия (гайки, шайбы, болты, анкеры) для крепления светильников |  | кг | 34 | ДКС
40 | Шпилька М10х1000 | CM201001 | м | 50 | ДКС
Монтажные работы
| Монтаж оборудования |  |  |  |  | ориент.
1 | Щит групповой согласно принципиальной однолинейной схеме и требованиям к НКУ |  | шт. | 1 | оборудование поз. 1
2 | Щит групповой согласно принципиальной однолинейной схеме и требованиям к НКУ |  | шт. | 1 | оборудование поз. 2
3 | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 LI-ION |  | компл. | 1 | оборудование поз. 3 | 330 х 130 х 240 мм
4 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-230/24-2-IP30-УХЛ4 |  | шт. | 2 | оборудование поз. 4 | 220 х 130 х 150 мм
| Монтаж светильников |  |  |  |  | Метизов на позицию | Всего метизов/(Всего светильников+датчик) = 34/124 | 34 | 124
5 | Светильник потолочный светодиодный ДПО52-13-301 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 330х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 12 Вт, 1228 лм, CCT=4000K, PF=0,96 |  | шт. | 45 | материалы поз. 1, 39, 40 | 12.3387 | 0.27419
6 | Светильник настенный светодиодный ДБО85-16-001 Tablette 840. U=220V AC/DC, IP65, Ø 266х82, Al, серый, матовый ПК, LED, 16 Вт, 1407 лм, CCT=4000K, PF=0,96 |  | шт. | 45 | материалы поз. 2, 39 | 12.3387 | 0.27419
7 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ДСП39-20-001 Gektor Ex 840. 2ExnRIIT6GcX/ExtbIIICT80CDbX, IP67, 667х80х72, корпус Al, LED, 1 блок, 20 Вт, 2126 лм. |  | шт. | 8 | материалы поз. 3, 39 | 2.1935 | 0.27419
8 | Светильник потолочный светодиодный ДПО-52-40-101 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 1040х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 37 Вт, 4608 лм, CCT=4000K, PF=0,96 |  | шт. | 2 | материалы поз. 4, 39 | 0.54839 | 0.27419
9 | Светильник потолочный светодиодный ДПО-52-40-101 Optimus 840. U=220V AC/DC, IP20, 533х104х64, корпус ПК, расс. опал. ПК, LED, 19 Вт, 2304 лм, CCT=4000K, PF=0,96 |  | шт. | 3 | материалы поз. 5, 39 | 0.82258 | 0.27419
10 | Cветовой указатель URAN 6523-4 LED U=220V AC/DC, IP65, белый, LED, 4 Вт, 900 лм |  | шт | 6 | материалы поз. 6, 12, 39 | 1.6452 | 0.27419
11 | Светодиодный светильник серии ДБО83 Gelios LED |  | шт | 10 | материалы поз. 7, 9, 10, 11, 39 | 2.7419 | 0.27419
12 | Светодиодный светильник серии ДБУ01 Pack |  | шт | 4 | материалы поз. 8, 39 | 1.0968 | 0.27419
13 | Датчик освещенности 1-10 В ST330 |  | шт | 1 | материалы поз. 15 | 0.27419 | 0.27419
Монтаж электроустановочных изделий
14 | Выключатель 1-клавишный 10 АХ, IP54, белый | ATN540111 | шт. | 19 | материалы поз. 16
15 | Переключатель 1-клавишный 10 АХ, IP54, белый | ATN540161 | шт. | 24 | материалы поз. 17
16 | Взрывозащищенные клавишные выключатели (переключатели) ПКИЕ-ПКЛ | ПКИЕ-ПКЛ | шт. | 16 | материалы поз. 16
17 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.20мм, IP44, 80х80х40мм | 53700 | шт. | 142 | материалы поз. 19, 22, 23
18 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 6р, 450V, 6A, 4 мм2 | FSB11604 | шт. | 16 | материалы поз. 5
19 | Коробка взрывозащищенная | 1231.031.20.04U | шт. | 24 | материалы поз. 6, 12
Монтаж кабелей
20 | Кабель ППГнг(А)-НF 3х1.5 |  | м | 758 | материалы поз. 24
21 | Кабель ППГнг(А)-НF 2х1.5 |  | м | 54 | материалы поз. 25
22 | Кабель ППГнг(А)-НF 3х2.5 |  | м | 199 | материалы поз. 26
23 | Кабель ППГнг(А)-НF 4х2.5 |  | м | 12 | материалы поз. 27
24 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 3х1.5 |  | м | 512 | материалы поз. 28
25 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 4х1.5 |  | м | 383 | материалы поз. 29
26 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 3х2.5 |  | м | 193 | материалы поз. 30
27 | Кабель ППГнг(А)-FRНF 4х2.5 |  | м | 16 | материалы поз. 31
28 | Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов d16 мм, с протяжкой, белая, Octopus |  | м | 753 | материалы поз. 32, 34, 36
29 | Трубы стальные жесткие, d=16мм, в отрезках по 3 м |  | шт | 152 | материалы поз. 33, 35
30 | Проходки через стены |  | шт. | 10 | материалы поз. 37, 38
Разработал:
| Главный специалист по электроснабжению АВК |  | П.С. Тузовский