## ОВиК ДС Сабурово
Коммерческое предложение Выполнение работ по монтажу системы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (наименование организации/ИНН)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала | Стоимость материала | Цена работ | Стоимость работ | Стоимость всего | Завод изготовитель | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Вентиляция
Оборудование:
П1 | Приточная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | SUPB 7 R /[P1]-[K1]-[H2]-[F1]-[N1.2]-[C2.3]-[V1.EO63N (5.5/1500)]-[F7]-[H1]-[B1]
| L=11850м3/час, P=999Па, 5.5кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G4, фильтр F7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - водяной нагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - охладитель фреоновый |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушитель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - смесительный узел калорифера |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
П2 | Приточная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | 60-30/SVA-600_300/SHP-600_300/SFP 600_300/SFPK 600_300/SPH-W/2-600_300/SGP 600_300/SVP600_300-280.4D/SGP 600_300/SHP-600_300
| L=920м3/час, P=225Па, 1,7кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - водяной нагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушитель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - смесительный узел калорифера |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
П3 | Приточная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | 70-40/SVA-700_400/SHP-700_400/SFP 700_400/SFPK 700_400/SPH-W/2-700_400/SGP 700_400/SVP700_400-355.4D/SGP 700_400/SHP-700_400
| L=605м3/час, P=550Па, 3,5кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - водяной нагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушитель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - смесительный узел калорифера |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
П4 | Приточная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | 60-30 /SVA-600_300/SFP600_300/SFPK 600_300/SPH-W/2-600_300/SGP 600_300/SVP 600_300-280.4D/SGP 600_300
| L=1080м3/час, P=225Па, 1,7кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - водяной нагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - смесительный узел калорифера |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
П5 | Приточная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | 60-35 /SVA-600_350/SFP600_350/SFPK 600_350/SPH-W/2-600_350/SGP 600_350/SVP 600_350-315.4D/SGP 600_350
| L=2080м3/час, P=295Па, 2,2кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G3, фильтр EU7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - водяной нагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - смесительный узел калорифера |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
П6/В6 | Приточно-вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | 200 /SKD 200/SFK 200/SG200/SVK-200/SG 200/SG 200/SVK-200/SG 200
| приток L=435м3/час, P=100Па, 0,15кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| вытяжка L=435м3/час, P=100Па, 0,15кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом 3 шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - фильтр G3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор приточный, вытяжной |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - камера смешения |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В1 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SUPM 70-40 L /[P1]-[H2]-[V1.EO31N (1.1/3000)]-[H2]-[Z1]-[K1]
| L=3895м3/час, P=350Па, 0,55кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В2 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO22N(0.37 /3000)]-[H2]-[Z1]-[K1]
| L=975м3/час, P=318Па, 0,37кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В3 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 160 /SHK 160/6/SG 160/SVK-160/SG 160/SKD 160
| L=415м3/час, P=160Па, 0,115кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - шумоглушитель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В4 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO22N (0.37/3000)]-[Z1]-[K1]
| L=1080м3/час, P=248Па, 0,37кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушитель |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
В5 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SUPM 50-25 L /[P1]-[H2]-[V1.EO25N (0.55/3000)]-[Z1]-[K1]
| L=2080м3/час, P=295Па, 0,55кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В7 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 /SHK 100/6/SG 100/SVK-100/SG100/SHK 100/6/SKD 100
| L=130м3/час, P=110Па, 0,07кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | СВОК
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В8 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 /SHK 200/6/SG 200/SVK-200/SG 200/SHK 200/6/SKD 200
| L=550м3/час, P=150Па, 0,15кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В9 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 160 /SHK 160/6/SG 160/SVK-160/SG 160/SHK 160/6/SKD 160
| L=400м3/час, P=150Па, 0,115кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
В10 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 /SHK 100/6/SG 100/SVK-100/SG100/SHK 100/6/SKD 100
| L=35м3/час, P=100Па, 0,07кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
МО1 | Вытяжная установка | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SUPM 50-25 L /[P1] -[H2]-[V1.EO22N (0.37 /3000)]-[H2]-[Z1]-[K1]
| L=1250м3/час, P=345Па, 0,37кВт |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - шумоглушители |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
МО2 | Вытяжная установка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SUPM 80-50 L /[P1]-[V1.EO35N (2.2/3000)]-[Z1]-[K1]
| L=5900м3/час, P=400Па, 2,2кВт | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| В составе |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - воздушная заслонка с приводом |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - вентилятор |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - комплект КИПиА |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Фильтр жироулавливающий
1 | Фильтр жироулавливающий для прямоугольного воздуховода | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Арктос | ФЖП-400х200
2 | Фильтр жироулавливающий для прямоугольного воздуховода | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Арктос | ФЖП-500х250
Клапан противопожарный; нормально открытый; общепромышленного исполнения; электромеханический привод 220В; многостворчатый; привод расположен внутри клапана; предел огнестойкости EI90.
3 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-150x200-MC-B
4 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-150x600-MC-B
5 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-200x200-MC-B
6 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-300x150-MC-B
7 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-300x600-MC-B
8 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-400x200-MC-B
9 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-400x500-MC-B
10 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-500x200-MC-B
11 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-700x400-MC-B
12 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-750x600-MC-B
13 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1000x400-MC-B
14 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1200x600-MC-B
Клапан противопожарный; нормально открытый; морозостойкого исполнения; электромеханический привод 220В; привод расположен снаружи клапана; предел огнестойкости EI90.
15 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-200x200-MZ
16 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-600x300-MZ
17 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-700x400-MZ
18 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-1000x700-MZ
| Клапан противопожарный; нормально открытый; общепромышленного исполнения; электромеханический привод 220В; привод расположен снаружи клапана; предел огнестойкости EI90. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф100
20 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф125
21 | Клапан противопожарный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LKF-1-90-НО-SV220-ф200
| Регулирующий воздушный клапан; из оцинкованной стали; с одним ручным приводом; климатическое исполнение У3; фланцевое присоединение |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-100x200-R-Ф
23 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-200x100-R-Ф
24 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-200x200-R-Ф
25 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-300x100-R-Ф
26 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-300x250-R-Ф
27 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-400х200-R-Ф
28 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-400х250-R-Ф
29 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-500х250-R-Ф
30 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-500х300-R-Ф
31 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-600х150-R-Ф
Регулирующий воздушный клапан; из оцинкованной стали; с одним ручным приводом; климатическое исполнение У3; ниппельное присоединение
32 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-ф100-R-Н
33 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-ф125-R-Н
34 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-ф160-R-Н
35 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-ф200-R-Н
36 | Клапан воздушный универсальный | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | LD-ф250-R-Н
Воздухораспределители
37 | Диффузор потолочный | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | ДПУ-М 100
38 | Диффузор потолочный | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | ДПУ-М 125
39 | Диффузор потолочный | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | ДПУ-М 160
40 | Диффузор потолочный | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | ДПУ-М 200
41 | Диффузор потолочный | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | ДПУ-М 250
42 | Диффузор прямоугольный | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | 4АПН 600x600
43 | Наружная вентиляционная решетка алюминиевая | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АРН-750х400
44 | Наружная вентиляционная решетка алюминиевая | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АРН-1800х1100
45 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 100x150
46 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 100x250
47 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 150x200
48 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 200x200
49 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 200x250
50 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 250x100
51 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 300x250
52 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 300x300
53 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 400x200
54 | Решетка вентиляционная алюминиевая | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМН 400x250
55 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 200x100
56 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 200x200
57 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 300x100
58 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 400x200
59 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 500x300
60 | Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос» | АМР 600x150
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*; класс герметичности «B» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | «Арктос»
61 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм, δ=0.5 мм | м. | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
62 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм, δ=0.5 мм | м. | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
63 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм, δ=0.5 мм | м. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
64 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм, δ=0.5 мм | м. | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
65 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм, δ=0.6 мм | м. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
66 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
67 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
68 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 100x250 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
69 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
70 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
71 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x300 мм, δ=0.5 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
72 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x500 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
73 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 150x600 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
74 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
75 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
76 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
77 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x250 мм, δ=0.5 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
78 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 200x400 мм, δ=0.5 мм | м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
79 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 250x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
80 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x100 мм, δ=0.5 мм | м. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
81 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x150 мм, δ=0.5 мм | м. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
82 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x200 мм, δ=0.5 мм | м. | 114 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
83 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
84 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 300x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
85 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
86 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
87 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x200 мм, δ=0.7 мм | м. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
88 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
89 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
90 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 400x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
91 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 460x460 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
92 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
93 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
94 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x200 мм, δ=0.7 мм | м. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
95 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x250 мм, δ=0.7 мм | м. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
96 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
97 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 500x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
98 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x1200 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
99 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x150 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
100 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x2100 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
101 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
102 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x350 мм, δ=0.7 мм | м. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
103 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
104 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 600x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
105 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 700x300 мм, δ=0.7 мм | м. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
106 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 700x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
107 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 750x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
108 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 750x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
109 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 800x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
110 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
111 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x700 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
112 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1000x1220 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
113 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1050x700 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
114 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1200x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
115 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1200x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
116 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1300x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
117 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1600x400 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
118 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1800x1100 мм, δ=0.7 мм | м. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
119 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 1800x600 мм, δ=0.7 мм | м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 14918-80, Класс B
| Фасонные детали воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*; класс герметичности «B» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Отвод прямоугольного воздуховода 15° 1200x600-1200x600 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Отвод прямоугольного воздуховода 30° 150x100-150x100 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Отвод прямоугольного воздуховода 30° 200x400-200x400 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 100x200-100x200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x200-200x200 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x250-200x250 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 200x400-200x400 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300x700-300x700 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x1600-400x1600 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x700-400x700 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1000x400-1000x400 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 100x150-100x150 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 100x200-100x200 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1100x1800-600x1800 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1200x600-1200x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 1220x1000-600x1000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x100-100x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x100-150x100 | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x200-150x200 | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x300-150x300 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x400-150x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x500-150x500 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x600-150x600 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x100-200x100 | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-100x150 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x150-200x150 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-150x200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x200-200x200 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x250-200x250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x300-200x300 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200x400-200x400 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 2100x600-1800x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x100-150x100 | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x200-150x200 | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x200-250x200 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-150x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-200x300 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-250x300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-150x400 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-150x500 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-250x500 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x100-300x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x150-200x150 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x150-300x150 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x250-300x250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-200x300 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x600-300x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 350x600-300x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x1000-400x1000 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x200-400x200 | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x400-200x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-250x500 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x500-400x500 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x700-400x700 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x150-400x150 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x150-500x150 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x200-300x200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x250-500x250 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x300-500x300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x400-500x400 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x1200-600x1200 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x150-600x150 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x300-600x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x600-350x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x600-600x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x750-400x750 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 700x300-400x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 700x400-700x400 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 750x600-600x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Отвод круглого воздуховода 30° ø160-ø160 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Отвод круглого воздуховода 45° ø100-ø100 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Отвод круглого воздуховода 45° ø160-ø160 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160 | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Отвод круглого воздуховода 90° ø160-ø160 | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Отвод круглого воздуховода 90° ø100-ø100 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Переход прямоугольного сечения 1000x400-700x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Переход прямоугольного сечения 1000x400-800x500 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Переход прямоугольного сечения 1050x700-1200x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Переход прямоугольного сечения 1050x700-1600x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Переход прямоугольного сечения 1200x600-1000x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Переход прямоугольного сечения 1300x400-1200x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Переход прямоугольного сечения 1300x400-500x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Переход прямоугольного сечения 200x200-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Переход прямоугольного сечения 200x250-200x150 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Переход прямоугольного сечения 200x250-250x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Переход прямоугольного сечения 300x100-200x100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Переход прямоугольного сечения 300x150-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Переход прямоугольного сечения 400x100-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Переход прямоугольного сечения 400x200-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Переход прямоугольного сечения 400x200-300x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Переход прямоугольного сечения 400x200-300x200 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Переход прямоугольного сечения 400x200-400x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Переход прямоугольного сечения 400x300-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Переход прямоугольного сечения 460x460-200x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | Переход прямоугольного сечения 500x200-300x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Переход прямоугольного сечения 500x200-500x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Переход прямоугольного сечения 500x200-500x150 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Переход прямоугольного сечения 500x250-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Переход прямоугольного сечения 500x250-600x150 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Переход прямоугольного сечения 500x400-500x250 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Переход прямоугольного сечения 600x150-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Переход прямоугольного сечения 600x300-400x200 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Переход прямоугольного сечения 600x400-500x300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Переход прямоугольного сечения 700x400-200x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Переход прямоугольного сечения 700x400-250x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Переход прямоугольного сечения 700x400-500x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Переход прямоугольного сечения 700x400-700x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Переход прямоугольного сечения 800x400-600x400 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x200-ø125 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x200-ø160 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x200-ø200 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 250x200-ø160 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 250x200-ø200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x150-ø200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-ø160 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-ø200 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 500x250-ø250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | Переход круглого сечения ø125-ø100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Переход круглого сечения ø200-ø125 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Переход круглого сечения ø250-ø200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Тройник прямоугольного воздуховода 1000x400-1000x400-300x250 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Тройник прямоугольного воздуховода 1200x400-800x400-800x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-200x100 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-300x100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Тройник прямоугольного воздуховода 1300x400-1300x400-600x150 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | Тройник прямоугольного воздуховода 1600x400-1300x400-1300x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x100-200x100-200x100 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x150-200x150-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Тройник прямоугольного воздуховода 200x200-200x200-200x200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Тройник прямоугольного воздуховода 300x100-300x100-300x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Тройник прямоугольного воздуховода 300x150-300x150-200x100 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x100-400x100-300x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-200x100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-300x100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x200-400x200-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Тройник прямоугольного воздуховода 400x400-200x400-200x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x100-300x100-300x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x200-500x200-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x200-500x200-300x100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Тройник прямоугольного воздуховода 500x400-500x400-400x250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x150-600x150-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x300-600x300-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-500x300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Тройник прямоугольного воздуховода 600x600-600x600-300x600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x300-700x300-200x100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x300-700x300-400x200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x400-700x400-400x250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Тройник прямоугольного воздуховода 700x400-700x400-700x400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Тройник прямоугольного воздуховода 800x400-800x400-500x300 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 300x200-300x200-ø200 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 400x200-400x200-ø200 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 500x250-500x250-ø250 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Тройник прямоугольного воздуховода на круглого сечение 500x400-500x400-ø250 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Тройник круглого воздуховода ø200-ø200-ø160 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изоляция воздуховодов |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Самоклеющийся рулонный материал на основе стекловолокна, кашированного алюминиевой фольгой , δ=2.5 мм EI30 | м2 | 408 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Firestill
289 | Теплоогнезащитные маты на основе базальтового волокна, кашированного алюминиевой фольгой, δ=20 мм EI60 | м2 | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ОгнеВен-Базальт
290 | Самоклеющийся рулонный материал из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и полипропилена, δ=25 мм Теплоизоляция с покрытием для прокладки на открытом воздухе | м2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | K-Flex AIR AD + AL CLAD
291 | Самоклеющийся рулонный материал из вспененного каучука, δ=10 мм K-Flex AIR AD_6 мм | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | K-Flex AIR AD
292 | Для покрытия воздуховодов, оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80 толщиной 0.4 мм | м2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Крепление воздуховодов | кг | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
Кондиционирование
К-П1 | Компрессорно-конденсаторный блок | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Люфткон | ND-SPL-052
К1 | Наружный блок мульти сплит-системы (3 фазы) с горизонтальным выбросом воздуха, режимы работы "Охлаждение/Нагрев", производительность на охлаждение: 63,72 кВт, производительность на нагрев: 43кВт, Габаритные размеры,мм: 1340х1740х840 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | NED | ND-OH-615B-PRO
| Внутренний блок мульти-сплит системы настенного Беспроводной пульт в комплекте, производительность на охлаждение: 2,13кВт, производительность на нагрев: 1,49 кВт, Габаритные размеры,мм: 864x300x200 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | NED | ND-IW-22C-V
К2, К2р | Полупромышленная сплит-система комплектно. Наружный блок с горизонтальным выбросом воздуха, 1 фаза, внутренний блок настенного типа. Беспроводной пульт ДУ в комплекте. Режимы работы "Охлаждение/Нагрев", производительность на охлаждение: 8кВт, производительность на нагрев: 9кВт, Габаритные размеры,мм: (950х834х330)/(1190х346х265) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Gree | U-Match II GU125ZD/A1-K/GU125W/A1-M
1 | Комплект для крепления внутреннего блока: | компл. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
-шпильки
-гайки
-шайбы
-анкеры
2 | Комплект для крепления наружного блока: | компл. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
-съемные опоры
-болты
-крепежные пластины
3 | Рефнет | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | NED | ND-REF-01-PRO
4 | Рефнет | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | NED | ND-REF-02-PRO
5 | Трубопроводы и изоляция: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Труба медная Ø1/4' (6,35 мм) | м | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Труба медная Ø3/8' (9,52 мм) | м | 182 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Труба медная Ø1/2' (12,7 мм) | м | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Труба медная Ø5/8' (15,88 мм) | м | 186 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Труба медная 7/8" (22,23 мм) | м | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Труба медная Ø1 3/8' (34,93 мм) | м | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изоляция из вспененного каучука в трубках: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=6,35 мм | м | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
13 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=9,52 мм | м | 182 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
14 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=12,7 мм | м | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
15 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=15,88 мм | м | 186 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
16 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=22,23 мм | м | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
17 | Теплоизоляционные трубки толщиной 6 мм, для труб Днар.=34,93 мм | м | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
| Хомуты для крепления труб при открытой прокладке |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 238 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 12-16 / 1/4’’
19 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 15-19 / 3/8’’
20 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 186 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 21-23 / 1/2'’
21 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 26-28 / 3/4'’
22 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 32-35 / 1’’
| Дренаж |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Сифон с гидрозатвором | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | HL138
24 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø20 мм | м | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø25 мм | м | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Изоляция из вспененного каучука в трубках: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø20 мм | м | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
28 | Труба ПВХ под клеевое соединение Ø25 мм | м | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
| Хомуты для крепления труб при открытой прокладке |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 21-23
30 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 25-30
| Итого |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| в т.ч. НДС 20% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Стоимость КП включает все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в соответствии с рабочей документацией, в т.ч., но не ограничиваясь:
- поставку всех необходимых материалов и комплектующих, в т.ч. крепежных и расходных;
- работы и материалы, не учтенные проектом и/или данной формой КП, но необходимые для выполнения полного комплекса работ;
- подготовку исполнительной документации;
- проведение пусконаладочных работ и необходимых испытаний;
- предоставление сертификатов и паспортов на изделия (при необходимости);
Основные условия договора:
- проживание рабочих на площадке запрещено;
- разгрузка и затарка материала выполняется силами Подрядчика;
- при использовании подъемных механизмов Заказчика, выставляется компенсация за время пользования;
- компенсация электроэнергии на бытовые нужды (бытовки);
должность ФИО подпись
дата
*КП предоставляется в формате PDF (скан с подписью и печатью), а также в формате EXCEL.