**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

|  |
| --- |
| **Объект -"Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж"**  **Корпус 2 этап строительства 1.**  Наименование и марка товара **– лестничные марши** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По вопросам тендерной документации – Утешева Джамиля Шамильевна – tender3@rsti.ru, по техническим вопросам Алексей Доронин м.т.: + 7 921 855 41 02 |
| **2** | **Характеристики товара** | **ЛМ 31.10,5.15-5д** – серия 03984346-022-КЖ (рабочие чертежи ОАО ПО Баррикада)  **ЛМ 28.10,5.13-5д** - серия 03984346-022-КЖ (рабочие чертежи ОАО ПО Баррикада)  **ЛМ 34.10,5.17-5д** - серия 03984346-022-КЖ (рабочие чертежи ОАО ПО Баррикада)  Ступени маршей должны иметь закругленный угол.  Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц:  - А1 – лицевая верхняя поверхность;  - А2 - нижняя и боковая поверхность;  - А7- торцевая поверхность.  Изготовить в соответствии требованиям ГОСТ 9818-2015, при доставке предоставить действующие паспорта и сертификаты на товар |
| **3** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым №78:40:0008472:7778. участок №3  Корпус 2 Этап 1 ЖК КИНОПАРК |
| **4** | **Срок поставки товара** | с 01.07.2024г.-30.05.2025г. |
| **5** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Коммерческое предложение; 2. Анкета участника. |
| **6** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайт Росэлторг.Бизнес и на почту [tender3@rsti.ru](mailto:tender3@rsti.ru) |
| **7** | **Срок подачи коммерческого предложения** | До 07.07.2024 г. включительно |