|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Вопрос*** | ***Ответ*** |
| 1 | *для того, чтобы предложить Вам нужное зарядное устройство под Ваше АКБ нужны характеристики АКБ:**подскажите пож.**1.Тип АКБ : кислотное или гелевое**2.Вольтаж: 24,48 и т.д.**3.Емкость АКБ* | *1.Тип АКБ : кислотные* *2.Вольтаж: 24 V.**3.Емкость АКБ:* 460 -600 ач*4 Разъем для АКБ: REMA 160А* |
| 2 | Уточните габариты АКБ | Габариты АКБ не имеют значения, АКБ заряжаются отдельно от используемой техники (3 модели) |
| 3 | В вашем ТЗ указано, что зарядное устройство нужно 3-фазное.Мы можем предложить 1-фазное.Рассмотрите такой аналог? | ~~Однофазное З/У скорее всего не подойдет, будет сильно слабее заявленного к закупке, может влиять на ресурс батареи и время заряда.~~**мы рассматриваем 1-фазное или 3-фазное устройство** |