|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО Тетра-ЛогистикСивагин И.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Техническое задание на закупку дизельного генератора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Описание** |
| Состояние | Новое |
| Количество | 1 шт |
| Назначение  | резервный |
| Топливо | дизель |
| Исполнение  | кожух атмосферозащищеный |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность | 100 кВт |
| Дополнительно  | подогрев дизельного топлива и охлаждающей жидкости 220В |

***В таблицах приведены основные характеристики, по которым будет проходить отбор!***

**Основные требования к поставщику:**

1. Условия оплаты: предоплата 50%, остальные 50% после доставки;
2. Адрес доставки: г. Красноярск, ул. Норильская, дом 7, стр 7;

В приложении №1 «Анкета участника» необходимо заполнить все поля, прикрепить анкету в формате Excel , а так же подписанный скан в формате PDF.

В приложении №2 «Список документов для аккредитации» указан список документов, который обязательно необходимо прикрепить в формате PDF, уставные документы обязательно должны быть заверены.

Исполнитель:

Начальник отдела по работе с клиентами Тисленко В.Ю.