Приложение № 1 к договору подряда №  от  «___»__________2023 г.

| «Согласовано» Директор по строительству АО «ЭЛМА» __________________ В.И. Майлов «___»________ 2023 г. Заместитель Директора по строительству АО «ЭЛМА» __________________ С.А. Платонов «___»________ 2023 г Директор по эксплуатации ООО БП «Западный» __________________ В.А. Пимонов «___»________ 2023 г. «Принял» Подрядчик ___________________ «___»________ 2023 г. | «Утверждаю» Представитель по доверенности ООО «БП Западный» ________________ А.К. Курсин «___»________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

Техническое задание

Ремонт фасадов здания Литер АА и Литера Б БП Западный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148

г. Ростов-на-Дону

Техническое задание

на ремонт фасадов здания Литер АА и Литера Б БП Западный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148

- Общие положения

Настоящим Техническим заданием предусматривается проведение комплекса работ по ремонту фасадов здания Литер АА и Литера Б БП Западный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил, Сводов Правил, федеральных законов и других регламентирующих документов. В том числе и в части обеспечения мер по охране труда, экологической и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения, приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, другие документы, предусмотренные для подтверждения качества соответствующих материалов и изделий.

Документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, изделий и оборудования предоставляются Заказчику на всех этапах работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ, указанные в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Основные нормативные и методические ссылки:

СП 48.13330.2011 Организация строительства.

СП 68.13330.2017 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80.

- Состав работ

| № п/п | Наименование видов работ | Един. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт фасада Литер АА |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |
| 1 | Отбивка отслоившейся штукатурки стен | м2 | 222,1 |  |
| 2 | Штукатурка стен сухими смесями на цементной основе | м2 | 222,1 |  |
| 3 | Огрунтовка наружных стен, откосов | м2 | 740,2 |  |
| 4 | Окраска наружных стен, откосов фасадной водоэмульсионной акрил-силиконовой краской (цвет серый, RAL согласовать с Заказчиком) | м2 | 740,2 |  |
|  | Ремонт ступеней крылец |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ограждения из проф. трубы | мп | 14 |  |
| 2 | Демонтаж бетонных ступеней | м3 | 2 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и последующим вывозом | м3 | 1 |  |
| 4 | Планировка и уплотнение основания | м2 | 2 |  |
| 5 | Устройство бетонных упоров под косоуры и подбетонки под подпорную стенку из бетона В7,5 | м3 | 1 |  |
| 6 | Кирпичная кладка подпорной стенки крыльца из кирпича керамического толщиной 250 мм | м3 | 0,48 |  |
| 7 | Монтаж уголка по периметру 63х63х5 мм | мп | 13 |  |
| 8 | Монтаж косоуров из швеллера 16 | мп | 12 |  |
| 9 | Окраска металлических косоуров | мп | 12 |  |
| 10 | Монтаж ступеней ЛС15 | шт | 18 |  |
| 11 | Монтаж ограждения из проф.трубы | мп | 14 |  |
| 11,1 | Проф. труба 20х40х3 | мп | 30 |  |
| 11,2 | Проф. труба 40х40х3 | мп | 16 |  |
| 12 | Окраска ограждения | мп | 14 |  |
| 13 | Штукатурка цоколя | м2 | 8 |  |
| 14 | Шпатлевка цоколя | м2 | 2 |  |
| 15 | Окраска крылец акрил-силиконовой краской (цвет серый, RAL согласовать с Заказчиком) | м2 | 10 |  |
| Зашивка витражей фасада Литера Б |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж зашивки окон из поликарбоната в комплекте с планками соединительными | м2 | 120 |  |
| 2 | Монтаж каркаса из проф трубы 60х60х2 мм | м.п. | 2 000 |  |
| 3 | Демонтаж рекламных плакатов и вывесок арендаторов расположенных на окнах со стороны авторампы | шт | 6 |  |
| 4 | Монтаж поликарбоната толщиной 10 мм цвет синий, в комплекте с планками соединительными | м2 | 1 497 |  |

Примечание: Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку и вынос мусора на объекте с его транспортировкой к местам утилизации. Обязательным условием является соблюдение чистоты и ежедневная уборка мест производства работ. В стоимость работ входит: расходные материалы, доставка материалов, устройство средств подмащивания, использование подъемных и грузоподъемных механизмов. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ (учитывать при закупке материалов).

Фотоматериал

Ремонт фасада Литер АА

Ремонт фасада

Ремонт ступеней крылец

Зашивка витражей фасада Литера Б

Демонтаж рекламных плакатов и вывесок арендаторов

Демонтаж зашивки окон из поликарбоната

Руководитель строительных проектов                                       Медянкин Д.В.