# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
|  **Руководитель СЭВИС**   |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| **Вербников А.В.** |
| *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****заключения договора поставки запчастей для сантехнического оборудования**  |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
|   |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
|   |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|   |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Упаковка должна исключать возможность повреждения товара при его транспортировке и последующем хранении у Покупателя  |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
|  **Доставка до склада Покупателя силами** **Поставщика.**  |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
|  | **Клапан балансировочный MSV-BD с изм/нип Ду 15 Ру20 ручной ВР/ВР Danfoss**  | шт | 1 |
|  | **Клапан балансировочный MSV-BD с изм/нип Ду 20 Ру20 ручной ВР/ВР Danfoss**  | шт | 2 |
|  | **Клапан балансировочный MSV-BD с изм/нип Ду 25 Ру20 ручной ВР/ВР Danfoss**  | шт | 2 |
|  | **Клапан балансировочный MSV-BD с изм/нип Ду 32 Ру20 ручной ВР/ВР Danfoss**  | шт | 2 |
|  | **065B8422 Затвор дисковый поворотный чугун VFY-WG(SYLAX), Ду80, Ру16 бар, межфланцевый с редуктором, диск чугун, манжета EPDM, эпоксидное покрытие чугунного диска затвора, Danfoss**  | шт | 14 |
|  | **065B8423 Затвор дисковый поворотный чугун VFY-WG(SYLAX), Ду100, Ру16 бар, межфланцевый с редуктором, диск чугун, манжета EPDM, эпоксидное покрытие чугунного диска затвора, Danfoss** | шт | 10 |
|  | **065B8426 Затвор дисковый поворотный чугун VFY-WG(SYLAX), Ду200, Ру16 бар, межфланцевый с редуктором, диск чугун, манжета EPDM, эпоксидное покрытие чугунного диска затвора, Danfoss** | шт | 12 |
|  | **065B8427 Затвор дисковый поворотный чугун VFY-WG(SYLAX), Ду250, Ру16 бар, межфланцевый с редуктором, диск чугун, манжета EPDM, эпоксидное покрытие чугунного диска затвора, Danfoss** | шт | 4 |
|  | **Кран шаровый латунный ВН-ВН, ДУ 65, 2 ½»** | шт | 2 |

##

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
|  196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д. 41, литера А, пом. 1.151  |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Согласно коммерческого предложения поставщика, не позднее 31.08.2022  |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|  |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии | [ ]  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности | [ ]  |
|  |  |
| иные  | [ ]  |
|  |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию | [ ]  |
|  |  |
| Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:подтверждающие правоспособность юридического лица:* + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
		2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
		3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
		4. документы о постановке на налоговый учет;
		5. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);

Согласовано: Начальник участка ОСТиТС Родяшин А.П. | [x]  |
|  |  |