УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности

ООО СЗ «ССК Аксай»

________________О.Ю. Михайловский

«____»________________2024 г.

Техническое задание

на устройство дорожного корыта внутриплощадочных дорог с укладкой основания из песка

на объекте расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, район ТРЦ МЕГА.

  - Адрес проведения работ: Ростовская область, Аксайский район, район ТРЦ МЕГА.

  - Назначение: подготовка основания внутриплощадочных дорог для последующей укладки дорожных плит.

  - Основание: шифр проекта 22/24ИП-ПОС, лист 1.2.

  - Обязательное условие:

- выполнить работы в соответствии с проектом 22/24ИП-ПОС лист 1.2 (Приложение №1) и ведомостью объёмов работ (Приложение №2);

- выполнить все работы согласно графику производства работ (приложение №3):

- выполнить разработку грунта и устройство песчаной «подушки».

- При составлении коммерческого предложения учесть право поставки материалов Заказчиком.

- При поставке материалов на давальческой основе, Заказчик осуществляет только доставку материала на объект строительства. Разгрузку, складирование, подачу к необходимому месту данного материала Подрядчик осуществляет за счет собственных средств. Подрядчик выполняет входной контроль поставленного Заказчиком материала.

- При поставке материалов на давальческой основе, материалы передаются по форме М15. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и качество принятого от Заказчика материала;

- Предлагаемые к применению материалы должны соответствовать проекту, нормам и иметь соответствующие сертификаты соответствия и качества.

- В ходе проведения работ строго соблюдать нормативные документы, правила и прочие рекомендации в области охраны труда, пожарной и индивидуальной безопасности, электробезопасности.

- На выполняемые работы должно быть представлено коммерческое предложение по форме, прилагаемой к тендеру, в формате Excel, а также условия финансирования.

- Ориентировочные сроки выполнения работ: с 11.09.2024 по 21.09.2024.

- Сдача результатов работ оформляется ежемесячно актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненные работы в текущем месяце и направляется через электронный документооборот с электронной цифровой подписью или нарочно, с сопроводительным письмом в офис Заказчика. Также Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в бумажном и электронном виде по реестру, а также фотографии всех скрытых работ в электронном виде.

- В случае обнаружения не соблюдения Подрядчиком требований промышленной и/или пожарной, экологической безопасности, требований к качеству и технологии выполнения строительно-монтажных работ, требований безопасности труда, требований об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при производстве Работ своим персоналом и/или персоналом привлеченных Подрядчиком субподрядчиков по настоящему Договору, Заказчик вправе с указанием нарушений требовать выплаты штрафа в следующих размерах:

| № п/п | Перечень нарушений | Штраф, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Работа без СИЗ головы | 5000 |
|  | Работа без СИЗ глаз | 5000 |
|  | Работа без СИЗ органов дыхания | 5000 |
|  | Работа без специальной одежды | 5000 |
|  | Работа без специальной обуви | 5000 |
|  | Неприменение или ненадлежащее применение пояса предохранительного при работе на высоте (верхолазные работы) | 15000 |
|  | Отсутствие защитных и/или сигнальных ограждений | 20000 |
|  | Отсутствие переходных мостиков с ограждениями | 10000 |
|  | Отсутствие средств пожаротушения при проведении огневых работ | 15000 |
|  | Использование незакрепленных строительных лесов | 15000 |
|  | Отсутствие настилов и/или ограждений на строительных лесах | 10000 |
|  | Применение лестниц, не отвечающим государственным стандартам | 5000 |
|  | Нахождение работника на грузе в момент перемещения груза подъемным сооружением | 35000 |
|  | Нарушение требований Правил безопасности «Федеральные нормы и правила» при использовании подъемных сооружений | 10000 |
|  | Превышение паспортных характеристик применяемого ПС, принадлежащего Подрядчику. | 5000 |
|  | Производство работ ПС с нарушением требований по их установке (вблизи котлованов и ЛЭП). | 5000 |
|  | Работа вблизи ЛЭП без наряда-допуска | 5000 |
|  | Нарушение правил производства работ. | 5000 |
|  | Производство работ неисправными грузозахватными приспособлениями не соответствующих технологии выполняемых работ. | 5000 |
|  | Нарушения установленных требований в части организации и производства работ по подъему и перемещению грузов. | 5000 |
|  | Нарушение требований безопасности при производстве работ с использованием ПС. (раздел 4 ФНП) | 5000 |
|  | Работа ПС с отключенными и (или) неработоспособными, указателями, регистраторами, приборами безопасности. | 5000 |
|  | Персонал приступил к работе не обученным и/или не аттестованным. Выполнение работ неквалифицированным персоналом (не предоставлены удостоверения на сварщиков, НАКС, электриков и т.д.) | 15000 |
|  | Работы без вводного инструктажа | 30000 |
|  | Нахождение на территории строительной площадки без нагрудной бирки (пропуска) | 5000 |
|  | Не предоставлены документы по охране труда по требованию специалиста по охране труда и/или инженера по промышленной безопасности | 15000 |
|  | Работы без наряда – допуска | 20000 |
|  | Курение на территории строительной площадки (кроме установленных для этого мест) | 30000 |
|  | Не убран мусор с территории строительного участка, в том числе на рабочих местах | 30000 |
|  | Несоблюдение условий работы и хранения кислородных и газовых баллонов | 5000 |
|  | Неустранение нарушений согласно направленным письмам | 10000 |
|  | Нарушение требований Правил по охране труда при работе на высоте и Правил по охране труда в строительстве | 10000 |
|  | Отступление от требований ППР или ТК. | 5000 |
|  | Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение выданных предписаний о замечаниях, продолжение работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. | 30000 |
|  | Сокрытие, искажение и (или) неполное и несвоевременное предоставление сведений, информации, документов, отчетов. | 5000 |
|  | Неисполнение ранее выданных предписаний (информации об устранении нарушений). | 5000 |
|  | Нарушение условий договора в области безопасности строительных работ и требований по промышленной безопасности | 10000 |
|  | Иные нарушения норм и правил промышленной безопасности и безопасности строительных работ | 5000 |
|  | Производство работ на строительной площадке без предоставления приказа на ответственного за производство работ, за пожарную безопасность и за охрану труда | 15000 |
|  | Непредоставление в течении 5 дней после заключения договора, согласованного Проекта Производства работ (ППР) | 10000 |
|  | Применение строительных материалов, изделий и оборудования, качество которых не подтверждено соответствующими документами (паспорт, сертификат качества и т.д.) | 25000 |
|  | Нарушение правил складирования и хранения материалов, изделий и оборудования | 20000 |
|  | Нарушение последовательности или состава технологических операций, выполняемых работ | 30000 |
|  | Закрытие предшествующих работ последующими, без предоставления к осмотру и комиссионного подписания «Акта освидетельствования скрытых работ» | 25000 |
|  | Закрытие предшествующих работ последующими, без выполнения лабораторных и полевых испытаний с получением положительных заключений протоколов испытаний | 20000 |
|  | Непредоставление исполнительной документации для проверки Заказчику и/или организации, осуществляющей строительный контроль, отсутствие своевременного оформления исполнительной документации во время проведения строительных работ | 25000 |
| *Некоторые пункты со штрафами не применяются к Подрядчику, в случае если они не затрагивают характер выполняемых работ Подрядчиком. |  |  |

- Обязательно предоставить в электронном виде конкурсную документацию и квалификационную анкету (Приложение № 4). Без них коммерческое предложение рассматриваться не будет.

- В случае подтверждения заявки на участие в тендерной процедуре, Подрядчик согласовывает каждый вышеперечисленный пункт данного Технического задания и обязуется их строго соблюдать.

- Срок подачи коммерческого предложения до 05.09.2024 г.

Исп. Никитин Р.А.

8-989-505-73-63

r.nikitin@ugtradein.ru