1.0 Введение 
Руководство подрядчика несет ответственность за безопасность и здоровье своих работников. Подрядчик также несет ответственность за то воздействие на окружающую среду, здоровье и безопасность других лиц, которое могут оказать действия работников подрядной организации и субподрядчиков. 
Подрядчик и субподрядчики должны соблюдать все применимые правительственные, государственные и местные законы, постановления, правила и кодексы по защите окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS). Подрядчик и субподрядчики должны также соблюдать правила и стандарты компании , а также дополнительные условия, как установлено представителями . 
При выполнении строительных работ необходимо обеспечить минимальное влияние в обычные производственные процессы . Работники подрядчика должны находиться на отведенных для них рабочих площадках. 
Любое нарушение или отклонение от изложенных здесь условий могут привести к отказу от услуг подрядчика или работника подрядчика и прекращению договора с Собственником.

2.0 Встреча до начала работы

До начала работы проводится встреча представителей подрядчика с представителями , включая руководителя проекта и супервизора подрядчика для обеспечения правильного понимания подрядчиком следующих вопросов:

- требований по безопасности окружающей среды, здоровья, охраны правопорядка;

- системы пожарной безопасности;

- оповещения о происшествиях и необходимых разрешениях;

- составлении графиков работ;

- технических требованиях компании .

3.0 Аспекты окружающей среды 
Выбросы в окружающую среду, включая разливы, выбросы газа, взрывы и т.д., рассматриваются как серьезные инциденты. Выброс создает потенциальную опасность загрязнения грунтовых вод, поверхностных вод, либо попадания опасных веществ в атмосферу. 
Необходимо немедленно сообщать руководителю проекта о перечисленных ниже выбросах: 
1) Разлив нефти/топлива (дизельного топлива, бензина и т.д.) 
2) Разлив/выбросы опасных веществ (растворители, кислота, краска и т.д.) 
З) Возгорания или взрывы, связанные с любым из выше перечисленных или горючих веществ. 
В случае выброса подрядчик должен попытаться ограничить выброс, если это возможно, без риска получения физических повреждений. В случае прямой угрозы необходимо провести эвакуацию. 
Устранение отходов, полученных в результате деятельности подрядчика (включая неопасные материалы, а также аккумуляторы, моторное масло, трансмиссионные жидкости, гидравлические жидкости, фильтры, жидкость радиаторов, шины, флуоресцентные лампы) должно быть согласовано с представителем компании .

4.0 Аспекты здоровья и безопасности 
Находясь на территории объектов Собственника, работники подрядчика не должны вести себя каким-либо опасным, незаконным или возмутительным образом, включая без ограничений следующее: 
1) Нарушать правила безопасности или общие инструкции по технике безопасности, а также подвергать угрозе безопасность своих коллег или сотрудников . 
2) Создавать или способствовать возникновению каких-либо опасных или антисанитарных условий. 
З) Оскорблять, угрожать, запугивать, причинять беспокойство, принуждать или вмешиваться в работу своих коллег или сотрудников . 
4) Аморальное поведение или непристойный поступок, сексуальное домогательство, владение или демонстрация оскорбительных словесных, визуальных или физических материалов или предметов любого рода. 
5) Участвовать в драках или провоцировать их. 
б) Красть, эксплуатировать с нарушением норм, либо преднамеренно разрушать предметы собственности, инструменты или оборудование компании . 
7) Иметь или употреблять любые опьяняющие напитки или запрещенные вещества в помещениях предприятия, либо же представлять отчет о работе в ненадлежащем состоянии, включая нахождение под воздействием опьяняющих или наркотических веществ; а также неправильно использовать какие-либо легальные лекарственные препараты. 
8) Отказываться от тестирования на наркотики и/или алкоголь при надлежащем указании супервизора от компании . Результаты теста не должны указывать на наличие алкоголя или запрещенных наркотических средств в любом количестве. 
9) Владеть огнестрельным оружием или другими видами оружия на территории предприятия. 
10) Фальсифицировать документы, в том числе карточки табельного учета, либо делать ложные заявления, которые могут привести к фальсификации документов, а также злоупотреблять собственностью компании . 
11) Оставлять работу или рабочее место без разрешения в рабочее время. 
12) Любые другие действия или поведение, которые в соответствии с местным, государственным или федеральным законом являются противоправными.

5.0 Поддержание чистоты и порядка 
Ответственность за поддержание чистоты и порядка несет каждый подрядчик и субподрядчик, которые должны: 
1)  Иметь ежедневный план уборки (отражающий, кто из работников подрядчика и как именно должен очищать от мусора соответствующие рабочие места в конце рабочей смены). 
2) Складировать материалы с соблюдением безопасных габаритов и предотвращать его падение. 
З) Не допускать накапливания мусора на территории строительной площадки.  
4) Получить от представителя  одобрение на места складирования материалов.

6.0 Разрешение/утверждение на проведение работ 
Разрешение/утверждение на проведение работ является письменным документом, требующим санкционированного соглашения компании  и подрядчика на проведение намеченных работ при наличии рисков высокой степени. Разрешение/утверждение на проведение работ требуется для выполнения следующей деятельности: 
1) Сварочные работы.

2) Экскаваторные или земляные работы. 
З) Кровельные работы или работы, связанные с выходом на крышу.

4) Работы, связанные с электричеством.

5) Взрывные работы и работы, связанные с открытым огнём.

6) Работы с теплоизоляционными материалами из минеральной ваты, стекловолокна, асбеста и полиуретана.

7) Верхолазные работы.

8) Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных средств.

9) Работы с применением радиоактивных веществ.

10) Работы с применением этилированного бензина.

11) Работы по пропитке древесины антисептическими и огнезащитными составами.

12) Газоопасные работы.

Кроме этого, разрешение/утверждение на проведение работ требуется в следующих случаях:

1) Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

2) Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.

3) Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.

4) Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

5) Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

6) Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств России и стандартов компании ).

7.0 Работа с опасными материалами 
Подрядчик должен: 
1) Предоставить представителю  список опасных веществ, привозимых подрядчиком на рабочую площадку. 
2) Выполнить маркировку всех контейнеров с материалами, привезенными на рабочую площадку. 
З) Обеспечить своих работников информацией и провести обучение по опасным химическим веществам, с которыми или в непосредственной близости от которых они будут вьполнять работу.

8.0 Оборудование  
Подрядчик не должен использовать в работе любое оборудование, принадлежащее компании  без получения разрешения представителя .

8.0 Подвижное оборудование подрядчика 
Подрядчик гарантирует, что назначенные управлять передвижным оборудованием работники прошли требуемое обучение и сертификацию, а также показали соответствующие навыки управления подвижным оборудованием. Подрядчик должен также гарантировать и подтвердить, что данное оборудование было успешно испытано и проверено на соответствие применимым государственным, местным и федеральным требованиям и находится в хорошем рабочем состоянии. 
При использовании подвижного оборудования необходимо поддерживать необходимые безопасные расстояния для предотвращения попадание работников между оборудованием и конструкциями. Подрядчик должен оградить рабочую зону или назначить сигналиста для защиты лиц, проходящих вблизи рабочей зоны.

10.0 Лестницы/леса 
Лестницы/леса должны находиться в хорошем состоянии и получить одобрение представителя компании . Деревянные лестницы не должны быть окрашены непрозрачными красками с целью своевременного выявления дефектов древесины.

11.0 Опасности, связанные с электричеством 
Работники подрядчика обязаны выполнять следующие требования:
1) НЕ работайте с или вблизи любого электрического оборудования, если вы не прошли специального обучения или сертификации. 
2) НЕ складируйте материалы, не паркуйте транспортные средства, не оставляйте оборудование на расстоянии менее 1 метра от распределительного щита выключателя, трансформатора или другого электрического оборудования. 
З) НЕ прикасайтесь к кабелям, распределительным щитам, трансформаторам или другому электрическому оборудованию. 
4) НЕ используйте неисправные электрические инструменты, провода или другое неисправное оборудование.

Примечание: Только квалифицированные электрики допускаются к выполнению работ с любыми электрическими системами.

12.0 Контроль собственности 
Подрядчик и работники подрядчика не должны вывозить с территории завода имущество  без разрешения супервизора подрядчиков . Данное имущество включает в себя оборудование, материалы и отходы. В интересах безопасности и защиты завода работники подрядчика не должны привозить на завод крупные упаковки, за исключением предметов первой необходимости, таких как обеды, ящик с инструментами и рабочая одежда. Все эти предметы, а также личные транспортные средства проверяются работниками службы безопасности  при въезде и выезде с территории предприятия. 
Отказ от проверки будет достаточным основанием для ограничения дальнейшего доступа работника к собственности компании .

13.0 Передвижение и стоянка транспортных средств 
Работники подрядчика должны парковать свои личные транспортные средства в местах, обозначенных супервизором подрядчиков . При этом компания  не несет ответственности за данные транспортные средства. 
Все работники подрядчика должны проходить на территорию завода пешком или провозиться на транспортном средстве подрядчика. 
Персонал подрядчика должен оставаться в зоне, где вьшолняется их работа. Если доступ на рабочую площадку или с рабочей площадки проходит через производственную зону, следует использовать имеющиеся пешеходные переходы. Персонал подрядчика, управляющий строительными транспортными средствами должен соблюдать все ограничения скорости, а также предупреждающие дорожные знаки, установленные на заводе.

14.0 План оказания первой помощи/неотложной терапии/аварийно-спасательных мероприятий 
Подрядчику предоставляется информация по использованию служб экстренной медицинской помощи и спасательных служб . Подрядчик уведомляет супервизора подрядчиков о выборе данных служб.

15.0 Средства индивидуальной защиты 
В качестве минимального требования, персонал подрядчика должен носить 
постоянно в любых производственных, ремонтных или строительных зонах внутри и вне помещений следующие средства индивидуальной защиты: 
1) Полномерные рубашки или куртки, закрывающие плечи и руки. 
2) Брюки длиной до щиколотки.
3) Пластиковый шлем (каску).
4) Защитные ботинки со стальной защитой носка.
5) Средства защиты органов слуха.
6) Защитные очки с постоянной твердой боковой защитой.
7) При работе в некоторых зонах воздействия или рабочих зонах могут потребоваться дополнительные средства индивидуальной защиты, такие как огнезащитная одежда, респираторы, предохранительные щитки или защитное оборудование для предотвращения падений.

Подрядная организация отвечает за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Кроме этого, с целью улучшения защиты от падений — Подрядчик должен предоставить Собственнику письменный план предотвращения падений при работе в зонах, где существует опасность падения с высоты 2 метра и более.

16.0 Переносные огнетушители (предоставляются подрядчиком) 
1) Обеспечивать и регулярно проверять переносные огнетушители, пригодные для использования при возможной опасности для оборудования, офисного помещения, здания и рабочей деятельности в соответствии с инструкцией, подготовленной инспектором противопожарной службы компании .

2) Установить переносные огнетушители на всех смазочных пунктах, а также на всем подвижном оборудовании, таком как грузовые автомашины, подвижные краны, служебные машины и т.д.

17.0 Меры предосторожности при использовании газовых баллонов 
Баллоны с кислородом, ацетиленом и сжатым газом должны храниться, использоваться и транспортироваться в вертикальном положении и соответствующим образом закрепленными; когда баллон не используется, колпачки вентиля должны находиться на месте.

18.0 Коммунальные услуги 
В том случае, если Подрядчик использует воду, пар, сжатый воздух, электроэнергию и другие коммунальные услуги, предоставляемые Собственником, точки соединения, способы соединения и нагрузка должны быть утверждены представителем компании .

19.0 Оповещение, расследование и отчетность о травмах и происшествиях, не повлекших за собой травм 
Подрядчик должен оповещать представителя компании  в течение 24 часов обо ВСЕХ травмах, производственных заболеваниях, а также происшествиях, не повлекших за собой травм и случаях порчи имущества. 
Подрядчик должен расследовать все регистрируемые травмы, происшествия, не повлекшие за собой травм с высоким потенциалом травматизма и случаи порчи имущества. Серьезность травмы или потенциал тяжести происшествия, не повлекшего за собой травм, определяет степень участия компании  в расследовании. Подрядчик должен представить письменный отчет супервизору подрядчиков  по травме и другим значительным происшествиям, не повлекшим за собой травм, в течение 24 часов.

20.0 Административные требования 
Перед началом работы все работники подрядчика должны присутствовать на предварительном совещании для гарантии того, что эти работники понимают объем работ и аспекты EHS по работе, которая должна быть вьшолнена, а также пункты, указанные в этом документе. 
Все подрядчики проводят еженедельные совещания по технике безопасности со своими работниками, выполняющими работу на площадке. Данные совещания проводятся для укрепления требований EHS, анализа соответствия и происшествий, вызванных несоответствием требованиям ЕНS, а также принятия процедуры выполнения для текущей и предполагаемой деятельности. Предмет обсуждения документируется, к нему прилагается лист для сбора подписей присутствующих; эта документация должна еженедельно сдаваться супервизору подрядчиков .

21.0 Политика, ценности и принципы компании  по охране труда, здоровья и экологии

Начальник отдела снабжения АО « АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС» должен убедиться, что копии документов:

- «Ценности, политика и принципы компании  в области EHS»;

- «Ситуационные условия для подрядчиков, субподрядчиков и подрядных организаций (документ АО « АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС», включая «План по EHS на выполнение работ»)»;

- «Оценка техники безопасности подрядчиков».

будут отправлены каждому подрядчику, которого приглашают подать расценки.

Руководители подрядчиков и сами подрядчики должны знать, понимать и уважать требования, которые содержатся в этих документах, если они хотят стать подрядчиками АО « АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС».