**Утверждаю:**

**Директор**

**Сенгилеевского филиала**

**АО «ЦЕМРОС»**

**Сагитов И.А.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Дефектная ведомость**

Ремонт крыши объекта № 20 здания цеха «Помол цемента» инв. № 11-18

Сенгилеевский филиал АО «ЦЕМРОС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 100 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки местами площадью до 10м2 | мест | 10 |  |
| 3 | Огрунтовка кровли мастикой | М2 | 100 |  |
| 4 | Устройство мягкой кровли | М2 | 100 |  |

Приложение:

1. Фото №1-9

Разработал:

Ведущий инженер по надзору за зданиями,

сооружениями Е.Ю. Холодова

Согласовано:

Технический директор А.И. Шлюгин

Приложение:

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.



Фото 5.



Фото 6.



Фото 7.



Фото 8.



Фото 9.

