Утверждаю:

Директор

Сенгилеевского филиала

АО «ЦЕМРОС»

Сагитов И.А.

«___» _______________ 2025 г.

Дефектная ведомость

Ремонт крыши объекта № 20 здания цеха «Помол цемента» инв. № 11-18

Сенгилеевский филиал АО «ЦЕМРОС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 100 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки местами площадью до 10м2 | мест | 10 |  |
| 3 | ## Огрунтовка кровли мастикой | М2 | 100 |  |
| 4 | Устройство мягкой кровли | М2 | 100 |  |

Приложение:

1.	Фото №1-9

Разработал:

Ведущий инженер по надзору за зданиями,

сооружениями                                                                              Е.Ю. Холодова

Согласовано:

Технический директор                                                                 А.И. Шлюгин

Приложение:

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.