Утверждаю:

Директор ООО

«АБСОЛЮТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Липатов

«­\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку блока газовых электромагнитных клапанов**

**для нужд ООО «АБСОЛЮТ».**

Морозов А.В.

Телефон: 8 (915) 690-08-77

1. **Наименование поставляемого товара.**

Поставка блока газовых электромагнитных клапановдля нужд ООО «АБСОЛЮТ» (далее – «Товар»).

1. **Количество поставляемого товара.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Блок газовых электромагнитных клапанов в комплекте с фильтром, левого исполнения С4Н-5-43, ПР.(4..20мА) 1бар, П,Д4, Ф, У3.1,220 В, 50 Гц.  Электропривод- SPO 280.0-02 BSS/03 | 28.14.11 | шт | 1 |
| **ИТОГО:** | | | **шт** | **1** |

***Количество поставляемого Товара в течение срока действия Договора может быть изменено соглашением Сторон в связи с изменением производственной необходимости Заказчика. Поставщик признает, что не станет отказываться от указанного изменения, поскольку учёл данное условие при заключении Договора в совокупности со всеми остальными, в том числе, ценовыми.***

1. **Способ закупки.**

Конкурс в электронной форме.

Закупка только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКПД2 28.14.11

1. **Обоснование выбора способа закупки.**

Согласно п. 14.5 Положения о закупках ООО «АБСОЛЮТ»

1. **Требования, установленные к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Блок газовых электромагнитных клапанов в комплекте с фильтром С4Н-5-43** | |
| тип | С4Н-5-43 |
| исполнение | фланц., лев., 1,0 бар, П, Д4, материал корпуса Al , УЗ. 1, |
| В составе: |  |
| Основной запорный клапан | ВН4Н-1; |
| Рабочий клапан с электромеханическим регулятором потока | ВН4М-1К |
| Клапан свечи безопасности | ВФ3/4Н-4ал; |
| Клапан запальной горелки | ВН1/2Н-4; |
| Клапан контроля плотности | ВН3/4НБ-4; |
| Фильтр | ФН4-1ал; |
| Электропривод | SPO 280.0-02 BSS/03 |
| в составе блока клапанов 3 датчика-реле  давления ДРД-400Б 0...40кПа и 1 датчик ДРД-400А | |
|  | В составе блока датчики положения позиционеров | |

Поставляемый товар должен быть произведен не ранее декабря 2024 года, не восстановленным, не бывшим в употреблении и не содержащими повторно используемые детали (части).

Поставляемый товар должен быть надлежащим образом сертифицирован, должен соответствовать всем требованиям, предъявленным к данному виду товара, его безопасности, существующим в законодательстве РФ.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товара не является предметом залога по другим договорам, не сдан в аренду, не отчужден, не находится под арестом, судебного спора по нему не имеется и правами третьих лиц не обременен. Принадлежать Поставщику на праве собственности.

1. **Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации.**

Не установлены

1. **Требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого Товара.**

Товар должен поставляться в заводской упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

1. **Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества.**

Не установлены.

1. **Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания.**

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Поставщик.

1. **Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара.**

Поставка Товара производится силами и за счет Поставщика до склада Заказчика: Тульская область, Суворовский район, п.Лужковский, ул.60 лет СССР, д.1.

Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Заказчика (Приложение № 2 к проекту договора).

Поставляемый Товар должен храниться на складе Поставщика до окончания срока действия договора и поставляться на основании Заявок Заказчика.

Период поставки: с даты заключения договора и по 30.12.2025 года.

Минимальный срок поставки партии Товара – 25 (двадцать пять) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки, подписанной Заказчиком.

Максимальный срок поставки партии Товара – 50 (пятьдесят) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки, подписанной Заказчиком.

Товар считается принятым на складе Заказчика только после подписания уполномоченным представителем Заказчика следующих товаросопроводительных документов без замечаний:

- Товарная накладная (по унифицированной форме ТОРГ 12),

-Транспортная накладная (по форме приложения № 4 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом), в случае доставки сторонним перевозчиком,

-Товарно-транспортная накладная (1-Т),

с обязательным предоставлением следующих документов:

- Счета-фактуры,

-Счета;

- сертификат и/или декларация о соответствии.

В случае не предоставления оригиналов счета-фактуры и товарной накладной, а также относящейся к Товару иной документации (в том числе, технической), до даты оплаты Заказчик вправе произвести оплату по истечении 7 (Семи) рабочих дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов. Обязательства Заказчика по оплате Товара являются встречными, в том числе, по отношению к обязательству Поставщика по предоставлению Заказчику документации, указанной в Договоре.

1. **Начальная (максимальная) цена договора:**

**11.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет:**

.

* 1. **Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **НМЦ за единицу с НДС\*** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

***\*Цена за единицу товара, указанная участником в форме ценового предложении, не должна превышать значения, указанные в таблице.***

1. **Обоснование начальной (максимальной) цены.**

При определении начальной (максимальной) цены, источником информации послужило сопоставление рыночных цен (анализ рынка) (пп.3 п.1.5.1 Положения о закупках ООО «АБСОЛЮТ»).

Ценовые предложения участников закупки не могут превышать установленную Заказчиком начальную (максимальную) цену.

1. **Форма, сроки, и порядок расчетов.**

Форма расчетов - безналичный расчет. Средством платежа является рубль Российской Федерации.

Расчет Заказчиком за поставленный Товар осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату за поставленную партию Товара и подписания товаросопроводительных документов.

1. **Порядок формирования начальной (максимальной) цены закупки.**

Общая цена договора указана с учетом стоимости Товара, упаковки и маркировки, погрузки, разгрузки и доставки Товара до склада Заказчика, расходов на гарантийное обслуживание (на весь срок предоставления гарантии), всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а так же всех иных расходов и затрат, необходимых для выполнения Поставщиком взятых на себя обязательств по договору.

1. **Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов, подтверждающих соответствие Товара, продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким Товарам, продукции.**

Не установлены.

1. **Иные требования**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Значимость критерия | Оценка |
| Цена договора |  |  |
| Срок поставки партии Товара |  |  |
|  |  |  |