## Лист1
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ давальческого ТМЦ
ЗАЯВКА № составлена 10.02. 2025 г.
№ п/п | Наименование ТМЦ | материал | ед.изм. | кол-во | Примечание | цена | стоимость, евро без НДС
1 | Газорегуляторный пункт шкафной, Рвх=0,3 Мпа, Рвых=0,03МПа, Gгаза 30÷528 м3/ч. Вход, выход - слева. ГРПШ-PGS-РДГ-50Н-35-1/1-4-741-ЭО-У-СГ ООО "ПромГазСервис" Саратовская область г.Энгельс |  | комплект | 1
В комплекте с:
2 | - регуляторами давления газа РДГ-50Н/35 |  | шт | 2
3 | -фильтром газовым с ИПД FSG-80 DN80 |  | шт | 2
4 | Измерительым комплексом в составе СГ-ЭКР-Р-0,5-250/1,6 (1:100) |  | комплект | 1
5 | -счетчик газовый РВГ G160 Ду-80 |  | шт | 1
6 | -корректор совстроенным преобразователем абсолютного давления ЕК270 |  | шт | 1
7 | -термопреобразователь
8 | -преобразователь давления
9 | -обогревателем электрическим, N=1 кВт, 220 В |  | шт | 1
10 | Клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый фланцевый DN150, PN1,2МПа (с ответными фланцами, крепежом), КПЭГ-150, ООО ПКФ "ГАЗСТРОЙ" г. Москва |  | шт | 1
11 | Кран шаровый с ответными фланцами, крепежом ООО"ЧелябинскСпецГражданСтрой" г. Челябинск
| DN150, PN16 КШ.Ц.GAS.150.016.П/П.02 |  | шт | 1
| DN100, PN16 КШ.Ц.GAS.100.016.П/П.02 |  | шт | 1
| DN20, PN40 КШ.Ц.GAS.020.040.П/П.02 |  | шт | 4
12 | Соединение изолирующее фланцевое с ответными фланцами и крепежом ООО"ЧелябинскСпецГражданСтрой" г. Челябинск
| DN150, PN16 СИ-150Ф |  | шт | 1
| DN100, PN16 СИ-100Ф |  | шт | 1
13 | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80
| Ø159х4,5 |  | м | 37
| Ø108х4 |  | м | 22
| Ø57х3 |  | м | 1
| Ø32х2 |  | м | 17
| Ø25х2 |  | м | 26
14 | Отвод П 90° ГОСТ 17375-2001* Ст.10 ГОСТ1050-2013
| 159х4,5 |  | шт | 15
| 108х4 |  | шт | 4
15 | Переход П К ГОСТ 17378-2001* Ст.10 ГОСТ1050-2013
| 159х4,5 - 108х4 |  | шт | 2
16 | Заглушка П ГОСТ 17379-2001* Ст.10 ГОСТ1050-2013
| 57х3 |  | шт | 1
17 | Крепление газопровода Ду100 к кирпичной стене с.5.905-18.05 в.1
| Ду150 УКГ 2.00-21 |  | шт | 8
| Ду100 УКГ 2.00-19 |  | шт | 3
| Ду100 УКГ 2.00-16 |  | шт | 5
18 | Крепление горизонтального газопровода Ду100 на опоре из трубы внутри помещения, L=0,75м с.5.905-18.05 в.1 |  | шт | 1
19 | Крепление газопровода к панельным и блочным стенам с.5.905-18.05 в.1
| Ду25 УКГ 15.00-02 |  | шт | 9
| Ду20 УКГ 15.00-01 |  | шт | 18
0
Составил: