АКТ-ДОПУСК

для проведения строительно-монтажных работ,

работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений на

территории

г. Сланцы «\*\*» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

 ООО «Петербургцемент», площадка завода по производству цемента

наименование цеха наименование предприятия, организации

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный представитель действующего предприятия Сергушенков Андрей Петрович инженер службы главного энергетика ООО «Петербургцемент».

 Ф.И.О., Должность

представитель ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О., Должность

составили настоящий акт о нижеследующем.

Предприятие ООО «Петербургцемент» выделяет генподрядчику оборудование на объекте:

 Главная распределительная подстанция объект 811, КРУ 10 кВ, ячейка
К25 «Вентилятор цементной мельницы 1»

наименование работ

под руководством технического персонала генподрядчика на следующий срок: начало «\*\*» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г., окончание «\*\*» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в сопроводительном письме указать цель командировки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников. Контактные данные назначенных ответственных лиц предоставить в ООО «Петербургцемент».  | До начала работ | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Предоставление командированному персоналу права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады оформить резолюцией главного энергетика ООО «Петербургцемент» на письме командирующей организации | До начала работ | Главный энергетик ООО «Петербургцемент» |
| Ответственных лиц подрядной организации ознакомить с действующим в ООО «Петербургцемент» порядком доступа на объект производства работ, режимом работы и ответственными сменными руководителями. Зафиксировать контактные данные ответственных лиц. | До начала работ |  Главный энергетик ООО «Петербургцемент»  |
| На работу организовать разработку проекта производства работ в соответствии с проектной и технической документацией ООО «Петербургцемент». Обеспечить ведение необходимой исполнительной документации.  | До начала работ | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Работы на выделенных участках выполнять в соответствии разработанными ППР. До начала выполнения работ ознакомить персонал с ППР и др. необходимой документацией для выполнения работ. | До начала работ. Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Организовать проведение вводного и первичного инструктажи по безопасности труда командированного персонала, ознакомить с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работатьРаботникам, которым предоставляетсяправо выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, провести инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.Инструктажи оформить записями в журнале инструктажа командированного персонала  | До начала работ | Главный энергетик ООО «Петербургцемент» |
| Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам ираспоряжениям | Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и осуществляются работниками ООО «Петербургцемент» | До начала работ | Главный энергетик ООО «Петербургцемент»  |
| Доступ персонала ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на производственные объекты осуществлять только с разрешения ответственных лиц ООО «Петербургцемент» | Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»Главный энергетик ООО «Петербургцемент» |
| Содержать в чистоте и порядке проезды и проходы на выделенном объекте (участке), а также проходы на рабочих местах и подходы к ним | Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Обеспечить рабочих спецодеждой, СИЗ и выполнять требования безопасности труда | Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| При выполнении работ использовать исправный электроинструмент и электрооборудование | Постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Для подключения энергоустановок и электроприборов ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» других электрических машин к электросети на объекте производства получить точки подключения у начальника энергоремонтного участка ООО «Петербургцемент»Не осуществлять самовольного подключения к электросетям ООО «Петербургцемент»  | До начала работ и постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»Ответственные ООО «Петербургцемент»  |
| Работы осуществлять персоналом и специалистами, прошедшими соответствующее обучение, имеющими необходимое образование, опыт, навыки и допуски для выполнения работ. | До начала работ и постоянно | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Ежедневно уведомлять о времени начала и окончания работ мастера смены ЦПЦ | Постоянно |  Ответственные лица ООО «Петербургцемент»  |

После окончания работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| Убрать рабочие места, установить все защитные ограждения, снять ограждение опасной зоны, вывести персонал. | После окончания работ | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Уведомить ответственных лиц, давших разрешение на работы об их завершении, отсутствии посторонних предметов и выводе персонала с объекта (участка). Cдать оборудование ответственным специалистам ООО «Петербургцемент»  | После окончания работ | Ответственные лица ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Провести осмотр оборудования и объекта производства работ. Снять блокировки, сдать оборудование на центральный пульт управления. | После окончания работ |  Ответственные лица ООО "Петербургцемент"  |

Специалист ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ­­­­­­­­­/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./

Главный энергетик ООО «Петербургцемент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сырвачев В.В./

Ознакомлены:

Инженер службы главного энергетика ООО «Петербургцемент» \_\_\_\_\_\_/Сергушенков А.П./

Представитель подрядчика:

Производитель работ

Генеральный директор ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./