«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Эталон»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Павельев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трубной продукции и деталей трубопровода для нужд ООО «Эталон»**

Источник финансирования: Э-3-15-22

РАЗРАБОТАНО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заместитель директора по производству* |  |  |  | *Чепурнов И.Н.* |
| **Должность** |  | **Подпись, дата** |  | **Ф.И.О.** |

|  |
| --- |
| *Телефон: 8-915-687-87-06* |
| Контактные данные |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Главный инженер* |  |  |  | *Солопов А.В.* |
| **Должность** |  | **Подпись, дата** |  | **Ф.И.О.** |
| *Специалист по закупочной деятельности* |  |  |  | *Лялина Е.С.* |
| **Должность** |  | **Подпись, дата** |  | **Ф.И.О.** |
| *Финансовый менеджер* |  |  |  | *Грищенко С.В.* |
| **Должность** |  | **Подпись, дата** |  | **Ф.И.О.** |
|  |  |  |  |  |
| **Должность** |  | **Подпись, дата** |  | **Ф.И.О.** |

пос. Октябрьский, Плавского р-на,

2025 г.

**1. Наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг:**

Поставка трубной продукции и деталей трубопровода

**2. Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара/объем выполняемых работ/объем оказываемых услуг** | **ОКПД-2** | **Ед. измерения** | **Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/объем оказываемых услуг** |
| 4. | Труба 108х3,5 | 24.20.13.130 | м | 110 |
| 5. | Труба 89х3,0 | 24.20.13.130 | м | 130 |
| 6. | Труба 57х3,0 | 24.20.13.130 | м | 90 |
| 7. | Труба 26,8х2,8 | 24.20.13.130 | м | 65 |
| 13. | Отвод 90 108\*4,0 | 24.20.40.000 | шт | 25 |
| 15. | Отвод 90 57\*3,5 | 24.20.40.000 | шт | 30 |
| 17. | Фланец плоский приварной  Ду 100-16 | 28.14.20.220 | шт | 28 |

**3. Способ закупки:**

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

(ОКПД 2 – 28.13.14.110).

**4. Обоснование способа закупки:**

Согласно пп. 1 п. 3.7. Регламента о закупках ООО «Эталон».

**5. Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Требуемое**  **значение показателя** |
| **1.** | **Труба 108х3,5** | |
| 1.1. | Длина, мм | Не менее 9000 |
| 1.2. | Внешний диаметр, мм | 108,0 |
| 1.3. | Толщина стенки, мм | 3,5 |
| 1.4. | Тип | Электросварная |
| 1.5. | ГОСТ 10704-91 | Соответствие |
| **2.** | **Труба 89х3,0** | |
| 2.1. | Длина, мм | Не менее 12000 |
| 2.2. | Внешний диаметр, мм | 426,0 |
| 2.3. | Толщина стенки, мм | 6,0 |
| 2.4. | Тип | Электросварная |
| 2.5. | ГОСТ 10704-91 | Соответствие |
| **3.** | **Труба 57х3,0** | |
| 3.1. | Длина, мм | Не менее 9000 |
| 3.2. | Внешний диаметр, мм | 57,0 |
| 3.3. | Толщина стенки, мм | 3,0 |
| 3.4. | Тип | Электросварная |
| 3.5. | ГОСТ 10704-91 | Соответствие |
| **4.** | **Труба 26,8х2,8** | |
| 4.1. | Длина, мм | Не менее 9000 |
| 4.2. | Внешний диаметр, мм | 26,8 |
| 4.3. | Толщина стенки, мм | 2,8 |
| 4.4. | Тип | Водогазопроводная |
| 4.5. | ГОСТ 3262-75 | Соответствие |
| 9. | **Отвод 90 Ду 108\*4,0** | |
| 9.1. | Диаметр номинальный, мм | 108 |
| 9.2. | Тип соединения | Под приварку |
| 9.4. | Толщина стенки, мм | Не менее 4,0 |
|  | ГОСТ 17375-2001 | Соответствие |
| 10. | **Отвод 90 Ду 57\*3,5** | |
| 10.1. | Диаметр номинальный, мм | 57 |
| 10.2. | Тип соединения | Под приварку |
| 10.3. | Толщина стенки, мм | Не менее 3,5 |
| 10.4. | ГОСТ 17375-2001 | Соответствие |
| 20. | **Фланец плоский приварной Ду 100-16** | |
| 20.1. | Диаметр номинальный, мм | 100 |
| 20.2. | Давление номинальное, МПа | Не менее 1,6 |
| 20.3. | ГОСТ 33259-2015 | Соответствие |

Поставляемый товар должен быть новым оригинальным, не восстановленным, не бывшим в употреблении и не содержащими повторно используемые детали (части).

Поставляемый товар должен быть надлежащим образом сертифицирован, должен соответствовать всем требованиям, указанным в п. 5 настоящего Технического задания, предъявленным к данному виду товара, его безопасности, существующим в законодательстве РФ.

Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение всех видов деятельности в рамках Договора).

Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

**6. Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации:**

Не установлены.

**7. Требования к таре, упаковке и маркировке:**

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

**8. Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества:**

Срок гарантийных обязательств составляет не менее 6 (Шести) месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), при условии соблюдения соответствующих требований эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Поставщик.

Поставщик обязан осуществить бесплатную замену Товара с производственным дефектом или браком. Оплата транспортных и иных расходов, связанных с заменой поставленного Товара ненадлежащего качества, а также с возвратом не принятого Товара осуществляются силами Поставщика.

**9. Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания:**

Не установлены.

**10.  Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

Место поставки товара: Тульская область, Плавский район, пос. Октябрьский, ул. Заводская 1.

Период поставки товара: с даты заключения договора по 30.04.2025 г.

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора.

Товар должен поставляться с соответствующими товаросопроводительными документами (ТТН, ТОРГ-12, счета-фактуры), сертификатом соответствия и иными документами, предусмотренными законодательством РФ.

**11. Начальная (максимальная) цена договора:**

- (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копейки), в том числе НДС 20% - ().

**12. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:**

При определении начальной (максимальной) цены источником информации послужило сопоставление рыночных цен (анализ рынка) (пп.3 п. 1.5.1 Регламента о закупках ООО «Эталон»).

**13.  Форма, сроки, и порядок расчетов:**

Форма расчетов - безналичный расчет. Средством платежа является рубль Российской Федерации.

Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товаросопроводительных документов Покупателем на основании полученного счета от Поставщика.

**14.  Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:**

Общая цена договора указана с учетом стоимости поставляемого товара, всех налогов, сборов и других обязательных платежей и затрат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также стоимости маркировки, расходы, необходимые для доставки товара на склад Заказчика и иных расходов и затрат, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

**15. Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов (входящих в состав заявки), подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам:**

Не установлены.

**16. Иные требования:**

Не установлены.