  - 附件3

- Расходные запчасти на 2года (Для 1шт ГПУ)/两年易损件(单台)

| 序号 No. | 图号 Part number/ Номер части | Описание | Description | 单位 Unit/ Ед. | 数量 Q'TY/Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6016.18.10A | Масляный фильтр | Oil Filter | pc/ шт. | 144 |
| 2 | 4020CT.36.20 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | Air Filter element | pc/ шт. | 24 |
| 3 | 6016CT.14.130.20 | Фильтрующий элемент газового фильтра | Gas Filter element | pc/ шт. | 12 |
| 4 | 127.03.80.06 | Уплотнение штока | Stem seal | pc/ шт. | 48 |
| 5 | 601.01.03 | Прокладка головки цилиндра | Cylinder head Gasket | pc/ шт. | 30 |
| 6 | 601T.03.05 | Регулирующая прокладка головки цилиндра | Cyliner head Adjusting Gasket | pc/ шт. | 30 |
| 7 | 601.03.17A | Верхняя тарелка пружины клапана | Upper valve spring seat | pc/ шт. | 3 |
| 8 | 601.03.09В | Уплотнительное кольцо верхней крышки | Top cover seal ring | pc/ шт. | 24 |
| 9 | 601.01.08 | Шайба гайки головки блока цилиндров | Cylinder head Nut Washer | pc/ шт. | 48 |
| 10 | 601.01.13 | Уплотнительное кольцо на входе головки цилиндра | Cylinder head intake seal ring | pc/ шт. | 48 |
| 11 | 601.03.10.06 | Части головки цилиндра – винтовая заглушка | Cylinder head parts -screw plug | pc/ шт. | 30 |
| 12 | 601.03.10.07 | Части головки цилиндра – винтовая заглушка | Cylinder head parts -screw plug | pc/ шт. | 30 |
| 13 | 601.03.10.09 | Части головки цилиндра – винтовая заглушка | Cylinder head parts -screw plug | pc/ шт. | 15 |
| 14 | 601.03.24 | Части головки цилиндра – винтовая заглушка | Cylinder head parts -screw plug | pc/ шт. | 30 |
| 15 | 601.03.10.12 | Уплотнительное кольцо | O seal ring | pc/ шт. | 24 |
| 16 | 601.03.10.13 | Уплотнительное кольцо | O seal ring | pc/ шт. | 24 |
| 17 | 601.03.10.03A | Направляющая клапанной оси | Valve shaft guide | pc/ шт. | 160 |
| 18 | 601.03.16A | Втулка клапана | Valve collet | pc/ шт. | 160 |
| 19 | 601.03.18 | Пружина клапана | Valve spring | pc/ шт. | 160 |
| 20 | 601.03.19B | Болт седла коромысла (рычага) клапана | Rocker arm seat bolt | pc/ шт. | 20 |
| 21 | 601.03.20.30A | Части регулировочного винта | Adjust screw parts | pc/ шт. | 20 |
| 22 | 601.03.21 | Шайба | Washer | pc/ шт. | 20 |
| 23 | 601.03.23 | Уплотнительное кольцо | O sea ring | pc/ шт. | 40 |
| 24 | 601.03.30S | Мост коромысла | Rocker arm cross bridge section | pc/ шт. | 20 |
| 25 | 601.03.40 | Части поворотного механизма | Rotating mechanism parts | pc/ шт. | 20 |
| 26 | 601T.03.10.02 | Покрытие (оболочка) свечи зажигания | Spark plug sheath | pc/ шт. | 20 |
| 27 | 601T.03.10.04B | Впускное клапанное седло I | Intake valve seat I | pc/ шт. | 20 |
| 28 | 601T.03.10.06A | Впускное клапанное седло II | Intake valve seat II | pc/ шт. | 20 |
| 29 | 601T.03.10.07A | Выхлопное клапанное седло | Exhaust valve seat | pc/ шт. | 40 |
| 30 | 601T.03.14S6 | Выпускной клапан | Exhaust valve | pc/ шт. | 80 |
| 31 | 601T.03.15S6 | Впускной клапан | Intake valve | pc/ шт. | 80 |
| 32 | 601T.90.20 | Элемент свечи зажигания | Spark plug component | pc/ шт. | 40 |
| 33 | 1512T.08.17 | Адаптерная трубка | Adapter tube | pc/ шт. | 4 |
| 34 | 6016CT.08.10 | Газоподводящая труба - гофрированные трубки | Gas Inlet Pipe-Corrugated tubes | pc/ шт. | 4 |
| 35 | 1512T.08.70 | Части хомута червеобразной структуры и червячной передачи | Worm gear and worm tube hoop parts | pc/ шт. | 12 |
| 36 | 3412T.08.13 | Прокладка | Gasket | pc/ шт. | 4 |
| 37 | 6016CT.08.09A | Прокладка I - Газоподводящая труба | Gas Inlet Pipe-Gasket Ⅰ | pc/ шт. | 2 |
| 38 | 6016CT.08.11A | Прокладка II - Газоподводящая труба | Gas Inlet Pipe-Gasket Ⅱ | pc/ шт. | 2 |
| 39 | 6016CT.08.13A | Прокладка IV - Газоподводящая труба | Gas Inlet Pipe-Gasket Ⅳ | pc/ шт. | 4 |
| 40 | 622.08.03A | Уплотнение - газоподводящая труба | Gas Inlet Pipe-Seal | pc/ шт. | 6 |
| 41 | 6016CT.09.03A | Прокладка - газоподводящая труба | Gas Inlet Pipe-Gasket | pc/ шт. | 4 |
| 42 | 4020CT.09.10 | Выпускная труба - гофрированные трубки | Exhaust Pipe-Corrugated tubes | pc/ шт. | 2 |
| 43 | 6016CT.09.70 | Газоподводящая труба - гофрированные трубки | Gas Inlet Pipe-Corrugated tubes | pc/ шт. | 8 |
| 44 | 6016.09.01A | Прокладка I - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Gasket Ⅰ | pc/ шт. | 40 |
| 45 | 6016.09.09A | Прокладка III - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Gasket Ⅲ | pc/ шт. | 4 |
| 46 | 6016.09.14A | Прокладка IV - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Gasket Ⅳ | pc/ шт. | 4 |
| 47 | 622.09.14A | Прокладка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Gasket | pc/ шт. | 4 |
| 48 | 601.09.18A | Прокладка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Gasket | pc/ шт. | 30 |
| 49 | Z12V.09.45A | Гайка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Nut | pc/ шт. | 48 |
| 50 | 3012.09.03 | Гайка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Nut | pc/ шт. | 4 |
| 51 | 512.09.04 | Гайка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Nut | pc/ шт. | 4 |
| 52 | 601.09.11 | Гайка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Nut | pc/ шт. | 15 |
| 53 | 601.09.14 | Болт - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Bolt | pc/ шт. | 15 |
| 54 | 6016.09.02 | Болт - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Bolt | pc/ шт. | 4 |
| 55 | 6016.09.04 | Болт - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Bolt | pc/ шт. | 4 |
| 56 | 6016.09.08 | Фланец - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Flange | pc/ шт. | 2 |
| 57 | 6016.09.16 | Втулка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-bushing | pc/ шт. | 15 |
| 58 | 6016.09.17 | Болт - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Bolt | pc/ шт. | 4 |
| 59 | Z12V.09.43 | Винтовая пробка - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Screw Plug | pc/ шт. | 4 |
| 60 | Z12VB.09.16 | Винт - Выпускная труба | Exhaust Pipe-Screw | pc/ шт. | 4 |
| 61 | 601.21.05 | Уплотнительное кольцо – охладитель масла | Oil cooler-O seal ring | pc/ шт. | 12 |
| 62 | 129.22.14 | Седло выпускного клапана | Discharge valve seat | pc/ шт. | 6 |
| 63 | 129.22.15 | Клапан выпуска воды | Water discharge valve | pc/ шт. | 6 |
| 64 | 601.22.07 | Механическое уплотнение | Mechanical seal（TTG-40） | pc/ шт. | 2 |
| 65 | 12VB.22.04 | Седло выпускного клапана | Discharge valve seat | pc/ шт. | 4 |
| 66 | 12VB.22.07 | Клапан выпуска воды | Water discharge valve | pc/ шт. | 4 |
| 67 | 601.24.01 | Прокладка – труба охлаждения | Cooling Pipe-Gasket | pc/ шт. | 8 |
| 68 | 601.24.03 | Прокладка – труба охлаждения | Cooling Pipe-Gasket | pc/ шт. | 9 |
| 69 | 601.24.08 | Прокладка –труба охлаждения | Cooling Pipe-Gasket | pc/ шт. | 3 |
| 70 | 6016CT.24.07 | Прокладка – система охлаждения | Cooling System-Gasket | pc/ шт. | 2 |
| 71 | 6016.24.04 | Прокладка – труба смазки | Lub Pipe-Gasket | pc/ шт. | 2 |
| 72 | 631.24.05 | Прокладка – труба охлаждения | Cooling Pipe-Gasket | pc/ шт. | 3 |
| 73 | 12VB.24.11 | Прокладка – труба охлаждения | Cooling Pipe-Gasket | pc/ шт. | 9 |
| 74 | 6016CT.14.130.01 | Уплотнительное кольцо 240×4 | O seal ring 240×4 | pc/ шт. | 3 |
| 75 | 6016H.20.06 | Прокладка – труба смазки | Lub Pipe-Gasket | pc/ шт. | 8 |
| 76 | 6016H.20.12 | Прокладка – труба смазки | Lub Pipe-Gasket | pc/ шт. | 3 |
| 77 | 4012.46F.40 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра системы пуска | Starting System air Filter element | pc/ шт. | 1 |
| 78 | 2012.46D.40 | Кнопка пуска | Starting Botton | pc/ шт. | 2 |
| 79 | 4020CT.13K.06 | Датчик определения уровня шума | Knock sensor | pc/ шт. | 1 |
| 80 | 4020CT.13K.60.03 | Датчик давления масла | Oil pressure sensor | pc/ шт. | 1 |
| 81 | 4020CT.90.01 | Магнитоэлектрический датчик | Magnetoelectric sensor | pc/ шт. | 1 |
| 82 | 601.01.52 | Заглушка корпуса двигателя | Engine body*Plug | pc/ шт. | 3 |
| 83 | 601.01.55 | Болт охладителя масла | Oil Cooler Bolt | pc/ шт. | 3 |
| 84 | 601.01.56 | Винт с шестигранным отверстием в головке | Hexagon socket screw | pc/ шт. | 3 |
| 85 | 601.03.22 | Промежуточные болты | Intermediate bolts | pc/ шт. | 9 |
| 86 | 3012.01.43 | Гайка | Nut | pc/ шт. | 48 |
| 87 | 3012.01.44 | Втулка | sleeve | pc/ шт. | 36 |
| 88 | 601.01.54 | Трубка (подачи) масла | Oil tube | pc/ шт. | 3 |
| 89 | Q/JC14007 M16X1.5 | Корпус двигателя – винтовая заглушка внешнего шестигранника | Engine body-External hexagon screw plug | pc/ шт. | 90 |
| 90 | Q/JC14007 M20X1.5 | Корпус двигателя – винтовая заглушка внешнего шестигранника | Engine body-External hexagon screw plug | pc/ шт. | 90 |
| 91 | Q/JC14007 M10X1 | Корпус двигателя – винтовая заглушка внешнего шестигранника | Engine body-External hexagon screw plug | pc/ шт. | 90 |
| 92 | Q/JC14007 M18X1.5 | Корпус двигателя – винтовая заглушка внешнего шестигранника | Engine body-External hexagon screw plug | pc/ шт. | 90 |
| 93 | Q/JC14007 M24X1.5 | Корпус двигателя – винтовая заглушка внешнего шестигранника | Engine body-External hexagon screw plug | pc/ шт. | 90 |
| 94 | Q/JC14012 12 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon screw bolt (hole) | pc/ шт. | 90 |
| 95 | GB6170 M12 | Шестигранная гайка первого типа | Type I hexagon nut | pc/ шт. | 90 |
| 96 | GB5783 M14X80 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 97 | GB5782 M14X90 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 98 | GB5782 M12X95 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 99 | GB5783 M8X20 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 100 | GB5782 M8X70 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 101 | GB5782 M10X55 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 102 | GB5782 M10X60 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 103 | GB5782 M12X45 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 104 | GB5782 M12X55 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 105 | GB5783 M8X16 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 106 | GB5783 M10X20 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 107 | GB5783 M10X25 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 108 | GB5783 M10X30 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 109 | GB5783 M10X35 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 110 | GB5783 M12X25 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 111 | GB5783 M12X30 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 112 | GB5783 M16X40 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 113 | GB5783 M16X60 | Болт с шестигранной головкой | Hexagon bolt | pc/ шт. | 90 |
| 114 | GB6170 M10 | Шестигранная гайка первого типа | Type I hexagon nut | pc/ шт. | 90 |
| 115 | GB6170 M20 | Шестигранная гайка первого типа | Type I hexagon nut | pc/ шт. | 90 |
| 116 | GB67 M4X6 | Винт с цилиндрической скруглённой головкой и прямым шлицем | Slotted pan head screw | pc/ шт. | 90 |
| 117 | GB70 M10X35 | Винт с шестигранной головкой | Hexagon cap screw | pc/ шт. | 90 |
| 118 | GB70 M10X100 | Винт | Screw | pc/ шт. | 90 |
| 119 | GB70 M12X80 | Винт | Screw | pc/ шт. | 90 |
| 120 | GB70 M10X25 | Винт | Screw | pc/ шт. | 90 |
| 121 | GB898 M10X35 | Шпилька | Stud | pc/ шт. | 90 |
| 122 | GB899 M10X30 | Шпилька | Stud | pc/ шт. | 90 |
| 123 | GB93 8 | Стандартная пружинная шайба | Standard spring washer | pc/ шт. | 90 |
| 124 | GB93 14 | Стандартная пружинная шайба | Standard spring washer | pc/ шт. | 90 |
| 125 | GB93 16 | Стандартная пружинная шайба | Standard spring washer | pc/ шт. | 90 |
| 126 | GB93 20 | Стандартная пружинная шайба | Standard spring washer | pc/ шт. | 90 |
| 127 | GB97.1 14 | Медная шайба 14 | Copper Washer 14 | pc/ шт. | 90 |
| 128 | GB97.1 16 | Медная шайба 16 | Copper Washer 16 | pc/ шт. | 90 |
| 129 | Q/JC14033 M60 | Шайба 16 | Washer 16 | pc/ шт. | 90 |
| 130 | 32.5X2.65 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 32.5×2.65 | O seal ring 32.5×2.65 | pc/ шт. | 8 |
| 131 | 42.5X2.65 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 42.5×2.65 | O seal ring 42.5×2.65 | pc/ шт. | 8 |
| 132 | 118X2.65 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 118×2.65 | O seal ring 118×2.65 | pc/ шт. | 15 |
| 133 | 2-213 23.39x3.53 | Уплотнительное кольцо 2-213 23.39×3.53 | O seal ring 2-213 23.39×3.53 | pc/ шт. | 15 |
| 134 | 2-228 56.74x3.53 | Уплотнительное кольцо 2-228 56.74×3.53 | O seal ring 2-228 56.74×3.53 | pc/ шт. | 48 |
| 135 | 2-235 78.97x3.53 | Уплотнительное кольцо 2-235 78.97×3.53 | O seal ring 2-235 78.97×3.53 | pc/ шт. | 3 |
| 136 | 2-264 190.09x3.53 | Уплотнительное кольцо2-264 190.09×3.53 | O seal ring 2-264 190.09×3.53 | pc/ шт. | 6 |
| 137 | 40X3.55 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 40×3.55 | O seal ring 40×3.55 | pc/ шт. | 6 |
| 138 | 85X3.55 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 85×3.55 | O seal ring 85×3.55 | pc/ шт. | 3 |
| 139 | 90X3.55 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 90×3.55 | O seal ring 90×3.55 | pc/ шт. | 15 |
| 140 | 100X3.55 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо100×3.55 | O seal ring 100×3.55 | pc/ шт. | 51 |
| 141 | 190X3.55 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 190×3.55 | O seal ring 190×3.55 | pc/ шт. | 6 |
| 142 | 109X5.3 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 109×5.3 | O seal ring 109×5.3 | pc/ шт. | 3 |
| 143 | 2-333 62.87X5.33 | Уплотнительное кольцо 2-333 62.8×5.33 | O seal ring 2-333 62.8×5.33 | pc/ шт. | 3 |
| 144 | 2-343 94.62X5.33 | Уплотнительное кольцо 2-343 94.6×5.33 | O seal ring 2-343 94.6×5.33 | pc/ шт. | 3 |
| 145 | 2-381 304.17x5.33 | Уплотнительное кольцо 2-381 304.17×5.33 | O seal ring 2-381 304.17×5.33 | pc/ шт. | 3 |
| 146 | 35X3.1 Q/JC12003 | Уплотнительное кольцо 35X3.1 | O seal ring 35X3.1 | pc/ шт. | 15 |
| 147 | 45X3.55 Q/JC12003 | Уплотнительное кольцо 45×3.55 | O seal ring 45×3.55 | pc/ шт. | 15 |
| 148 | 75X3.1 Q/JC12003 | Уплотнительное кольцо 75×3.1 | O seal ring 75×3.1 | pc/ шт. | 24 |
| 149 | B40X62X8 GB9877.1 | Самоуплотняющаяся набивка B40×62×8 | Delf-seal packing B40×62×8 | pc/ шт. | 6 |
| 150 | GB848 10 | Медная шайба 10 | Copper Washer10 | pc/ шт. | 15 |
| 151 | GB859 10 | Медная шайба 10 | Copper Washer10 | pc/ шт. | 15 |
| 152 | GB93 10 | Медная шайба 10 | Copper Washer10 | pc/ шт. | 15 |
| 153 | GB93 12 | Медная шайба 12 | Copper Washer12 | pc/ шт. | 15 |
| 154 | GB97.1 10 | Медная шайба 10 | Copper Washer10 | pc/ шт. | 15 |
| 155 | GB97.1 12 | Медная шайба 12 | Copper Washer12 | pc/ шт. | 15 |
| 156 | Q/JC14009 10 | Медная шайба 10 | Copper Washer10 | pc/ шт. | 30 |
| 157 | Q/JC14009 14 | Медная шайба 14 | Copper Washer14 | pc/ шт. | 30 |
| 158 | Q/JC14009 16 | Медная шайба 16 | Copper Washer16 | pc/ шт. | 30 |
| 159 | Q/JC14009 18 | Медная шайба 18 | Copper Washer18 | pc/ шт. | 15 |
| 160 | Q/JC14009 20 | Медная шайба 20 | Copper Washer20 | pc/ шт. | 15 |
| 161 | Q/JC14009 24 | Медная шайба 24 | Copper Washer24 | pc/ шт. | 60 |
| 162 | Q/JC14009 30 | Медная шайба 30 | Copper Washer30 | pc/ шт. | 15 |
| 163 | Q/JC14009 33 | Медная шайба 33 | Copper Washer33 | pc/ шт. | 15 |
| 164 | Q/JC14009 36 | Медная шайба 36 | Copper Washer36 | pc/ шт. | 15 |
| 165 | Q/JC14009 42 | Медная шайба 42 | Copper Washer42 | pc/ шт. | 15 |
| 166 | Q/JC14033 M10 | Медная шайба М10 | WasherM10 | pc/ шт. | 45 |
| 167 | Q/JC14033 M16 | Медная шайба М16 | WasherM16 | pc/ шт. | 30 |
| 168 | Q/JC14033 M18 | Медная шайба М18 | WasherM18 | pc/ шт. | 30 |
| 169 | Q/JC14033 M22 | Медная шайба М22 | WasherM22 | pc/ шт. | 30 |
| 170 | Q/JC14033 M33 | Медная шайба М33 | WasherM33 | pc/ шт. | 30 |
| 171 | GB893.1 85 | Стопорное устройство 85 | retainer 85 | pc/ шт. | 60 |
| 172 | 29X1.8 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо 29×1.8 | O seal ring 29×1.8 | pc/ шт. | 8 |
| 173 | 31.5X1.8 GB3452.1 | Уплотнительное кольцо31.5×1.8 | O seal ring 31.5×1.8 | pc/ шт. | 6 |
| 174 | 50ml | Анаэробный герметик для плоскости | Anaerobic plane sealant | pc/ шт. | 12 |
| 175 | 50ml | Анаэробный герметик для резьбы | Anaerobe thread sealant | pc/ шт. | 12 |
| 176 | 50ml | Анаэробный герметик для резьбы | Anaerobic thread sealant | pc/ шт. | 12 |
| 177 | 85g |  | Sealant | pc/ шт. | 12 |

- Резервные запчасти за 2года(Для 1шт ГПУ)/推荐两年备用配件/单台

| 序号 No. | 图号 Part number | 名称 | Description | 单位 Unit | 数量 Q'TY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4012.01.05 | Гильза цилиндра | Cylinder linner | pc/ шт. | 3 |
| 2 | 601.01.14 | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра | Cylinder liner sealing ring | pc/ шт. | 48 |
| 3 | 601.01.15 | Водяное уплотнение гильзы цилиндра | Cylinder linner water seal | pc/ шт. | 24 |
| 4 | 4020CT.03.00Х2 | Элемент головки цилиндра | Cylinder head component | pc/ шт. | 3 |
| 5 | 601.01.04 | Болт головки цилиндра | Cylinder head bolt | pc/ шт. | 36 |
| 6 | 601.01.07 | Гайка головки цилиндра | Cylinder head nut | pc/ шт. | 48 |
| 7 | 601.01.05 | Болт (подъем) головки цилиндра | Cylinder head bolt(lifting) | pc/ шт. | 3 |
| 8 | 601.01.06 | Гайка (подъем) головки цилиндра | Cylinder head nut(lifting) | pc/ шт. | 3 |
| 9 | 601.03.20 | Элемент плеча коромысла клапана | Valve rocker arm component | pc/ шт. | 3 |
| 10 | 601T.90.60 | Части катушки зажигания | Ignition coil parts | pc/ шт. | 6 |
| 11 | 4012.06.40 | Элемент стержня толкателя | Push rod component | pc/ шт. | 20 |
| 12 | 4020CT.05.30 | Элемент поршня | Piston component | pc/ шт. | 6 |
| 13 | 601.05.02A-GJ | Муфта газового кольца поршня | Piston gasring coupling | pc/ шт. | 10 |
| 14 | 601.05.10.03 | Шатунный болт | Connecting rod bolt | pc/ шт. | 20 |
| 15 | 4012.05.10 | Соединительная тяга (шатун) | Connecting rod | pc/ шт. | 2 |
| 16 | B4012C.05.10.04/05 | Верхняя /нижняя соединительная тяга | Upper/lower connecting rod bearing | pc/ шт. | 20 |
| 17 | 601.05.30.04 | Гайка штока | Rod Nut | pc/ шт. | 30 |
| 18 | 601.06.30 | Части шпильки ролика | Roller stud parts | pc/ шт. | 48 |
| 19 | 6016CT.09.06A | Выхлопная труба II | Exhaust Pipe II | pc/ шт. | 2 |
| 20 | 6016CT.09.07A | Выхлопная труба III | Exhaust Pipe III | pc/ шт. | 2 |
| 21 | 6016CT.09.11A | Выхлопная труба IV | Exhaust Pipe IV | pc/ шт. | 2 |
| 22 | 6016CT.09.12A | Выхлопная труба V | Exhaust Pipe v | pc/ шт. | 2 |
| 23 | 4020CT.22G.00 | Высокотемпературный водяной насос | High Temp. Water pump | pc/ шт. | 1 |
| 24 | 4020CT.22D.00 | Низкотемпературный водяной насос | Low Temp. Water pump | pc/ шт. | 1 |
| 25 | 6016.54.30 | Насос предвариетльной смазки | Pre-oil pump | pc/ шт. | 1 |
| 26 | 4020CT.46D.10 | Воздушный пусковой двигатель | Air starting motor | pc/ шт. | 1 |
| 27 | 4020CT.17.00 | Насос масла | Oil Pump | pc/ шт. | 1 |
| 28 | 4020CZ.13K.01 | Электронный контролер LECM | LECM electronic controller | pc/ шт. | 1 |
| 29 | 1512CZ2.91.00 | Электромагнитный клапан | Solenoid valve | pc/ шт. | 1 |
| 30 | 706LCT.13K.20.01 | Датчик NOx | NOx sensor | pc/ шт. | 1 |
| 31 | 4020CT.13K.60A | Пучок управления | Control harness | pc/ шт. | 1 |
| 32 | 127.13D.03 | Элементы электронного регулятора MP4 Датчик скорости | Electronic governor components-MP4 Speed sensor | pc/ шт. | 2 |
| 33 | 127.13D.40.01 | Элементы электронного регулятора - Сенсорный контакт | Electronic governor components-sensor plug | pc/ шт. | 2 |
| 34 | 121131000000 | Система мониторинга –датчик температуры и давления на входе воздуха | Monitoring system-intake air temperature and pressure sensor | pc/ шт. | 2 |
| 35 | 1612T.13K.20 | Элементы электронного регулятора – Датчик скорости Hall | Electronic controller components-Hall speed sensors | pc/ шт. | 2 |
| 36 | Q/JC14008 M14X1.5 | Заглушка поршня | Piston-socket plug | pc/ шт. | 72 |
| 37 | 601.01.25 | Корпус двигателя – упорные шайбы | Engine body-Thrust washers | pc/ шт. | 3 |
| 38 | 601.01.34 | Корпус двигателя –подшипник распределительного вала | Engine body-Camshaft bearing | pc/ шт. | 3 |
| 39 | 601.01.35 | Упорная шайба распределительного вала – левая | Camshaft thrust washers left | pc/ шт. | 2 |
| 40 | 601.01.36 | Упорная шайба распределительного вала – правая | Camshaft thrust washers right | pc/ шт. | 2 |
| 41 | 601.01.50 | Элемент масляного уплотнения задней рамы | Rear frame oil seal component | pc/ шт. | 2 |
| 42 | 601.01.60 | Элемент масляного уплотнения передней рамы | Front frame oil seal component | pc/ шт. | 2 |