Приложение № 1

к Извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

| № п/п | Наименование данных |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Филиал № 2 ООО «Арбат Отель Менеджмент» в г. Анапа (Doville) |  |
| 2 | Предмет договора (наименование работ (услуг) | Укладка тротуарной плитки согласно Приложения №1 к Техническому заданию (перечень работ и материалов) |  |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Анапа, Симферопольское шоссе, 26, отель "Довиль" |  |
| Требования к работе, услуге |  |  |  |
| 4 | Требования к производству работ (оказанию услуг) | Основные требования: - Разработать и согласовать с Заказчиком дизайн-проект, согласно Приложения №1 - Произвести поставку необходимых материалов. - Осуществить монтажные работы в соответствии с утвержденным Заказчиком дизайн-проектом. - Подрядчик должен обеспечить содержание и ежедневную уборку объектов Заказчика, где производятся работы. - Подрядчик обязан заблаговременно представлять Представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие сертификаты соответствия нормам ПБ РФ и экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. - Подрядчик осуществляет контроль за нахождением на участке проводимых работ только собственного персонала, не допускается нахождения посторонних лиц. Участок должен быть визуально изолирован от посетителей и других лиц предприятия. |  |
|  |  | Требования по экологии: - Подрядчик осуществляет обучение и аттестацию своих специалистов по экологической безопасности и обращению с отходами в соответствии с требованиями законодательства РФ и подзаконных актов. - Подрядчик организует временное накопление образующихся при производстве работ отходов на территории предприятия в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных документов на площадках с твердым покрытием в своих специализированных контейнерах для отходов с крышками, не допускает их переполнения и своевременно организует их вывоз с территории предприятия в лицензированные (соответствующие требованиям законодательства РФ) организации за счёт своих средств. - Подрядчик не допускает на территории предприятия: загрязнения территории нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, использование неисправного оборудования, автотранспорта и техники, мойку своего оборудования, автотранспорта и другой техники, установку техники, оборудования и транспорта в местах, где отсутствует твердое покрытие, несанкционированных свалок отходов, проведение ремонтных работ и технического обслуживания своего оборудования, автотранспорта и другой техники и соблюдает все требования по охране окружающей среды в водоохраной зоне. |  |
|  |  | Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности: - Для выполнения работ Подрядчик обязан: • привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников; • обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. Применяемые Исполнителем (Подрядчиком) СИЗ должны соответствовать условиям работы и быть сертифицированными в установленном порядке; • проводить со своими работниками противопожарные инструктажи и инструктажи по охране труда на рабочих местах. - Подрядчик обязан обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями по прямому назначению, исключить случаи проживания в них и хранения материальных ценностей, не использовать электронагревательные приборы. - До начала выполнения работ предоставить график выполнения работ. - В случае производства работ с использованием подъёмных сооружений (далее – ПС), предоставить приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС. Обслуживающий персонал должен иметь необходимые удостоверения (стропальщик, крановщик, рабочий люльки и т.д.) - При выполнении работ с применением ручного, механизированного, электрифицированного, абразивного, пневматического, гидравлического, ручного пиротехнического и т.д. выполнять требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России №835н от 27.11.2020г. - При проведении работ на высоте, выполнять в соответствии с Приказом Минтруда от 16 ноября 2020 г. № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" |  |
| 5 | Объем работ (услуг) | Работы производить в соответствии с Техническим заданием и Приложениями к нему. |  |
| 6 | Срок выполнения работ | 28.02.2025 |  |
| 7 | Условия оплаты работ (услуг) | Предоплата до 50%, оставшиеся 50% по факту выполненных работ. Также по условиям оплаты принимаются предложения Участников закупки, если это может повлиять на снижение цены лота. |  |
| 8 | Гарантии и гарантийный срок на выполненные работы (оказанные услуги) | Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с даты, следующей за днем подписания обеими Сторонами конечного Акта о приемке выполненных работ, и составляет 12 (двенадцать) месяцев. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого соответствующий объект не мог эксплуатироваться в следствии недостатков, за которые отвечает Подрядчик. |  |
| 9 | Требования к сметной документации | Смету подготовить для обоснования стоимости работ с указанием этапов их выполнения. Указать наименование и количество применяемых материалов и оборудования. |  |
| Требования к Подрядчику (Исполнителю) |  |  |  |
| 10 | Требования к участникам закупки (обязательные и квалификационные) | - Иметь опыт выполнения работ аналогичных предмету договора. - Наличие квалификационного персонала. - Наличие в собственности или аренде необходимого оборудования, технологической оснастки, средства обеспечения безопасности, средства контроля и измерений, машин и механизмов для обеспечения выполнения работ. Все оборудование, инструменты и приспособления, применяемые для производства работ, должны быть исправны, иметь соответствующую маркировку и при необходимости соответствующую разрешительную документацию. |  |

Приложения:

Приложение №1 к Техническому заданию (перечень работ и материалов)

Ступени

Зонты

Беседки

Бассейн

Двери