**Техническое задание**

**1. Наименование МТР, работ, услуг:** поставка каменного угля.

**2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:** Отопление корпуса Волга на б/о "Волга".

**3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:** Отопление корпуса Волга на б/о "Волга".

**4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета закупки | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Каменный уголь | Каменный уголь должен быть длиннопламенным плитным крупным (ДПК).  Размер кусков – от 50 мм до 300 мм (по ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков» (с изм.).  По типу – обогащенный уголь, отсортированный в соответствии с ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования» и соответствующий показателям:  Массовая доля хлора – не более 0,6%.  Массовая доля мышьяка – не более 0,02%.  Массовая доля серы – не более 2,8%.  Зольность – не более 29%. | т | 40 |

**5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):** нет

**6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):**

Требования к сроку предоставления гарантий качества и устранения дефектов поставленного Товара:

1) Гарантийный срок на хранение Товара на складе должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного товара.

2) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

**7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:** поставка Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

**8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:** поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, деревня Семеновка, база отдыха «Волга».

**9. Иное:**

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемого Товара Сертификата соответствия (сертификат качества)/паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам.

Товар должен отвечать требованиям безопасности и не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид Товара.