Приложение №2

***СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО «ПЛОЩАДКА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ»***

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1978 | | год | | |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 46 | | % | | |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов | есть | |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования | есть | |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ | есть | |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности | | | | | |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций | есть | |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 0 | | число | | |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] | | | | | |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | Не требуется | | | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов | Не требуется | | |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | Не требуется | | |
| 1.5.4. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Не требуется | | |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] | | | | | |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | да | | | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | 100 | | | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | | | | | |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле | | есть | | | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | | Не требуется | | |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности | | Не требуется | | |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] | | | | | |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала | | есть | | |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | | есть | | |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | | есть | | |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет»,  «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | Не требуется |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники | Не требуется |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | Не требуется |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | есть |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | есть |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] | | | | |
| 3.1.1. | | Резервные источники электроснабжения | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.1.2. | | Резервные источники водоснабжения | | Не требуется |
| 3.1.3. | | Резервные системы связи | | Не требуется |
| 3.2. | | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] | | | | |
| 3.2.1. | | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | | 0 | число | |
| 3.2.2. | | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | | 0 |
| 3.3. | | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.3.1. | | Паспорт безопасности опасного объекта | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.3.2. | | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | | Не требуется |
| 3.3.3. | | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | есть |
| 3.3.4. | | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | | Не требуется |
| 3.3.5. | | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | есть |
| 3.3.6. | | План гражданской обороны | | есть |
| 3.3.7. | | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | есть |
| 3.4. | | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | - | дата / прочерк | |
| 3.5. | | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | | | | |
| 3.5.1. | | Финансовые ресурсы | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.5.2. | | Материальные ресурсы | | есть |
| 3.6. | | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] | | | | |
| 3.6.1. | | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.6.2. | | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | | есть |
| 3.6.3. | | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | | есть |
| 3.6.4. | | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | | есть |
| 3.7. | | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.7.1. | | Объектовая пожарная охрана | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.7.2. | | Газоспасательные подразделения | | Не требуется |
| 3.7.3. | | Медицинская служба | | есть |
| 3.7.4. | | Невоенизированные формирования | | Не требуется |
| 3.7.5. | | Аварийно-восстановительные подразделения | | Не требуется |
| 3.8. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.8.1. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9. | | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.9.1. | | Оповещение персонала объекта | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9.2. | | Оповещение соседних организаций | | есть |
| 3.9.3. | | Оповещение населения | | есть |
| 3.9.4. | | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | | есть |
| 3.9.5. | | Наличие локальной системы оповещения | | есть |
| 3.10. | | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.11. | | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] | | |
| 3.11.1. | | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.2. | | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.3. | | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |

***СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО «ПЛОЩАДКА УЧАСТКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТА»***

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1978 | | год | |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 46 | | % | |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий | есть | |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности | есть | |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 0 | | число | |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] | | | | |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | да | | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | 100 | | «число» |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | | | | |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле | | есть | | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | | есть | |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] | | | | |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | | есть | | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала | | есть | |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | | есть | |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | | есть | |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 2.1.3. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |
| 2.1.4. | Внешние водоисточники | Не требуется |
| 2.1.5. | Ручные средства пожаротушения | есть |
| 2.1.6. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | есть |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] | | | | |
| 3.1.1. | | Резервные источники электроснабжения | | Есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.1.2. | | Резервные источники водоснабжения | | Не требуется |
| 3.1.3. | | Резервные системы связи | | Не требуется |
| 3.2. | | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] | | | | |
| 3.2.1. | | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | | 0 | число | |
| 3.2.2. | | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | | 0 |
| 3.3. | | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.3.1. | | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.3.2. | | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | есть |
| 3.3.3. | | План гражданской обороны | | есть |
| 3.3.4. | | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | есть |
| 3.4. | | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | | | | |
| 3.4.1. | | Финансовые ресурсы | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.4.2. | | Материальные ресурсы | | есть |
| 3.5. | | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] | | | | |
| 3.5.1. | | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.5.2. | | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | | есть |
| 3.5.3. | | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | | есть |
| 3.5.4. | | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | | есть |
| 3.6. | | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.6.1. | | Объектовая пожарная охрана | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.6.2. | | Медицинская служба | | есть |
| 3.6.3. | | Невоенизированные формирования | | Не требуется |
| 3.6.4. | | Аварийно-восстановительные подразделения | | Не требуется |
| 3.7. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.7.1. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.8. | | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.8.1. | | Оповещение персонала объекта | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.8.2. | | Оповещение соседних организаций | | есть |
| 3.8.3. | | Оповещение населения | | есть |
| 3.8.4. | | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | | есть |
| 3.9. | | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] | | |
| 3.9.1. | | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.9.2. | | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть |
| 3.9.3. | | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |

***СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО «СЕТЬ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ АО «ЗПП»***

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1975 | | год | | |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 56 | | % | | |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов | есть | |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования | Не требуется | |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ | есть | |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности | | | | | |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций | Не требуется | |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 15 | | число | | |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] | | | | | |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | Не требуется | | | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов | Не требуется | | |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | Не требуется | | |
| 1.5.4. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Есть | | |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] | | | | | |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | да | | | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | 100 | | | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | | | | | |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле | | есть | | | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | | есть | | |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности | | Не требуется | | |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] | | | | | |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала | | есть | | |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | | есть | | |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | | есть | | |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет»,  «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | Не требуется |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники | Не требуется |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | Не требуется |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | есть |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | есть |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] | | | | |
| 3.1.1. | | Резервные источники электроснабжения | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.1.2. | | Резервные источники водоснабжения | | Не требуется |
| 3.1.3. | | Резервные системы связи | | Не требуется |
| 3.2. | | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] | | | | |
| 3.2.1. | | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | | 0 | число | |
| 3.2.2. | | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | | 0 |
| 3.3. | | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.3.1. | | Паспорт безопасности опасного объекта | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.3.2. | | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | | Не требуется |
| 3.3.3. | | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | есть |
| 3.3.4. | | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | | Не требуется |
| 3.3.5. | | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | есть |
| 3.3.6. | | План гражданской обороны | | есть |
| 3.3.7. | | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | есть |
| 3.4. | | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | - | дата / прочерк | |
| 3.5. | | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | | | | |
| 3.5.1. | | Финансовые ресурсы | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.5.2. | | Материальные ресурсы | | есть |
| 3.6. | | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] | | | | |
| 3.6.1. | | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.6.2. | | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | | есть |
| 3.6.3. | | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | | есть |
| 3.6.4. | | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | | есть |
| 3.7. | | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.7.1. | | Объектовая пожарная охрана | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.7.2. | | Газоспасательные подразделения | | Не требуется |
| 3.7.3. | | Медицинская служба | | есть |
| 3.7.4. | | Невоенизированные формирования | | Не требуется |
| 3.7.5. | | Аварийно-восстановительные подразделения | | Не требуется |
| 3.8. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.8.1. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9. | | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.9.1. | | Оповещение персонала объекта | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9.2. | | Оповещение соседних организаций | | есть |
| 3.9.3. | | Оповещение населения | | есть |
| 3.9.4. | | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | | есть |
| 3.9.5. | | Наличие локальной системы оповещения | | есть |
| 3.10. | | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.11. | | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] | | |
| 3.11.1. | | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.2. | | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.3. | | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |

***СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО «ПЛОЩАДКА ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»***

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1976 | | год | | |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 56 | | % | | |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов | есть | |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ | | | | | |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования | Не требуется | |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ | есть | |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности | | | | | |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | | |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса | есть | |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций | Не требуется | |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 0 | | число | | |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] | | | | | |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | Не требуется | | | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» | |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов | Не требуется | | |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения | Не требуется | | |
| 1.5.4. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Не требуется | | |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] | | | | | |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | да | | | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | 100 | | | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | | | | | |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле | | есть | | | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | | Не требуется | | |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности | | Не требуется | | |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | | | | | |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] | | | | | |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | | есть | | | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала | | есть | | |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | | есть | | |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | | есть | | |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет»,  «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | Не требуется |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники | Не требуется |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | есть |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | есть |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 1 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | есть |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] | | | | |
| 3.1.1. | | Резервные источники электроснабжения | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.1.2. | | Резервные источники водоснабжения | | Не требуется |
| 3.1.3. | | Резервные системы связи | | Не требуется |
| 3.2. | | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] | | | | |
| 3.2.1. | | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | | 0 | число | |
| 3.2.2. | | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | | 0 |
| 3.3. | | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.3.1. | | Паспорт безопасности опасного объекта | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.3.2. | | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | | Не требуется |
| 3.3.3. | | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | есть |
| 3.3.4. | | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте | | Не требуется |
| 3.3.5. | | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | есть |
| 3.3.6. | | План гражданской обороны | | есть |
| 3.3.7. | | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | есть |
| 3.4. | | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | - | дата / прочерк | |
| 3.5. | | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | | | | |
| 3.5.1. | | Финансовые ресурсы | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.5.2. | | Материальные ресурсы | | есть |
| 3.6. | | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] | | | | |
| 3.6.1. | | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.6.2. | | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | | есть |
| 3.6.3. | | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | | есть |
| 3.6.4. | | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | | есть |
| 3.7. | | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.7.1. | | Объектовая пожарная охрана | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.7.2. | | Газоспасательные подразделения | | Не требуется |
| 3.7.3. | | Медицинская служба | | есть |
| 3.7.4. | | Невоенизированные формирования | | Не требуется |
| 3.7.5. | | Аварийно-восстановительные подразделения | | Не требуется |
| 3.8. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.8.1. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9. | | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.9.1. | | Оповещение персонала объекта | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.9.2. | | Оповещение соседних организаций | | есть |
| 3.9.3. | | Оповещение населения | | есть |
| 3.9.4. | | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | | есть |
| 3.9.5. | | Наличие локальной системы оповещения | | есть |
| 3.10. | | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.11. | | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] | | |
| 3.11.1. | | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.2. | | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.3. | | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |

***СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО «УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСЕТИ»***

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 2011 | | год | |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 46 | | % | |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования | есть | | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий | есть | |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности | есть | |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) | 0 | | число | |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности | 0 | |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] | | | | |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | да | | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) | | 100 | | «число» |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] | | | | |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле | | есть | | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. | | Не требуется | |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] | | | | |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях | | есть | |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] | | | | |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) | | есть | | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала | | есть | |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе | | есть | |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности | | есть | |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 2.1.3. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |
| 2.1.4. | Внешние водоисточники | Не требуется |
| 2.1.5. | Ручные средства пожаротушения | есть |
| 2.1.6. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | есть |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | есть |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] | | | | |
| 3.1.1. | | Резервные источники электроснабжения | | Не требуется | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.1.2. | | Резервные источники водоснабжения | | Не требуется |
| 3.1.3. | | Резервные системы связи | | Не требуется |
| 3.2. | | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] | | | | |
| 3.2.1. | | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) | | - | число | |
| 3.2.2. | | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС | | - |
| 3.3. | | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.3.1. | | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.3.2. | | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | есть |
| 3.3.3. | | План гражданской обороны | | есть |
| 3.3.4. | | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | | есть |
| 3.4. | | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] | | | | |
| 3.4.1. | | Финансовые ресурсы | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.4.2. | | Материальные ресурсы | | есть |
| 3.5. | | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] | | | | |
| 3.5.1. | | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.5.2. | | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику | | есть |
| 3.5.3. | | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб | | есть |
| 3.5.4. | | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий | | есть |
| 3.6. | | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.6.1. | | Объектовая пожарная охрана | | есть | «есть», «нет», «не требуется» | |
| 3.6.2. | | Медицинская служба | | есть |
| 3.6.3. | | Невоенизированные формирования | | Не требуются |
| 3.6.4. | | Аварийно-восстановительные подразделения | | Не требуются |
| 3.7. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.7.1. | | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.8. | | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.8.1. | | Оповещение персонала объекта | | есть | «есть», «нет» | |
| 3.8.2. | | Оповещение соседних организаций | | есть |
| 3.8.3. | | Оповещение населения | | есть |
| 3.8.4. | | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций | | есть |
| 3.9. | | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] | | |
| 3.9.1. | | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.9.2. | | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть |
| 3.9.3. | | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №1054***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *1976* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *86* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *7* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №4919***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *1985* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *56* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *1* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №4920***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *1985* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *56* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *1* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №14791***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *2014* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *26* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *8* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №98143***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *2016* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *16* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *10* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №1256***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *1986* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *66* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *6* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №1103***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *2018* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *11* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *1* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |

***СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТА ЗАВОДСКОЙ №2250073***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | *1967* | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | *86* | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | | |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *1* | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] | *0* | число |
| 1.4. | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] | | |
| 1.4.1. | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад | *да* | «да», «нет» |
| 1.4.2. | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены | *да* |
| 1.5. | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] | | |
| 1.5.1. | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией | *да* | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.5.3. | Наличие необходимых сертификатов на лифт | *есть* |
| 1.6. | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] | *есть* | «есть», «нет» |
| 1.7. | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] | *есть* |