г. Владикавказ 2025 г. **УТВЕРЖДАЮ**

 **Директор**

**ООО «Престиж»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Джигкаев**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № П-**

на поставку мерника металлического 1-го класса V=20 дал

И.П. Пр-; «ОСП ДДД»

1. **Наименование поставляемого товара.**

Мерник металлический 1-го класса V=20 дал

1. **Количество поставляемого товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  |
| 1 | Мерник металлический 1-го класса V=20 дал | шт. | 1 |
| **ИТОГО:** | шт. | **1** |

Количество Товара является ориентировочным и может быть изменено в связи с изменением у Заказчика производственной необходимости. Заказчик в случае изменения производственной необходимости вправе изменить общий объем поставляемого Товара в одностороннем порядке. Извещение об изменении объема поставки Товара направляется Поставщику в письменной форме.

1. **Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики  |
| 1. | Мерник металлический 1-го класса V=20 дал | Состояние – новый. Диаметр – 550 ммВысота – 1500 мм (с ножками)Опоры - 3 шт.Патрубок полного слива – Ду 50 ммПатрубок заливной – Ду 50 ммПатрубок дыхательный – Ду 50 мм Патрубок перелива – Ду 50 ммКрышка – 1 шт.Гильза для термометра – 1 шт.Мерные стёкла – 2 шт. |

1. **Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации**

Отсутствуют.

1. **Требования к таре, упаковке и маркировке.**

Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя Товара, и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

Маркировка должна содержать сведения, позволяющие предметно определить и идентифицировать содержимое упаковки, информацию о правилах применения и хранения Товара.

1. **Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества.**

Поставляемый Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя. Срок гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной, если предприятием-изготовителем не предусмотрен иной срок службы. Гарантийные и послегарантийные обязательства на поставляемый Товар должны соответствовать техническим требованиям предприятия-изготовителя.

1. **Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания.**

Отсутствуют.

1. **Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара**

Срок поставки Товара – 20 (двадцать) календарных дней с даты 30% предоплаты.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами за счет Поставщика до склада Заказчика.

Поставщик вправе осуществить поставку товара раньше предусмотренного срока, согласовав дату с Заказчиком.

Одновременно с поставкой товара, поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- УПД;

- Счет;

- Сертификат соответствия;

- Паспорт оборудования,

- Инструкция по эксплуатации

1. **Форма, сроки, и порядок расчетов.**

Безналичный расчет. Средством платежа является рубль РФ.

Оплата производится на основании счета от Поставщика в следующем порядке:

- предоплата в размере 30% от общей цены Договора – в течении 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора;

- оплата оставшихся 70% от общей цены Договора – после поставки Товара на склад Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной или УПД представителями сторон без замечаний.

1. **Порядок формирования цены.**

Общая цена договора указана с учетом стоимости товара, стоимости доставки до Терминала ТК «Деловые линии» в г. Владикавказ РСО-Алания, всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ и иных расходов и затрат, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по поставке товара.

1. **Иные требования.**

Отсутствуют.