УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____________ А.М. Зайцев

«____»_____________2024г.

Техническое задание

на проектирование, заготовление и монтаж противодымной вытяжной вентиляции цеха  ТНП

Общие требования:

- Наименование объекта:    Цех  ТНП Ярославского судостроительного завода.

- Местонахождение объекта: г. Ярославль, ул. Корабельная  д.1

- Характеристика объекта: Цех товаров народного потребления.

- Наименование работы: монтаж трубопроводов противодымной вытяжной вентиляции в помещении здания ТНП.

- Все материалы и комплектующие предоставляет подрядная организация.

- Порядок расчетов: заказчик производит предоплату в размере 30%,

окончательный расчет после подписания актов выполненных работ.

- Срок выполнения работ до 1 сентября 2024 г.

Приложение: технический паспорт Цех ТНП

Начальник ЭМЦ								А.Н. Оследкин

Контактное лицо

Кондаков А.В. тел. (4852) 28-88-88, доб.27-82