## ОВиК ДС Сабурово
Коммерческое предложение Выполнение работ по монтажу системы "Отопление и теплоснабжение" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (наименование организации/ИНН)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала | Стоимость материала | Цена работ | Стоимость работ | Стоимость всего | Завод изготовитель | Тип, марка, обозначение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Оборудование:
1 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Напольный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1150 мм, глубина=137 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКОН 311, Л
2 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Напольный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1350 мм, глубина=137 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКОН 313, Л
3 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=250 мм, длина=450 мм, глубина=113 мм. | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 204, Л
4 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=250 мм, длина=550 мм, глубина=113 мм. | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 205, Л
5 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=250 мм, длина=950 мм, глубина=113 мм. | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 209, Л
6 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=250 мм, длина=1750 мм, глубина=113 мм. | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 217, Л
7 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=950 мм, глубина=113 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 309, Л
8 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1150 мм, глубина=113 мм. | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 311, Л
9 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1250 мм, глубина=113 мм. | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 312, Л
10 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1350 мм, глубина=113 мм. | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 313, Л
11 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1450 мм, глубина=113 мм. | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 314, Л
12 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1550 мм, глубина=113 мм. | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 315, Л
13 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1650 мм, глубина=113 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 316, Л
14 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1750 мм, глубина=113 мм. | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 317, Л
15 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=1950 мм, глубина=113 мм. | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 319, Л
16 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=2050 мм, глубина=113 мм. | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 320, Л
17 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=2150 мм, глубина=113 мм. | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 321, Л
18 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=350 мм, длина=2250 мм, глубина=113 мм. | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 322, Л
19 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=1150 мм, глубина=113 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 411, Л
20 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=2050 мм, глубина=113 мм. | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 420, Л
21 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=2150 мм, глубина=113 мм. | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 421, Л
22 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=2350 мм, глубина=113 мм. | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 423, Л
23 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=2450 мм, глубина=113 мм. | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 424, Л
24 | Медно-алюминиевый конвектор Изотерм. Настенный. Подключение донное. Левое. Высота=450 мм, длина=2550 мм, глубина=113 мм. | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Isoterm | РКНН 425, Л
25 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 500 мм | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-500
26 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 600 мм | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-600
27 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 700 мм | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-700
28 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 800 мм | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-800
29 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1000 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-1000
30 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1200 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-1200
31 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1400 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-1200
32 | Панельный радиатор, тип 10, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1800 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV10-500-1200
33 | Панельный радиатор, тип 20, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1200 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV20-500-1000
34 | Панельный радиатор, тип 20, с нижним подключением, с гладкими панелями, высотой 500 мм, длиной 1400 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Purmo | PHV20-500-1000
35 | Регистр отопления, DN89, 4 ряда, длина 1500 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Регистр тип 1
36 | Регистр отопления, DN89, 4 ряда, длина 2000 мм | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Регистр тип 2
37 | Регистр отопления, DN108, 6 рядов, длина 2500 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Регистр тип 3
38 | Электрический обогреватель 1000 Вт | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ballu | Red Evolution BIHP/R-1000
39 | Электрический обогреватель 1500 Вт | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ballu | Red Evolution BIHP/R-1500
40 | Насос циркуляционный сдвоенный с мокрым ротором | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Grundfos 96408915 | UPSD 50-180 F
41 | Воздушно тепловая завеса, горизонтальная, длиной 1500 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | VTS | WING E150
Арматура и принадлежности:
42 | Термостатическая головка с фиксатором для предотвращения несанкционированного демонтажа термоэлемента | шт. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | RTR7090
43 | Клапан радиаторный терморегулирующий, угловой | шт. | 106 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | RA-N DN15 UK
44 | Клапан радиаторный терморегулирующий, прямой | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | RA-N DN15
45 | Клапан радиаторный терморегулирующий встраиваемый (в комплекте с радиаторами Purmo) | шт. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | Oventrop
46 | Клапан RLV-K угловой для нижнего присоединения к радиатору с возможностью дренажа | шт. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | RLV-K 1/2’’х 1/2’’ угл.
47 | Балансировочный клапан ручной с дренажным краном и с функцией перекрытия потока | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | MVT DN25
48 | Балансировочный клапан ручной с дренажным краном и с функцией перекрытия потока | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | MVT DN40
49 | Балансировочный клапан ручной с дренажным краном и с функцией перекрытия потока | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | MVT DN50
50 | Клапан автоматический балансировочный APT, диапазон настройки 5-25 кПа, DN25 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss | APT DN25
51 | Клапан запорный CDT с отверстием для подключения импульсной трубки, DN25 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 003Z7693 | CDT DN25
52 | Клапан обратный пружинный NRV EF DN50, муфтовый, материал корпуса – латунь, PN18, Тmax 110 °С | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8229 | NRV EF
53 | Клапан регулирующий седельный трехходовой с наружной резьбой VRG3 DN32, Kvs=16 ,PN16, Tmax=130 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065Z0118 | VRG3
54 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8207 | BVR DN15
55 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8208 | BVR DN20
56 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8209 | BVR DN25
57 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8211 | BVR DN40
58 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8212 | BVR DN50
59 | Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-F DN25, с накидной гайкой и ниппелем «американка», PN40, Tmax 110 °С | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8205 | BVR-F DN25
60 | Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B9626 | JIP Standard FF DN65
61 | Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B9627 | JIP Standard FF DN80
62 | Манометр вертикальный коррозионностойкий | шт | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | Росма | ТМ − 3 2 1 Р .20 (0−1,6 МПа) G½. 1,5
63 | Кран для манометра трехходовой DN15 PN6 внутр.G1/2 / внутр. G1/2 | шт. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | Росма
64 | Распределительный коллекторный блок для тёплого пола на 8 выходов 1 1/4", 11 x 3/4", "евроконус" | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Valtec | VTc.596.EMNX.0711
65 | Распределительный коллекторный блок для тёплого пола на 11 выходов 1 1/4", 11 x 3/4", "евроконус" | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Valtec | VTc.596.EMNX.0711
66 | Распределительный коллекторный узел, левый на 2 выхода | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT | SF40-3-L-32-DPV25-STP20 STP20 STP20
67 | Распределительный коллекторный узел, левый на 3 выхода | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT | SF40-3-R-32-DPV25-STP20 STP20 STP20
68 | Распределительный коллекторный узел, правый на 4 выхода | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT | SF50-4-R-32-DPV25-STP20 STP20 STP20 STP20
69 | Термометр вертикальный биметаллический | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | Росма | БТ − 52. 2 1 1 (0–100 °C) G½. 100. 1,5
70 | Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой, PN25 , Tmax 130 °С | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8237 | FVR DN25
71 | Фильтр сетчатый латунный FVR DN50 муфтовый, с пробкой, PN25 , Tmax 130 °С | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 065B8240 | FVR DN50
72 | Электропривод редукторный AMV 435 230В с импульсным управлением, питание 230В переменного тока | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Danfoss 082H0163 | AMV 435 230В
73 | Комнатный термостат | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Valtec | VT.AC701
74 | Трубопроводы и изоляция: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Труба SANEXT PEX-a/EVOH «Тёплый пол» Ø16х2,0 мм | м. | 3930 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT
76 | Труба SANEXT PEX-a/EVOH «Универсальная» Ø16х2,2 мм | м. | 649 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT
77 | Труба SANEXT PEX-a/EVOH «Универсальная» Ø20х2,8 мм | м. | 369 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT
78 | Труба SANEXT PEX-a/EVOH «Универсальная» Ø25х3,5 мм | м. | 274 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT
79 | Труба SANEXT PEX-a/EVOH «Универсальная» Ø32х4,4 мм | м. | 556 |  | 0 |  | 0 | 0 | SANEXT
80 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Ø15х2,8 мм | м. | 375 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 3262-75
81 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Ø20х2,8 мм | м. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 3262-75
82 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Ø25х3,2 мм | м. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 3262-75
83 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Ø32х3,2 мм | м. | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 3262-75
84 | Трубы стальные обыкновенные водогазопроводные без цинкового покрытия, Ø40х3,5 мм | м. | 163 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 3262-75
85 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø57х3,5 мм | м. | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
86 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø76х3,5 мм | м. | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
87 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø89х3,5 мм | м. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
88 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø108х4,0 мм | м. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ГОСТ 10704-91
89 | Изоляция из вспененного каучука в трубках: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=16,0 мм | м | 1042 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
91 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=20,0 мм | м | 369 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
92 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=21,3 мм | м | 373 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
93 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=25,0 мм | м | 274 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
94 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=32,0 мм | м | 556 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
95 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=33,5 мм | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
96 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=42,3 мм | м | 88 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
97 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=48,0 мм | м | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
98 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=57,0 мм | м | 146 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
99 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=76,0 мм | м | 114 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
100 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=89,0 мм | м | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
101 | Теплоизоляционные трубки толщиной 9 мм, для труб Днар.=108,0 мм | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
102 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм | м | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
103 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=26,8 мм | м | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
104 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=33,5 мм | м | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
105 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=42,3 мм | м | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
106 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=48,0 мм | м | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
107 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=57,0 мм | м | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
108 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=76,0 мм | м | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
109 | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм, для труб Днар.=89,0 мм | м | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | K-Flex | K-Flex ST
110 | Хомуты для крепления труб при открытой прокладке |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 21-23
112 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 26-28
113 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 32-35
114 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 40-43
115 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 163 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 50-56
116 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 60-64
117 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 74-80
118 | Хомуты для крепления труб c винт шурупом | шт. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | PPL 85-90
119 | Клипсы для крепления пластиковых труб к полу |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Клипса с защёлкой для трубы 16 мм | шт. | 649 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Клипса с защёлкой для трубы 20 мм | шт. | 369 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Клипса с защёлкой для трубы 25 мм | шт. | 274 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Клипса с защёлкой для трубы 32 мм | шт. | 556 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| в т.ч. НДС 20% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Стоимость КП включает все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в соответствии с рабочей документацией, в т.ч., но не ограничиваясь:
- поставку всех необходимых материалов и комплектующих, в т.ч. крепежных и расходных;
- работы и материалы, не учтенные проектом и/или данной формой КП, но необходимые для выполнения полного комплекса работ;
- подготовку исполнительной документации;
- проведение пусконаладочных работ и необходимых испытаний;
- предоставление сертификатов и паспортов на изделия (при необходимости);
Основные условия договора:
- проживание рабочих на площадке запрещено;
- разгрузка и затарка материала выполняется силами Подрядчика;
- при использовании подъемных механизмов Заказчика, выставляется компенсация за время пользования;
- компенсация электроэнергии на бытовые нужды (бытовки);
должность ФИО подпись
дата
*КП предоставляется в формате PDF (скан с подписью и печатью), а также в формате EXCEL.