## ТЗ общее
Заказчик, требования к поставщику | Заполняется внутренним заказчиком | Пример
Внутренний заказчик | Техническая служба, Ширяев В.В. | Тех.служба
Контакт для уточнения технических деталей | 89654457066 Владислав
Характеристики товара (услуги): бренд, качественные, технические хар-ки, эксплуатационные особенности, стандарты при наличии | Ремонт кровли ООО «Витра Плитка» | Термостойкая краска для металла Tikkurila, серая Ral 7004, матовая, до 1200 градусов
Кол-во закупаемых товаров / объем услуг | 1 услуга | 5 кг
Кол-во закупаемых товаров / объем услуг в год | ежегодно до 2026 | 500 кг
Срок поставки товара / оказания услуги (дата начала, конца, регулярность, периодичность) | 15 июня- 15 августа 2024 | 15 февраля
Требования в части монтажа, доставки, разгрузки, упаковки | См Приложение к ТЗ. Объем этапа ремонта -10 200 м кв. Указан на схеме заштрихованными областями. Ремонт мембранного покрытия кровли, согласно акта осмотра и реального состояния кровли, в том числе проварка швов, частичная замена покрытия в местах примыкания к парапету, угловых зонах, краевых зонах и тд - по результатом осмотра подрядчика. | металлические банки с герметичной крышкой
Срок гарантии, если применимо | 1 год | 12 мес.
Требования в части документооборота (акты, справки, особые формы отчетной документации) | Акты выполненных работ (УПД) | Сертификат соответствия на продукцию
Перечень необходимых разрешений (допуски, лицензии) | Выполнение работ согласно Правил ОТ, ПожБезопасности, а так же Правил, действующих на Объекте Заказчика. Удостоверение о допуске к работам на высоте у сотрудников. | -
Перечень прилагаемых документов (проект, чертежи, фото) | Приложение к ТЗ (Архив ZIP) и Акт осмотра | -
Прочее (заполняется по необходимости) | Предоставить предложения по каждой из зон: 1. Склад ГП и производство 2. Участок прессования 3. Участок Атомизаторов 4. Дробилка